## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程-新建部分 |  |  |  | 标段：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程 |  |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
厨房旁一级配电室
1 | 030402010001 | 低压开关柜 | 1 、名称：GGD低压配电柜 2 、规格型号： 一进六出 ，（包含互感器、电流表、电压表、信号灯、隔离开关、）630A进125至315A断路器，浪涌保护器出 , 根据实际情况微调 , 配浪涌保护器 ，所有电缆均为国标铜芯 3.含配套元器件 |  | 台 | 5
2 | 030403002001 | 矩形母线、引下线 | 1、名称：铜母排 50*5mm 2、规格：XLV系列—铜母线 额定电流(A)：630 ¦ 外壳材质：铝镁合金 ¦ 导体材质：T2电解铜 ¦ 产品极数(P)：5 ¦ 防护等级：IP54 |  | m | 20
3 | 030403002002 | 矩形母线、引下线 | 1、名称：柜铜母排 25*3mm 2、规格：XLV系列—铜母线 额定电流(A)：630 ¦ 外壳材质：铝镁合金 ¦ 导体材质：T2电解铜 ¦ 产品极数(P)：5 ¦ 防护等级：IP54 |  | m | 20.6
4 | 030413003001 | 荧光灯 | 1、名称：LED灯管 |  | 套 | 4
5 | 030416027001 | 接地装置 | 1、接地系统测试，整理原不合规接地网 |  | 项 | 1
6 | 030412003001 | 桥架 | 1、名称：喷塑钢制电缆桥架 2、规格型号：200*200mm |  | m | 2
7 | 030410008001 | 绝缘垫 | 1、3mm厚铺绝缘胶垫 |  | m2 | 12
8 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1、名称：配电箱 2、规格型号：600*400*200，一进6出，63A进32A出，根据实际情况微调 |  | 台 | 1
9 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 1、墙面开槽 管道公称直径25mm（不含管） |  | m | 1.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程-新建部分 |  |  |  | 标段：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程 |  |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
10 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:PVC20 3.配置形式:暗配 |  | m | 1.5
11 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍等 |  | m2 | 1.5
12 | 011101003001 | 自流平楼地面 | 1、地面处理 4mm水泥基自流平砂浆 2、环氧自流平地面(基层处理,配料,底漆,中漆,面漆,养护,修整) |  | m2 | 20.2
分部小计
管理室
13 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1、名称：配电箱 2、规格型号：600*400*200，63A进32A出 3.含配套元器件 4.悬挂、嵌入安装 |  | 台 | 1
14 | 030409001001 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格型号：YJV-4*25+1*16mm² 3、室内敷设（管内、线槽、吊顶内综合考虑） |  | m | 150
15 | 030409001002 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格型号：YJV-4*95+1*50mm² 3、室内敷设（管内、线槽、吊顶内综合考虑） |  | m | 30
16 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1、名称：1kv干包式铜芯电力电头 制作安装截面≤35mm2 |  | 个 | 5
17 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1、名称：1kv干包式铜芯电力电头 制作安装截面≤120mm2 |  | 个 | 5
18 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍等 |  | m2 | 4
分部小计
厨房
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程-新建部分 |  |  |  | 标段：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程 |  |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
19 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1、名称：配电箱 2、规格型号：600*400*200，1进10出，225A进出100A*1、3P32*2、3P25*2、3P20*3、2P16*2根据实际情况微调 3.含配套元器件 4.悬挂、嵌入安装 |  | 台 | 1
20 | 031301001002 | 凿(压、切割)槽 | 1、墙面开槽 管道公称直径25mm（不含管） |  | m | 3
21 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:PVC20 3.配置形式:暗配 |  | m | 3
22 | 011404001003 | 墙面喷刷涂料 | 1、满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍等 |  | m2 | 4.5
23 | 030409001003 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格型号：YJV-4*95+1*70mm² 3、室内敷设（管内、线槽、吊顶内综合考虑） |  | m | 35
24 | 030409001004 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格型号：YJV-4*50+1*25mm² 3、室内敷设（管内、线槽、吊顶内综合考虑） |  | m | 124.6
25 | 030409001005 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格型号：YJV-4*70+1*35mm² 3、室内敷设（管内、线槽、吊顶内综合考虑） |  | m | 122.96
26 | 030409003003 | 电力电缆头 | 1、名称：1kv干包式铜芯电力电头 制作安装截面50mm2以内 |  | 个 | 6
27 | 030409003004 | 电力电缆头 | 1、名称：1kv干包式铜芯电力电头 制作安装截面70mm2以内 |  | 个 | 2
28 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1、吊顶恢复 U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格(mm) 600×600 铝扣板吊顶面层（利旧） |  | m2 | 16.6
分部小计
操作间
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程-新建部分 |  |  |  | 标段：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程 |  |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
29 | 030402011004 | 成套配电箱 | 1、名称：配电箱整理 2、拆除连接片换10平方跳线，所有出线更换全部4平方,零排加长、线路整理、封堵 |  | 台 | 1
30 | 030412004001 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:BV10mm² |  | m | 2
31 | 030412004002 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:BV4mm² |  | m | 350
32 | 031301001003 | 凿(压、切割)槽 | 1、墙面开槽 管道公称直径25mm（不含管） |  | m | 35
33 | 030412002001 | 线槽 | 1.名称:铝合金线槽 2.规格:30*10mm |  | m | 96.2
34 | 030409001006 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格型号：YJV-4×10+1×6mm² 3、室内敷设（管内、线槽、吊顶内综合考虑） |  | m | 132.21
35 | 030409003005 | 电力电缆头 | 1、名称：1kv干包式铜芯电力电头 制作安装截面16mm2以内 |  | 个 | 6
36 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:PVC20 3.配置形式:暗配 |  | m | 35
37 | 011404001004 | 墙面喷刷涂料 | 1、满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍等 |  | m2 | 3.5
分部小计
教师厨房
38 | 030409001007 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格型号：YJV-4*10+1*6mm² 3、室内敷设（管内、线槽、吊顶内综合考虑） |  | m | 45
39 | 030402011005 | 成套配电箱 | 1、名称：配电箱 2、规格型号：600*400*200mm 3.含配套元器件 4.悬挂、嵌入安装 |  | 台 | 1
40 | 030412003002 | 桥架 | 1、名称：喷塑钢制电缆桥架 2、规格型号：200*100mm |  | m | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程-新建部分 |  |  |  | 标段：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程 |  |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
41 | 030412004003 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:BV10mm² 3.材质:铜 |  | m | 50
42 | 030402011006 | 成套配电箱 | 1、名称：配电箱整理 2、拆除连接片换10平方跳线，所有出线更换全部4平方,零排加长、线路整理、封堵 |  | 台 | 1
43 | 031301001004 | 凿(压、切割)槽 | 1、墙面开槽 管道公称直径25mm（不含管） |  | m | 40
44 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:PVC20 3.配置形式:暗配 |  | m | 40
45 | 011404001005 | 墙面喷刷涂料 | 1、满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍等 |  | m2 | 4
分部小计
厨房走廊
46 | 030402011007 | 成套配电箱 | 1、名称：配电箱 2、规格型号：600*400*200mm 3.含配套元器件 4.悬挂、嵌入安装 |  | 台 | 2
47 | 031301001005 | 凿(压、切割)槽 | 1、墙面开槽 管道公称直径25mm（不含管） |  | m | 4
48 | 030412001005 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:PVC20 3.配置形式:暗配 |  | m | 4
49 | 011404001006 | 墙面喷刷涂料 | 1、满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍等 |  | m2 | 4.6
分部小计
餐厅
50 | 030413003002 | 荧光灯 | 1、名称：LED灯管 |  | 套 | 16
51 | 030402011008 | 成套配电箱 | 1、名称：灯控制箱 2、规格型号：600*400*200mm 3.含配套元器件 4.悬挂、嵌入安装 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程-新建部分 |  |  |  | 标段：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程 |  |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
52 | 030402011009 | 成套配电箱 | 1、名称：热水器控制箱800*600*200 2、规格型号：1进6出控制箱 3.含配套元器件 4.悬挂、嵌入安装 |  | 台 | 1
53 | 030412004004 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:BV4mm² |  | m | 246.6
54 | 031301001006 | 凿(压、切割)槽 | 1、墙面开槽 管道公称直径25mm（不含管） |  | m | 6
55 | 030412001006 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:PVC20 3.配置形式:暗配 |  | m | 6
56 | 011404001007 | 墙面喷刷涂料 | 1、满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍等 |  | m2 | 2.4
分部小计
篮球场
57 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:20孔墙面插座 2.安装方式:暗装 |  | 套 | 8
58 | 030402011010 | 成套配电箱 | 1、名称：配电箱 2、规格型号：600*400*200mm 3.含配套元器件 4.悬挂、嵌入安装 |  | 台 | 2
59 | 030412005001 | 无线网箱内线路整理 | 1、无线网箱内线路整理 |  | 台 | 1
60 | 031301001007 | 凿(压、切割)槽 | 1、墙面开槽 管道公称直径25mm（不含管） |  | m | 6
61 | 030412001007 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:PVC20 3.配置形式:暗配 |  | m | 6
62 | 011404001008 | 墙面喷刷涂料 | 1、满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍等 |  | m2 | 2.4
分部小计
公寓楼1F-4F
63 | 030402011011 | 成套配电箱 | 1、名称：配电箱 2、规格型号：800*600*200mm 3.含配套元器件 4.悬挂、嵌入安装 |  | 台 | 24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程-新建部分 |  |  |  | 标段：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程 |  |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
64 | 030409001008 | 配线 | 1、名称：洗手间热水机引接地 2、规格型号：BV10mm² |  | m | 160
65 | 031301001008 | 凿(压、切割)槽 | 1、墙面开槽 管道公称直径25mm（不含管） |  | m | 2
66 | 030402011012 | 成套配电箱 | 1、名称：热水器控制箱移位到热水器旁边 |  | 台 | 1
67 | 030412001008 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:PVC20 3.配置形式:暗配 |  | m | 230
68 | 011404001009 | 墙面喷刷涂料 | 1、满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍等 |  | m2 | 24.6
分部小计
教学楼C座1F-3F
69 | 030409001009 | 配线 | 1、名称：饮水机引入接地 2、规格型号：BV10mm² |  | m | 30
70 | 030402011013 | 成套配电箱 | 1、名称：配电箱 2、规格型号：800*600*200mm 3.含配套元器件 4.悬挂、嵌入安装 |  | 台 | 9
71 | 031301001009 | 凿(压、切割)槽 | 1、墙面开槽 管道公称直径25mm（不含管） |  | m | 40
72 | 030412001009 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:PVC20 3.配置形式:暗配 |  | m | 40
73 | 011404001010 | 墙面喷刷涂料 | 1、满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍等 |  | m2 | 12.6
分部小计
教学楼B座1F-3F
74 | 030413014002 | 插座 | 1.名称:20孔墙面插座 2.安装方式:暗装 |  | 套 | 45
75 | 031301001010 | 凿(压、切割)槽 | 1、墙面开槽 管道公称直径25mm（不含管） |  | m | 225
76 | 030412001010 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:PVC20 3.配置形式:暗配 |  | m | 225
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程-新建部分 |  |  |  | 标段：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程 |  |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
77 | 030412004005 | 配线 | 1、名称：照明配线 2、规格型号：BV4mm² |  | m | 675
78 | 030409001010 | 配线 | 1、名称：饮水机引入接地 2、规格型号：BV10mm² |  | m | 30
79 | 030402011014 | 成套配电箱 | 1、名称：配电箱 2、规格型号：800*600*200mm 3.含配套元器件 4.悬挂、嵌入安装 |  | 台 | 9
80 | 031301001011 | 凿(压、切割)槽 | 1、墙面开槽布管D20 |  | m | 265
81 | 030412001011 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:PVC20 3.配置形式:暗配 |  | m | 265
82 | 030412004006 | 配线 | 1、名称：照明配线 2、规格型号：BV2.5mm² |  | m | 530
83 | 011404001011 | 墙面喷刷涂料 | 1、满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍等 |  | m2 | 26.1
分部小计
计算机室
84 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、名称：陶瓷防静电地板 利旧恢复 |  | m2 | 120
85 | 030412004007 | 配线 | 1、名称：照明配线 2、规格型号：BV6mm² |  | m | 150
86 | 030412004008 | 配线 | 1、名称：照明配线 2、规格型号：BV4mm² |  | m | 260
87 | 030412006001 | 接线盒 | 1、名称：线路分接盒 |  | 个 | 8
88 | 030608002001 | 工业计算机外部设备 | 1、名称：计算机配电箱内线路整理 |  | 台 | 48
分部小计
A区配电室
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程-新建部分 |  |  |  | 标段：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程 |  |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
89 | 030402010002 | 低压开关柜 | 1 、名称：GGD低压配电柜 2 、规格型号： 一进六出 ，（包含互感器、电流表、电压表、信号灯、隔离开关、）630A进125至315A断路器，浪涌保护器出 , 根据实际情况微调 , 配浪涌保护器 ，所有电缆均为国标铜芯 3.含配套元器件 |  | 台 | 5
90 | 030403002003 | 矩形母线、引下线 | 1、名称：柜内铜母排 50*5mm 2、规格：XLV系列—铜母线 额定电流(A)：630 ¦ 外壳材质：铝镁合金 ¦ 导体材质：T2电解铜 ¦ 产品极数(P)：5 ¦ 防护等级：IP54 |  | m | 20
91 | 030403002004 | 矩形母线、引下线 | 1、名称：柜内铜母排 25*4mm 2、规格：XLV系列—铜母线 额定电流(A)：630 ¦ 外壳材质：铝镁合金 ¦ 导体材质：T2电解铜 ¦ 产品极数(P)：5 ¦ 防护等级：IP54 |  | m | 20.6
92 | 030416027002 | 接地装置 | 1、接地系统测试，整理原不合规接地网 |  | 项 | 1
93 | 030412003003 | 桥架 | 1、名称：金属桥架 2、规格型号：200*200mm |  | m | 2
94 | 030410008002 | 绝缘垫 | 1、3mm厚铺绝缘胶垫 |  | m2 | 14
95 | 030402011015 | 成套配电箱 | 1、名称：配电箱 2、规格型号：600*400*200，一进6出，63A进32A出，根据实际情况微调 3.含配套元器件 4.悬挂、嵌入安装 |  | 台 | 1
96 | 031301001012 | 凿(压、切割)槽 | 1、墙面开槽 管道公称直径25mm（不含管） |  | m | 2
97 | 030412001012 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:PVC20 3.配置形式:暗配 |  | m | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程-新建部分 |  |  |  | 标段：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程 |  |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
98 | 011404001012 | 墙面喷刷涂料 | 1、满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍等 |  | m2 | 46.1
99 | 011101003002 | 自流平楼地面 | 1、地面处理 4mm水泥基自流平砂浆 2、环氧自流平地面(基层处理,配料,底漆,中漆,面漆,养护,修整) |  | m2 | 25
分部小计
长廊
100 | 030402011016 | 成套配电箱 | 1、名称：配电箱移位到多媒体厅 |  | 台 | 1
101 | 031301001013 | 凿(压、切割)槽 | 1、墙面开槽 管道公称直径25mm（不含管） |  | m | 2
102 | 030412001013 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:PVC20 3.配置形式:暗配 |  | m | 2
103 | 011404001013 | 墙面喷刷涂料 | 1、满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍等 |  | m2 | 3.6
104 | 031301002001 | 开孔打洞 | 1、名称：墙面开孔 DN100 |  | 个 | 1
分部小计
报告厅
105 | 030402011017 | 成套配电箱 | 1、名称：配电箱 2、规格型号：600*400*200mm 1进12出 3.含配套元器件 4.悬挂、嵌入安装 |  | 台 | 1
106 | 03B001 | 空调配电箱内线路整理 | 1、空调配电箱内线路整理 |  | 项 | 1
107 | 031301001014 | 凿(压、切割)槽 | 1、墙面开槽 管道公称直径25mm（不含管） |  | m | 5
108 | 030412001014 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:PVC20 3.配置形式:暗配 |  | m | 5
109 | 011404001014 | 墙面喷刷涂料 | 1、满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍等 |  | m2 | 3.6
分部小计
录播厅
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程-新建部分 |  |  |  | 标段：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程 |  |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
110 | 030409001011 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格型号：YJV-5*6mm² |  | m | 100
111 | 030409001012 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格型号：YJV-3*4mm² |  | m | 20
112 | 031301001015 | 凿(压、切割)槽 | 1、墙面开槽 管道公称直径25mm（不含管） |  | m | 35
113 | 030412001015 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:PVC20 3.配置形式:暗配 |  | m | 35
114 | 011404001015 | 墙面喷刷涂料 | 1、满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍等 |  | m2 | 4.6
分部小计
办公室
115 | 030413014003 | 插座 | 1.名称:20孔墙面插座 2.安装方式:暗装 |  | 套 | 120
116 | 030412002002 | 线槽 | 1.名称:铝合金线槽 2.规格:30*10mm |  | m | 120
分部小计
音乐教室
117 | 030402011018 | 成套配电箱 | 1、名称：配电箱 2、规格型号：600*400*200mm 3.含配套元器件 4.悬挂、嵌入安装 |  | 台 | 1
分部小计
公共部分
118 | 030413014004 | 插座 | 1.名称:五孔插座 2.安装方式:暗装 |  | 套 | 250
119 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联开关 2.安装方式:暗装 |  | 套 | 150
120 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.名称:双联开关 2.安装方式:暗装 |  | 套 | 46
121 | 030412004009 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:BV4mm² 3.材质:铜线 |  | m | 1468.46
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程-新建部分 |  |  |  | 标段：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程 |  |  |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
122 | 030412004010 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:BV2.5mm² 3.材质:铜线 |  | m | 688.78
123 | 030412004011 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:BV6mm² 3.材质:铜线 |  | m | 896.38
124 | 031301001016 | 凿(压、切割)槽 | 1、墙面开槽 管道公称直径25mm（不含管） |  | m | 786.6
125 | 030412001016 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:PVC20 3.配置形式:暗配 |  | m | 786.6
126 | 011404001016 | 墙面喷刷涂料 | 1、满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍等 |  | m2 | 124.6
127 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 | 1、吊顶恢复（利旧） 600×600 ，铝扣板吊顶 |  | m2 | 36.46
128 | 011302001003 | 平面吊顶天棚 | 1.面板材料品种、规格:石膏板 2.板缝粘贴胶带 3.天棚满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍等 |  | m2 | 184.6
分部小计
其他
129 | 03B002 | 安全标志牌 | 1、安全标志牌制作安装 2、材质：3mm双色亚克力板，尺寸320*450mm |  | 个 | 66
130 | 030409011001 | 防火堵料(包) | 1、防火堵洞 盘柜下 2.堵洞、安装防火隔板、电缆刷防火涂料、清理现场等 |  | 处 | 10
131 | 080807013001 | 防火堵洞(隔板）、孔洞封堵 | 1.名称:防火堵洞 2.材质:防火泥 3.部位:穿墙 |  | kg | 223.2
132 | 030416006001 | 输配电装置系统 | 送配电装置系统调试 交流供电≤1kV |  | 系统 | 1
分部小计
措施项目
133 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.名称：脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程-新建部分 |  |  | 标段：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程-新建部分 |  | 标段：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程-新建部分 |  | 标段：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程-新建部分 |  |  | 标段：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程-新建部分 |  |  | 标段：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程-新建部分 |  | 标段：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程-新建部分 |  | 标段：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
| 合计 |  | - | - |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程-新建部分 |  | 标段：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 环境保护税
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程-新建部分 |  |  | 标段：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)
工程名称：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程-新建部分 |  |  | 标段：准格尔旗薛家湾第八小学校园安全用电隐患整改工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） | 投标单价（元） |  | 发承包人确认单价(元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21