## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-电气工程 |  |  |  | 标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
配电箱
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:ZAL1 3.规格:800*2000*800 4.安装方式:落地安装,下设200mm槽钢支架 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:1AP-1 3.规格:800*800*200 4.安装方式:明装 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求 |  | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:水箱间配电箱 2.型号:2AC-1 3.规格:400*600*200 4.安装方式:明装 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求 |  | 台 | 1
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:2AC-1 3.规格:600*600*150 4.安装方式:暗装 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求 |  | 台 | 1
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:3AC-PF1 3.规格:400*600*200 4.安装方式:落地安装 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求 |  | 台 | 1
6 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:2AK-1 3.规格:800*800*200 4.安装方式:暗装 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求 |  | 台 | 1
7 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AK1 3.规格:600*800*180 4.安装方式:暗装 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求 |  | 台 | 8
8 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AK2 3.规格:600*800*180 4.安装方式:暗装 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求 |  | 台 | 4
9 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AK3 3.规格:600*800*180 4.安装方式:暗装 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求 |  | 台 | 1
10 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AK4、5 3.规格:800*800*180 4.安装方式:暗装 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求 |  | 台 | 2
11 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:1ALE-1 3.规格:500*600*200 4.安装方式:暗装 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求 |  | 台 | 1
12 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:输配电装置系统调试 |  | 系统 | 1
13 | 030414006001 | 事故照明切换装置 | 1.名称:事故照明自动切换系统调试 |  | 系统 | 1
分部小计
配管
14 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN100 4.配置形式:暗配敷设 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求 |  | m | 14.71
15 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN80 4.配置形式:暗配敷设 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求 |  | m | 12.87
16 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN50 4.配置形式:暗配敷设 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求 |  | m | 247.69
17 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN40 4.配置形式:暗配敷设 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求 |  | m | 736.03
18 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN32 4.配置形式:暗配敷设 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求 |  | m | 18.67
19 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配敷设 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求 |  | m | 27.31
20 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配敷设 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求 |  | m | 44.5
21 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配敷设 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求 |  | m | 11.39
22 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配敷设 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求 |  | m | 1120.64
23 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配敷设 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求 |  | m | 873.9
24 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN32 4.配置形式:暗配敷设 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求 |  | m | 94.91
25 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN50 4.配置形式:暗配敷设 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求 |  | m | 11.3
26 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.其他详见招标文件并符合相关规范要求 |  | 个 | 562
27 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:一、二类土 2.开挖深度:2m以内 3.挖掘方式:机械开挖 4.基底处理方式:含≤30cm的人工清理修整 |  | m3 | 175.74
28 | 010102007001 | 回填方 | 1.填土方式:原土回填 |  | m3 | 175.74
29 | 040205001001 | 人（手)孔井 | 1.名称:手孔井 2.做法:手孔井 做法见：12D9-115 1200(L)x1000(W)x1200(H) 3.土方挖填， 4.模板、脚手架等措施 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求 |  | 座 | 13
30 | 040205001002 | 人（手)孔井 | 1.名称:人孔井 2.做法:人孔井 做法见:12D9-106、107 1800(L)x1800(W)x1800(H) 3.土方挖填， 4.模板、脚手架等措施 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求 |  | 座 | 2
分部小计
电力电缆及电线
31 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:YJV-4*50+1*25 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求 |  | m | 20.59
32 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:YJV-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求 |  | m | 155.52
33 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:YJV-5*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求 |  | m | 289.08
34 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:YJV-5*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.其他详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | m | 840.83
35 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:NH-YJV-5*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求 |  | m | 16.41
36 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格/型号:截面面积≤50mm2 3.材质、类型:铜芯 4.其他详见招标文件并符合相关规范要求 |  | 个 | 2
37 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格/型号:截面面积≤35mm2 3.材质、类型:铜芯 4.其他详见招标文件并符合相关规范要求 |  | 个 | 2
38 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格/型号:截面面积≤16mm2 3.材质、类型:铜芯 4.其他详见招标文件并符合相关规范要求 |  | 个 | 8
39 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格/型号:截面面积≤10mm2 3.材质、类型:铜芯 4.其他详见招标文件并符合相关规范要求 |  | 个 | 26
40 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:动力线路 3.型号:BV 4.规格:6mm2 5.材质:铜芯 6.其他详见招标文件并符合相关规范要求 |  | m | 358.52
41 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:动力线路 3.型号:BV 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.其他详见招标文件并符合相关规范要求 |  | m | 2912.16
42 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.其他详见招标文件并符合相关规范要求 |  | m | 3794.16
43 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZN-BYJ 4.规格:1.5mm2 5.材质:铜芯 6.其他详见招标文件并符合相关规范要求 |  | m | 22.9
44 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:动力线路 3.型号:NH-BV 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.其他详见招标文件并符合相关规范要求 |  | m | 54.28
45 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:照明线路 3.型号:NH-BV 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.其他详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | m | 193.22
分部小计
应急照明
46 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配敷设 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求 |  | m | 614.29
47 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:照明线路 3.型号:NH-BV 4.规格:1.5mm2 5.材质:铜芯 6.其他详见招标文件并符合相关规范要求 |  | m | 1245.99
48 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯 2.规格:36V LED-1W 3.安装方式:门上安装,门上0.2米 4.其他详见招标文件并符合相关规范要求 |  | 套 | 20
49 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口标志灯 2.规格:36V LED-1W 3.安装方式:门上安装,门上0.2米 4.其他详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 套 | 10
50 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:单面标志灯 2.规格:36V LED-1W 3.安装方式:壁装,底距地 0.5米 4.其他详见招标文件并符合相关规范要求 |  | 套 | 5
51 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:双面方向指示灯(双向) 2.规格:36V LED-1W 3.安装方式:壁装,底距地 0.5米 4.其他详见招标文件并符合相关规范要求 |  | 套 | 1
52 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:单面标志灯 2.规格:36V LED-1W 3.安装方式:吊装,底距地 2.4米 4.其他详见招标文件并符合相关规范要求 |  | 套 | 2
53 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:应急疏散照明灯 2.规格:36V LED-1x5W 3.安装方式:壁装,底距地 2.4米 4.其他详见招标文件并符合相关规范要求 |  | 套 | 61
54 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.其他详见招标文件并符合相关规范要求 |  | 个 | 99
分部小计
防雷接地
55 | 030409004001 | 均压环 | 1.名称:接地极 2.材质:利用基础做接地 3.其他详见招标文件并符合相关规范要求 |  | m | 345.19
56 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装部位:室内 5.其他详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | m | 10
57 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:不锈钢 3.规格:40*4 4.安装部位:室外 5.其他详见招标文件并符合相关规范要求 |  | m | 9.96
58 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:L50x5不锈角钢 3.接地体做法参见做法见12D10-79 4.其他详见招标文件并符合相关规范要求 |  | 根 | 4
59 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.材质:φ12热镀锌圆钢 3.其他详见招标文件并符合相关规范要求 |  | m | 328.65
60 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:引下线 2.材质:利用建筑结构钢筋引下 3.其他详见招标文件并符合相关规范要求 |  | m | 71.9
61 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:断接卡子（测试板） 2.其他详见招标文件并符合相关规范要求 |  | 台 | 4
62 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:LEB 2.规格:150x100x100 3.其他详见招标文件并符合相关规范要求 |  | 台 | 1
63 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:MEB 2.规格:300x300x150 3.其他详见招标文件并符合相关规范要求 |  | 台 | 1
64 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地调试 2.其他详见招标文件并符合相关规范要求 |  | 系统 | 1
分部小计
措施项目
65 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.名称:脚手架搭拆 |  | 项 | 1
分部小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-电气工程 |  |  | 标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.85
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-电气工程 |  | 标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
14 | 安全生产计提费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-电气工程 |  | 标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-电气工程 |  |  | 标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-电气工程 |  |  | 标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-电气工程 |  | 标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-电气工程 |  | 标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
| 合计 |  | - | - |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目-电气工程 |  | 标段：薛家湾镇小城镇集中居住区综合整治维护项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13