## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  |  | 内蒙古科技大学17#学生公寓楼维修改造工程-消防工程
招标工程量清单
| 编 制 人 | ： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人 | ： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间 | ：

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：内蒙古科技大学17#学生公寓楼维修改造工程-消防工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
消防
1 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.沟槽管件:DN100 | m | 252.75
2 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.沟槽管件:DN65 | m | 22.34
3 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 15
4 | 031002009001 | 法兰 | 1.材质:碳钢平焊法兰 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:焊接 | 副 | 15
5 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 5
6 | 031002009002 | 法兰 | 1.材质:碳钢平焊法兰 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:焊接 | 副 | 5
7 | 031002001003 | 金属阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 | 个 | 1
8 | 031002001004 | 金属阀门 | 1.类型:铜闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 | 个 | 1
9 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：内蒙古科技大学17#学生公寓楼维修改造工程-消防工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.型号、规格:减压稳压消火栓1000x700x200 2.附件材质、规格:采用带消防软管卷盘的消火栓箱，箱内配置DN65mm旋转型消火栓一个,DN65,L=25m,内衬里消防水带一条,φ19水枪一支,消防软管卷盘一套,消防报警按钮1个,消火栓箱门的板厚1.2mm,开启不应小于120°,安装见15S202-15页 | 套 | 24
11 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.型号、规格:减压稳压消火栓1000x700x200（兼试验消火栓） 2.附件材质、规格:采用带消防软管卷盘的消火栓箱，箱内配置DN65mm旋转型消火栓一个,DN65,L=25m,内衬里消防水带一条,φ19水枪一支,消防软管卷盘一套,消防报警按钮1个,消火栓箱门的板厚1.2mm,开启不应小于120°,安装见15S202-15页 | 套 | 1
12 | 030910001001 | 灭火器 | 1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC5 | 具 | 52
13 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:管道支架制作安装 | kg | 145.87
14 | 030801019001 | 低压金属软管 | 1.材质:金属软管 2.规格:DN100 1.6MPa | 根 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：内蒙古科技大学17#学生公寓楼维修改造工程-消防工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 031301003001 | 套管 | 1.名称:柔性防水套管制作安装 2.规格:DN100 | 个 | 2
16 | 031301003002 | 套管 | 1.名称:一般钢套管制作安装 2.规格:DN100 | 个 | 32
17 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.种类、规格:阀门井 1400 2.垫层、基础材质及厚度:做法参见12S2-34 | 座 | 1
18 | 030909001001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统 | 点 | 25
19 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土（人工） 2.挖土深度:2.4m | m3 | 18.62
20 | 010103001001 | 回填方 | 1.名称：人工回填槽坑 | m3 | 13.8
21 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.装车：人工装车 2.外运：自卸汽车外运 3.运距：综合考虑 | m3 | 4.82
消防拆除
22 | 01B001 | 拆除管道 | 1.拆除镀锌钢管 DN100 2.包含管道阀门及支架等附着物 | m | 252.75
23 | 01B002 | 拆除管道 | 1.拆除镀锌钢管 DN65 2.包含管道阀门及支架等附着物 | m | 22.34
24 | 01B003 | 室内消火栓 | 1.拆除室内消火栓 | 套 | 25
25 | 01B004 | 灭火器 | 1.拆除灭火器 | 具 | 52
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：内蒙古科技大学17#学生公寓楼维修改造工程-消防工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 安全文明施工费
1.2 | 011601007001 | 安全文明施工与环境保护费
1.3 | 011601006001 | 临时设施费
1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费
1.5 | 011601013001 | 二次搬运费
1.6 | 011601012001 | 特殊地区施工增加费
1.7 | 011601011001 | 夜间施工增加费
1.8 | 011601011002 | 白天在地下室施工增加费
1.9 | 011601010002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 031401001001 | 脚手架
本页小计 | [5 empty] | -
合 计 | [5 empty] | -

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：内蒙古科技大学17#学生公寓楼维修改造工程-消防工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额 | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 |  |  |  |  | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费 | 438.46
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 |  |  |  |  | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 人工增加费
合 计 | [5 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：内蒙古科技大学17#学生公寓楼维修改造工程-消防工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：内蒙古科技大学17#学生公寓楼维修改造工程-消防工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [9 empty] | -
合计 | [9 empty] | -

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：内蒙古科技大学17#学生公寓楼维修改造工程-消防工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[6 empty] | 暂定 |  | 实际
[6 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：内蒙古科技大学17#学生公寓楼维修改造工程-消防工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额 | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [7 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [7 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [7 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  | — |  |  |  | -

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
直接发包的专业工程明细表
工程名称：内蒙古科技大学17#学生公寓楼维修改造工程-消防工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：内蒙古科技大学17#学生公寓楼维修改造工程-消防工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  | 9
合 计