## 表B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 阿拉坦合力苏木动物诊所改建项目 |  | 工程
招标工程量清单
| 招标人： |  | (盖章)
年 月 日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  |  | 阿拉坦合力苏木动物诊所改建项目
标段名称： |  |  | 阿拉坦合力苏木社会化服务项目
招标工程量清单
| 编 制 人 | ： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人 | ： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间 | ：

## 表D.1.1 工程量清单编制说明
编制（审核）说明
工程名称：阿拉坦合力苏木动物诊所改建项目
注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的 问题等内容。

## 表D.4.1 工程量清单计算规则说明
工程量清单计算规则说明
工程名称：阿拉坦合力苏木动物诊所改建项目 |  |  | 标段：阿拉坦合力苏木社会化服务项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
计算规则说明
1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算； 2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：
补充计算规则说明
清单编码 | 清单名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量计算规则 |  | 工作内容
01B001 | 子宫清洗器 | 名称：子宫清洗器 产品功能：清洁 使用场景：养殖场、农场 主机功耗：无需电力 |  | 台
01B002 | PH试纸 | PH试纸 |  | 包
01B006 | 多规格超选微导管 | 1.7F-3.0F全梯度尺寸 |  | 根
01B007 | 穿刺针 | 1.穿刺针 |  | 盒
01B008 | 可升降倾斜兽用手术台及成套外科手术器械 | 1.可升降倾斜兽用手术台及成套外科手术器械 |  | 台
01B009 | 牛犊输液固定架 | 1.牛犊输液固定架 |  | 台
01B010 | 大牛绿色保定架 | 1.大牛绿色保定架 |  | 台
01B003 | 显微镜 | 奥林巴斯OlympusCX23 |  | 台
01B004 | 喷药洗羊车 | 型号：移动式牲畜药浴车 适用对象：鸽、 蜂、 鸡、 鸭、 驴、 骡、 马、 牛、 犬、 羊、 猪、 兔、 鹅、 鹌鹑、 其他 外形尺寸：5900*2800*3200mm |  | 台
注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号； 2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：阿拉坦合力苏木动物诊所改建项目 |  |  |  | 标段：阿拉坦合力苏木社会化服务项目 |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
拆除工程
1 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:缸瓦 2.铺设及搭接方式:分层 3.卧瓦层砂浆种类及厚度:泥浆 4.持钉层材料种类及厚度:20 |  | m2 | 220
2 | 010701001001 | 屋架 | 屋架拆除 |  | 榀 | 6
3 | 010802001001 | 金属(塑钢)门窗 | 拆除金属门窗 |  | m2 | 95.08
4 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 矿棉板吊顶拆除 |  | m2 | 185
5 | 011102003001 | 块料楼地面 | 拆除地面 |  | m2 | 171.3
6 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 卫生间墙面拆除 |  | m2 | 13.5
7 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 内墙面乳胶漆铲除 |  | m2 | 587.86
8 | 010401002001 | 实心砖墙 | 门垛砖墙 |  | m3 | 5.52
9 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 硬化路面拆除 |  | m2 | 239
10 | 030413003001 | 荧光灯 | 吸顶灯拆除 |  | 套 | 16
建筑工程
装饰工程
11 | 010401008001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:拆除墙 2.砖品种、规格、强度等级:标准砖 3.砂浆强度等级:M10 |  | m3 | 4.82
12 | 010502022001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 1.07
13 | 010505012001 | 圈梁模板 | 圈梁模板 |  | m2 | 5.8
14 | 010506005001 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:主筋4c12箍筋 c8@250 |  | t | 0.09
15 | 011202001001 | 零星项目一般抹灰 | 1.基层类型、部位:砖墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:抹灰厚度20厚 3.面层处理方式:外墙涂料 |  | m2 | 10.24
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：阿拉坦合力苏木动物诊所改建项目 |  |  |  | 标段：阿拉坦合力苏木社会化服务项目 |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
16 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:150 3.嵌缝材料:沥青 4.200厚砂砾 |  | m2 | 239
17 | 010609002001 | 金属栅栏 | 铁艺大门 |  | m2 | 12.96
18 | 011402001001 | 金属门油漆 | 1.门、窗类型:铁艺大门 2.底漆:底漆2遍 3.中间漆:中间漆2遍 4.油漆品种、遍数或厚度:面漆2遍 |  | m2 | 22.63
19 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 | 1.拆除原有矿棉装饰板吊顶及木龙骨 2.配套金属龙骨 3.铝合金条形板 |  | m2 | 185
20 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1、清除原有内墙面至结构层 2、6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 3、清理抹灰基层 4、刮腻子二遍、分遍磨平 5、涂饰底层涂料 6、复补腻子,磨平 7、涂饰面层涂料二遍 |  | m2 | 587.86
21 | 011203003002 | 块料墙、柱面 | 1.原墙面1.8m以下拆除(拆除原墙面墙砖至防水层) 2.9厚1:3水泥砂浆压实抹平 4.3厚聚合物水泥防水砂浆(除地面防水材料上返处外) 5.素水泥浆一道 6.4厚1:1水泥砂浆加水重20%健筑胶 7.5厚300X600釉面砖,白水泥浆擦缝 |  | m2 | 13.5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：阿拉坦合力苏木动物诊所改建项目 |  |  |  | 标段：阿拉坦合力苏木社会化服务项目 |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
22 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1、清除原有地面砖至结构层 2、10厚素水泥砂浆一道找平 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆 4、10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 |  | m2 | 171.3
23 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1.原地面拆除至结构层; 2.素水泥浆一道: 3.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平压光; 4.2.0厚聚氨酯防水涂膜(墙体上反1.8m) 5.30厚1:3千硬性水泥砂浆 6.10厚防滑地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 |  | m2 | 4.54
门窗工程
24 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 | 1.门洞口尺寸:2*2.7 2.门类型:铝合金推拉门 |  | m2 | 5.4
25 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.门洞口尺寸:2000*2400 2.门类型:成品套装门 |  | m2 | 4.8
26 | 010801002002 | 木质门带套 | 1.门洞口尺寸:1800*2400 2.门类型:成品套装门 |  | m2 | 8.64
27 | 010801002003 | 木质门带套 | 1.门洞口尺寸:1000*2400 2.门类型:成品套装门 |  | m2 | 7.2
28 | 010801002004 | 木质门带套 | 1.门洞口尺寸:1000*2000 2.门类型:成品套装门 |  | m2 | 8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：阿拉坦合力苏木动物诊所改建项目 |  |  |  | 标段：阿拉坦合力苏木社会化服务项目 |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
29 | 010802001003 | 金属(塑钢)门 | 1.门洞口尺寸:3000*2400及1800*2700 2.门类型:门联窗 |  | m2 | 12.06
30 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗洞口尺寸:1800*1800及2400*2000 2.窗类型:断桥铝 3.开启方式:平开 |  | m2 | 48.24
31 | 010809001001 | 窗台板 | 1.找平层材质:M5砂浆 2.粘结层材质、厚度:M5砂浆 3.窗台板材质、规格:人造理石 |  | m2 | 8.28
钢结构工程
32 | 010602001001 | 钢屋架 | 1.钢材品种、规格:Q235B 2.屋架跨度及C:屋架跨度8.53屋架跨度1.5 |  | t | 0.773
33 | 010607002001 | 钢支撑、钢拉条 | 1.构件类型:16圆钢 |  | t | 0.067
34 | 010607003001 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件类型:B60*2.5 |  | t | 1.043
35 | 010506025001 | 预埋铁件 |  |  | t | 0.01
36 | 011402003001 | 金属面油漆 | 1.构件名称:钢屋架等 2.油漆品种、遍数或厚度:底漆两遍，面漆两遍 |  | m2 | 115.18
37 | 010605003001 | 钢屋面板 | 1.钢板(复合板)型号、厚度:0.6+50+0.6 2.复合板夹芯材料种类、规格:50厚岩棉 |  | m2 | 223.2
外墙保温
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：阿拉坦合力苏木动物诊所改建项目 |  |  |  | 标段：阿拉坦合力苏木社会化服务项目 |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
38 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1、基层处理,抗裂抹面砂浆两道 2、国标网格布两道 3、水泥砂浆找平层 4、粘接层 5、100厚聚乙烯泡沫保温层 6、外墙喷涂 |  | m2 | 205.41
电气工程
39 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:500X600X200 |  | 台 | 1
40 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称:弱电配电箱 2.型号:400*500*150 |  | 台 | 1
41 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:开槽 2.规格:32 3.部位:墙 |  | m | 234.15
42 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:PVC管 2.材质:PVC 3.规格:25 4.配置形式:暗配 |  | m | 178.5
43 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:PVC管 2.材质:PVC 3.规格:20 4.配置形式:暗配 |  | m | 90.8
44 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:80 |  | m | 12
45 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:50 |  | m | 7
46 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:bv-3*2.5 |  | m | 108
47 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:bv-3*4 3.材质:铜 |  | m | 535.5
48 | 031103008001 | 光缆 | 1.型号:双绞线缆 2.规格:超五类 3.敷设方式:管内 |  | m | 164.4
49 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:普通灯具 2.型号:吸顶灯 3.规格:36W |  | 套 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：阿拉坦合力苏木动物诊所改建项目 |  |  |  | 标段：阿拉坦合力苏木社会化服务项目 |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
50 | 030413001002 | 普通灯具 | 1.名称:普通灯具 2.型号:防水吸顶灯 3.规格:36W |  | 套 | 1
51 | 030413003002 | 荧光灯 | 1.名称:荧光灯 2.型号:双管荧光灯 3.规格:2*36 4.安装方式:吸顶 |  | 套 | 9
52 | 030413003003 | 荧光灯 | 1.名称:荧光灯 2.型号:单管荧光灯 3.规格:1*30 4.安装方式:吸顶 |  | 套 | 6
53 | 030413002001 | 应急照明灯 | 1.名称:应急照明灯 2.型号:1*6 |  | 套 | 2
54 | 030413002002 | 单项疏散指示灯 | 1.名称:单项疏散指示灯 2.型号:1*1 |  | 套 | 1
55 | 030413002003 | 疏散出口灯 | 1.名称:疏散出口灯 2.型号:1*1 |  | 套 | 1
56 | 030413002004 | 安全出口指示灯 | 1.名称:安全出口指示灯 2.型号:1*1 |  | 套 | 1
57 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称:照明开关、按钮 2.材质:三联墙壁开关 |  | 套 | 2
58 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.名称:照明开关、按钮 2.材质:双联墙壁开关 |  | 套 | 6
59 | 030413013003 | 照明开关、按钮 | 1.名称:照明开关、按钮 2.材质:单联墙壁开关 |  | 套 | 5
60 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:插座 2.材质:单相五孔插座 |  | 套 | 13
61 | 030413014002 | 插座 | 1.名称:插座 2.材质:信息插座 |  | 套 | 14
62 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86 |  | 个 | 61
63 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位端子箱 |  | 台 | 1
64 | 031101002001 | 总配线架 | 1.类型:总配线架 |  | 架 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：阿拉坦合力苏木动物诊所改建项目 |  |  |  | 标段：阿拉坦合力苏木社会化服务项目 |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
65 | 030410001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:角钢 |  | 根 | 1
66 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:圆钢 |  | m | 63.3
器具工程
67 | 01B001 | 子宫清洗器 | 名称：子宫清洗器 产品功能：清洁 使用场景：养殖场、农场 主机功耗：无需电力 |  | 台 | 1
68 | 01B002 | PH试纸 | PH试纸 |  | 包 | 10
69 | 01B006 | 多规格超选微导管 | 1.7F-3.0F全梯度尺寸 |  | 根 | 1
70 | 01B007 | 穿刺针 | 1.穿刺针 |  | 盒 | 10
71 | 01B008 | 可升降倾斜兽用手术台及成套外科手术器械 | 1.可升降倾斜兽用手术台及成套外科手术器械 |  | 台 | 1
72 | 01B009 | 牛犊输液固定架 | 1.牛犊输液固定架 |  | 台 | 1
73 | 01B010 | 大牛绿色保定架 | 1.大牛绿色保定架 |  | 台 | 1
74 | 01B003 | 显微镜 | 奥林巴斯OlympusCX23 |  | 台 | 1
75 | 01B004 | 喷药洗羊车 | 型号：移动式牲畜药浴车 适用对象：鸽、 蜂、 鸡、 鸭、 驴、 骡、 马、 牛、 犬、 羊、 猪、 兔、 鹅、 鹌鹑、 其他 外形尺寸：5900*2800*3200mm |  | 台 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：阿拉坦合力苏木动物诊所改建项目 |  |  | 标段：阿拉坦合力苏木社会化服务项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 安全文明施工费
1.2 | 011601007001 | 安全文明施工与环境保护费
1.3 | 011601006001 | 临时设施费
1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费
1.5 | 011601013001 | 二次搬运费
1.6 | 011601012001 | 特殊地区施工增加费
1.7 | 011601011001 | 夜间施工增加费
1.8 | 011601011002 | 白天在地下室施工增加费
1.9 | 011601010002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：阿拉坦合力苏木动物诊所改建项目 |  | 标段：阿拉坦合力苏木社会化服务项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：阿拉坦合力苏木动物诊所改建项目 |  |  |  | 标段：阿拉坦合力苏木社会化服务项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：阿拉坦合力苏木动物诊所改建项目 |  |  | 标段：阿拉坦合力苏木社会化服务项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计