附件：分项报价表

| 标的名称 | 序号 | 名称 |  | 数量 | 单位 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学实验室（顶排风） | 1 | 教师演示操作区 | 1.教师演示操作位2.教师实验总控仪3.教师实验水槽4.三联高低位龙头5.洗眼器 注：数量以采购文件中技术标准与要求为准。 | 1 | 套 |  |
|  | 2 | 学生实验操作区 | 1.学生实验操作位2.学生实验控制仪3.多功能柱4.实验座位席5.多功能防溅水槽柜6.三联高低位龙头 注：数量以采购文件中技术标准与要求为准。 | 12 | 套 |  |
|  | 3 | 实验操作通风区 | 1.铝塑万向吸风罩2.万向吸风罩底座3.室内行程通风系统4.风机辅件5.室外行程通风系统6.通风离心风机7.采用风机矢量控制变频器8.耗材及附件9.设备安装、运输搬运及调试，含⻛机混凝⼟底座。 注：数量以采购文件中技术标准与要求为准。 | 1 | 套 |  |
|  | 4 | 环境布置 |  | 100 | ㎡ |  |
|  | 化学实验室（顶排风）2间 小计（元）： |  |  |  |  |  |
| 危化品室通风改造 | 1 | 危化品通风改造系统 |  | 1 | 套 |  |
|  | 2 | 安全防护站 | 1.防护箱2.高温处置毯3.手推车式黄沙箱4.废液桶5.含防漏液托盘6.灯7.开关8.电子巡更仪9.摄像监测头10.网络摄像机11.网络配套设备12.红外入侵监测系统13.多功能联动输出模块14.可燃气体监测系统 注：数量以采购文件中技术标准与要求为准。 | 1 | 套 |  |
|  | 危化品室通风改造1套 小计（元）： |  |  |  |  |  |
| 物理实验室 | 1 | 教师演示实验操作区 | 1.教师演示操作位2.教师实验室总控仪 注：数量以采购文件中技术标准与要求为准。 | 1 | 套 |  |
|  | 2 | 学生实验操作区 | 1.学生实验操作区2.多功能柱3.学生多功能实验控制仪4.实验实验座位5.耗材及附件 注：数量以采购文件中技术标准与要求为准。 | 24 | 套 |  |
|  | 3 | 环境布置 |  | 100 | ㎡ |  |
|  | 物理实验室2间 小计（元）： |  |  |  |  |  |
| 实验演示系统 | 1 | 实验操作教学演示系统 | 1.系统管理2.互动直播与示范3.实验视频资源库4.教学应用功能 | 1 | 套 |  |
|  | 2 | AI大模型实验教学助手 | 理化生实验AI智能体互动平台 | 1 | 套 |  |
|  | 3 | 实验操作视频采集终端 |  | 1 | 台 |  |
|  | 实验演示系统1套 小计（元）： |  |  |  |  |  |
| 物理实验仪器 | 1 | 卷尺 |  | 4 | 把 |  |
|  | 2 | 游标卡尺 |  | 4 | 把 |  |
|  | 3 | 铅垂线 |  | 20 | 个 |  |
|  | 4 | 潜水艇模型 |  | 4 | 套 |  |
|  | 5 | 惯性演示器 |  | 1 | 套 |  |
|  | 6 | S型小钩 |  | 10 | 个 |  |
|  | 7 | 空气压缩引火仪 |  | 10 | 套 |  |
|  | 8 | 马德堡半球 |  | 5 | 对 |  |
|  | 9 | 马德堡半球 |  | 5 | 套 |  |
|  | 10 | 玻璃板 |  | 10 | 块 |  |
|  | 11 | 集气瓶 |  | 20 | 个 |  |
|  | 12 | 小音箱 |  | 3 | 套 |  |
|  | 13 | 真空玻璃罩 |  | 3 | 个 |  |
|  | 14 | 抽气筒 |  | 3 | 个 |  |
|  | 15 | 钢尺 |  | 40 | 把 |  |
|  | 16 | 透镜组套件 |  | 4 | 套 |  |
|  | 17 | 五线激光源 |  | 4 | 套 |  |
|  | 18 | 放大镜 |  | 4 | 个 |  |
|  | 19 | 串并联电路演示板 |  | 2 | 套 |  |
|  | 20 | 电能表原理说明器 |  | 2 | 套 |  |
|  | 21 | 验电器连接杆 |  | 4 | 支 |  |
|  | 22 | 发光二极管黄色 |  | 100 | 个 |  |
|  | 23 | 手摇发电机 |  | 4 | 个 |  |
|  | 24 | 电磁铁 |  | 4 | 个 |  |
|  | 25 | 验电器 |  | 4 | 对 |  |
|  | 26 | 试电笔 |  | 4 | 个 |  |
|  | 27 | 塑料水槽 |  | 4 | 个 |  |
|  | 28 | 吹风机 |  | 4 | 台 |  |
|  | 29 | 电能表 |  | 4 | 个 |  |
|  | 30 | 红外线作用演示器 |  | 4 | 个 |  |
|  | 31 | 家庭电路示教板 |  | 2 | 套 |  |
|  | 32 | 焦耳定律实验器 |  | 4 | 个 |  |
|  | 33 | 汽油机模型 |  | 4 | 个 |  |
|  | 34 | 柴油机模型 |  | 4 | 个 |  |
|  | 35 | 收音机 |  | 2 | 个 |  |
|  | 36 | 照相机模型 |  | 4 | 个 |  |
|  | 37 | 灯泡 |  | 10 | 个 |  |
|  | 38 | 保险丝作用演示器 |  | 1 | 套 |  |
|  | 39 | 电磁波的发送和接收演示器 |  | 1 | 个 |  |
|  | 40 | 螺旋弹簧组 |  | 2 | 盒 |  |
|  | 41 | 感应起电机 |  | 2 | 台 |  |
|  | 42 | 强光手电筒 |  | 4 | 套 |  |
|  | 43 | 抽水机模型 |  | 1 | 套 |  |
|  | 44 | 凹面镜 |  | 1 | 个 |  |
|  | 45 | 凸面镜 |  | 1 | 个 |  |
|  | 46 | 安全用电示教板 |  | 3 | 支 |  |
|  | 47 | 磁吸式光具盘 |  | 1 | 套 |  |
|  | 48 | 压力压强演示器 |  | 4 | 套 |  |
|  | 49 | 阿基米德原理实验器 |  | 4 | 套 |  |
|  | 50 | 铁粉盒 |  | 4 | 个 |  |
|  | 51 | u型磁铁 |  | 4 | 件 |  |
|  | 52 | 电子秤 |  | 4 | 台 |  |
|  | 53 | 透镜装置 |  | 5 | 个 |  |
|  | 54 | 透镜装置 |  | 5 | 个 |  |
|  | 55 | 滚摆 |  | 3 | 套 |  |
|  | 56 | 气球 |  | 10 | 个 |  |
|  | 57 | 小孔成像实验器 |  | 4 | 套 |  |
|  | 58 | 玻璃导管 |  | 10 | 根 |  |
|  | 59 | 单摆球组 |  | 5 | 套 |  |
|  | 60 | 小沙袋 |  | 10 | 个 |  |
|  | 61 | 小铁球 |  | 40 | 个 |  |
|  | 62 | 定值电阻 |  | 80 | 套 |  |
|  | 63 | 定值电阻 |  | 80 | 套 |  |
|  | 64 | 定值电阻 |  | 80 | 套 |  |
|  | 65 | 平面镜成像实验器 |  | 70 | 套 |  |
|  | 物理实验仪器1套 小计（元）： |  |  |  |  |  |
| 化学实验仪器 | 1 | 实验室制二氧化碳装置 | 装置一：多孔塑料片 | 25 | 套 |  |
|  | 2 |  | 装置二：长颈漏斗 | 25 | 套 |  |
|  | 3 |  | 装置三：分液漏斗 | 25 | 套 |  |
|  | 4 | 测空气中氧气含量装置 | 红磷燃烧测定 | 10 | 套 |  |
|  | 5 | 水电解器 |  | 8 | 套 |  |
|  | 6 | 蜡烛阶梯实验 |  | 15 | 套 |  |
|  | 7 | 电子天平 |  | 20 | 台 |  |
|  | 8 | pH检测计 |  | 8 | 支 |  |
|  | 9 | 便携式数据采集器 |  | 1 | 支 |  |
|  | 10 | 温度传感器 |  | 1 | 支 |  |
|  | 11 | 气压传感器 |  | 1 | 支 |  |
|  | 12 | pH传感器 |  | 1 | 支 |  |
|  | 13 | 氧气传感器 |  | 1 | 支 |  |
|  | 14 | 二氧化碳传感器 |  | 1 | 支 |  |
|  | 15 | 漏斗 |  | 50 | 个 |  |
|  | 16 | 漏斗 |  | 20 | 个 |  |
|  | 17 | 橡皮塞 |  | 200 | 个 |  |
|  | 18 | 小推车 |  | 4 | 个 |  |
|  | 19 | 90度玻璃导管 |  | 50 | 支 |  |
|  | 20 | 90度玻璃导管 |  | 50 | 支 |  |
|  | 21 | 120度玻璃导管 |  | 50 | 支 |  |
|  | 22 | 60度尖嘴玻璃导管 |  | 50 | 支 |  |
|  | 23 | 量筒 |  | 100 | 个 |  |
|  | 24 | 玻璃棒 |  | 50 | 支 |  |
|  | 25 | 红外测温枪 |  | 5 | 个 |  |
|  | 26 | 锥形瓶 |  | 50 | 个 |  |
|  | 27 | 锥形瓶 |  | 30 | 个 |  |
|  | 28 | 集气瓶 |  | 30 | 个 |  |
|  | 29 | 洗瓶 |  | 20 | 个 |  |
|  | 30 | 烧杯 |  | 30 | 个 |  |
|  | 化学实验仪器1套 小计（元）： |  |  |  |  |  |
| 生物实验仪器 | 1 | 教师用码生物显微镜 |  | 2 | 套 |  |
|  | 2 | 学生生物显微镜 |  | 2 | 套 |  |
|  | 3 | 学生数码显微镜 |  | 2 | 套 |  |
|  | 4 | 塑料水槽 |  | 21 | 个 |  |
|  | 5 | 白棋子 |  | 270 | 个 |  |
|  | 6 | 黑棋子 |  | 63 | 个 |  |
|  | 7 | 燃烧匙 |  | 20 | 个 |  |
|  | 8 | 人体眼球模型 |  | 6 | 个 |  |
|  | 9 | 血液循环模型 |  | 6 | 套 |  |
|  | 10 | 桃花模型 |  | 6 | 套 |  |
|  | 11 | 尿液的形成过程 |  | 6 | 套 |  |
|  | 12 | 反射弧模型 |  | 6 | 套 |  |
|  | 13 | 人体骨骼模型 |  | 6 | 套 |  |
|  | 生物实验仪器1套 小计（元）： |  |  |  |  |  |
| 总报价合计（元） |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表作为投标⽂件的必要组成部分，投标⼈须上传⾄第七章 投标⽂件格式与要求中的“其他材料”中，如未上传视为⽆效投标。

2.具体技术参数与性能指标详见采购文件中第三章 招标内容与技术要求的技术标准与要求，此表只需填写相关内容报价。