## 表B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 乌拉特中旗风蚀冰臼地质公园研学基地展陈布展项目 |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  | (盖章)
年 月 日

## 表D.1.1 工程量清单编制说明
总说明
工程名称：乌拉特中旗风蚀冰臼地质公园研学基地展陈布展项目
1、建设单位提供的施工图纸； 2、《建设工程工程清单计价规范》GB50500-2024、《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》GB50854-2024、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2024。 3、《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额（2017）》。 4、《内蒙古自治区通用安装工程预算定额（2017）》。 5、《内蒙古自治区建设工程费用定额（2017）》。 6、内建标【2019】113号关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知； 7、内建标函【2019】468号文件关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知； 8、人工费已按照内建标【2021】148号文调整； 9、内建标【2025】98号内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知。

## 表E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：乌拉特中旗风蚀冰臼地质公园研学基地展陈布展项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程项目
1.1 | 装饰装修工程
1.1.1 | 一楼装饰
1.1.2 | 二楼装饰
1.1.3 | 装饰美工、视频演示
1.1.4 | 设备交互
1.1.5 | 沙盘模型
1.1.6 | 暂列金
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：材料检验试验费
3.6 | 其中：建筑工程能效测评费
3.7 | 其中：工程变更及现场签证
3.8 | 其中：提前竣工(赶工补偿)
3.9 | 其中：无负荷联合试运转费
3.10 | 其中：停窝工损失费
3.11 | 其中：施工期间未完工程保护费
3.12 | 其中：企业自有工人培训管理费
3.13 | 其中：建筑工人实名制费
3.14 | 其中：安全生产计提费
3.15 | 其中：人工增加费
4 | 增值税
合计

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【一楼装饰】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：一楼装饰 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
墙体工程
1 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 | 40*40*4mm方钢龙骨@6000 | m2 | 497.2
2 | 011205001002 | 墙、柱面装饰板 | 18mm厚木工板基层打底、内填50mm厚岩棉、9.5mm石膏板面层 | m2 | 497.2
门窗工程
3 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 钛金铝合金玻璃门 | m2 | 15.84
楼地面装饰工程
4 | 011101005001 | 塑胶地面 | 1、浅灰色胶地板/灰色胶地板/深灰色胶地板 2、含亚克力透光灯片 | m2 | 286.68
5 | 011106002001 | 石材楼梯 | 1、灰色石材（含踏面和踢面） 2、水泥砂浆结合层 3、工程量按投影面积计算 | m2 | 28.6
墙面装饰工程
6 | 011205001003 | 墙、柱面装饰板 | 1、基层18mm厚木工板基层 2、面层宣绒布喷绘 | m2 | 134.98
7 | 011205001004 | 墙、柱面装饰板 | 1、基层18mm厚木工板基层 2、面层木饰面 | m2 | 25.45
8 | 011205001005 | 墙、柱面装饰板 | 1、基层18mm厚木工板基层 2、面层咖色烤漆板/深灰色烤漆板 | m2 | 54.3
9 | 011205001006 | 墙、柱面装饰板 | 1、基层18mm厚木工板基层 2、面层10mm深灰色金属板 | m2 | 2.6
10 | 011205001007 | 墙、柱面装饰板 | 1、基层18mm厚木工板基层 2、面层20mm深灰色金属板 | m2 | 2.18
11 | 011203001001 | 石材墙、柱面 | 1、米黄石材（干挂) 2、含成品干挂件 | m2 | 17.27
12 | 011502001001 | 成品装饰线条 | 1、20mm深灰色金属板收边条 | m | 16.737
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：一楼装饰 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 011502001002 | 成品装饰线条 | 1、10mm深灰色金属板收边条 | m | 35.568
14 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1、深灰色金属踢脚线 2、含固定件 | m | 96.12
天棚工程
15 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1、龙骨：CS38不上人轻钢龙骨,直径6mm镀锌吊杆吊装在砼楼板顶,吊点间距900-1000mm均匀布置固定 2、面层：双层9.5mm石膏板 3、点锈，胶带等 | m2 | 187.69
16 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 | 1、龙骨：CS38不上人轻钢龙骨,直径6mm镀锌吊杆吊装在砼楼板顶,吊点间距900-1000mm均匀布置固定 2、基层：18mm木工板基层+9.5mm石膏板 3、面层：软膜天花(含灯源) | m2 | 87.67
17 | 011302001003 | 平面吊顶天棚 | 1、龙骨：CS38不上人轻钢龙骨,直径6mm镀锌吊杆吊装在砼楼板顶,吊点间距900-1000mm均匀布置固定 2、基层：18mm木工板基层 3、面层：深灰色烤漆板 | m2 | 2.34
18 | 011302001004 | 平面吊顶天棚 | 1、龙骨：CS38不上人轻钢龙骨,直径6mm镀锌吊杆吊装在砼楼板顶,吊点间距900-1000mm均匀布置固定 2、基层：18mm木工板基层+9.5mm石膏板 3、面层：镜面板 | m2 | 11.32
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：一楼装饰 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
19 | 011302001005 | 平面吊顶天棚 | 1、龙骨：CS38不上人轻钢龙骨,直径6mm镀锌吊杆吊装在砼楼板顶,吊点间距900-1000mm均匀布置固定 2、基层：18mm木工板基层+9.5mm石膏板 | m2 | 11.32
涂料工程
20 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、腻子2遍 2、深灰色艺术漆 | m2 | 192.73
21 | 011404002001 | 天棚喷刷涂料 | 1、腻子2遍 2、深灰色艺术漆 | m2 | 211.52
其他工程
22 | 011508001001 | 美术字 | 1、发光LOGO字 | 个 | 62
23 | 011501001001 | 装饰柜 | 1、书柜600mm宽 2、基层板打底，面层木饰面 3、无柜门 | m2 | 21.34
24 | 011501004001 | 成品柜、架、台 | 台柜600*600 1、基层板打底，面层木饰面 2、有柜门 | m | 3.9
25 | 011501004002 | 成品柜、架、台 | 台柜750*700 1、基层板打底，面层木饰面 2、有柜门 | m | 3.5
26 | 011501004003 | 成品柜、架、台 | 台柜750*550 1、基层板打底，面层木饰面 2、有柜门 | m | 3.6
27 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1、照明配电箱 2、尺寸:800x1000x200(WxHxD) | 台 | 1
28 | 030412004001 | 配线 | WDZ-YJY-4x35+1x16 | m | 60
29 | 030412004002 | 配线 | WDZ-BYJ2.5 | m | 840
30 | 030412004003 | 配线 | WDZ-BYJ4 | m | 435
31 | 030412004004 | 配线 | WDZ-YJY(5x6) | m | 10
32 | 030412004005 | 配线 | WDZ-YJY(5x10) | m | 30
33 | 030412001001 | 配管 | SC80 | m | 60
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：一楼装饰 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
34 | 030412001002 | 配管 | SC40 | m | 30
35 | 030412001003 | 配管 | SC32 | m | 10
36 | 030412001004 | 配管 | JDG25 | m | 325
37 | 030413002001 | 装饰灯 | 1、嵌入式可变焦射灯 | 套 | 57
38 | 030413001001 | 普通灯具 | 1、600*600led平板灯 | 套 | 2
39 | 040805005001 | 照明灯带 | 1、暗藏LED灯带 | m | 150
40 | 030413014001 | 插座 | 五孔安全型插座 250V/10A | 套 | 15
41 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 单联单控开关 | 套 | 4
42 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 双联单控开关 | 套 | 3
43 | 030413013003 | 照明开关、按钮 | 三联单控开关 | 套 | 2
44 | 030412006001 | 接线盒 | 接线盒 | 个 | 83
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【一楼装饰】
材料暂估单价及调整表
工程名称：一楼装饰 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
1 | 发光亚克力字1m2以外 |  | 个 |  | 463.32
2 | 灰色石材（含踏面和踢面） |  | m2 |  | 150
3 | 20mm深灰色金属板收边条 |  | m |  | 15
4 | 10mm深灰色金属板收边条 |  | m |  | 10
5 | 纸面石膏板 |  | m2 |  | 25
6 | 木饰面板 | δ3 | m2 |  | 65
7 | 烤漆板 | δ3 | m2 |  | 70
8 | 铝合金条板 |  | m2 |  | 150
9 | 软膜 |  | m2 |  | 140
10 | 镜面玲珑胶板3 |  | m2 |  | 170
11 | 木工板 | δ5 | m2 |  | 35
本页小计 | [6 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [6 empty] | — | — |  |  |  | —

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【一楼装饰】
措施项目清单计价表
工程名称：一楼装饰 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 文明施工费
1.2 | 011601007001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 011601006001 | 临时设施费
1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费
1.5 | 011601014001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 01B001 | 工程定位复测费
1.7 | 011601013001 | 二次搬运费
1.8 | 011601012001 | 特殊地区施工增加费
1.9 | 011601011001 | 夜间施工增加费
1.10 | 011601011002 | 白天在地下室施工增加费
1.11 | 011601010002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1
本页小计 | [5 empty] | -
合 计 | [5 empty] | -

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【一楼装饰】
其他项目清单计价表
工程名称：一楼装饰 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 |  |  |  |  | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 |  |  |  |  | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 |  |  |  |  | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [5 empty] | -

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【二楼装饰】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：二楼装饰 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
墙体工程
1 | 011205001008 | 墙、柱面装饰板 | 40*40*4mm方钢龙骨@6000 | m2 | 419.16
2 | 011205001009 | 墙、柱面装饰板 | 18mm厚木工板基层打底、内填50mm厚岩棉、9.5mm石膏板面层 | m2 | 419.16
门窗工程
3 | 010801002001 | 木质门带套 | 1、木质门0921 | 樘 | 2
楼地面装饰工程
4 | 011101005001 | 塑胶地面 | 1、浅灰色胶地板/灰色胶地板/深灰色胶地板 2、含亚克力透光灯片 | m2 | 248.7
5 | 011106002001 | 石材楼梯 | 1、灰色石材（含踏面和踢面） 2、钢龙骨基础 3、工程量按投影面积计算 | m2 | 50.38
墙面装饰工程
6 | 011205001010 | 墙、柱面装饰板 | 1、基层18mm厚木工板基层 2、面层宣绒布喷绘 | m2 | 95
7 | 011205001011 | 墙、柱面装饰板 | 1、基层18mm厚木工板基层 2、面层木饰面 | m2 | 33.76
8 | 011205001012 | 墙、柱面装饰板 | 1、基层18mm厚木工板基层 2、面层咖色烤漆板/深灰色烤漆板 | m2 | 29.79
9 | 011205001013 | 墙、柱面装饰板 | 1、基层18mm厚木工板基层 2、面层20mm深灰色金属板 | m2 | 2.58
10 | 011203001002 | 石材墙、柱面 | 1、米黄石材（干挂) 2、含成品干挂件 | m2 | 1.07
11 | 011502001001 | 成品装饰线条 | 1、20mm深灰色金属板收边条 | m | 101.2
12 | 011502001002 | 成品装饰线条 | 1、10mm深灰色金属板收边条 | m | 37.35
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：二楼装饰 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1、深灰色金属踢脚线 2、含固定件 | m | 49.9
天棚工程
14 | 011302001005 | 平面吊顶天棚 | 1、龙骨：CS38不上人轻钢龙骨,直径6mm镀锌吊杆吊装在砼楼板顶,吊点间距900-1000mm均匀布置固定 2、面层：双层9.5mm石膏板 3、点锈，胶带等 | m2 | 163.16
15 | 011302001006 | 平面吊顶天棚 | 1、龙骨：CS38不上人轻钢龙骨,直径6mm镀锌吊杆吊装在砼楼板顶,吊点间距900-1000mm均匀布置固定 2、基层：18mm木工板基层+9.5mm石膏板 3、面层：软膜天花(含灯源) | m2 | 96.45
16 | 011302001008 | 平面吊顶天棚 | 1、龙骨：CS38不上人轻钢龙骨,直径6mm镀锌吊杆吊装在砼楼板顶,吊点间距900-1000mm均匀布置固定 2、基层：18mm木工板基层+9.5mm石膏板 3、面层：镜面板 | m2 | 17.93
涂料工程
17 | 011404001003 | 墙面喷刷涂料 | 1、腻子2遍 2、深灰色艺术漆 | m2 | 175.03
18 | 011404001004 | 墙面喷刷涂料 | 1、腻子2遍 2、白色无机涂料（乳胶漆） | m2 | 15.2
19 | 011404002002 | 天棚喷刷涂料 | 1、腻子2遍 2、深灰色艺术漆 | m2 | 180.02
其他工程
20 | 011508001001 | 美术字 | 1、发光LOGO字 | 个 | 115
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：二楼装饰 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
21 | 011501001001 | 装饰柜 | 1、书柜600mm宽 2、基层板打底，面层木饰面 3、无柜门 | m2 | 12.8
22 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1、照明配电箱 2、尺寸:800x1000x200(WxHxD) | 台 | 1
23 | 030412004001 | 配线 | WDZ-YJY-4x35+1x16 | m | 60
24 | 030412004002 | 配线 | WDZ-BYJ2.5 | m | 840
25 | 030412004003 | 配线 | WDZ-BYJ4 | m | 435
26 | 030412004004 | 配线 | WDZ-YJY(5x6) | m | 10
27 | 030412004005 | 配线 | WDZ-YJY(5x10) | m | 30
28 | 030412001001 | 配管 | SC80 | m | 60
29 | 030412001002 | 配管 | SC40 | m | 30
30 | 030412001003 | 配管 | SC32 | m | 10
31 | 030412001004 | 配管 | JDG25 | m | 325
32 | 030413002001 | 装饰灯 | 1、嵌入式可变焦射灯 | 套 | 57
33 | 030413001001 | 普通灯具 | 1、600*600led平板灯 | 套 | 2
34 | 040805005001 | 照明灯带 | 1、暗藏LED灯带 | m | 150
35 | 030413014001 | 插座 | 五孔安全型插座 250V/10A | 套 | 15
36 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 单联单控开关 | 套 | 4
37 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 双联单控开关 | 套 | 3
38 | 030413013003 | 照明开关、按钮 | 三联单控开关 | 套 | 2
39 | 030412006001 | 接线盒 | 接线盒 | 个 | 83
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【二楼装饰】
措施项目清单计价表
工程名称：二楼装饰 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 文明施工费
1.2 | 011601007001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 011601006001 | 临时设施费
1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费
1.5 | 011601014001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 01B001 | 工程定位复测费
1.7 | 011601013001 | 二次搬运费
1.8 | 011601012001 | 特殊地区施工增加费
1.9 | 011601011001 | 夜间施工增加费
1.10 | 011601011002 | 白天在地下室施工增加费
1.11 | 011601010002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1
本页小计 | [5 empty] | -
合 计 | [5 empty] | -

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【二楼装饰】
其他项目清单计价表
工程名称：二楼装饰 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 |  |  |  |  | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 |  |  |  |  | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 |  |  |  |  | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [5 empty] | -

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【装饰美工、视频演
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰美工、视频演示 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
展厅室内广告
1 | 01B001 | 展厅室内广告 | 广告展板，亚克力字，发光字，迷你字等； | m2 | 400
展厅画面（视频演示）
2 | 01B002 | 序厅：板块二太阳系诞生+板块三地球演化（视频演示） | 序厅:板块二太阳系诞生+板块三地球演化（视频演示） | 秒 | 200
3 | 01B003 | 序厅：板块五生命出现+板块六人类形成（视频演示） | 序厅:板块五生命出现+板块六人类形成（视频演示） | 秒 | 200
4 | 01B004 | 中国地质格局厅：板块三海陆变迁（视频演示） | 中国地质格局厅:板块三海陆变迁（视频演示） | 秒 | 200
5 | 01B005 | 内蒙古高原地质厅：板块一基地奠基（视频演示） | 内蒙古高原地质厅:板块一基地奠基（视频演示） | 秒 | 200
6 | 01B006 | 阴山山脉展厅：板块五地貌影响与资源馈赠（视频演示） | 阴山山脉展厅:板块五地貌影响与资源馈赠（视频演示） | 秒 | 200
7 | 01B007 | 乌拉特地貌核心厅：乌拉特地貌介绍（视频演示） | 乌拉特地貌核心厅:乌拉特地貌介绍（视频演示） | 秒 | 200
8 | 01B008 | 小型影院（视频演示） | 小型影院（视频演示） | 秒 | 400
9 | 01B009 | 地质研学成果报告 | 地质研学成果报告 | 秒 | 200
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【装饰美工、视频演示】
措施项目清单计价表
工程名称：装饰美工、视频演示 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 031401010 | 文明施工费
1.2 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 031401012001 | 临时设施费
1.4 | 031401021001 | 雨季施工增加费
1.5 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 03B001 | 工程定位复测费
1.7 | 031401013001 | 二次搬运费
1.8 | 031401017001 | 特殊地区施工增加费
1.9 | 031401020001 | 夜间施工增加费
1.10 | 031401020002 | 白天在地下室施工增加费
1.11 | 031401021002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1
本页小计 | [5 empty] | -
合 计 | [5 empty] | -

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【装饰美工、视频演示】
其他项目清单计价表
工程名称：装饰美工、视频演示 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 |  |  |  |  | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 |  |  |  |  | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 |  |  |  |  | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [5 empty] | -

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【设备交互】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：设备交互 | [5 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
一、地球起源LED屏幕（一层）
1 | 01B001 | p1.86LED屏幕 | 尺寸5.44m*2.4m 包含模组、电源、接收卡、金属框架（包含主机、视频处理器） | m2 | 13
2 | 01B002 | 异形钢结构 | 尺寸5.44m*2.4m | m2 | 13
3 | 01B003 | 视频处理器 | 1.双画面同步一体机； 2.支持4K信号输入，点对点播放； 3.标配Wi-Fi，支持无线调试和操控。 4.390万像素@60Hz，最宽8000，最高4000 5.输入:DP 1.2、HDMI 2.0、DVI、EXT、VGA、AUDIO； 输出：RJ45*6、AUDIO | 台 | 1
4 | 01B004 | 一体机控制软件 | 定制开发 | 项 | 1
5 | 01B005 | 攻放 | 攻放 | 台 | 1
6 | 01B006 | 音响 | GBL | 个 | 2
二、地球演化LED屏幕（一层）
7 | 01B007 | p1.86LED屏幕 | 尺寸5760m*2560m 包含模组、电源、接收卡、金属框架（包含主机、视频处理器） | m2 | 14.7
8 | 01B008 | 视频处理器 | 1. 双画面同步一体机； 2. 支持4K信号输入，点对点播放； 3. 标配Wi-Fi，支持无线调试和操控。 4. 390万像素@60Hz，最宽8000，最高4000 5. 输入：DP 1.2、HDMI 2.0、DVI、EXT、VGA、AUDIO； 输出：RJ45*6、AUDIO | 台 | 1
9 | 01B009 | 32寸一体机 | i5 6代 8+256 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：设备交互 | [5 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 01B010 | 一体机控制软件 | 定制开发 | 项 | 1
11 | 01B011 | 攻放 | 攻放 | 台 | 1
12 | 01B012 | 音响 | GBL | 个 | 2
三、乌拉特地形沙盘LED屏幕（二层）
13 | 01B013 | p1.86LED屏幕 | 尺寸5760m*2080m 包含模组、电源、接收卡、金属框架（包含主机、视频处理器） | m2 | 12
14 | 01B014 | 视频处理器 | 1. 双画面同步一体机； 2. 支持4K信号输入，点对点播放； 3. 标配Wi-Fi，支持无线调试和操控。 4. 390万像素@60Hz，最宽8000，最高4000 5. 输入：DP 1.2、HDMI 2.0、DVI、EXT、VGA、AUDIO； 输出：RJ45*6、AUDIO | 台 | 1
15 | 01B015 | 32寸一体机 | i5 6代 8+256 | 台 | 1
16 | 01B016 | 一体机控制软件 | 定制开发 | 项 | 1
17 | 01B017 | 攻放 | 攻放 | 台 | 1
18 | 01B018 | 音响 | GBL | 个 | 2
四、影院LED屏幕（二层）
19 | 01B019 | p1.86LED屏幕 | 尺寸5760m*2400m 包含模组、电源、接收卡、金属框架（包含主机、视频处理器） | m2 | 12
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：设备交互 | [5 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
20 | 01B020 | 视频处理器 | 1. 双画面同步一体机； 2. 支持4K信号输入，点对点播放； 3. 标配Wi-Fi，支持无线调试和操控。 4. 390万像素@60Hz，最宽8000，最高4000 5. 输入：DP 1.2、HDMI 2.0、DVI、EXT、VGA、AUDIO； 输出：RJ45*6、AUDIO | 台 | 1
21 | 01B021 | 一体机控制软件 | 定制开发 | 项 | 1
22 | 01B022 | 攻放 | 攻放 | 台 | 1
23 | 01B023 | 音响 | GBL | 个 | 2
五、一体机
24 | 01B024 | 55寸一体机 | 立帆i5 6代 8+256 | 台 | 4
25 | 01B025 | 支架 | 支架 | 台 | 4
六、展厅中控
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：设备交互 | [5 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
26 | 01B026 | 中控主机控制服务器 | 机柜 内置 16 路可编程控制接口包含： ①可编程RS232串口：8 路，波特率支持范围300-2764800，数据位支持范围5,6,7,8，效验方式奇,偶,1,0，停止位1,2； ②可编程RS485/422串口：8 路，波特率支持范围300-2764800，数据位支持范围5,6,7,8 效验方式奇,偶,1,0 停止位1,2； ★从232、485发送的数据除在本端口发送外，可向其他任意232、485、网络端口同时透明转发 ★从232、485、网络端口接收到的数据，可向其他任意232、485、网络端口同时透明转发 内置红外控制接口：8 路；红外码允许长度（字节）1-1024 内置弱继电器接口：8 路；弱继电器每路最大负荷 30V/2A ★内置I/O控制口：8 路，每路I/O接口可输出高电低平 5V/0V，也可做输入触发（高电平每路 5V/1mA，低电平 0V，I/O口输入触发可由高到低触发，也可由低到高触发） ★内置网络通讯接口功能： 全面支持远程网络控制、内建网络接口、支持网络级联、无需 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：设备交互 | [5 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
扩展卡； 支持广域网和局域网组网控制，同一平板可控制多台本地和远程中控主机； ①网络协议控制专用接口 PORT 口 ：客户端支持域名解析远程控制及云服务器接入远程控制，可对任意基于TCP/IP的网络设备数量不受限制进行控制，TCP/UDP不同协议之间的转换速度可在毫秒级完成。支持IPv4、DHCP 、ARP、ICMP、IGMP、TCP、UDP、HTTP、MQTT、TCP Server 协议；
27 | 01B027 | 电脑主机 | 工业定制显卡，工控主机 | 台 | 8
28 | 01B028 | 主机程序 | 根据设备要求编制所有设备的逻辑控制，实现远程控制。经过硬件设置和软件控制页面编写后，可通过网络控制中央控制系统，矩阵切换系统等实现局域网控制 | 套 | 1
29 | 01B029 | 智能控制软件 | 根据设备要求编制所有设备的逻辑控制， 可控制电脑开启/关闭,投影机开启/关闭,拼接屏开启/关闭,电视机开启/关闭,触摸一体机等展馆内相关多媒体电子设备的开启/关闭 可控制强电开启/关闭 可控制灯光开启/关闭 可控制相应展项多媒体内容播放/停止 | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：设备交互 | [5 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
30 | 01B030 | 播控软件 | 硬件端受控软件 支持TCP/UDP协议 可控制视频 图片 PDF等 | 套 | 8
31 | 01B031 | POE+路由+AC | TL-R470GP-AC 8口千兆POE.AC一体机 | 台 | 2
32 | 01B032 | 开机卡 | 定制 | 套 | 18
33 | 01B033 | 电源时序器 | 8路电源时序器是一款以MCU控制，正智能化设计的电源时序器。具有外部电平控制和标准RS-232串行数控接口。8路开关通道输出，每路延时开启和关闭，时间为1秒。开放控制协议，可满足中央控制器与PC机控制要求,适应各种系统的配套要求。开关机：手动控制操作与不限制操作。波特率为9600,可实现远程集中控制。本机也可以代替中控主机远程控制其它同类时序器。 | 台 | 1
34 | 01B034 | 强电电源开关模块 | 导轨式电源开关模块支持RS-485控制协议，具有8个大功率的可控触点开关，每个开关可通过电流达50A，常用于展厅灯光、会议室灯光、投影幕升降等设备控制。搭配中控可对会议室的灯光组、设备组进行智能管理，具有连接指示灯、指令收发指示灯，继电器工作状态指示功能。 | 台 | 1
35 | 01B035 | 弱电继电器模块 | 16路弱电继电器 | 台 | 1
36 | 01B036 | AP面板 | TP-LINK无线ap面板套装TL-XAP3002GI-PoE千兆端口ac双频86型wifi6 | 台 | 10
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：设备交互 | [5 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
37 | 01B037 | 平板电脑 | 华为（定制） | 台 | 1
38 | 01B038 | 机柜 | TP-LINK（定制） | 台 | 1
39 | 01B039 | 安装调试 | 现场安装调试（包含差旅） | 套 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【设备交互】
措施项目清单计价表
工程名称：设备交互 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 031401010 | 文明施工费
1.2 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 031401012001 | 临时设施费
1.4 | 031401021001 | 雨季施工增加费
1.5 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 03B001 | 工程定位复测费
1.7 | 031401013001 | 二次搬运费
1.8 | 031401017001 | 特殊地区施工增加费
1.9 | 031401020001 | 夜间施工增加费
1.10 | 031401020002 | 白天在地下室施工增加费
1.11 | 031401021002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1
本页小计 | [5 empty] | -
合 计 | [5 empty] | -

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【设备交互】
其他项目清单计价表
工程名称：设备交互 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 |  |  |  |  | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 |  |  |  |  | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 |  |  |  |  | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [5 empty] | -

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【沙盘模型】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：沙盘模型 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 01B004 | 地质岩层模型 | 包含沙盘中主体构造物、建筑物、设备物品、工业物品的制作材料，主要采用ABS板材、亚克力、PVC等材料 | 套 | 1
2 | 01B005 | 核心地理模型 | 包含沙盘中主体构造物、建筑物、设备物品、工业物品的制作材料，主要采用ABS板材、亚克力、PVC等材料 | 套 | 1
3 | 01B007 | 地质剖面模型 | 包含沙盘中主体构造物、建筑物、设备物品、工业物品的制作材料，主要采用ABS板材、亚克力、PVC等材料 | 套 | 1
4 | 01B006 | 人类起源场景模型 | 包含沙盘中主体构造物、建筑物、设备物品、工业物品的制作材料，主要采用ABS板材、亚克力、PVC等材料 | 套 | 1
5 | 01B008 | 乌拉特1:1000地形地貌沙 盘(3*6) | 包含沙盘中主体构造物、建筑物、设备物品、工业物品的制作材料，主要采用ABS板材、亚克力、PVC等材料 | m2 | 18
6 | 01B009 | 钢化玻璃围挡(3*6) | 玻璃采用8mm-10mm钢化玻璃，边缘做倒角精磨处理，整齐光滑，效果高端 | m | 18
7 | 01B010 | 烤漆底座(3*6) | 1.按照周长计算，采用高密板或多层板制作内部结构，腻子找平打磨，底漆三遍，面漆两遍，可外嵌腰线条，含人工费 | m | 18
8 | 01B011 | 中国北方的地质脊梁 (2.3*2.8) | 1.包含沙盘中主体构造物、建筑物、设备物品、工业物品的制作材料，主要采用ABS板材、亚克力、PVC等材料 | m2 | 6.44
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：沙盘模型 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 01B012 | 亿万年铸的岩石根基 (2.3*2.8) | 1.包含沙盘中主体构造物、建筑物、设备物品、工业物品的制作材料，主要采用ABS板材、亚克力、PVC等材料 | m2 | 6.44
10 | 01B013 | 从海洋到山脉的蜕变 (2.3*2.8) | 1.包含沙盘中主体构造物、建筑物、设备物品、工业物品的制作材料，主要采用ABS板材、亚克力、PVC等材料 | m2 | 6.44
11 | 01B014 | 32寸一体机 | 成品定制 | 台 | 2
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【沙盘模型】
措施项目清单计价表
工程名称：沙盘模型 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 文明施工费
1.2 | 011601007001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 011601006001 | 临时设施费
1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费
1.5 | 011601014001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 01B001 | 工程定位复测费
1.7 | 011601013001 | 二次搬运费
1.8 | 011601012001 | 特殊地区施工增加费
1.9 | 011601011001 | 夜间施工增加费
1.10 | 011601011002 | 白天在地下室施工增加费
1.11 | 011601010002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1
本页小计 | [5 empty] | -
合 计 | [5 empty] | -

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【沙盘模型】
其他项目清单计价表
工程名称：沙盘模型 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 |  |  |  |  | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 |  |  |  |  | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 |  |  |  |  | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [5 empty] | -

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【暂列金】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暂列金 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 01B002 | 暂列金 | 暂列金 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【暂列金】
措施项目清单计价表
工程名称：暂列金 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 文明施工费
1.2 | 011601007001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 011601006001 | 临时设施费
1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费
1.5 | 011601014001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 01B001 | 工程定位复测费
1.7 | 011601013001 | 二次搬运费
1.8 | 011601012001 | 特殊地区施工增加费
1.9 | 011601011001 | 夜间施工增加费
1.10 | 011601011002 | 白天在地下室施工增加费
1.11 | 011601010002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1
本页小计 | [5 empty] | -
合 计 | [5 empty] | -

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【暂列金】
其他项目清单计价表
工程名称：暂列金 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 |  |  |  |  | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 |  |  |  |  | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 |  |  |  |  | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [5 empty] | -