## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： | 市政道路维修维护工程
标段名称： | 2026年乌拉特中旗海流图镇市政零星维修维护工程
招标工程量清单

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政道路维修维护工程 |  |  |  | 标段：2026年乌拉特中旗海流图镇市政零星维修维护工程 |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
路灯维修维护工程
1 | 040804002001 | 配线 | 1.名称：更换老化电线 2.规格：BV-6mm2 |  | m | 471
2 | 040804002002 | 配线 | 1.名称：更换老化破损电缆 2.规格：电缆YJV-3*16+1*10 |  | m | 130
3 | 040804001001 | 配管 | 1.名称：更换破损线管 2.规格：DN70 |  | m | 207
4 | 040805004001 | 景观照明灯 | 1.名称;广场公园投光灯维修更换 2.规格：防水防尘防爆LED-65W |  | 套 | 50
工字砖硬化工程
5 | 041001002002 | 拆除人行道 | 1.名称：拆除人行道面层及结合层（包含清理外运） |  | m2 | 1023
6 | 041001005001 | 拆除侧、平(缘)石 | 1.名称：拆除花岗岩侧石 |  | m | 850
7 | 041001003002 | 拆除基层 | 1.名称：拆除人行道基层（包含清理外运） 2.厚度：15cm |  | m2 | 1022
8 | 040201004001 | 振冲密实(不填料) | 1名称：.人行道整形碾压 |  | m2 | 4267
9 | 040202016002 | 水泥混凝土基层 | 1.名称：现浇混凝土人行道垫层 2.规格：150mm厚C20混凝土 |  | m2 | 3542
10 | 040202008001 | 砂砾石 | 1.名称：砂石垫层 2.厚度：150mm厚级配砂石 |  | m2 | 4267
11 | 040204001001 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格：C40工字砖 2.材料品种、厚度:6cm 3.3cm水泥砂浆结合层 |  | m2 | 3542
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政道路维修维护工程 |  |  |  | 标段：2026年乌拉特中旗海流图镇市政零星维修维护工程 |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 040204004002 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种、规格:花岗岩路缘（侧）石 2.规格、尺寸:90*30*15cm 3.包含清槽及花岗岩路缘石C20混凝土靠背 |  | m | 850
13 | 040204002001 | 水泥混凝土人行道 | 1.名称：现浇混凝土人行道进口坡 2.规格：150厚C20混凝土底层，1:2水泥砂浆面层（压花） |  | m2 | 725
花岗岩硬化工程
14 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.名称：拆除石材面层 |  | m2 | 1007
15 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1.名称：石材面层铺贴 2.规格：1:3干硬性水泥砂浆铺设石材台阶面层（利旧） |  | m2 | 182
16 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.名称：花岗岩清洗 |  | m2 | 1899
17 | 011107001002 | 石材台阶面 | 1.名称：石材面层铺贴 2.规格：1:3干硬性水泥砂浆铺设石材台阶面层（重新购买） |  | m2 | 825
18 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.名称：装运工程废料 2.运距：自卸汽车运工程废料（运距自行考虑） |  | m3 | 145
沥青路面
19 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.名称：破损路面拆除 2.规格：10cm以内 |  | m2 | 1877
20 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1.名称：破损沥青路面维修 2.规格：铺洒粘层油，细粒式沥青混凝土路面面层5cm 3.运距综合考虑 |  | m2 | 1877
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政道路维修维护工程 |  |  |  | 标段：2026年乌拉特中旗海流图镇市政零星维修维护工程 |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
21 | 040204008001 | 沥青路面裂缝处理 | 1.名称：沥青路面裂缝处理 2.工艺：灌注改性沥青 |  | m | 2740
22 | 040205010001 | 清除标线 | 1.清除方法:机械清除 |  | m2 | 480
23 | 040205007001 | 标线 | 1.名称:道路标线 2.类型:加热型漆 |  | m2 | 985
24 | 040205009001 | 横道线 | 1.名称:横道线 2.类型:加热型漆 |  | m2 | 805
25 | 040103003001 | 余方弃置 | 1.名称：装运工程废料 2.运距：自卸汽车运工程废料（运距自行考虑） |  | m3 | 187.7
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：市政道路维修维护工程 |  |  |  |  | 标段：2026年乌拉特中旗海流图镇市政零星维修维护工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
1 | 天然石材饰面板 |  | m2 |  |  | 110
2 | 天然石材饰面板（采购原颜色） |  | m2 |  |  | 110
3 | 工字砖 | C40 | m2 |  |  | 45
4 | LED投光灯 |  | m |  |  | 155
5 | 塑料管DN70 |  | m |  |  | 14.11
6 | 石油沥青 |  | kg |  |  | 2.55
7 | 改性沥青 |  | kg |  |  | 4.8
8 | 石质立缘石 | 350×150 | m |  |  | 74.33
9 | 电缆YJV-3*16+1*10 |  | m |  |  | 31.95
10 | 加热型涂料 |  | kg |  |  | 12.87
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：市政道路维修维护工程 |  |  | 标段：2026年乌拉特中旗海流图镇市政零星维修维护工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 041201017 | 文明施工费
1.2 | 041201017001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 041201016001 | 临时设施费
1.4 | 041201020001 | 雨季施工增加费
1.5 | 041201024001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 04B001 | 工程定位复测费
1.7 | 041201023001 | 二次搬运费
1.8 | 041201022001 | 特殊地区施工增加费
1.9 | 041201021001 | 夜间施工增加费
1.10 | 041201021002 | 白天在地下室施工增加费
1.11 | 041201020002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：市政道路维修维护工程 |  | 标段：2026年乌拉特中旗海流图镇市政零星维修维护工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 380000 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 |  | 57900 |  |  |  | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 |  | 22166.51 |  |  |  | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 |  |  | 380000 |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：市政道路维修维护工程 |  |  |  | 标段：2026年乌拉特中旗海流图镇市政零星维修维护工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  | 380000
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - |  | 380000
合 计 |  | - | - |  | 380000
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：市政道路维修维护工程 |  |  |  | 标段：2026年乌拉特中旗海流图镇市政零星维修维护工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：市政道路维修维护工程 |  |  |  | 标段：2026年乌拉特中旗海流图镇市政零星维修维护工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1 | 技工 | 工日 | 1
2 | 壮工 | 工日 | 1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：市政道路维修维护工程 |  |  |  | 标段：2026年乌拉特中旗海流图镇市政零星维修维护工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额 | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：市政道路维修维护工程 |  |  | 标段：2026年乌拉特中旗海流图镇市政零星维修维护工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计