## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  |  | 幼儿园消防改造B座-拆除工程-火灾报警工程
标段名称： |  |  | 杭锦后旗第四幼儿园消防改造工程
招标工程量清单
| 编 制 人 | ： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人 | ： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间 | ：

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：幼儿园消防改造B座-拆除工程-火灾报警工程 |  |  |  | 标段：杭锦后旗第四幼儿园消防改造工程 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 030904017001 | 报警联动一体机 | 1.名称:火灾报警控制器联动型(含手动控制盘)拆除 |  | 台 | 1
2 | 030904015001 | 火灾报警控制微机 | 1.规格:火灾计算机图形显示系统拆除 |  | 台 | 1
3 | 030904014001 | 消防广播及对讲电话主机 | 1.名称:对讲电话主机拆除 |  | 台 | 1
4 | 030904014002 | 消防广播及对讲电话主机 | 1.名称：火警广播控制器拆除 |  | 台 | 1
5 | 030906002001 | 防火门监控器 | 1.名称:防火门监控系统控制器拆除 |  | 个 | 1
6 | 030904007001 | 消防模块 | 1.名称:液位显示仪拆除 |  | 个 | 1
7 | 030404001001 | 应急照明控制器 | 1.名称:应急照明控制器拆除 |  | 台 | 1
8 | 030904008001 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) | 1.名称:消防设备电源监控器拆除 |  | 台 | 1
9 | 030404014003 | 控制箱、同期小屏 | 1.名称:电气火灾监控器拆除 |  | 台 | 1
10 | 030405014002 | 端子箱 | 1.名称:消防接线箱拆除 |  | 台 | 3
11 | 030904010001 | 楼层火灾显示器 | 1.名称：楼层显示器拆除 |  | 台 | 3
12 | 030904007002 | 消防模块 | 1.名称:总线短路隔离器 |  | 个 | 3
13 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器拆除 |  | 个 | 50
14 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:手动报警按钮拆除 |  | 个 | 6
15 | 030904004001 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器拆除 |  | 个 | 6
16 | 030904006001 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾报警扬声器拆除 |  | 个 | 11
17 | 030904005001 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:消防直通电话拆除 |  | 个 | 1
18 | 030904007003 | 消防模块 | 1.名称:防火门监控模块拆除 |  | 个 | 6
19 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:电线管拆除 2.规格:DN20mm |  | m | 581.86
20 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管拆除 2.规格:DN20 |  | m | 114.87
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：幼儿园消防改造B座-拆除工程-火灾报警工程 |  |  |  | 标段：杭锦后旗第四幼儿园消防改造工程 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
21 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:管内电线拆除 2.规格:4mm2以内 |  | m | 762.13
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：幼儿园消防改造B座-拆除工程-火灾报警工程 |  |  |  |  | 标段：杭锦后旗第四幼儿园消防改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：幼儿园消防改造B座-拆除工程-火灾报警工程 |  |  | 标段：杭锦后旗第四幼儿园消防改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 安全文明施工费
1.2 | 011601007001 | 安全文明施工与环境保护费
1.3 | 011601006001 | 临时设施费
1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费
1.5 | 011601013001 | 二次搬运费
1.6 | 011601012001 | 特殊地区施工增加费
1.7 | 011601011001 | 夜间施工增加费
1.8 | 011601011002 | 白天在地下室施工增加费
1.9 | 011601010002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：幼儿园消防改造B座-拆除工程-火灾报警工程 |  | 标段：杭锦后旗第四幼儿园消防改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：幼儿园消防改造B座-拆除工程-火灾报警工程 |  |  |  | 标段：杭锦后旗第四幼儿园消防改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：幼儿园消防改造B座-拆除工程-火灾报警工程 |  |  |  | 标段：杭锦后旗第四幼儿园消防改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：幼儿园消防改造B座-拆除工程-火灾报警工程 |  |  | 标段：杭锦后旗第四幼儿园消防改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计