## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  |  | 新建地下消防泵房-电气
标段名称： |  |  | 杭锦后旗第四幼儿园消防改造工程
招标工程量清单
| 编 制 人 | ： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人 | ： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间 | ：

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新建地下消防泵房-电气 |  |  |  | 标段：杭锦后旗第四幼儿园消防改造工程 |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
电气
1 | 040801004001 | 成套配电柜 | 1.型号:低压成套配电柜GCD 2.规格:600*600*2200 |  | 台 | 2
2 | 040801004002 | 成套配电柜 | 1.型号:机械应急启动柜 2.规格:600*600*2200 |  | 台 | 1
3 | 040801004003 | 成套配电柜 | 1.型号:消防水泵巡检柜 2.规格:600*600*2200 |  | 台 | 1
4 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.照明配电箱 |  | 台 | 2
5 | 030406002001 | 应急照明集中电源 | 1.名称:应急照明集中电源，明装（防护等级IP54) |  | 套 | 1
6 | 030503003001 | 控制箱 | 1.名称:潜污泵控制箱 |  | 台 | 1
7 | 031005002001 | 喷淋稳压泵 | 1.喷淋稳压泵（明装，防护等级IP54），2.2KV |  | 套 | 1
8 | 030413003003 | 荧光灯 | 1.名称:LED防潮灯 2.型号:1*32W 3.安装方式:吸顶 |  | 套 | 2
9 | 030413013001 | 照明开关 | 1.名称:双联开关 2.规格:250V 10A |  | 套 | 1
10 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:单相五孔安全插座 2.规格:250V 10A |  | 套 | 1
11 | 030413014002 | 插座 | 1.名称:单相五孔电暖气插座 |  | 套 | 1
12 | 030413003004 | 荧光灯 | 1.名称:A型消防应急灯具 |  | 套 | 6
13 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 |  | 个 | 11
14 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗配 5.满足图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | m | 12.64
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新建地下消防泵房-电气 |  |  |  | 标段：杭锦后旗第四幼儿园消防改造工程 |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:暗配 5.满足图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | m | 7.2
16 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN15 |  | m | 9.2
17 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN20 |  | m | 6.4
18 | 030412001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN100 4.埋地敷设 |  | m | 13
19 | 030412001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN50 4.埋地敷设 |  | m | 18
20 | 030412001007 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN40 4.埋地敷设 |  | m | 12
21 | 030412001008 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN32 4.埋地敷设 |  | m | 15
22 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-3*4mm2 |  | m | 23.6
23 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-2*2.5mm2 |  | m | 37.92
24 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZN-RVS-2*2.5 |  | m | 18
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新建地下消防泵房-电气 |  |  |  | 标段：杭锦后旗第四幼儿园消防改造工程 |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
25 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:NH-YJY220.6/1kv-4*35+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:直埋 |  | m | 18
26 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-0.6/1kv-5*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:直埋 |  | m | 15
27 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-0.6/1kv-5*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:直埋 |  | m | 20
28 | 030409001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-0.6/1kv-5*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:直埋 |  | m | 20
29 | 030409001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-0.6/1kv-3*25+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:直埋 |  | m | 22
30 | 030409001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:直埋 |  | m | 30
31 | 030502003003 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:WDZBN-RVS-2×1.5 3.满足图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | m | 30
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新建地下消防泵房-电气 |  |  |  | 标段：杭锦后旗第四幼儿园消防改造工程 |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
32 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格、型号:WDZBN-BYJ-2×2.5 3.配线部位:管内 4.满足图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | m | 25
33 | 030502003004 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:WDZBN-RVVP-2×1.5 3.满足图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | m | 25
34 | 080101012001 | 管道土方挖填 | 1.土壤类别:一二类土 2.挖沟深度:1.2米 |  | m | 15
35 | 010605001001 | 防水钢板 | 1.钢板型号、厚度:10mm |  | m2 | 0.49
36 | 030412001009 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN150 4.埋地敷设 |  | m | 90
37 | 040803004001 | 管道包封 | 1.规格:700*700 2.混凝土强度等级:C30 |  | m | 15
38 | 030402011002 | 消防接线箱 | 1.名称:消防接线箱 |  | 台 | 1
39 | 030907005001 | 隔离器 | 1.名称:总线隔离器 |  | 个 | 1
40 | 030904007001 | 消防模块 | 1.名称:输入模块 |  | 个 | 1
41 | 030904007002 | 消防模块 | 1.名称:输出模块 |  | 个 | 1
42 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:点型探测器感温 |  | 个 | 2
43 | 030904005001 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:消防电话 |  | 个 | 1
44 | 030907004001 | 液位传感器 | 1.名称:液位传感器 |  | 个 | 1
45 | 030901006001 | 水流指示器 | 1.规格、型号:水流指示器 |  | 个 | 2
46 | 040801021001 | 压力开关 | 1.压力开关 |  | 组 | 1
防雷及接地装置
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新建地下消防泵房-电气 |  |  |  | 标段：杭锦后旗第四幼儿园消防改造工程 |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
47 | 030410001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:热镀锌角钢 3..满足图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | 根 | 4
48 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:40*4 热镀锌扁钢 3.满足图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | m | 21.2
49 | 030410007001 | 等电位端子箱 | 1. 箱体类型：总等电位MEB端子箱； 2. 规格：190*100*70 |  | 台 | 1
50 | 030410007002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地电阻测试卡 2.规格:180×250×160 |  | 台 | 2
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：新建地下消防泵房-电气 |  |  |  |  | 标段：杭锦后旗第四幼儿园消防改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：新建地下消防泵房-电气 |  |  | 标段：杭锦后旗第四幼儿园消防改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 031401010 | 文明施工费
1.2 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 031401012001 | 临时设施费
1.4 | 031401021001 | 雨季施工增加费
1.5 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 03B001 | 工程定位复测费
1.7 | 031401013001 | 二次搬运费
1.8 | 031401017001 | 特殊地区施工增加费
1.9 | 031401020001 | 夜间施工增加费
1.10 | 031401020002 | 白天在地下室施工增加费
1.11 | 031401021002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：新建地下消防泵房-电气 |  | 标段：杭锦后旗第四幼儿园消防改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：新建地下消防泵房-电气 |  |  |  | 标段：杭锦后旗第四幼儿园消防改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：新建地下消防泵房-电气 |  |  |  | 标段：杭锦后旗第四幼儿园消防改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：新建地下消防泵房-电气 |  |  | 标段：杭锦后旗第四幼儿园消防改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计