## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：采暖改造工程 |  |  |  | 标段：准格尔旗沙圪堵镇民乐小区地沟及立管改造项目 |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
| 1 | 拆除部分
1 | 031001002001 | 拆除管道 | 1.名称：预制直埋保温管的拆除 2.规格：DN80 3.部位：地沟内 |  | m | 1020.6
2 | 031001002002 | 拆除管道 | 1.名称：预制直埋保温管的拆除 2.规格：DN65 3.部位：地沟内 |  | m | 793.8
3 | 031001002003 | 拆除管道 | 1.名称：热镀锌焊接钢管的拆除 2.规格：DN65 3.部位：竖井内 |  | m | 1425.6
4 | 031001002004 | 拆除管道 | 1.名称：热镀锌焊接钢管的拆除 2.规格：DN50 3.部位：竖井内 |  | m | 3256.8
5 | 031001002005 | 拆除管道 | 1.名称：热镀锌焊接钢管的拆除 2.规格：DN40 3.部位：竖井内 |  | m | 2484
6 | 031001002006 | 拆除管道 | 1.名称：热镀锌焊接钢管的拆除 2.规格：DN32 3.部位：竖井内 |  | m | 4672.8
7 | 031001002007 | 拆除管道 | 1.名称：热镀锌焊接钢管的拆除 2.规格：DN20 3.部位：竖井内 |  | m | 892.8
8 | 031002001001 | 保护性拆除阀门 | 1.名称：保护性拆除阀门 2.规格：DN100以内 3.部位：地沟内 |  | 个 | 432
| 2 | 新建部分
9 | 031001004001 | 预制直埋保温管 | 1.名称：预制直埋保温管DN80 2.安装方式：焊接连接 3.安装部位：地沟 |  | m | 1020.6
10 | 031001004002 | 预制直埋保温管 | 1.名称：预制直埋保温管DN65 2.安装方式：焊接连接 3.安装部位：地沟 |  | m | 793.8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：采暖改造工程 |  |  |  | 标段：准格尔旗沙圪堵镇民乐小区地沟及立管改造项目 |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 03B001 | 预制直埋保温管接头的保温 | 1.规格：DN80 2.部位：地沟内 |  | 个 | 162
12 | 03B002 | 预制直埋保温管接头的保温 | 1.规格：DN65 2.部位：地沟内 |  | 个 | 126
13 | 031001002008 | 镀锌钢管 | 1.名称：热镀锌焊接钢管 2.规格：DN65 3.安装方式：焊接连接 4.安装部位：竖井内 |  | m | 1425.6
14 | 031001002009 | 镀锌钢管 | 1.名称：热镀锌焊接钢管 2.规格：DN50 3.安装方式：焊接连接 4.安装部位：竖井内 |  | m | 3256.8
15 | 031001002010 | 镀锌钢管 | 1.名称：热镀锌焊接钢管 2.规格：DN40 3.安装方式：焊接连接 4.安装部位：竖井内 |  | m | 2484
16 | 031001002011 | 镀锌钢管 | 1.名称：热镀锌焊接钢管 2.规格：DN32 3.安装方式：焊接连接 4.安装部位：竖井内 |  | m | 4672.8
17 | 031001002012 | 镀锌钢管 | 1.名称：热镀锌焊接钢管 2.规格：DN20 3.安装方式：焊接连接 4.安装部位：竖井内 |  | m | 892.8
18 | 031208002001 | 其他管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑保温带管壳 2.绝热厚度:40mm 3.管径：DN65 4.安装部位：竖井内 |  | m3 | 21.64
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：采暖改造工程 |  |  |  | 标段：准格尔旗沙圪堵镇民乐小区地沟及立管改造项目 |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
19 | 031208002002 | 其他管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑保温带管壳 2.绝热厚度:40mm 3.管径：DN50以下 4.安装部位：竖井内 |  | m3 | 98.12
20 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.名称：自动排气阀 2.规格：DN20 3.安装方式：螺纹连接 4.安装部位：竖井内 |  | 个 | 576
21 | 031002001003 | 金属阀门 | 1.名称：控制阀 2.规格：DN20 3.安装方式：螺纹连接 4.安装部位：竖井内 |  | 个 | 576
22 | 031002001004 | 金属阀门 | 1.铜制球阀DN65 2.公称压力:1.60MPa 3.安装方式：螺纹连接 4.安装部位：竖井内 |  | 个 | 324
23 | 031002001005 | 金属阀门 | 1.铜制球阀DN50 2.公称压力:1.60MPa 3.安装方式：螺纹连接 4.安装部位：竖井内 |  | 个 | 252
24 | 031002001006 | 金属阀门 | 1.铜制球阀DN32 2.型号:Q11F-16C 3.安装方式：螺纹连接 4.安装部位：竖井内 |  | 个 | 3272
25 | 031002001007 | 金属阀门 | 1.过滤器DN32 2.公称压力:1.60MPa 3.安装方式：螺纹连接 4.安装部位：竖井内 |  | 个 | 1636
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：采暖改造工程 |  |  |  | 标段：准格尔旗沙圪堵镇民乐小区地沟及立管改造项目 |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
26 | 031002001008 | 金属阀门 | 1.闸阀DN80（利旧） 2.安装方式：法兰连接 3.部位：地沟内 |  | 个 | 162
27 | 031002001009 | 金属阀门 | 1.过滤器DN80（利旧） 2.安装方式：法兰连接 3.部位：地沟内 |  | 个 | 81
28 | 031002009001 | 法兰 | 1.名称：法兰 2.规格：DN80 3.安装部位：地沟内 |  | 副 | 243
29 | 031002001010 | 金属阀门 | 1闸阀DN65（利旧） 2.安装方式：法兰连接 3.部位：地沟内 |  | 个 | 126
30 | 031002001011 | 金属阀门 | 1过滤器DN65（利旧） 2.安装方式：法兰连接 3.部位：地沟内 |  | 个 | 63
31 | 031002009002 | 法兰 | 1.名称：法兰 2.规格：DN65 3.安装部位：地沟内 |  | 副 | 189
32 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称：热镀锌管卡L型支架 2.规格型号：L25*3，L=0.2m |  | kg | 2193.41
33 | 031301002001 | 开孔打洞 | 1.名称:开洞口 2.规格:管径DN50 3.部位:楼梯休息平台 板厚120，孔径大于穿过平台管管径一号 |  | 个 | 168
34 | 031301002002 | 开孔打洞 | 1.名称:开洞口 2.规格:管径DN40 3.部位:楼梯休息平台 板厚120，孔径大于穿过平台管管径一号 |  | 个 | 336
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：采暖改造工程 |  |  |  | 标段：准格尔旗沙圪堵镇民乐小区地沟及立管改造项目 |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
35 | 031301002003 | 开孔打洞 | 1.名称:开洞口 2.规格:管径DN32 3.部位:楼梯休息平台 板厚120，孔径大于穿过平台管管径一号 |  | 个 | 168
36 | 031301003001 | 套管 | 1.名称:钢制套管 2.管径：DN50 |  | 个 | 168
37 | 031301003002 | 套管 | 1.名称:钢制套管 2.管径：DN40 |  | 个 | 336
38 | 031301003003 | 套管 | 1.名称:钢制套管 2.管径：DN32 |  | 个 | 168
39 | 031008001001 | 采暖工程系统调试 | 1.名称：采暖工程系统调试 |  | 系统 | 1
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：采暖改造工程 |  |  |  |  | 标段：准格尔旗沙圪堵镇民乐小区地沟及立管改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：采暖改造工程 |  |  | 标段：准格尔旗沙圪堵镇民乐小区地沟及立管改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 安全文明施工费
1.1.1 | 011601007001 | 安全文明施工与环境保护费
1.1.2 | 011601006001 | 临时设施费
1.2 | 011601010001 | 雨季施工增加费
1.3 | 011601013001 | 二次搬运费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 031401001001 | 脚手架 |  | 1.脚手架结合现场情况自行考虑
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：采暖改造工程 |  | 标段：准格尔旗沙圪堵镇民乐小区地沟及立管改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
14 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：采暖改造工程 |  |  |  | 标段：准格尔旗沙圪堵镇民乐小区地沟及立管改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：采暖改造工程 |  |  |  | 标段：准格尔旗沙圪堵镇民乐小区地沟及立管改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：采暖改造工程 |  |  | 标段：准格尔旗沙圪堵镇民乐小区地沟及立管改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计

## 表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：采暖改造工程 |  |  |  |  | 标段：准格尔旗沙圪堵镇民乐小区地沟及立管改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Cₒ（元） |  | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息 Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整金额 ΔP（元）
本页小计
合 计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险 幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。