## 第一部分 建筑工程
鄂托克旗2026年牧区供水保障工程 工程量清单
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
第一部分 建筑工程费
(一) | 棋盘井镇
1 | 伊克达赖嘎查二社
1.1 | 新建水源井（深410m） | 眼 | 1
1.1.1 | 机电井成孔(孔径450)，单井深410m | m | 410
1.1.2 | 滤水管安装(桥式钢管DN273，壁厚大于等于8mm) | m | 174
1.1.3 | 井壁管安装(桥式钢管DN273，壁厚大于等于8mm) | m | 236
1.1.4 | 机电井填封-透水层 | m | 174
1.1.5 | 机电井填封-非透水层 | m | 236
1.1.6 | 抽水洗井 | m | 174
1.2 | 新建井房（每座12.25m2）
1.2.1 | 土方开挖（建筑物） | m3 | 5
1.2.2 | 土方回填（建筑物） | m3 | 1
1.2.3 | 砖砌体 | m3 | 11
1.2.4 | C15混凝土垫层 | m3 | 3
1.2.5 | M7.5混合砂浆抹面 | m2 | 79
1.2.6 | 彩钢夹心板房顶 | m2 | 16
1.2.7 | 防盗门乙级（1.0m*2.1m） | 套 | 1
1.2.8 | 窗户断桥铝（1.0m*1.2m） | 套 | 1
1.2.9 | C25混凝土基础及散水 | m3 | 5
1.2.10 | 钢筋制安 | t | 0.15
1.2.11 | 外墙涂料 | m2 | 39
1.3 | 围封
1.3.1 | 环保砖地面（240*115*53mm) | ㎡ | 24
1.3.2 | 粗砂垫层 | m3 | 6.4
1.3.3 | 井口处砌砖井台（规格2m*2m*.0.5m） | m3 | 8
1.3.4 | 防护围栏
| 土方开挖 | m3 | 32
| 土方回填 | m3 | 25
| C15混凝土垫层 | m3 | 2.3
| C25混凝土基础 | m3 | 7
| 钢筋制安 | t | 0.17
| 围栏 | m | 28
1.4 | 输电工程
1.4.1 | 0.4KV配电线路(35mm2) | m | 150
2 | 伊克达赖嘎查四社
2.1 | 新建水源井（深400m） | 眼 | 1
2.1.1 | 机电井成孔(孔径450)，单井深400m | m | 400
2.1.2 | 滤水管安装(桥式钢管DN273，壁厚大于等于8mm) | m | 180
2.1.3 | 井壁管安装(桥式钢管DN273，壁厚大于等于8mm) | m | 220
2.1.4 | 机电井填封-透水层 | m | 180
2.1.5 | 机电井填封-非透水层 | m | 220
2.1.6 | 抽水洗井 | m | 180
2.2 | 围封
2.2.1 | 环保砖地面（240*115*53mm) | ㎡ | 9
2.2.2 | 粗砂垫层 | m3 | 1
2.2.3 | 井口处砌砖井台（规格2m*2m*.0.5m） | m3 | 2
2.2.4 | 防护围栏
| 土方开挖 | m3 | 14
| 土方回填 | m3 | 11
| C15混凝土垫层 | m3 | 1
| C25混凝土基础 | m3 | 3
| 钢筋制安 | t | 0.07
| 围栏 | m | 12
2.3 | 输电工程
2.1.7 | 0.4KV配电线路(35mm2) | m | 200
(二) | 木凯淖尔镇
1 | 隆诚社区新建机电井工程
1.1 | 新建水源井（深300m） | 眼 | 1
1.1.1 | 机电井成孔（孔径φ300） | m | 300
1.1.2 | 井壁管安装(桥式钢管DN219，壁厚大于等于6mm) | m | 120
1.1.3 | 滤水管安装(桥式钢管DN219，壁厚大于等于6mm) | m | 180
1.1.4 | 机电井填封-透水层 | m | 180
1.1.5 | 机电井填封-不透水层 | m | 120
1.1.6 | 抽水洗井 | m | 180
1.2 | 围封
1.2.1 | 环保砖地面（240*115*53mm) | ㎡ | 9
1.2.2 | 粗砂垫层 | m3 | 1
1.2.3 | 井口处砌砖井台（规格2m*2m*.0.5m） | m3 | 2
1.2.4 | 防护围栏
| 土方开挖 | m3 | 14
| 土方回填 | m3 | 11
| C15混凝土垫层 | m3 | 1
| 混凝土基础 | m3 | 3
| 钢筋制安 | t | 0.07
| 围栏 | m | 12
1.3 | 阀门井
1.3.1 | 预制阀门井 | 座 | 1
1.4 | 消毒加氯管线地埋土方工程
1.4.1 | 管沟土方开挖 | m3 | 562
1.4.2 | 管沟土方回填 | m3 | 562
1.5 | 输电工程
1.5.1 | 0.4KV配电线路(35mm2) | m | 40
(三) | 阿尔巴斯苏木
1 | 阿茹布拉格新建1号水源井（深410m） | 眼 | 1
1.1 | 新建水源井（深410m）
1.1.1 | 机电井成孔(孔径450)，单井深410m | m | 410
1.1.2 | 滤水管安装(桥式钢管DN273，壁厚大于等于8mm) | m | 220
1.1.3 | 井壁管安装(桥式钢管DN273，壁厚大于等于8mm) | m | 190
1.1.4 | 机电井填封-透水层 | m | 220
1.1.5 | 机电井填封-非透水层 | m | 190
1.1.6 | 抽水洗井 | m | 220
1.2 | 围封
1.2.1 | 环保砖地面（240*115*53mm) | ㎡ | 24
1.2.2 | 粗砂垫层 | m3 | 6.4
1.2.3 | 井口处砌砖井台（规格2m*2m*.0.5m） | m3 | 8
1.2.5 | 防护围栏
| 土方开挖 | m3 | 32
| 土方回填 | m3 | 25
| C15混凝土垫层 | m3 | 2.3
| 混凝土基础 | m3 | 7
| 钢筋制安 | t | 0.17
| 围栏 | m | 28
1.3 | 输电工程
1.3.1 | 0.4KV配电线路(35mm2) | m | 150
2 | 阿茹布拉格新建2号水源井（深410m）
2.1 | 新建水源井（深410m）
2.1.1 | 机电井成孔孔(孔径450)，单井深410m | m | 410
2.1.2 | 滤水管安装(桥式钢管DN273，壁厚大于等于8mm) | m | 220
2.1.3 | 井壁管安装(桥式钢管DN273，壁厚大于等于8mm) | m | 190
2.1.4 | 机电井填封-透水层 | m | 220
2.1.5 | 机电井填封-非透水层 | m | 190
2.1.6 | 抽水洗井 | m | 220
2.2 | 新建井房（每座12.25m2）
2.2.1 | 土方开挖（建筑物） | m3 | 5
2.2.2 | 土方回填（建筑物） | m3 | 1
2.2.3 | 砖砌体 | m3 | 11
2.2.4 | C15混凝土垫层 | m3 | 3
2.2.5 | M7.5混合砂浆抹面 | m2 | 79
2.2.6 | 彩钢夹心板房顶 | m2 | 16
2.2.7 | 防盗门乙级（1.0m*2.1m） | 套 | 1
2.2.8 | 窗户断桥铝（1.0m*1.2m） | 套 | 1
2.2.9 | C25混凝土基础及散水 | m3 | 4.56
2.2.10 | 钢筋制安 | t | 0.15
2.2.11 | 外墙涂料 | m2 | 39
2.3 | 围封
2.3.1 | 环保砖地面（240*115*53mm) | ㎡ | 48
2.3.2 | 粗砂垫层 | m3 | 5.3
2.3.5 | 防护围栏
| 土方开挖 | m3 | 32
| 土方回填 | m3 | 25
| C15混凝土垫层 | m3 | 2.3
| 混凝土基础 | m3 | 7
| 钢筋制安 | t | 0.17
| 围栏 | m | 28
2.4 | 水鹤
2.4.1 | 抽水水鹤 | 套 | 1
2.5 | 20m3钢筋混凝土混储水窖 | 座
2.5.1 | 土方工程
3.1.1 | 土方开挖（建筑物） | m3 | 435
3.1.2 | 土方回填（储水窖） | m3 | 374
2.5.2 | 管沟工程
3.2.1 | 管沟土方开挖 | m3 | 27
3.2.2 | 管沟土方回填 | m3 | 27
2.5.3 | 水窖混凝土工程
3.3.1 | C25F200W6钢筋混凝土底板 | m3 | 3.4
3.3.2 | C25F200W6钢筋混凝土顶盖板 | m3 | 3.3
3.3.3 | C25F200W6钢筋混凝土墙 | m3 | 4.4
3.3.4 | 钢筋制安 | t | 0.86
3.3.5 | C15砼垫层 | m3 | 2.44
3.3.6 | 钢模板制安 | ㎡ | 55
3.3.7 | 聚苯乙烯保温板（厚20cm,20kg/m3)购置及铺设 | ㎡ | 58
2.5.4 | 砌筑工程
3.4.3 | 井口处砌砖井台（规格2m*2m*.0.5m） | m3 | 8
3.4.4 | 顶部抽水孔砌砖 | m3 | 11
2.5.6 | 低压输电线路
3.6.1 | 0.4kv低压输电线 | m | 40
2.5.7 | 附属构件
| 井盖（五防井盖Φ800） | 个 | 1
| DN25进、出水管（PE100,1.0Mpa） | m | 20
| 不锈钢给水管（dn25×2.5mm） | m | 8
| 爬梯焊接（40*40角钢3mm厚） | m | 3.5
| 标志牌制作、安装 | 块 | 2
2.6 | 输电工程
2.6.1 | 0.4KV配电线路(35mm2) | m | 300
3 | 10m3钢筋混凝土混储水窖 | 座 | 17
3.1 | 土方工程
3.1.1 | 土方开挖（建筑物） | m3 | 4811
3.1.2 | 土方回填（储水窖） | m3 | 4165
3.2 | 管沟工程
3.2.1 | 管沟土方开挖 | m3 | 3213
3.2.2 | 管沟土方回填 | m3 | 3213
3.3 | 水窖混凝土工程
3.3.1 | C25F200W6钢筋混凝土底板 | m3 | 28
3.3.2 | C25F200W6钢筋混凝土顶盖板 | m3 | 26
3.3.3 | C25F200W6钢筋混凝土墙 | m3 | 67
3.3.4 | 钢筋制安 | t | 9
3.3.5 | C15砼垫层 | m3 | 23
3.3.6 | 钢模板制安 | ㎡ | 521
3.3.7 | 聚苯乙烯保温板（厚20cm,20kg/m3)购置及铺设 | ㎡ | 550
3.4 | 砌筑工程
3.4.1 | 环保砖地面（240*115*53mm) | ㎡ | 264
3.4.2 | 粗砂垫层 | m3 | 26
3.4.3 | 井口处砌砖井台（规格2m*2m*.0.5m） | m3 | 34
3.4.4 | 顶部抽水孔砌砖 | m3 | 45
3.4.5 | 砖墙墙面、墙裙抹水泥砂浆 | ㎡ | 136
3.5 | 围封
3.5.1 | 不锈钢网围栏 | m | 204
3.5.2 | 混凝土基础 | m3 | 17
3.6 | 低压输电线路
3.6.1 | 0.4kv低压输电线 | m | 1000
3.7 | 附属构件
| 井盖（五防井盖Φ800） | 个 | 17
| DN25进、出水管（PE100,1.0Mpa） | m | 1190
| 不锈钢给水管（dn25×2.5mm） | m | 136
| 爬梯焊接（40*40角钢3mm厚） | m | 60
| 标志牌制作、安装 | 块 | 17

## 第二部分 机电设备及安装工程概算表
鄂托克旗2026年牧区供水保障工程 工程量清单
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
第二部分 机电设备及安装工程
(一) | 棋盘井镇
1 | 伊克达赖嘎查二社
1.1 | 潜水泵150QJ5-300/42（9.2kw、含泵管电缆等) | 套 | 1
1.2 | 智能配电柜11KW（含连接件） | 套 | 1
2 | 伊克达赖嘎查四社
2.1 | 潜水泵150QJ5-300/42（9.2kw、含泵管电缆等) | 套 | 1
2.2 | 智能配电柜11KW（含连接件） | 套 | 1
(二) | 木凯淖尔镇
1 | 隆诚社区
1.1 | 机电井
1.1.1 | 潜水泵150QJ5-250/35（7.5kw、含泵管电缆等) | 套 | 1
1.1.2 | 智能配电柜9.2KW（含连接件） | 套 | 1
1.2 | 消毒设备
1.2.1 | 二氧化氯发生器 HZ-100（含余氯在线监测仪） | 套 | 1
(三) | 阿尔巴斯苏木
1 | 阿茹布拉格新建1号水源井（深400m）
1.1 | 潜水泵150QJ5-300/42（9.2kw、含泵管电缆等) | 套 | 1
1.2 | 智能配电柜11KW（含连接件） | 套 | 1
2 | 阿茹布拉格新建2号水源井（深400m）
2.1 | 潜水泵150QJ5-300/42（9.2kw、含泵管电缆等) | 套 | 1
2.2 | 智能配电柜11KW（含连接件） | 套 | 1
2.3 | 潜水泵（100QJDY4-22/5 0.37kw） | 套 | 1
3 | 10m3钢筋混凝土混储水窖
3.1 | 电力配套及提水设备
3.1.1 | 潜水泵（100QJDY4-22/5 0.37kw） | 套 | 17
3.1.2 | 家用全自动自吸泵（25ZX2-28 0.28kw） | 套 | 17
3.1.3 | 家用水处理设备（保修期3年，保修期内免费更换滤芯） | 个 | 17

## 第四部分 输水管线设备及安装工程
鄂托克旗2026年牧区供水保障工程 工程量清单
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合计（元）
第四部分 输水管线设备及安装工程 |  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
一 | 阿尔巴斯苏木
1 | DE25管（PE100级、1.0Mpa） | m | 4250

## 第五部分 施工临时工程
鄂托克旗2026年牧区供水保障工程 工程量清单
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
第五部分 施工临时工程
一 | 施工交通工程
| 施工临时道路 | km | 2.2
二 | 施工专项工程
1 | 施工安全生产专项 | % | 2.5
三 | 施工房屋建筑工程
1 | 仓库 | m2 | 50
2 | 施工办公、生活及文化福利建筑 | % | 1.5
四 | 其他施工临时工程
1 | 其他施工临时工程 | % | 3

## 投标报价汇总表
鄂托克旗2026年牧区供水保障工程 投标报价汇总表
序号 | 工程或费用名称 | 报价（元）
第一部分 建筑工程
第二部分 机电设备及安装工程
第四部分 输水管线设备及安装工程
第五部分 施工临时工程
合计