## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：札萨克镇文体中心暖电提升改造工程 |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱1APKT 2.规格:800*1000*600 3.安装方式:明装，距地1.2m |  | 台 | 1
2 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称:1APSNJ、2APSNJ、3APSNJ、4APSNJ 2.规格:500*400*200 3.安装方式:明装，距地1.2m |  | 台 | 4
3 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:25 |  | m | 441.32
4 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:32 |  | m | 35.73
5 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:40 |  | m | 188.13
6 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:100 |  | m | 12.15
7 | 030412003001 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.型号:200*100 |  | m | 46.28
8 | 030412003002 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.型号:100*100 |  | m | 168.72
9 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:YJV22-4x70+1x35 3.敷设方式:管道敷设 |  | m | 60.28
10 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:YJV22-4x70+1x35 3.敷设方式:桥架敷设 |  | m | 42.44
11 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZ-YJY-5x6 3.敷设方式:管道敷设 |  | m | 98.69
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：札萨克镇文体中心暖电提升改造工程 |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 030409001004 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZ-YJY-5x6 3.敷设方式:桥架敷设 |  | m | 43.29
13 | 030409001005 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:WDZ-YJY-5x10 3.敷设方式:管道敷设 |  | m | 203.93
14 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.型号:YJV22-4x70+1x35 |  | 个 | 2
15 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.型号:WDZ-YJY-5x6 |  | 个 | 6
16 | 030409003003 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.型号:WDZ-YJY-5x10 |  | 个 | 6
17 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:电线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZ-BYJ-3X4 |  | m | 2385.35
18 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:电线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号:WDZ-BYJ-3X4 |  | m | 999.29
19 | 031301002001 | 开孔打洞 | 1.名称:墙面打孔 2.规格:DN25 3.填充(恢复）方式:孔洞封堵 |  | 个 | 77
20 | 031301002002 | 开孔打洞 | 1.名称:楼面打孔 2.规格:DN25 3.填充(恢复）方式:孔洞封堵 |  | 个 | 6
21 | 030416006001 | 输配电装置系统 | 1.输配电装置系统调试 |  | 系统 | 1
22 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.筒灯安装 |  | 套 | 26
23 | 030412002001 | 线槽 | 1.塑料线槽100*50mm |  | m | 30
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：札萨克镇文体中心暖电提升改造工程 |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
24 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:挂壁式空调室内机 2.型号:QL=2.2kw QR=2.5kw P=24W,标准静压40Pa 3.规格:795x230x290 4.安装形式:壁挂 5.包含空调遥控器 |  | 台 | 88
25 | 030701003002 | 多联机 | 1.名称:室外机 K-1 2.型号:QL=33.5kw QR=37.5kw N=9.06KW 噪音50dB(A) 重量285kg 3.规格:1240x765x1680 4.安装形式:落地安装 |  | 台 | 1
26 | 030701003003 | 多联机 | 1.名称:室外机 K-2、K-3、K-4 2.型号:QL=56kw QR=63kw N=15.4KW 噪音50dB(A) 重量498kg 3.规格:1860*765*1680 4.安装形式:屋面安装 5.设备甲供 |  | 台 | 3
27 | 031301005001 | 设备支架制作安装 | 1.名称:室外机基础槽钢制作、安装 2.刷防锈底漆、色漆各二道 |  | kg | 237.12
28 | 031001005001 | 铜管 | 1.材质、压力等级:去磷无缝紫铜管 2.规格:φ6.4 3.焊接方法:钎焊 4.压力试验、吹扫设计要求:吹净、真空干燥、气密性试验 |  | m | 14.85
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：札萨克镇文体中心暖电提升改造工程 |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
29 | 031001005002 | 铜管 | 1.材质、压力等级:去磷无缝紫铜管 2.规格:φ9.5 3.焊接方法:钎焊 4.压力试验、吹扫设计要求:吹净、真空干燥、气密性试验 |  | m | 559.91
30 | 031001005003 | 铜管 | 1.材质、压力等级:去磷无缝紫铜管 2.规格:φ12.7 3.焊接方法:钎焊 4.压力试验、吹扫设计要求:吹净、真空干燥、气密性试验 |  | m | 52.02
31 | 031001005004 | 铜管 | 1.材质、压力等级:去磷无缝紫铜管 2.规格:φ15.9 3.焊接方法:钎焊 4.压力试验、吹扫设计要求:吹净、真空干燥、气密性试验 |  | m | 351.3
32 | 031001005005 | 铜管 | 1.材质、压力等级:去磷无缝紫铜管 2.规格:φ19.1 3.焊接方法:钎焊 4.压力试验、吹扫设计要求:吹净、真空干燥、气密性试验 |  | m | 128.02
33 | 031001005006 | 铜管 | 1.材质、压力等级:去磷无缝紫铜管 2.规格:φ22.2 3.焊接方法:钎焊 4.压力试验、吹扫设计要求:吹净、真空干燥、气密性试验 |  | m | 80.59
34 | 031001005007 | 铜管 | 1.材质、压力等级:去磷无缝紫铜管 2.规格:φ28.6 3.焊接方法:钎焊 4.压力试验、吹扫设计要求:吹净、真空干燥、气密性试验 |  | m | 37.18
35 | 031001002001 | 镀锌钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN50 |  | m | 14.5
36 | 031001002002 | 镀锌钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN32 |  | m | 158.67
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：札萨克镇文体中心暖电提升改造工程 |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
37 | 031001002003 | 镀锌钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN25 |  | m | 376.37
38 | 031301005002 | 管道支架制作安装 | 1.名称:支架制作、安装 2.刷防锈底漆、色漆各二道 |  | kg | 142.27
39 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.难燃级橡塑保温材料保温 |  | m3 | 2.05
40 | 031301002003 | 开孔打洞 | 1.名称:墙面打孔 2.规格:DN25 3.填充(恢复）方式:孔洞封堵 |  | 个 | 176
41 | 030701009001 | 外墙管道槽壳 | 1.外墙管道槽壳，规格尺寸根据现场管道情况确定，施工单位考虑在综合单价内，结算是不予调整 |  | m | 453.85
42 | 030704001001 | 空调工程检测、调试 | 1.空调工程检测、调试 |  | 系统 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：札萨克镇文体中心暖电提升改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 031401010 | 文明施工费
1.2 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 031401012001 | 临时设施费
1.4 | 031401021001 | 雨季施工增加费
1.5 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 03B001 | 工程定位复测费
1.7 | 031401013001 | 二次搬运费
1.8 | 031401017001 | 特殊地区施工增加费
1.9 | 031401020001 | 夜间施工增加费
1.10 | 031401020002 | 白天在地下室施工增加费
1.11 | 031401021002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1
2.2 | 031401001001 | 脚手架
2.3 | 011601001001 | 脚手架 |  | 管道外墙安装脚手架
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  | 标段：札萨克镇文体中心暖电提升改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：札萨克镇文体中心暖电提升改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：札萨克镇文体中心暖电提升改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：札萨克镇文体中心暖电提升改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计