## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程汇总表
工程名称：乌拉特中旗德岭山镇苏独仑嘎查一村一品糯玉米生产标准车间建设项目-消防工程 |  | 标段：乌拉特中旗德岭山镇苏独仑嘎查一村一品糯玉米生产标准车间建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价（元）
1 | 分部分项工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：文明施工费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 增值税
投标报价合计=1+2+3+4
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乌拉特中旗德岭山镇苏独仑嘎查一村一品糯玉米生产标准车间建设项目-消防工程 |  |  |  | 标段：乌拉特中旗德岭山镇苏独仑嘎查一村一品糯玉米生产标准车间建设项目 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 030910001001 | 灭火器 | 1.形式:灭火器MF/ABC3 |  | 具 | 8
2 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接 |  | m | 160.24
3 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽连接 |  | m | 20.28
4 | 030804001001 | 低压碳钢管件 | 1.规格:沟槽三通DN100*DN100 |  | 个 | 2
5 | 030804001003 | 低压碳钢管件 | 1.规格:沟槽三通DN100*65 |  | 个 | 4
6 | 030804001002 | 低压碳钢管件 | 1.规格:沟槽弯头DN100*90°弯头 |  | 个 | 9
7 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.类型:蝶阀DN100 2.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 8
8 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.类型:DN100止回阀 2.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
9 | 031002001003 | 金属阀门 | 1.类型:DN65蝶阀 2.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4
10 | 031002001004 | 金属阀门 | 1.类型:DN25球阀 2.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 4
11 | 031002001005 | 金属阀门 | 1.类型:自动排气阀DN25 2.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
12 | 031002001006 | 金属阀门 | 1.类型:调节阀DN25 2.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
13 | 031002009001 | 法兰 | 1.材质:碳钢平焊法兰DN100 |  | 副 | 10
14 | 031002009002 | 法兰 | 1.材质:碳钢平焊法兰DN65 |  | 副 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乌拉特中旗德岭山镇苏独仑嘎查一村一品糯玉米生产标准车间建设项目-消防工程 |  |  |  | 标段：乌拉特中旗德岭山镇苏独仑嘎查一村一品糯玉米生产标准车间建设项目 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.型号、规格:单栓带自救式消防卷盘组合式消防柜 |  | 套 | 3
16 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.型号、规格:单栓带自救式消防卷盘组合式消防柜（试验消火栓） |  | 套 | 1
17 | 030909001001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统 |  | 点 | 4
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：乌拉特中旗德岭山镇苏独仑嘎查一村一品糯玉米生产标准车间建设项目-消防工程 |  |  |  |  | 标段：乌拉特中旗德岭山镇苏独仑嘎查一村一品糯玉米生产标准车间建设项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：乌拉特中旗德岭山镇苏独仑嘎查一村一品糯玉米生产标准车间建设项目-消防工程 |  |  | 标段：乌拉特中旗德岭山镇苏独仑嘎查一村一品糯玉米生产标准车间建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 031401010 | 文明施工费
1.2 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 031401012001 | 临时设施费
1.4 | 031401021001 | 雨季施工增加费
1.5 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 031401013001 | 二次搬运费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 031401001001 | 脚手架
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：乌拉特中旗德岭山镇苏独仑嘎查一村一品糯玉米生产标准车间建设项目-消防工程 |  | 标段：乌拉特中旗德岭山镇苏独仑嘎查一村一品糯玉米生产标准车间建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费（867.34元，属于不可竞争费用） | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：乌拉特中旗德岭山镇苏独仑嘎查一村一品糯玉米生产标准车间建设项目-消防工程 |  |  |  | 标段：乌拉特中旗德岭山镇苏独仑嘎查一村一品糯玉米生产标准车间建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：乌拉特中旗德岭山镇苏独仑嘎查一村一品糯玉米生产标准车间建设项目-消防工程 |  |  |  | 标段：乌拉特中旗德岭山镇苏独仑嘎查一村一品糯玉米生产标准车间建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：乌拉特中旗德岭山镇苏独仑嘎查一村一品糯玉米生产标准车间建设项目-消防工程 |  |  |  | 标段：乌拉特中旗德岭山镇苏独仑嘎查一村一品糯玉米生产标准车间建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1 | 普工 | 工日 | 1
2 | 技工 | 工日 | 1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：乌拉特中旗德岭山镇苏独仑嘎查一村一品糯玉米生产标准车间建设项目-消防工程 |  |  | 标段：乌拉特中旗德岭山镇苏独仑嘎查一村一品糯玉米生产标准车间建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计