
技术标准与要求

包1：

	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	
	1
	序号
品目名称
规格型号
单位
数量
备注
1
甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（胶体金法）
10T/盒
盒
1000
▲为关键条款，※为必须项（不满足者投标无效）
※1.产品要求：经国家药品监督管理局批准，获得产品注册证；
※2.功能要求：用于体外定性检测人血清、血浆中的甲型肝炎病毒IgM抗体(须附产品说明书)； 
3.储存条件及有效期：2~30°C干燥处保存，有效期为18个月；(须附产品说明书)
4.包装规格：10人份/盒，50人份/盒；(须附产品说明书)
5.加样量：血清、血浆样本5uL，加入至样本稀释管中并充分混匀(即样本做200倍稀释)；,在检测卡加样孔处加入80uuL稀释样本。(须附产品说明书)
▲6.检测时间：≤15min。
7.产品性能：用企业参考品检定时，符合以下标准:阴性参考品(N1~N10)符合率为10/10;阳性参考品(P1~P10)符合率为10/10;最低检出限参考品(S1~S4)中，S1检测为阳性，S4检测为阴性。重复性参考品CV检测结果一致；(须附产品说明书)
8. 检测能力：与市售酶免试剂总符合率98.46%，阳性符合率为97.1%，阴性符合率为98.7%。
▲9. 交叉反应： 对 HIV-Ab, HCV-Ab, HAV-IgM, HEV-IgG, TP-Ab, HBcAb-IgM,HDV-IgM、 HBsAg, CMV-IgM、 RV-1gM、 TOX-IgM、 HSV1-IgM、 HSV2-1gM阳性样本检测均无交叉反应;自身免疫抗体RF、ANA等干扰因素的存在对本试剂的检测效果无影响。
2
戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（胶体金法）
10T/盒
盒
1000
▲为关键条款，※为必须项（不满足者投标无效）
※1.产品要求：经国家药品监督管理局批准，获得产品注册证；
※2.功能要求：用于体外定性检测人血清、血浆中的戊型肝炎病毒IgM抗体(须附产品说明书)； 
3.储存条件及有效期：2~30°C干燥处保存，有效期为18个月；(须附产品说明书)

包装规格：10人份/盒，50人份/盒；(须附产品说明书)
5.加样量：血清/血浆样本1滴(约15uL)，加入至样本稀释管中并充分混匀，取80uL 稀释样本检测。(须附产品说明书)

▲6.检测时间：≤15min。
7.产品性能：用国家参考品检定时，符合国家标准。用企业参考品检定时，符合以下标准:阴性参考品N1~N10符合率为10/10、阳性参考品P1~P5符合率为5/5、最低检出限参考品S1~S5至少检出S1~S3,S5为阴性、重复性参考品CV检测结果一致。；(须附产品说明书)

8. 检测能力：与市售酶免试剂总符合率98.8%，阳性符合率为97.7%，阴性符合率为99.3%。
▲9. 交叉反应： 对 HIV-Ab, HCV-Ab, HAV-IgM, HEV-IgG, TP-Ab, HBcAb-IgM,HDV-IgM、 HBsAg, CMV-IgM、 RV-1gM、 TOX-IgM、 HSV1-IgM、 HSV2-1gM阳性样本检测均无交叉反应;自身免疫抗体RF、ANA等干扰因素的存在对本试剂的检测效果无影响。
3
甲肝酶免试剂
96T/盒
盒
5
▲为关键条款，※为必须项（不满足者投标无效）
※1.产品要求：经国家药品监督管理局批准，获得产品注册证；
※2.功能要求：检测人血清或血浆中的甲型肝炎病毒IgM抗体((须附产品说明书)； 
3.储存条件及有效期：2-8℃保存时，有效期不少于（可包含）12 个月；(须附产品说明书)

包装规格：48人份，96人份，480人份；(须附产品说明书)

▲5.加样量：原倍血50μl，非原样品（如生理盐水1：1000稀释样品、质控品等）加100μl；(须附产品说明书)

▲6.产品性能：用国家参考品检定时符合国家标准，阳性参考品（P1-P15）符合率不低于14/15，阴性参考品（N1-N15）符合率不低于14/15，最低检出量（S1-S5）至少检出3份，精密度CV（%）不高于15%（以说明书内容为准）；(须附产品说明书)
7.检测能力：可原倍检测，也可稀释后检测；检测≥1000份以上的急性期标本，原倍标本检测的平均特异性≥99.2%，稀释标本检测的平均特异性≥99.7%，建议临床以标本稀释后的结果为最终判定结果。
8.搭配仪器：适用于各厂家酶免仪器和设备，可搭配全自动酶免仪。
4
戊肝酶免试剂
96T/盒
盒
5
▲为关键条款，※为必须项（不满足者投标无效）
※1.产品要求：经国家药品监督管理局批准，获得产品注册证；
※2.功能要求：检测人血清或血浆中的戊型肝炎病毒IgM抗体(须附产品说明书)；
3.储存条件及有效期：2-8℃保存，有效期不少于（可包含）12 个月；(须附产品说明书)

包装规格：48人份/盒，96人份/盒，480人份/盒；(须附产品说明书)
▲5.检测原理：捕获法。(须附产品说明书)

▲6.核心技术：戊型肝炎病毒IgM抗体采用构象表位抗原HEV-E2；(须附产品说明书) 
▲7.产品实力：产品获得CE认证；
5
核酸提取试剂盒
96T/盒
盒
10

 1.产品名称核酸提取或纯化试剂

 2.规格类型 96T
 3. 储存条件 2-25℃储存
 4.有效期 12个月
 5.样本类型 血清、血浆、组织、体液、粪便、采样拭子等
 6.是否预分装  是
 7.病毒核酸提取试剂中是否加
carrier RNA  无
 8.病毒核酸提取试剂中是否加
蛋白酶K  无
 9.处理样本量 10-300 μL
 10.病毒核酸提取时间 8 min
 11.灵敏度 RNA 病毒501U/mL
12. 重复性 同一提取模板16个重复PCR的CT值重复性误差CV<1%
 13.板间重复性 同批3个深孔板16个提取模板PCR的CT值重复性误差CV<1%
 14.提取方法通过转移磁珠进行各种不同操作
 15.洗脱体积 70-100μL
 16.磁珠粒径 纳米级
 17.磁珠回收率 ≥98%
 18.能否加热 能
 19.医疗器械注册证 有
6
新冠检测试剂盒
50T/盒
盒
10
50T/盒
7
诺如检测试剂盒
50T/盒
盒
5
50T/盒
8
布鲁氏菌虎红平板凝集抗原
12ml/瓶
瓶
6
12ml/瓶
9
布鲁氏菌虎红试管凝集抗原
12ml/瓶
瓶
4
12ml/瓶
10
梅毒甲苯胺红不加热血清实验诊断试剂
10ml/瓶
瓶
2
10ml/瓶


	说明
	
	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。


包2：
	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	
	1
	序号
品目名称
规格型号
单位
数量
备注
1. 
十五管总大肠菌群试剂盒
10份/盒
盒
30
10份/盒
2. 
伊红美蓝琼脂平板 (EMB)
10皿/包×4
盒
4

10皿/包×4
3. 
营养琼脂平板
10皿/包×2
盒
2
10皿/包×2
4. 
血琼脂平板
10皿/包*2
盒
2
10皿/包×2
5. 
Baird-Parker 琼脂平板
10皿/包×2
盒
2
10皿/包×2
6. 
Baird-Parker 琼脂平板
95ml/袋*10
盒
4
95ml/袋*10
7. 
菌落总数纸片
25片 /包
包
3
25片 /包
8. 
志贺氏菌显色培养基
10皿/包×2
盒
2
10皿/包×2   64.7（1000ml）
9. 
沙门氏菌显色培养基平板
10皿/包×2
盒
1
10皿/包×2
10. 
0.85% 生理盐水
225mL/ 袋*20
盒
6
225mL/ 袋*10
11. 
TSI斜面
20支/盒
盒
2
20支/盒
12. 
亚碲酸钾卵黄增菌液
5mL/ 支 ×10
盒
2
5mL/ 支 ×10
13. 
3% 过氧化氢
20 支
盒
2
20 支
14. 
菌质袋（带拉条,带过滤）
20*27
袋
4
20*27
15. 
生理盐水
9mL/支*20
盒
6
9mL/支*20
16. 
厌氧罐密封罐
7.0L
个
1
7.0L
17. 
厌氧指示剂
10个/包
包
2
10个/包
18. 
不锈钢镊子（平头）
25cm
个
10
25cm
19. 
塑料称量勺取样铲
50ml
个
2
50ml
20. 
塑料称量勺取样铲
100ml
个
2
100ml
21. 
实验室电子称量勺（0.1精度）
大勺
个
2
大勺
22. 
耐高温封口扎带
300mm50根/包
包
2
300mm50根/包
23. 
高压灭菌化学指示胶带
19mm*50mm
盒
2
19mm*50mm
24. 
有机玻璃离心管架
5mL 40孔
个
4
5mL 40孔
25. 
多粘菌素 B(E)
10000IU/ 支 ×5
盒
1
10000IU/ 支 ×5
26. 
碘液
2mL/ 支 ×20
盒
1
2mL/ 支 ×20
27. 
0.1 % 煌绿
1mL/ 支 ×20
盒
1
1mL/ 支 ×20
28. 
50%卵黄乳液
5ml*10
盒
1
5ml*10
29. 
沙门氏菌干制生化鉴定试剂盒
10 种 ×10 套
盒
1
10 种 ×10 套
30. 
蜡样芽孢杆菌干制生化鉴定试剂盒
8 种 ×10 套
盒
1
8 种 ×10 套
31. 
志贺氏生化鉴定
10 种 ×10 套
盒
1
10 种 ×10 套
32. 
沙门血清
30瓶
盒
1
沙⻔ ⽒菌⾎清（30种），1ml*30
33. 
沙门血清O-F
1ml*1瓶
盒
1
沙门氏菌属 O 多价血清 A-F，1ml*1瓶
34. 
志贺氏诊断血清
(1mL/瓶x54瓶)
1
志贺氏菌血清(1mL/瓶x54瓶):共50种血清组成;
35. 
固体表面菌落总数
25片/包
包
1
25片/包
36. 
固体表面总大肠
25片/包
包
1
25片/包
37. 
蜡样芽孢杆菌显色培养基平板
10 皿 / 包 ×2 包
包
1
10 皿 / 包 ×2 包
38. 
新生霉素 (D)
0.125mg/ 支 ×5
包
2
0.125mg/ 支 ×5
39. 
EC 肉汤 - 单料
9mL/ 支 ×20
包
2
9mL/ 支 ×20
40. 
哥伦比亚 CNA 血琼脂平板
10 皿 / 包 ×2
包
1
10 皿 / 包 ×2
41. 
新生霉素 (B)
4.5mg/ 支*10
盒
1
4.5mg/ 支*10
42. 
利器盒
4L
个
50
4L
43. 
无菌纱布
10片/包
包
50
10片/包
44. 
无菌注射器
20ml
个
300
20ml
45. 
甘油瓷珠保存管
50支/盒
盒
1
50支/盒
46. 
甘油瓷珠保存管（厌氧）
25支/盒
盒
1
25支/盒
47. 
载玻片
50片/盒
盒
40
25.4*76.2mm
48. 
革兰氏染液
4*10ml
套
2
4*10ml/套
49. 
无菌液体石蜡
20支/盒
盒
1
20支/盒
50. 
EC肉汤
100/盒
盒
1
100/盒
51. 
EC-MUG肉汤
100/盒
盒
1
100/盒
52. 
营养琼脂
100ML/袋*10
盒
2
100ML/袋*10
53. 
LST(单)
10mL/ 支 ×02
盒
4
10mL/ 支 ×02
54. 
BGLB
10mL/ 支 ×20
盒
4
10mL/ 支 ×20
55. 
VRBA
100ML/袋*10
盒
2
100ML/袋*10
56. 
大肠菌群测试片

25片/包
包
5
25片/包
57. 
菌落总数测试片

25片/包
包
10
25片/包
58. 
金黄色葡萄球菌测试片

25片/包
包
2
25片/包
59. 
沙门氏菌测试片
25片/包
包
2
25片/包
60. 
BHI
10ml*20
盒
2
10ml*20
61. 
血浆凝固酶试剂
0.5ml*10
盒
4
0.5ml*10
62. 
7.5%氯化钠肉汤
225ml/袋*10
盒
4
225ml/袋*10
63. 
BPW
225ml/袋*10
盒
4
225ml/袋*10
64. 
TTB
10mL/ 支 ×20
盒
4
10mL/ 支 ×20
65. 
RVS
10mL/ 支 ×20
盒
4
10mL/ 支 ×20
66. 
BS
10 皿 / 包 ×2
盒
4
10 皿 / 包 ×2
67. 
沙门氏菌显色平板
10 皿 / 包 ×2
盒
4
10 皿 / 包 ×2
68. 
MYP平板
10 皿 / 包 ×2
盒
4
10 皿 / 包 ×2
69. 
志贺氏增菌肉汤
225ml/袋*10
盒
4
225ml/袋*10
70. 
志贺氏显色平板
10 皿 / 包 ×2
盒
4
10 皿 / 包 ×2
71. 

厌氧指示剂
盒
1
72

厌氧袋
袋
3
3.5L（10个/包）
73

蜡样芽胞杆菌标准菌株
CICC21261
株
1
74

金黄色葡萄球菌标准菌株
CICC21600
株
1
75

肠沙门氏菌肠亚种肠炎血清型标准菌株
CICC10982
株
1
76

表皮葡萄球菌标准菌株
CICC10436
株
1
77

大肠埃希氏菌标准菌株
CICC10389
株
1
78

苏云芽孢杆菌标准菌株
CICC22946
株
1
79

蕈状芽孢杆菌标准菌株
CICC21473
株
1
80

酿脓链球菌标准菌株
CICC10373
株
1
81

宋内氏志贺氏菌标准菌株
CICC21535
株
1
82

木糖赖氨酸脱氧胆酸盐 (XLD) 琼脂
10皿*2/盒
盒
400
10皿*2/盒
83

L型涂布棒
100
个
1
100


	说明
	
	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。


包3：
	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	
	1
	序号
品目名称
规格型号
单位
数量
参数
1
四硼酸钠缓冲液9.18
250ml
袋
5
250mL9.18
2
四硼酸钠缓冲液6.18
250ml
袋
5
250mLpH=6.864
3
氨氮标液
20ml/瓶
支
3
20mL1000mg/L
4
氨氮质控/高
20ml/瓶
支
3
20mL33.5mg/L(需稀释)
5
氨氮/低
20ml/瓶
支
3
20mL0.487mg/L(需稀释)
6
总硬度质控
20ml/瓶
支
5
20mL1.57mmol/L(需稀释)
7
氟化物标液
20ml/瓶
支
5
20mL1000mg/L
8
硫酸盐标液
20ml/瓶
支
5
20mL1000mg/L
9
硝酸盐（以氮计）标液
20ml/瓶
支
5
20mL1000mg/L
10
氟化物质控
20ml/瓶
支
5
20mL1.76mg/L(需稀释)
11
硫酸盐质控
20ml/瓶
支
5
20mL35.9mg/L(需稀释)
12
硝酸盐（以氮计）质控
20ml/瓶
支
5
20mL2.15mg/L(需稀释)
13
六价铬标液
20ml/瓶
支
5
20mL1000mg/L
14
六价铬质控
20ml/瓶
支
5
20mL0.216mg/L(需稀释)
15
铅标液
20ml/瓶
支
5
20mL1000mg/L
16
铅质控
20ml/瓶
支
5
20mL0.105mg/L(需稀释)
17
铁标液
20ml/瓶
支
5
20mL1000mg/L
18
铁质控
20ml/瓶
支
5
20mL0.608mg/L(需稀释)
19
锰标液
20ml/瓶
支
5
20mL1000mg/L
20
锰质控
20ml/瓶
支
5
20mL0.168mg/L(需稀释)
21
铜标液
20ml/瓶
支
5
20mL1000mg/L
22
铜质控
20ml/瓶
支
5
20mL1.18mg/L(需稀释)
23
锌标液
20ml/瓶
支
5
20mL1000mg/L
24
锌质控
20ml/瓶
支
5
20mL0.711mg/L(需稀释)
25
镉标液
20ml/瓶
支
5
20mL1000mg/L
26
镉质控
20ml/瓶
支
5
20mL9.76μg/L(需稀释)
27
砷标液
20ml/瓶
支
5
20mL1000mg/L
28
砷质控
20ml/瓶
支
5
20mL20.1μg/L(需稀释)
29
汞标液
20ml/瓶
支
5
20mL1000mg/L
30
汞质控
20ml/瓶
支
5
20mL1.25μg/L(需稀释)
31
硒标液
20ml/瓶
支
5
20mL1000mg/L
32
硒质控
20ml/瓶
支
5
20mL17.2mg/L(需稀释)
33
铝标液
20ml/瓶
支
5
20mL1000mg/L
34
铝质控
20ml/瓶
支
5
20mL0.478mg/L(需稀释)
35
阴离子标液
15ml/瓶
支
5
15mL1000mg/L
36
阴离子质控
15ml/瓶
支
5
15mL10.3μg/mL(需稀释)
37
三氯甲烷标液
2ml/瓶
支
5
2mL100μg/mL
38
三氯甲烷质控
2ml/瓶
支
5
2mL20μg/L
39
四氯化碳标液
2ml/瓶
支
5
2mL100μg/mL
40
四氯化碳质控
2ml/瓶
支
5
2mL0.237μg/mL
41
挥发酚标液
20ml/瓶
支
5
20mL1000μg/mL
42
挥发酚质控
20ml/瓶
支
5
20mL22.8μg/L(需稀释)
43
氰化物标液
20ml/瓶
支
5
20mL50mg/L
44
氰化物质控
20ml/瓶
支
5
20mL33.0μg/L(需稀释)
45
氯标液
20ml/瓶
支
5
20mL1000mg/L
46
氯质控
20ml/瓶
支
5
20mL1.66mg/L(需稀释)
47
氯酸根标液
20ml/瓶
支
5
20mL1000mg/L
48
溴酸根标液
20ml/瓶
支
5
20mL1000mg/L
49
亚氯酸盐标液
20ml/瓶
支
5
20mL1000mg/L
50
氯酸根质控
20ml/瓶
支
5
20mL0.790mg/L(需稀释)
51
溴酸根质控
20ml/瓶
支
5
20mL1.28mg/L(需稀释)
52
亚氯酸盐质控
20ml/瓶
支
5
20mL1.51mg/L
53
甲醇中7种苯系物标液
2ml/瓶
支
5
2mL1000μg/mL
54
甲醇中7种苯系物质控
2ml/瓶
支
5
2mL65μg/mL左右(不稀释)
55
乙苯标液
2ml/瓶
支
5
2mL1000μg/mL
56
乙苯质控
1.2ml/瓶
支
5
1.2mL192μg/mL(不稀释)
57
对二甲苯标液
2ml/瓶
支
5
2mL1000μg/mL
58
对二甲苯质控
2ml/瓶
支
5
2mL40μg/mL(不稀释)
59
间二甲苯标液
2ml/瓶
支
5
2mL1000μg/mL
60
间二甲苯质控
2ml/瓶
支
5
2mL40μg/mL(不稀释)
61
甲苯标液
2ml/瓶
支
5
2mL1000μg/mL
62
甲苯质控
2ml/瓶
支
5
2mL80μg/mL
63
苯标液
2ml/瓶
支
5
2mL1000μg/mL
64
苯质控
2ml/瓶
支
5
2mL64μg/mL(不稀释)
65
邻二甲苯标液
2ml/瓶
支
5
2mL1000μg/mL
66
邻二甲苯质控
2ml/瓶
支
5
2mL50.0μg/mL
67
苯乙烯标液
1.2ml/瓶
支
5
1.2mL1000μg/mL
68
苯乙烯质控
1.2ml/瓶
支
5
1.2mL58.5μg/mL
69
8种烷烃混标标液
1ml/瓶
支
5
1mL,1000ug/mk
70
8种烷烃混标质控
2ml/瓶
支
5
2mL,8组分
71
甲醇中四氯乙烯标液
2ml/瓶
支
5
2mL1000μg/mL
72
甲醇中四氯乙烯质控
2ml/瓶
支
5
2mL40μg/mL
73
二氯甲烷标液
2ml/瓶
支
5
2mL100μg/mL
74
二氯甲烷质控
2ml/瓶
支
5
2mL79.4μg/mL
75
三氯乙烯标液
2ml/瓶
支
5
2mL3000μg/mL
76
三氯乙烯质控
2ml/瓶
支
5
2mL50μg/mL
77
三溴甲烷标液
2ml/瓶
支
5
2mL1000μg/mL
78
三溴甲烷质控
2ml/瓶
支
5
2mL40μg/mL
79
一氯二溴甲烷标液
2ml/瓶
支
5
2mL1000μg/mL
80
一氯二溴甲烷质控
1.2ml/瓶
支
5
1.2mL260μg/mL(不稀释)
81
草酸钠标准溶液
500ml/瓶
支
2
500mL(1/2Na2C2O4):0.1015mol/L
82
高锰酸钾标准溶液
500ml/瓶
支
2
500mL(1/5KMnO4):0.1012mol/L
83
氰化物标样
20ml/瓶
支
5
20mL0.520mg/L(需稀释)
84
汞标样
20ml/瓶
支
5
20mL11.6μg/L(需稀释)
85
高锰酸盐指数标样
20ml/瓶
支
5
20mL40.7mg/L(需稀释)
86
镍标样
20ml/瓶
支
5
20mL0.159mg/L(需稀释)
87
乙苯标样
2ml/瓶
支
5
2mL80μg/mL(不稀释)
88
三氯甲烷标样
2ml/瓶
支
5
2mL7.0μg/mL
89
溴酸盐
20ml/瓶
支
5
20mL100mg/L
90
标准物质/水中锑
20ml/瓶
支
1
20mL1000mg/L
91
标液/水质 锑
20ml/瓶
支
1
20mL20.0μg/L(需稀释)
92
标样/水质 锑
20ml/瓶
支
1
20mL8.23mg/L(需稀释)
93
标准品/甲醇中8种挥发性卤代烃混标
1ml/瓶
支
5
1mL1000μg/mL
94
气相色谱石墨压环
227-35006-01
盒
3
10个/包    适用于岛津
95
气相色谱进样口隔垫
201-35584
盒
3
20个/包    适用于岛津
96
气相色谱玻璃衬管
221-75196
盒
3
5个/包     适用于岛津
97
20ml顶空盖+垫
227-34146-01
套
5
丁基/PTFE隔垫/释压瓶盖 银色钳口盖 最高耐受温度120°C100pcs  适用于岛津
98
气相色谱氢气发生盖过滤器填料
500克
瓶
1
500g
1-5mm柱状   适用于岛津
99
气相色谱全自动空气源过滤器填料
500克
瓶
1
分析纯500g   适用于岛津
100
离子色谱样品杯
250个/袋
袋
1
5m]样品瓶
250只/盒+5m1样品瓶盖-带滤芯,
250只/盒   适用于赛默飞
101
气相色谱样品瓶
100个/盒
盒
1
20ml 顶空样品瓶，75.5x22.5mm，透明玻璃，使用1型玻璃制造，DIN 钳口，长颈，圆底，100个+超洁净瓶盖磁性盖金色涂层100个  适用于岛津
102
50ml量筒
50ml
个
20
50ml
103
100ml量筒
100ml
个
20
100ml
104
1000ul移液枪枪头
 500个/包
袋
1
 500个/包
105
5000ul移液枪枪头
 250支/包
袋
1
 250支/包
106
10毫升移液枪枪头
 100个/包
袋
1
 100个/包
107
顶空瓶盖
100只/袋
袋
1
丁基/PTFE隔垫/释压瓶盖 银色钳口盖   适用于岛津
108
耐酸碱手套
双
双
10
绿色耐酸碱
109
尿碘试剂盒
100T/盒
盒
5
低浓度 0-300μg/L,100 管/盒
110
盐碘试剂盒
100T/盒
盒
5
直接滴定法,100 管/盒
111
盐碘质控高值、低值
35g/袋
盒
5
每套两个浓度各一只
112
尿碘质控样品高值
2ml/支
支
5
0~300μg/L
113
尿碘质控样品低值
2ml/支
支
5
0~300μg/L
114
水碘试剂盒
100T/盒
盒
5
100t/盒
115
尿碘试管
 10个/包
包
30
15*150mm(20ml)
116
50ml 塑料杯
个
个
100
117
水碘质控样品
50ml/瓶
瓶
5
0~100μg/L
118
纯净水
24瓶/件
件
100
596ml*24瓶
119
氮气
40L/瓶
瓶
10
纯度≥99.999%高纯
120
氩气
40L/瓶
瓶
5
纯度≥99.999%高纯
121
乙炔气
40L/瓶
瓶
5
高纯


	说明
	
	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。


包4：

	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	
	1
	人布鲁氏菌 IgM/IgG 抗体检测试剂盒（胶体金法）：

1、须获得产品注册证； 

2、规格 10 人份/盒，每人份独立包装 ，总计4000人份；

3、有效期 24 个月及以上； 

4、适用全血、血清和血浆； 

5、同时检测 IgM 和 IgG 两项指标。

6、配采血套装；

	说明
	
	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。


包5：

 一、 基本性能
检测速度： 生化比色分析速度 ≥ 420 测试/小时。支持可选配ISE模块（离子选择电极模块），以拓展检测能力。
分析方法： 必须具备终点法、动力学法、固定时间法等常规及常用分析方法。
最大可同时分析项目： ≥ 90个。
试剂位： ≥ 90个，需具备24小时持续2-8℃冷藏功能，确保试剂稳定性。
样本位： ≥ 100个，推荐采用圆盘式或高效线性进样方式，具备智能识别与灵活编排功能。
反应位： ≥ 90个。
加样系统： 具备至少1支样本加样针，应采用随量跟踪、液面感应技术，并具备完善的水平与垂直方向防撞保护功能。
试剂针： 具备至少1支试剂加样针，应采用随量跟踪、液面感应技术，并具备完善的水平与垂直方向防撞保护功能。
最小反应体积： ≤ 160μl。具备小体积测试能力，以节省珍贵试剂。
光学系统： 采用光栅后分光或等效高性能分光技术。波长范围需覆盖340-800nm，至少提供12个或以上可用波长，确保测试准确性与灵活性。
吸光度线性范围： ≥ 0-2.5 Abs，优秀者可达更高范围（如0-3.5 Abs或以上），确保在高浓度样本下检测的准确性。
温控系统： 采用直接恒温（如恒温液循环、半导体恒温等）方式，避免使用传统水浴及由此产生的维护耗材。反应盘温度控制应稳定在37℃ ± 0.1℃，均匀性好，追求真正的免维护或低维护设计。
 二、 核心功能与可靠性
比色杯/反应杯： 支持温水清洗与重复使用。反应杯材质应耐用，并支持单个更换，以降低长期使用成本。
清洗系统： 具备全自动温水清洗反应杯功能，有效降低携带污染。
在线操作灵活性： ★ 仪器在运行测试过程中，必须支持试剂、校准品等的在线更换、添加功能，无需停机，显著提升工作效率。
交叉污染率： ≤ 1.0%，优秀指标应 ≤ 0.1%，确保测试结果间的高纯净度。
检测项目拓展性： ★ 必须支持糖化血红蛋白（HbA1c）的直接全血测试功能，无需单独前处理，实现高效集成检测。
数据与参数管理： 具备完整的参数、校准曲线导入功能，便于批量设置与方法标准化。
节能与智能管理： 支持定时自动休眠与唤醒功能，节约能源，延长设备寿命。
质控管理： 可支持至少三个水平（如正常值、病理高值、病理低值）的质控品测试。质控管理软件需能自动绘制Levey-Jennings、Westgard等多种质控图。质控测试可在样本测试前、中、后按需灵活安排。
 三、 售后服务
服务承诺： 供应商需提供免费的现场安装、调试及操作人员培训。
本地化服务能力： ★ 供应商必须在省内设有分公司、直属办事处或正式授权注册的售后服务中心（投标时需提供该售后服务机构在当地的营业执照复印件或厂家授权文件原件备查），确保能提供及时、可靠的本地化技术支持与维修保养服务。 
说明：参数中标注“★”的条目为关键条款，必须满足，否则可能视为重大偏离。

