## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：3-电气工程 |  |  |  | 标段：室内外维修改造及消防提升改造工程 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:电梯配电箱 AT-DT 2.型号、规格:600*1200*200 3.安装方式:距地1.6m |  | 台 | 1
2 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-5*4 |  | m | 110
3 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:WDZ-YJY-5*4 |  | 个 | 2
4 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:开槽 2.规格:JDG20-JDG25 |  | m | 25
5 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明配 |  | m | 55.24
6 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配 |  | m | 31.73
7 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZN-BYJ-4 |  | m | 90
8 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZN-BYJ-4 |  | m | 126.92
9 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZN-BYJ-2.5 |  | m | 561.6
10 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:墙上座灯 |  | 套 | 2
11 | 040801029001 | 照明开关 | 1.名称:防水型单联双控开关 |  | 个 | 1
12 | 030405015001 | 风扇 | 1.名称:电梯排风扇 |  | 台 | 1
13 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:安全型单相三级防水暗插座 |  | 套 | 1
14 | 030413014002 | 插座 | 1.名称:安全型单相三级暗插座 |  | 套 | 1
15 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 |  | 个 | 6
16 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地 2.材质:热镀锌扁钢40*4 |  | m | 49.34
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：3-电气工程 |  |  |  | 标段：室内外维修改造及消防提升改造工程 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
17 | 03B001 | 电梯设备 | 1.购置电梯设备； 2.安装电梯； 3.电梯调试至可正常投入使用； 4.满足设计及规范要求. |  | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：3-电气工程 |  |  | 标段：室内外维修改造及消防提升改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 安全文明施工费
1.2 | 011601007001 | 安全文明施工与环境保护费
1.3 | 011601006001 | 临时设施费
1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费
1.5 | 011601013001 | 二次搬运费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 031401001001 | 脚手架 |  | 脚手架
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：3-电气工程 |  | 标段：室内外维修改造及消防提升改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：3-电气工程 |  |  |  | 标段：室内外维修改造及消防提升改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：3-电气工程 |  |  | 标段：室内外维修改造及消防提升改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计