## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 明安镇巴音杭盖嘎查奶源基地提档升级项目—安装及设备工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 2025 年 10 月 13 日 |  | 复 核 时 间： |  | 2025 年 10 月 13 日
扉—1

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程汇总表
工程名称：明安镇巴音杭盖嘎查奶源基地提档升级项目—安装及设备工程 |  | 标段：明安镇巴音杭盖嘎查奶源基地提档升级项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价（元）
1 | 分部分项工程
1.1 | 强电
1.2 | 弱电
1.3 | 设备
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合计=1+2+3+4+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：明安镇巴音杭盖嘎查奶源基地提档升级项目—安装及设备工程 |  |  |  | 标段：明安镇巴音杭盖嘎查奶源基地提档升级项目 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
强电
1 | 030408005001 | 铺砂、盖保护板(砖） | 1.种类:电缆沟铺砂盖砖 2.规格: 电缆1~2根 3.包含混凝土电缆警示桩 |  | m | 250
2 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJLV22-3*120+1*70mm2 3.材质、类型:铝 4.敷设方式、部位:直接埋地敷设 5.电压等级（kV):1KV以下 |  | m | 140
3 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:干包式铝芯电力电缆终端头 2.型号:YJLV22-3*120+1*70mm2 3.材质、类型:铝 4.电压等级（kV):1KV以下 |  | 个 | 2
4 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJLV-3*16mm2 3.材质、类型:铝 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压等级（kV):1KV以下 |  | m | 110
5 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.敷设方式:埋地敷设 |  | m | 110
6 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:干包式铝芯电力电缆终端头 2.型号:YJLV-3*16mm2 3.材质、类型:铝 4.电压等级（kV):1KV以下 |  | 个 | 2
分部小计
弱电
7 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:光缆 2.规格:8芯 |  | m | 1100
8 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:超五类网线 |  | m | 400
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：明安镇巴音杭盖嘎查奶源基地提档升级项目—安装及设备工程 |  |  |  | 标段：明安镇巴音杭盖嘎查奶源基地提档升级项目 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
9 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:360度云台旋转球机 2.类别:室外400万 3.安装方式:包含支架、电源适配器等 4.供电方式:POE供电 |  | 台 | 3
10 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1.名称:全彩高清夜视室外防水枪机 2.类别:室外400万 3.安装方式:包含支架、电源适配器等 4.供电方式:POE供电 |  | 台 | 6
11 | 030507008003 | 监控摄像设备 | 1.名称:高清臻全彩180度超广角 2.类别:室外400万 3.安装方式:包含支架、电源适配器等 4.供电方式:POE供电 |  | 台 | 14
12 | 030507008004 | 监控摄像设备 | 1.名称:6寸40倍网络智能球机 2.类别:室外400万 3.安装方式:包含支架、电源适配器等 4.供电方式:POE供电 |  | 台 | 4
13 | 030507008005 | 监控摄像设备 | 1.名称:双摄版摄像头 2.安装方式:包含支架、电源适配器等 3.供电方式:POE供电 |  | 台 | 4
14 | 030507013001 | 硬盘录像机 | 1.名称:硬盘录像机 2.类别:36路，16盘位 3.包含8T监控硬盘 |  | 套 | 1
15 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:汇聚交换机 2.规格:24光8电千兆光纤 |  | 台 | 1
16 | 030501010001 | 光纤收发器 | 1.名称:光纤收发器 2.类别:千兆多模双纤 |  | 台 | 12
17 | 030501012002 | 交换机 | 1.名称:交换机 2.规格:6路千兆 |  | 台 | 1
18 | 030501004001 | 存储设备 | 1.名称:企业级监控硬盘 2.规格:10TB机械硬盘 |  | 台 | 14
19 | 030501012003 | 交换机 | 1.名称:交换机 2.规格:26口全千兆 |  | 台 | 1
20 | 030405002001 | 太阳能电池 | 1.名称:太阳能户外供电系统 |  | 组 | 4
21 | 030507017001 | 系统调试 | 1.监控系统调试 |  | 系统 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：明安镇巴音杭盖嘎查奶源基地提档升级项目—安装及设备工程 |  |  |  | 标段：明安镇巴音杭盖嘎查奶源基地提档升级项目 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
设备
22 | 031006014001 | 马奶挤奶机 | 1、名称:鱼骨式计量瓶马奶挤奶机 2.规格:2*12位 1套 3.变频真空系统 1套 4.收奶系统 食品级304不锈钢 1套 5.自动清洗系统 酸碱液自动配比自动冷热水一键操作 1套 6.制冷罐 500L 1台 |  | 套 | 1
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：明安镇巴音杭盖嘎查奶源基地提档升级项目—安装及设备工程 |  |  | 标段：明安镇巴音杭盖嘎查奶源基地提档升级项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.85
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：明安镇巴音杭盖嘎查奶源基地提档升级项目—安装及设备工程 |  | 标段：明安镇巴音杭盖嘎查奶源基地提档升级项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
14 | 安全生产计提费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：明安镇巴音杭盖嘎查奶源基地提档升级项目—安装及设备工程 |  | 标段：明安镇巴音杭盖嘎查奶源基地提档升级项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：明安镇巴音杭盖嘎查奶源基地提档升级项目—安装及设备工程 |  |  | 标段：明安镇巴音杭盖嘎查奶源基地提档升级项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 太阳能户外供电系统 | 组 |  | 4 |  | 2400 | 9600
合计 | [6 empty] | 9600
总合计 | [6 empty] | 9600
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：明安镇巴音杭盖嘎查奶源基地提档升级项目—安装及设备工程 |  |  | 标段：明安镇巴音杭盖嘎查奶源基地提档升级项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：明安镇巴音杭盖嘎查奶源基地提档升级项目—安装及设备工程 |  | 标段：明安镇巴音杭盖嘎查奶源基地提档升级项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：明安镇巴音杭盖嘎查奶源基地提档升级项目—安装及设备工程 |  | 标段：明安镇巴音杭盖嘎查奶源基地提档升级项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
| 合计 |  | - | - |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：明安镇巴音杭盖嘎查奶源基地提档升级项目—安装及设备工程 |  | 标段：明安镇巴音杭盖嘎查奶源基地提档升级项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：明安镇巴音杭盖嘎查奶源基地提档升级项目—安装及设备工程 |  |  | 标段：明安镇巴音杭盖嘎查奶源基地提档升级项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)
工程名称：明安镇巴音杭盖嘎查奶源基地提档升级项目—安装及设备工程 |  |  | 标段：明安镇巴音杭盖嘎查奶源基地提档升级项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） | 投标单价（元） |  | 发承包人确认单价(元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-22 承包人提供材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：明安镇巴音杭盖嘎查奶源基地提档升级项目—安装及设备工程 |  | 标段：明安镇巴音杭盖嘎查奶源基地提档升级项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 |  | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备注
| 定值权重A |  |  | - | -
合计 |  |  |  | - | -
注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22

## 蒙-5 未计价主材汇总表
未计价主材汇总表
工程名称:明安镇巴音杭盖嘎查奶源基地提档升级项目—安装及设备工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  | 市场价 | 市场价合价
合计

## 蒙-12 单位工程人材机价差表
单位工程人材机价差表
工程名称:明安镇巴音杭盖嘎查奶源基地提档升级项目—安装及设备工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 预算价 | 市场价 |  | 价差 | 价差合计
合计