## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 宝格德乌拉苏木宝格德乌拉嘎查转型升级项目
标段名称： |  | 宝格德乌拉苏木宝格德乌拉嘎查转型升级项目
招标工程量清单
| 编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## 表E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：宝格德乌拉苏木宝格德乌拉嘎查转型升级项目 |  | 标段：宝格德乌拉苏木宝格德乌拉嘎查转型升级项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程项目
1.1 | 宝格德乌拉苏木宝格德乌拉嘎查转型升级项目
1.1.1 | 土方
1.1.2 | 建筑与装饰工程
1.1.3 | 电气
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：材料检验试验费
3.6 | 其中：建筑工程能效测评费
3.7 | 其中：工程变更及现场签证
3.8 | 其中：提前竣工(赶工补偿)
3.9 | 其中：无负荷联合试运转费
3.10 | 其中：停窝工损失费
3.11 | 其中：施工期间未完工程保护费
3.12 | 其中：企业自有工人培训管理费
3.13 | 其中：建筑工人实名制费
3.14 | 其中：安全生产计提费
3.15 | 其中：人工增加费
4 | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工
程可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【土方】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土方 |  |  |  | 标段：宝格德乌拉苏木宝格德乌拉嘎查转型升级项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
基础土方开挖及回填
1 | 010103001001 | 平整场地 | 1.机械平整场地 |  | m2 | 1000
2 | 010103001002 | 基底钎探 | 1.基底钎探 |  | m2 | 86.24
3 | 010101001001 | 挖单独土方 | 1.机械挖装一般土方（包含放坡） |  | m3 | 2582.4
4 | 010102007004 | 回填方 | 1.材料品种:原土回填 2.密实度:压实系数0.94 |  | m3 | 2512.21
5 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.自卸汽车运输土方 2.运距由投标人自行考虑 |  | m3 | 73.03
6 | 010102001001 | 挖基坑土方 | 1.室外围栏立柱基础基坑 2.土类别:一二类 3.开挖深度:0.5 |  | m3 | 2.84
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【土方】
材料暂估单价及调整表
工程名称：土方 |  |  |  |  | 标段：宝格德乌拉苏木宝格德乌拉嘎查转型升级项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【土方】
措施项目清单计价表
工程名称：土方 |  |  | 标段：宝格德乌拉苏木宝格德乌拉嘎查转型升级项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 文明施工费
1.2 | 011601007001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 011601006001 | 临时设施费
1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费
1.5 | 011601014001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 01B001 | 工程定位复测费
1.7 | 011601013001 | 二次搬运费
1.8 | 011601012001 | 特殊地区施工增加费
1.9 | 011601011001 | 夜间施工增加费
1.10 | 011601011002 | 白天在地下室施工增加费
1.11 | 011601010002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆 |  | 1.履带式挖掘机进出场费 1m3以内
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【土方】
其他项目清单计价表
工程名称：土方 |  | 标段：宝格德乌拉苏木宝格德乌拉嘎查转型升级项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 6389.92 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 |  |  | 6389.92 |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【土方】
暂列金额明细表
工程名称：土方 |  |  |  | 标段：宝格德乌拉苏木宝格德乌拉嘎查转型升级项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 | 42599.46 | 15 |  | 6389.92
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - |  | 6389.92
合 计 |  | - | - |  | 6389.92
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【土方】
专业工程暂估价明细表
工程名称：土方 |  |  |  | 标段：宝格德乌拉苏木宝格德乌拉嘎查转型升级项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【土方】
计日工表
工程名称：土方 |  |  |  | 标段：宝格德乌拉苏木宝格德乌拉嘎查转型升级项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1 | 计日工 | 工日 | 1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【土方】
总承包服务费计价表
工程名称：土方 |  |  |  | 标段：宝格德乌拉苏木宝格德乌拉嘎查转型升级项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额 | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【土方】
直接发包的专业工程明细表
工程名称：土方 |  | 标段：宝格德乌拉苏木宝格德乌拉嘎查转型升级项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表【土方】
增值税计价表
工程名称：土方 |  |  | 标段：宝格德乌拉苏木宝格德乌拉嘎查转型升级项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【建筑与装饰工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：宝格德乌拉苏木宝格德乌拉嘎查转型升级项目 |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
砌筑工程
1 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖MU20 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:370 4.砂浆强度等级:M10/配比1:6水泥砂浆 |  | m3 | 61.95
混凝土及钢筋混凝土工程
基础部分混凝土及钢筋混凝土工程
2 | 010501001002 | 基础垫层 | 1.基础形式:基础垫层 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:现浇混凝土C15 |  | m3 | 8.62
3 | 010502001002 | 独立基础 | 1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:c30 3.基础类型:独立基础 |  | m3 | 30.1
4 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:c30 3.基础类型:混凝土柱 |  | m3 | 21.04
5 | 010502011001 | 钢筋混凝土梁 | 1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:c30 3.基础类型:基础梁 |  | m3 | 37.36
6 | 010502022001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:c30 3.基础类型:压顶 |  | m3 | 8.15
基础部分混凝土模板
7 | 010505001004 | 垫层模板 | 1.垫层部位:基础垫层 |  | m2 | 24.64
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：宝格德乌拉苏木宝格德乌拉嘎查转型升级项目 |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 010505001005 | 垫层模板 | 1.基础类型:独立基础 |  | m2 | 130.57
9 | 010505004001 | 柱面模板 | 1.基础类型:矩形柱 |  | m2 | 180.4
10 | 010505003001 | 基础联系梁模板 | 1.基础类型:基础梁 |  | m2 | 196.86
11 | 010505012001 | 圈梁模板 | 1.基础类型:压顶 |  | m2 | 38.09
12 | 010505001006 | 垫层模板 | 1.垫层部位:散水模板 |  | m2 | 19.39
13 | 010505001007 | 垫层模板 | 1.垫层部位:坡道模板 |  | m2 | 4.17
基础部分钢筋及螺栓、铁件
14 | 010506002002 | 现浇混凝土柱钢筋 | 带肋钢筋HRB400以内 直径≤25mm |  | t | 5.487
15 | 010506002001 | 现浇混凝土柱钢筋 | 箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径8mm |  | t | 2.126
16 | 010506005004 | 现浇混凝土梁钢筋 | 带肋钢筋HRB400以内 直径≤18mm |  | t | 1.053
17 | 010506005005 | 现浇混凝土梁钢筋 | 带肋钢筋HRB400以内 直径≤25mm |  | t | 2.227
18 | 010506005006 | 现浇混凝土梁钢筋 | 箍筋 圆钢HPB300 直径≤10mm |  | t | 0.096
19 | 010506005003 | 现浇混凝土梁钢筋 | 箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径8mm |  | t | 0.988
20 | 010506001002 | 现浇混凝土独立基础 | 带肋钢筋HRB400以内 直径14mm |  | t | 0.827
21 | 010506010001 | 现浇混凝土二次结构钢筋-压顶 | 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm |  | t | 0.331
22 | 010506010002 | 现浇混凝土二次结构钢筋-压顶 | 箍筋 圆钢HPB300 直径≤10mm |  | t | 0.11
金属结构工程
23 | 010501001003 | 基础垫层 | 1.100厚细石混凝土二次灌浆 |  | m3 | 0.77
24 | 010506025001 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件制作及安装 |  | t | 2.04
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：宝格德乌拉苏木宝格德乌拉嘎查转型升级项目 |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
25 | 010603001001 | 实腹钢柱 | 1.柱类型:实腹柱 2.钢材品种、规格:Q-355B 热镀锌2C300*80*20*2.5 3.探伤要求:符合国家规范 4.运距:自主报价 |  | t | 3.329
26 | 010604001001 | 钢梁 | 1.梁类型:钢梁 2.钢材品种、规格:Q-355B 热镀锌2C300*80*20*2.5 3.探伤要求:符合国家规范 4.运距:自主报价 |  | t | 4.573
27 | 010607002001 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格:钢管支撑 2.材质:Q235-B 热镀锌 3.运距:自主报价 4.探伤要求:符合国家规范 |  | t | 1.554
28 | 010607002002 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格:圆钢支撑 2.材质:Q235-B 热镀锌 3.运距:自主报价 4.探伤要求:符合国家规范 |  | t | 0.79
29 | 010607003001 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格:热镀锌C250*75*20*2.2 2.材质:Q-335B 3.探伤要求:符合国家规范 4.运距:自主报价 |  | t | 6.15
30 | 010607002003 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格:隅撑 2.材质:Q235-B 热镀锌 3.运距:自主报价 4.探伤要求:符合国家规范 |  | t | 0.184
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：宝格德乌拉苏木宝格德乌拉嘎查转型升级项目 |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
31 | 010606003001 | 钢墙架 | 1.钢材品种、规格:热镀锌C250*75*20*2.0 2.材质:Q-355B 热镀锌 3.探伤要求:符合国家规范 4.运距:自主报价 |  | t | 2.714
32 | 010606003002 | 钢墙架 | 1.ML/MZ 2.钢材品种、规格:热镀锌C250*75*20*2.0 3.材质:Q-235B 4.探伤要求:符合国家规范 5.运距:自主报价 |  | t | 0.504
33 | 010901002002 | 阳光板屋面 | 1.屋面板品种、规格:8mm厚防紫外线UV涂层防露滴三层采暖板透明色(南坡) |  | m2 | 524.36
34 | 010605003002 | 钢屋面板 | 1.960型100厚压型复合板,外板0.5mm蓝色,内板0.5mm白色(北坡) 2.填充:100mm岩棉（A级)，容重120kg/m3 |  | m2 | 533.35
35 | 010605002004 | 钢板墙板 | 1.钢材品种、规格:960型100厚压型复合板,外板0.5mm蓝色,内板0.5mm白色(北坡) 2.填充:100mm岩棉（A级)，容重120kg/m3 |  | m2 | 161.83
36 | 010901002001 | 阳光板墙面 | 1.墙面板品种、规格:8mm厚三层阳光板透明色 |  | m2 | 95.52
门窗工程
37 | 010802002001 | 彩板门 | 1.框、扇材质:保温推拉彩钢门 |  | m2 | 72.72
38 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | 1.6+6mm钢化玻璃塑钢窗 |  | m2 | 29.89
楼地面装饰工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：宝格德乌拉苏木宝格德乌拉嘎查转型升级项目 |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
39 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、立砖地面 2、10cm中粗砂 3、素土夯实 |  | m2 | 494.72
40 | 011101002002 | 饲喂通道（混凝土面层） | 1.15cm厚C30混凝土面层 2.10cm中粗砂垫层 3.素土夯实 |  | m2 | 170.81
41 | 010401002002 | 实心砖墙 | 采食通道：双立砖竖铺,隔成挡墙 |  | m3 | 3.56
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
42 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.外墙 2.15厚1:1:6水泥石灰砂浆 3.5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 |  | m2 | 188.02
43 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.内墙面 2.15厚1:1:6水泥石灰砂浆 3.5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 |  | m2 | 183.78
44 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 防水砂浆踢脚(250高)15ZJ001页53踢45 1.基层处理 2.20厚掺防水剂的防水砂浆,分层抹灰压实 3.10厚1:2水泥砂浆抹面压光 |  | m2 | 36.33
其他装饰工程
45 | 011506003001 | 牛卧床 | 1.牛卧床间距1100mm |  | 根 | 90
46 | 011503003001 | 扶手 | 1.可调颈夹栏，高度1.1m |  | m | 105
47 | 010607003002 | 钢檩条 | 1.C型钢档墙,高度300mm 2.C型钢挡墙:C300*80*20*2.5 |  | t | 1.009
48 | 010607007003 | 钢护栏 | 1.隔栏门 2.钢材品种、规格:镀锌Φ60*4圆管 3.护栏形式:包括立柱（预埋膨胀螺栓） |  | t | 0.178
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：宝格德乌拉苏木宝格德乌拉嘎查转型升级项目 |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
49 | 010502029001 | 散水 | 1.60厚C20混凝土,面上加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光 2.150厚3:7灰土 3.素土夯实,向外坡4% |  | m2 | 101.8
50 | 010502031001 | 坡道 | 1.200厚C25混凝土, 2.80厚C15混凝土 3.素土夯实(地基承载力需满足9t/m²) |  | m2 | 36.82
51 | 010506007001 | 现浇混凝土坡道板钢筋 | 1.钢筋种类、规格:坡道内配a6-150*150双层钢筋 |  | t | 0.229
52 | 010502001003 | 独立基础 | 1.混凝土种类:细石混凝土 2.混凝土强度等级:c30 3.基础类型:室外围栏基础 |  | m3 | 2.84
53 | 010607007002 | 钢护栏 | 1.钢材品种、规格:镀锌Φ48*2.5 2.护栏形式:室外牛舍围栏 3.运距:自主报价 4.探伤要求:符合国建规范 |  | t | 2.357
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【建筑与装饰工程】
材料暂估单价及调整表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 标段：宝格德乌拉苏木宝格德乌拉嘎查转型升级项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
1 | 8mm厚三层阳光板透明色 |  | m2 |  |  | 90.5138
2 | 8mm厚防紫外线UV涂层防露滴三层采暖板透明色(南坡) |  | m2 |  |  | 102.0499
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【建筑与装饰工程】
措施项目清单计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：宝格德乌拉苏木宝格德乌拉嘎查转型升级项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 文明施工费
1.2 | 011601007001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 011601006001 | 临时设施费
1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费
1.5 | 011601014001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 01B001 | 工程定位复测费
1.7 | 011601013001 | 二次搬运费
1.8 | 011601012001 | 特殊地区施工增加费
1.9 | 011601011001 | 夜间施工增加费
1.10 | 011601011002 | 白天在地下室施工增加费
1.11 | 011601010002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 011601001001 | 脚手架 |  | 脚手架
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【建筑与装饰工程】
其他项目清单计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：宝格德乌拉苏木宝格德乌拉嘎查转型升级项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 47758.66 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价 |  | 10000
2.1 | 专业工程暂估价 |  | 10000 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 |  | 57900 |  |  |  | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 |  |  | 115658.66 |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【建筑与装饰工程】
暂列金额明细表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：宝格德乌拉苏木宝格德乌拉嘎查转型升级项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  |  | 47758.66
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - |  | 47758.66
合 计 |  | - | - |  | 47758.66
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【建筑与装饰工程】
专业工程暂估价明细表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：宝格德乌拉苏木宝格德乌拉嘎查转型升级项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
| 恒温水池 | 9174.31 | 825.69 |  | 10000
本页小计 |  | 9174.31 | 825.69 |  | 10000 | [5 empty] | -
合计 |  | 9174.31 | 825.69 |  | 10000 | [5 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【建筑与装饰工程】
计日工表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：宝格德乌拉苏木宝格德乌拉嘎查转型升级项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1 | 计日工 | 工日 | 1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【建筑与装饰工程】
总承包服务费计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：宝格德乌拉苏木宝格德乌拉嘎查转型升级项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额 | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【建筑与装饰工程】
直接发包的专业工程明细表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：宝格德乌拉苏木宝格德乌拉嘎查转型升级项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表【建筑与装饰工程】
增值税计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：宝格德乌拉苏木宝格德乌拉嘎查转型升级项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【电气】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段：宝格德乌拉苏木宝格德乌拉嘎查转型升级项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:LED工矿灯 2.型号:AC220V 100W IP54 |  | 套 | 22
2 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.材质:单联双控暗开关 2.规格:250V/10A |  | 套 | 4
3 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌 3.规格:DN25 |  | m | 191.13
4 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV 4.规格:4 5.材质:铜芯 |  | m | 381.5
5 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:成套配电箱（照明） |  | 台 | 1
6 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称:总配电箱 |  | 台 | 1
7 | 030410003001 | 引下线 | 1.引下线 |  | m | 72
8 | 030410001001 | 接地极 | 1.接地极 |  | 根 | 22
9 | 030410002001 | 接地母线 | 1.户内接地母线 敷设 |  | m | 163.18
10 | 030506010001 | 监控摄像设备 | 1.名称:室外监控器 |  | 台 | 6
11 | 030108001001 | 风机 | 1.名称:动力风机 2.型号:Ф1000 |  | 台 | 4
12 | 030409002001 | 控制电缆 | 1.型号:RVV2×1.0 |  | m | 236.04
13 | 030409001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-3x10 |  | m | 69.7
14 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-1.0KV-4X120+1x70 |  | m | 200
15 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-1.0KV-4*50+1*35 |  | m | 150
16 | 030409001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-1.0KV-5*10 |  | m | 300
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【电气】
材料暂估单价及调整表
工程名称：电气 |  |  |  |  | 标段：宝格德乌拉苏木宝格德乌拉嘎查转型升级项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【电气】
措施项目清单计价表
工程名称：电气 |  |  | 标段：宝格德乌拉苏木宝格德乌拉嘎查转型升级项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 031401010 | 文明施工费
1.2 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 031401012001 | 临时设施费
1.4 | 031401021001 | 雨季施工增加费
1.5 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 03B001 | 工程定位复测费
1.7 | 031401013001 | 二次搬运费
1.8 | 031401017001 | 特殊地区施工增加费
1.9 | 031401020001 | 夜间施工增加费
1.10 | 031401020002 | 白天在地下室施工增加费
1.11 | 031401021002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 031401001001 | 脚手架
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【电气】
其他项目清单计价表
工程名称：电气 |  | 标段：宝格德乌拉苏木宝格德乌拉嘎查转型升级项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 28711.41 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 |  |  | 28711.41 |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【电气】
暂列金额明细表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段：宝格德乌拉苏木宝格德乌拉嘎查转型升级项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 | 191409.42 | 15 |  | 28711.41
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - |  | 28711.41
合 计 |  | - | - |  | 28711.41
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【电气】
专业工程暂估价明细表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段：宝格德乌拉苏木宝格德乌拉嘎查转型升级项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【电气】
计日工表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段：宝格德乌拉苏木宝格德乌拉嘎查转型升级项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1 | 计日工 | 工日 | 1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【电气】
总承包服务费计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段：宝格德乌拉苏木宝格德乌拉嘎查转型升级项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额 | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【电气】
直接发包的专业工程明细表
工程名称：电气 |  | 标段：宝格德乌拉苏木宝格德乌拉嘎查转型升级项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表【电气】
增值税计价表
工程名称：电气 |  |  | 标段：宝格德乌拉苏木宝格德乌拉嘎查转型升级项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计