采购内容及技术要求

一、基本情况

通过15年山洪灾害防治项目实施，内蒙古自治区山洪灾害防治区监测站点基本覆盖境内重要河流、小型水库，实现对暴雨、山洪的及时有效监测，解决了基层山洪灾害防御监测手段设施缺乏的问题，缩短了山区雨水情传输时间，有效地提高了基层山洪灾害防御能力；充分利用现代信息技术建设了自治区、盟市、旗县三级山洪灾害监测预警平台，防汛决策指挥系统向县级延伸，并将县级监测预警平台延伸到重点乡镇，并建立了视频会商系统，实现了各级互联互通的信息共享，基层防汛指挥决策能力建设得到质的飞跃；因地制宜，土洋结合的现地监测预警设施、无线预警广播、简易雨量（水位）报警器与手摇报警器、铜锣等多种预警设施互为补充，实现了预警信息发布的“最后一公里”问题；五级包保责任制体系逐步建立健全，面向基层的山洪灾害防灾减灾宣传、培训、演练工作持续开展，显著增强了基层干部群众主动防灾避险意识，提高了自防自救和互救能力。自治区级山洪平台逐年开展升级改造，巩固提升预报预警服务能力，同时结合山洪沟道治理，最终与非工程措施相结合形成综合防御体系，最大限度地减少了人员伤亡和财产损失，为构建和谐社会、促进社会经济环境协调发展提供安全保障。截至2025年底，自治区共投入项目建设资金约20.8亿元，其中工程措施约8.7亿元，非工程措施约12.1亿元。

近年来，自治区时常有极端异常气候发生，局部地区暴雨强度大，造成山洪灾害。各地充分利用山洪灾害防治项目建设的山洪灾害监测预警系统和群测群防体系，基本实现了预警及时、反应迅速、转移快捷、避险有效的目标，极大减轻了人员伤亡和财产损失，发挥了很好的防灾减灾作用。

做好自治区山洪灾害防治非工程措施运行维护相关工作，确保实时监测数据及时上传、监测预警平台稳定运行、预警预报信息快速发布，充分发挥现有主要自动监测系统、监测预警平台和预警设施设备的作用，对于落实各级重要指示批示精神，切实保障人民群众生命财产安全具有十分重要的意义。

# 二、运维目标和任务

## 2.1 运维目标

通过近年来实施山洪灾害防治项目非工程措施设施设备维修养护项目，进一步强化山洪灾害防治项目的后期运行维护管理，克服“重建轻管”和“重建轻养”，在抓项目建设的同时，做好管理体制机制的建立和地方运行维护资金的落实工作，建立山洪灾害防治项目长效运行机制；促使山洪灾害防治体系进一步健全，补齐当前山洪灾害防治存在的明显短板，提升我区山洪灾害防御工作的管理水平，推进山洪灾害防御体系和治理能力现代化。

（1）确保各测站入汛（6月1日）前均采取“一站双发”或“一站多发”的数据传输方式，直接将监测数据实时、高效、同步、准确地直接上传至旗县水利（水务）局平台及自治区山洪灾害监测预警平台，严禁将监测数据传输至其他第三方系统，确保入汛前站点到报率（以自治区平台到报率为准）要达到95%以上。

（2）确保自动监测站点监测数据质量，对主要传感器（雨量筒）设备进行更换，确保监测数据准确、为预警发布提供保障。

（3）确保各级平台正常运行。各级水利部门确保自治区汛期（6月1日至11月1日）各级山洪灾害监测预警平台在线率达到95%以上（在线率=正常运行天数/153天；每天正常运行达到24小时视为正常运行），在汛期能够正常能够接收、储存、展示站点数据并及时预警。

（4）确保自治区水利信息网络通畅。确保能够登录山洪业务系统开展工作；协助开展各类系统及监测站点接入三级山洪平台、网络攻防演练、视频会商会议、重要系统或软件升级等工作，保障信息网络通畅、安全。

（5）开展自动监测站点布局优化工作。复核需要布局优化站点名录，按照山洪灾害监测预警要求进行迁移，更新布局优化后的站点基础信息。

（6）确保自治区级山洪监测预警平台及山洪灾害自动监测站点运维App推广应用，做好自治区级平台监测预报预警模块运维；自治区、盟市、旗县区三级同步开展预报预警工作，做好信息发布工作。

（7）本年度自动监测站点、各级平台、机房、简易监测预警设备、无线预警广播等全部运维工作，要形成运维工作台账，详细每项非工程措施的运维情况，届时水利厅将按照水利部要求统计上报详细的运维工作开展情况。

## 2.2 运维任务

2.2.1自动监测站点运行维护

根据水利部《关于加强山洪灾害防御工作的指导意见》（水防〔2022〕97号）、《山洪灾害防治非工程措施运行维护指南》和《山洪灾害监测预警设施设备运行维护管理要求》等文件要求，按规定可采用委托专业单位或政府购买服务等方式，逐步推进山洪灾害自动监测站点运行维护、日常管理尽快实现集约化、专业化。

2026年度山洪灾害自动监测站点日常运行维护运维工作由盟市水利部门统一集中组织实施。同时，基层地方政府是山洪灾害防御的责任主体，各旗县区水利部门要实时主动监控自动监测站点运行情况，确保各级平台能接收展示自动监测站点数据，对发现的站点异常状况要及时上报相关盟市水利部门，联系运维单位进行维护。

运行维护主要工作为定期和不定期对站点设备的运行状态进行全面检查和测试，发现和排除故障，更换存在问题的零部件并使用山洪灾害自动监测站点运维APP建立运维台账，明确记录每个监测站点的设备清单、设备型号、设备更换时间等详细运维过程；定期缴纳站点通信费用确保通信通畅；对异常数据处理，保障系统功能正常，同时自动监测站点数据传输模式仍然采用“一站多发”，保障汛期站点到报率（以自治区平台中到报率为准）要达到95%以上。

| 自动监测站点运行维护 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盟市 | 站点 总数 （个） | 雨量站（个） | 水位站（个） | 声光电雨量站（个） | 声光电水位 雨量一体站 （个） | 一体站（个） | 图像视 频站 （个） |
| 巴彦淖尔 | 175 | 115 | 43 | 12 | 4 | 1 | 0 |

2.2.2自动监测站点布局优化

针对现有自动监测雨量站位置相近、站址处于山洪灾害危险区下游、站点下游无危险区等情况，要求充分对接旗县区实际需求，进一步分析站点迁移可行性后，对布局不合理的监测预警的站点进行迁移，进一步优化站网布局。迁移后的站点要求同步并在山洪灾害自动监测站点运维APP中做好迁移记录，盟市同步做好自治区山洪平台内迁移后的站点与所处危险区关联关系，迁移后的站点基础信息同步更新至三级山洪灾害监测预警平台（自治区平台由水利厅防御中心统一收集后更新）。

| 自动监测站点布局优化 |  |
| --- | --- |
| 盟市 | 布局优化雨量站（个） |
| 巴彦淖尔 | 23 |

2.2.3山洪灾害防治体系运维

根据水利部山洪灾害防治非工程措施运行维护工作要求，每年均需开展非工程措施运行维护。

盟市级山洪灾害防御非工程措施体系运行维护主要包括盟市级平台（软硬件、预警发布、网络等）、机房日常维护、视频会商系统运行维护。

应定期检查盟市级平台设备的运行情况，排除设备故障，修复、更换出现故障的零部件等，保障设备功能正常，通讯网络安全稳定，视频会商系统正常运行，机房基础设施安全可靠，对软件进行必要的更新、维护，确保监测预警平台运行正常。

各盟市应对管辖范围内的山洪灾害防治县开展群测群防体系指导工作，巩固基层山洪灾害防御基础，提升基层预报预警能力和自救水平。

三、运维内容

3.1 自动监测站点日常运维

2026年度主要开展山洪灾害防治自动监测站点运行维护工作，自动监测站点运维内容主要包括：监测站点日常看管、设备年检、运行调试、通讯费用缴纳、故障设备维修、老旧设备更换、数据校准等内容。

根据水利部2022年3月印发的《关于加强山洪灾害防御工作的指导意见》（水防〔2022〕97号）有关要求，要采用统一购买服务的方式，逐步推进山洪灾害自动监测站点运行维护、日常管理尽快实现集约化、专业化，同时根据目前山洪灾害运维工作中实际存在的问题，2026年山洪灾害自动监测站点运维工作由盟市水利部门统一集中组织实施。巴彦淖尔市日常运维自动监测站点及明细见表3-1、表3-2。

表 3-1 巴彦淖尔市日常运维自动监测站点

| 盟市 | 站点总数 （个） | 雨量站 （个） | 水位站 （个） | 声光电雨量站（个） | 声光电水 位雨量一体站（个） | 一体站 （个） | 图像视频站（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 巴彦淖尔 | 175 | 115 | 43 | 12 | 4 | 1 | 0 |

表 3-2 巴彦淖尔市日常运维自动监测站点明细

| 序号 | 盟市 | 旗县 | 测站名称 | 测站编码 | 测站类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 沙德格庙沟监测预警站 | 40513033 | 声光电水位雨量一体站 |
| 2 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 海流图监测预警站 | 40512373 | 声光电水位雨量一体站 |
| 3 | 巴彦淖尔市 | 磴口县 | 布敦毛道沟监测预警站 | 40510603 | 声光电水位雨量一体站 |
| 4 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 乌盖监测预警站 | 40512155 | 声光电水位雨量一体站 |
| 5 | 巴彦淖尔市 | 磴口县 | 沙金套海镇前进村声光雨量站 | 40540184 | 声光电雨量站 |
| 6 | 巴彦淖尔市 | 磴口县 | 沙金套海苏木声光雨量站 | 40540187 | 声光电雨量站 |
| 7 | 巴彦淖尔市 | 磴口县 | 沙金套海苏木声光雨量站2 | 40540162 | 声光电雨量站 |
| 8 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 乌盖声光雨量站 1 | 40540572 | 声光电雨量站 |
| 9 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 乌盖声光雨量站2 | 40540574 | 声光电雨量站 |
| 10 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 乌盖声光雨量站3 | 40540576 | 声光电雨量站 |
| 11 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 呼勒斯太苏木兵房沟声光雨量站 | 40541462 | 声光电雨量站 |
| 12 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 呼勒斯太苏木庙沟声光雨量站 | 40541464 | 声光电雨量站 |
| 13 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 乌加河镇宏丰村声光雨量站 | 40541466 | 声光电雨量站 |
| 14 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 额尔登布拉格白彦花嘎查声光雨量站 | 40541994 | 声光电雨量站 |
| 15 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 苏独仑镇泉胜西沟声光雨量站 | 40541992 | 声光电雨量站 |
| 16 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 大佘太镇南昌新村 | 40541991 | 声光电雨量站 |
| 17 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 巴音宝力格镇毕力盖沟 | 40510245 | 水位站 |
| 18 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 巴音宝力格镇大坝口水库上游 | 40510525 | 水位站 |
| 19 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 巴音宝力格镇大坝口水库下游 | 40510515 | 水位站 |
| 20 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 巴音宝力格镇东升庙沟 | 40510555 | 水位站 |
| 21 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 巴音宝力格镇三贵沟 | 40510565 | 水位站 |
| 22 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 巴音宝力格镇善代沟 | 40511395 | 水位站 |
| 23 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 巴音前达门苏木巴彦高勒水库 | 40510795 | 水位站 |
| 24 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 巴音前达门苏木红旗水库 | 40510785 | 水位站 |
| 25 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 巴音前达门苏木乌尼乌素水库 | 40510815 | 水位站 |
| 26 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 北山坡截洪沟 | 40510213 | 水位站 |
| 27 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 玻璃庙沟 | 40510214 | 水位站 |
| 28 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 查干布尔戈斯沟 | 40510223 | 水位站 |
| 29 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 呼和温都尔镇红山沟 | 40510235 | 水位站 |
| 30 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 呼和温都尔镇炭窑沟 | 40510215 | 水位站 |
| 31 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 呼和温都尔镇杨贵沟 | 40510225 | 水位站 |
| 32 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 获各琦苏木查汉高勒水库 | 40511385 | 水位站 |
| 33 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 获各琦苏木南湖水库 | 40511375 | 水位站 |
| 34 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 撇洪沟 | 40510224 | 水位站 |
| 35 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 乌盖苏木达拉开沟 | 40510765 | 水位站 |
| 36 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 乌盖苏木西乌盖沟 | 40510775 | 水位站 |
| 37 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 东乌不沟 | 40513240 | 水位站 |
| 38 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 公庙子 | 40513255 | 水位站 |
| 39 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 红山口水库 | 40512880 | 水位站 |
| 40 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 西羊场沟 | 40512850 | 水位站 |
| 41 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 小庙子沟 | 40513230 | 水位站 |
| 42 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 增隆昌水库 | 40512840 | 水位站 |
| 43 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 巴仁宝力格水库 | 40511376 | 水位站 |
| 44 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 白齐水库 | 40511740 | 水位站 |
| 45 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 大水口 | 40511372 | 水位站 |
| 46 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 德岭山水库 | 40512537 | 水位站 |
| 47 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 二牛湾水库 | 40512636 | 水位站 |
| 48 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 海流图防洪工程 | 40511371 | 水位站 |
| 49 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 韩乌拉水库 | 40512657 | 水位站 |
| 50 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 河桶水库 | 40511770 | 水位站 |
| 51 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 红格尔水库 | 40511857 | 水位站 |
| 52 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 狼山水库 | 40512167 | 水位站 |
| 53 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 联丰水库 | 40511373 | 水位站 |
| 54 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 秦达门水库 | 40511475 | 水位站 |
| 55 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 桑根达来水库 | 40512720 | 水位站 |
| 56 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 石哈河水库 | 40512787 | 水位站 |
| 57 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 乌不浪水库 | 40511925 | 水位站 |
| 58 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 新忽热水库 | 40512990 | 水位站 |
| 59 | 巴彦淖尔市 | 磴口县 | 哈日格那沟 | 40510234 | 水位站 |
| 60 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 艾力格图水库 | 40512993 | 雨量水位一体站 |
| 61 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 巴音宝力格镇巴戈毕力盖沟 | 40540410 | 雨量站 |
| 62 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 巴音宝力格镇毕力盖沟 | 40540430 | 雨量站 |
| 63 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 巴音宝力格镇达拉盖沟 1 | 40540530 | 雨量站 |
| 64 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 巴音宝力格镇达拉盖沟 2 | 40540495 | 雨量站 |
| 65 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 巴音宝力格镇达拉盖沟 3 | 40541542 | 雨量站 |
| 66 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 巴音宝力格镇东升庙 | 40540490 | 雨量站 |
| 67 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 巴音宝力格镇绿水沟 | 40540450 | 雨量站 |
| 68 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 巴音宝力格镇三贵沟 | 40540505 | 雨量站 |
| 69 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 巴音宝力格镇善代沟 | 40540480 | 雨量站 |
| 70 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 巴音宝力格镇太阳庙沟 | 40540440 | 雨量站 |
| 71 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 巴音宝力格镇乌兰呼都格沟 | 40540470 | 雨量站 |
| 72 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 巴音宝力格镇西苏亥图沟 | 40540520 | 雨量站 |
| 73 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 查干布尔戈斯沟 | 40540395 | 雨量站 |
| 74 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 潮格温都尔镇 | 40540442 | 雨量站 |
| 75 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 哈巴亥沟 | 40540215 | 雨量站 |
| 76 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 呼和温都尔镇 | 40540325 | 雨量站 |
| 77 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 呼和温都尔镇玻璃庙沟 | 40540295 | 雨量站 |
| 78 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 呼和温都尔镇布罕代沟 | 40540285 | 雨量站 |
| 79 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 呼和温都尔镇查干沟 | 40540245 | 雨量站 |
| 80 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 呼和温都尔镇达巴图沟 | 40540255 | 雨量站 |
| 81 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 呼和温都尔镇哈日格那沟 | 40540225 | 雨量站 |
| 82 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 呼和温都尔镇红山沟 | 40540355 | 雨量站 |
| 83 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 呼和温都尔镇流沙沟 | 40540265 | 雨量站 |
| 84 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 呼和温都尔镇炭窑沟 | 40540315 | 雨量站 |
| 85 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 呼和温都尔镇杨贵沟 | 40540335 | 雨量站 |
| 86 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 铜矿 | 40540263 | 雨量站 |
| 87 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 乌盖苏木布尔戈斯口子 | 40540560 | 雨量站 |
| 88 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 乌盖苏木川井沟 | 40540583 | 雨量站 |
| 89 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 乌盖苏木东乌盖沟 | 40540653 | 雨量站 |
| 90 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 乌盖苏木那仁乌拉沟 | 40540570 | 雨量站 |
| 91 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 乌盖苏木舒德沟 | 40540610 | 雨量站 |
| 92 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 乌盖苏木西乌盖沟 | 40540540 | 雨量站 |
| 93 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 105 地质队 | 40544680 | 雨量站 |
| 94 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 圐圙补隆村 | 40543010 | 雨量站 |
| 95 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 白家四份子社 | 40543570 | 雨量站 |
| 96 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 北召沟 | 40544120 | 雨量站 |
| 97 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 毕格梯嘎查 | 40544460 | 雨量站 |
| 98 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 补子湾村（黑柳子） | 40544710 | 雨量站 |
| 99 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 点布斯格嘎查 | 40544520 | 雨量站 |
| 100 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 二师 | 40544695 | 雨量站 |
| 101 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 二十四份子社 | 40543120 | 雨量站 |
| 102 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 樊家圪旦（先锋镇） | 40544750 | 雨量站 |
| 103 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 公庙子村 | 40544760 | 雨量站 |
| 104 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 呼和温都尔嘎查 | 40544490 | 雨量站 |
| 105 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 联光六队 | 40544740 | 雨量站 |
| 106 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 麻革乃村 | 40543040 | 雨量站 |
| 107 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 马 卜子村 | 40543030 | 雨量站 |
| 108 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 淖图社 | 40543130 | 雨量站 |
| 109 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 尼尔图嘎查（海流斯太） | 40544540 | 雨量站 |
| 110 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 前旗芙蓉矿 | 40544560 | 雨量站 |
| 111 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 十九份子村 | 40544360 | 雨量站 |
| 112 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 十一份子 | 40544140 | 雨量站 |
| 113 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 塔汗其嘎查 | 40544690 | 雨量站 |
| 114 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 太英格嘎查 | 40544660 | 雨量站 |
| 115 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 陶来口子 | 40544340 | 雨量站 |
| 116 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 瓦窑滩村 | 40543020 | 雨量站 |
| 117 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 乌宝力格嘎查 | 40544670 | 雨量站 |
| 118 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 乌日图嘎查 | 40544610 | 雨量站 |
| 119 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 西菜园村 | 40544730 | 雨量站 |
| 120 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 西羊场嘎查 | 40544480 | 雨量站 |
| 121 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 薛二壕社 | 40543460 | 雨量站 |
| 122 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 杨圪塄社 | 40543620 | 雨量站 |
| 123 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 义和店 | 40544270 | 雨量站 |
| 124 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 榆树塔村 | 40544310 | 雨量站 |
| 125 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 原五完小 | 40544580 | 雨量站 |
| 126 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 德岭山水库 | 40542370 | 雨量站 |
| 127 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 二牛湾水库 | 40542630 | 雨量站 |
| 128 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 奋斗四队 | 40541630 | 雨量站 |
| 129 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 工业园区 | 40541960 | 雨量站 |
| 130 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 哈拉图 | 40541445 | 雨量站 |
| 131 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 韩乌拉水库 | 40541750 | 雨量站 |
| 132 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 宏丰二组 | 40541530 | 雨量站 |
| 133 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 红格尔水库 | 40541855 | 雨量站 |
| 134 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 呼勒斯太苏木 | 40541460 | 雨量站 |
| 135 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 狼山水库 | 40541410 | 雨量站 |
| 136 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 李贵 | 40541830 | 雨量站 |
| 137 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 联丰四队 | 40541690 | 雨量站 |
| 138 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 秦达门水库 | 40541475 | 雨量站 |
| 139 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 石哈河水库 | 40542780 | 雨量站 |
| 140 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 石兰计村委 | 40541360 | 雨量站 |
| 141 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 双荣村委 | 40541340 | 雨量站 |
| 142 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 水泉组 | 40541980 | 雨量站 |
| 143 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 四义堂 | 40541940 | 雨量站 |
| 144 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 苏独龙牧业队 | 40541995 | 雨量站 |
| 145 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 团结嘎查 | 40541370 | 雨量站 |
| 146 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 乌不浪水库 | 40541925 | 雨量站 |
| 147 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 新忽热水库 | 40542990 | 雨量站 |
| 148 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 阳光 | 40541810 | 雨量站 |
| 149 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 姚亮湾 | 40541730 | 雨量站 |
| 150 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 义和久 | 40541430 | 雨量站 |
| 151 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 永胜二组 | 40541990 | 雨量站 |
| 152 | 巴彦淖尔市 | 磴口县 | 阿贵庙 | 40540160 | 雨量站 |
| 153 | 巴彦淖尔市 | 磴口县 | 布敦毛道沟 | 40540103 | 雨量站 |
| 154 | 巴彦淖尔市 | 磴口县 | 布敦毛道沟 | 40540105 | 雨量站 |
| 155 | 巴彦淖尔市 | 磴口县 | 查斯太沟 | 01749403 | 雨量站 |
| 156 | 巴彦淖尔市 | 磴口县 | 贷日格 | 01749603 | 雨量站 |
| 157 | 巴彦淖尔市 | 磴口县 | 额勒斯太沟 | 01749202 | 雨量站 |
| 158 | 巴彦淖尔市 | 磴口县 | 额勒斯太沟 | 01749203 | 雨量站 |
| 159 | 巴彦淖尔市 | 磴口县 | 格日敖包沟 | 40540110 | 雨量站 |
| 160 | 巴彦淖尔市 | 磴口县 | 格日敖包沟 | 40540113 | 雨量站 |
| 161 | 巴彦淖尔市 | 磴口县 | 哈日萨拉沟 | 01749300 | 雨量站 |
| 162 | 巴彦淖尔市 | 磴口县 | 呼和萨拉沟 | 01749100 | 雨量站 |
| 163 | 巴彦淖尔市 | 磴口县 | 那仁宝力格沟 | 40540100 | 雨量站 |
| 164 | 巴彦淖尔市 | 磴口县 | 舒日根高勒沟 | 40540180 | 雨量站 |
| 165 | 巴彦淖尔市 | 磴口县 | 舒日根高勒沟 | 40540183 | 雨量站 |
| 166 | 巴彦淖尔市 | 磴口县 | 苏木图沟 | 40540190 | 雨量站 |
| 167 | 巴彦淖尔市 | 磴口县 | 乌斯台沟 | 01749500 | 雨量站 |
| 168 | 巴彦淖尔市 | 磴口县 | 乌斯台沟 | 01749503 | 雨量站 |
| 169 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 白彦花小庙沟雨量站 | 40544612 | 雨量站 |
| 170 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 额尔登布拉格雨量站 | 40544481 | 雨量站 |
| 171 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 沙德格雨量站 | 40542788 | 雨量站 |
| 172 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 增隆昌水库视频雨量一体站 | 40543124 | 雨量站 |
| 173 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 增隆昌水库雨量站 | 40543127 | 雨量站 |
| 174 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 海流图雨量站 | 40542377 | 雨量站 |
| 175 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 乌盖雨量站 | 40540543 | 雨量站 |

3.1.1 总体要求

盟市水利部门统一组织实施本地区自动监测站点日常运维工作，运维工作要参照《水文自动测报系统技术规范》（SL61-2015）相关要求，及时清理雨量筒中的杂物、淤泥，清理水位计周边的水草、淤沙；对于工作中发现的站点问题，及时组织现场核查并反馈有关情况；定期校核水位、雨量等数据准确度；定期和不定期对设备的运行状态进行全面检查和测试，及时发现和排除故障，更换存在问题的零部件；及时缴纳站点通信费用，确保通信畅通，站点通信费用缴纳时间为 1 年；建立运维工作台账， 自治区水利厅统一组织开发了自动监测站点运维APP，各地要组织运维单位利用APP开展运维工作，明确记录每个监测站点的设备清单、设备型号、设备更换时间等详细运维情况，对原有基础信息有误的站点要及时反馈相关信息；地方水文部门要配合对自动监测站点编码进行维护，对非水文编码和无编码的站点统一进行水文编码。

各盟市要做好上一年度运维衔接工作，山洪灾害自动监测站点数据传输采用“一站多发”，确保监测数据能够及时上传至各级山洪平台，汛期站点到报率（以自治区平台到报率为准）要达到95%以上。自动监测站点运行维护要满足自治区网络安全有关要求，为保证数据的安全性，监测数据必须按要求直传至各级水利部门建设的平台，严禁将监测数据传输至企业或公司数据平台。

定期巡检服务频次为：每年汛前需完成一次现场巡检，汛期内不定期巡检，每次巡检要覆盖全部站点。其中汛前巡检重点做好站点设备上线、设备清淤、设备校准等工作。每次巡检发现的系统故障需要在巡检结束后一个月内完成维护、维修工作，并提供巡检工作报告。

表 3-3 监测站点定期巡检主要内容

| 检查对象 | 检查内容 | 维护内容 |
| --- | --- | --- |
| 自动雨量站 | 外观检查 | 站点外观完好、堵塞物清理、传感器维护到位、平衡性良好、设备完整、除尘除锈 |
|  | 安全性检查 | 接地地阻正常、电源电压正常 |
|  | 通信状态检查 | 通信强度好、设备间线路正常、RTU运行正常 |
|  | 数据检查 | 雨量校核、传输及时性，传感器经加水测试后正常报汛，且加水量值与监测预警平台接收数据一致 |
| 自动水位站 | 外观检查 | 站点外观完好、传感器维护到位、平衡性良好、设备完整、除尘除锈、堵塞物清理 |
|  | 安全性检查 | 接地地阻正常、电源电压正常、RTU运行正常 |
|  | 通信状态检查 | 通信强度好、设备间线路正常 |
|  | 数据检查 | 水位校核、传输及时性 |
| 自动图像视频站 | 外观检查 | 站点外观完好、传感器维护到位、平衡性良好、设备完整、除尘除锈、影响观测的障碍物清理 |
|  | 安全性检查 | 接地地阻正常、电源电压正常 |
|  | 通信状态检查 | 通信强度好、设备间线路正常 |
|  | 数据检查 | 图像画面清晰、传输及时 |
| 其他类型的站点的运行维护内容与水雨情监测站点的运行维护内容类似，参照执行。 |  |  |

3.1.2 自动雨量站

自动雨量站一般由传感器、传输单元、供电单元、防雷系统、基础设施等五个部分构成，数据传输方式一般采用GPRS/GSM、超短波、卫星等。

（1）巡检频次

每年巡检至少3次，汛前完成1次现场巡检，汛期内完成2次现场巡检。

（2）巡检任务

设备加电运行、除尘、清理、电压测试、设备运行状况观察；硬件安装、设置、升级、故障修复；注水试验，数据调试等。

（3）应急维修

站点出现故障应及时进行维修调试，对部分设备损坏、丢失的站点及时更换相应设备。

（4）响应时间

遥测设备应急维修，运维单位应在2小时内响应，汛期雨量站24小时恢复，非汛期72小时内恢复正常。

（5）设备维护耗材管理

设备维护耗材应由设备管理单位统一管理，运维单位根据实际需求采购更换，并提交耗材更换证明材料。运维更换的耗材以及备品备件应交还管理单位统一保管。

3.1.3 自动水位站

自动水位站一般由传感器、传输单元、供电单元、防雷系统、基础设施等五个部分构成，按照传感器类型一般可分为浮子式、压力式、雷达式、气泡式等，数据传输方式一般采用GPRS/GSM、超短波、卫星等。

（1）巡检频次

每年巡检至少2次，汛前完成1次现场巡检，汛期内完成1次现场巡检。

（2）巡检任务

遥测水位（浮子式）：设备加电运行、除尘、清理、电压测试、设备运行状况观察；硬件安装、设置、升级、故障修复；码头及水尺清理、每年汛前对水位井清淤（浮子）1次、注水试验（雨量），人工水位校核，数据调试等。

遥测水位（雷达式）：设备加电运行、除尘、清理、电压测试、设备运行状况观察；硬件安装、设置、升级、故障修复；码头及水尺清理、清理雷达水位计下方的漂浮物、注水试验（雨量），人工水位校核，数据调试等。

遥测雨量：设备加电运行、除尘、清理、电压测试、设备运行状况观察；硬件安装、设置、升级、故障修复；注水试验，数据调试等。

（3）应急维修

站点出现故障应及时进行维修调试，对部分设备损坏、丢失的站点及时更换相应设备。

（4）响应时间

遥测设备应急维修，运维单位应在2小时内响应，汛期水位站24小时恢复，非汛期72小时内恢复正常。

（5）设备维护耗材管理

设备维护耗材应由设备管理单位统一管理，运维单位根据实际需求采购更换，并提交耗材更换证明材料。运维更换的耗材以及备品备件应交还管理单位统一保管。

3.1.4 自动视频/图像监测站

自动视频/图像监测站一般由摄像头、编码器、视频存储介质、光端机、供电系统、安装基础支架、防雷接地等七个部分构成。

（1）巡检频次

每年巡检至少3次，汛前完成1次现场巡检，汛期内完成2次现场巡检。

（2）巡检任务

设备加电运行、除尘、清理、电压测试、设备运行状况观察；硬件安装、设置、升级、光纤电路的连接测试及维护；支架等零部件更换、故障处理修复等。

（3）应急维修

站点出现故障应及时进行维修调试，对部分设备损坏、丢失的站点及时更换相应设备。

（4）响应时间

视频监控设备应急维修，运维单位应在2小时内响应，汛期监测站24小时恢复，非汛期72小时内恢复正常。

（5）设备维护耗材管理

设备维护耗材应由设备管理单位统一管理，运维单位根据实际需求采购更换，并提交耗材更换证明材料。运维更换的耗材以及备品备件应交还管理单位统一保管。

（6）视频数据接入：

本年度视频站要实现4G网络传输并统一接入自治区山洪灾害监测预警平台

| 类型 | IP | 端口 |
| --- | --- | --- |
| EHOME（4.0以下）视频接入地址 | 116.113.33.53 | 7660 |
| EHOME（5.0）视频接入地址 | 116.113.33.53 | 7031 |
| 国标协议发送 服务编号：34020000002000000001 | 116.113.33.53 | 5060 |

其他类型的站点的运行维护内容与水雨情监测站点的运行维护内容类似，参照执行。

3.2 自动监测站点布局优化

各盟市需对现有站网（包括气象站、水文站等可用于山洪灾害监测预警的站点）布局进行评估，按照区域内山洪灾害雨水情监测现状，评估现有自动监测站点布局情况，分析需要迁移的自动监测站点名录，同步确定监测盲区，按照站岗放哨原则，确定迁移位置并进行迁移。

迁移后的站点要求同步并在山洪灾害自动监测站点运维 APP 中做好迁移记录，盟市同步做好自治区山洪平台内迁移后的站点与所处危险区关联关系，迁移后的站点基础信息同步更新至三级山洪灾害监测预警平台（自治区平台由水利厅防御中心统一收集后更新）。自动监测站点布局优化数量见表 3-4。

表 3-4 自动监测站点布局优化数量

| 自动监测站点布局优化 |  |
| --- | --- |
| 盟市 | 布局优化雨量站（个） |
| 巴彦淖尔 | 23 |

（1）站点布局优化原则

站点迁移前应对现有站网布局进行评估，评估工作以内业分析为主，按照区域内山洪灾害雨水情监测现状，评估现有自动监测站点布局情况。

分析已建自动监测雨量站是否存在位置相近、与气象站位置重复、站点处于山洪灾害危险区下游、站点下游无危险区，以及控制性工程上游非山洪灾害监测预警范围内存在雨量站等情况，需对上述位置站点进行迁移调整。

（2）位置选址要求

1）观测场地应避开强风区，其周围应空旷、平坦、不受突变地形、树木和建筑物以及烟尘的影响。

2）观测场不能完全避开建筑物，树木等障碍物的影响时，要求雨量器（计）离开障碍物边缘的距离，至少为障碍物顶部与仪器口高差的2倍。

3）在山区，观测场不宜设在陡坡上、峡谷内和风口处，要选择相对平坦的场地，使承雨器口至山顶的仰角不大于30°。

4）杆式雨量器（计）应设置在当地雨期常年盛行风向的障碍物的侧风区，杆位离开障碍物边缘的距离，至少为障碍物高度的1.5倍。在多风的高山、出山口、近海岸地区的雨量站，不宜设置杆式雨量器（计）。

5）应测试观测场所在位置的通信条件。

6）原有观测场地如受各种建设影响已经不符合要求时，应重新选择，选择范围在2～3km2内，并应符合上述要求。

（3）站点安装调试

雨量站整体迁移，新地点位置重新建设基础。运输过程中需保证仪器各部分完整无损，安装前检查确认仪器各部分传感器、显示记录器工作正常后，方可投入安装。安装完毕后需对雨量计进行调整，核准RTU显示雨量计数值与自治区山洪灾害监测预警平台数据相一致，保证汛期站点到报率（以自治区平台中到报率为准）达到95%以上。迁移后的站点要求同步并在山洪灾害自动监测站点运维 APP中做好迁移记录，盟市同步做好自治区山洪平台内迁移后的站点与所处危险区关联关系相关工作。各盟市统一提交核定迁移后的站点基础信息后同步更新至三级山洪灾害监测预警平台，如出现基础信息不准确等情况，经核定视实际情况次年不再安排运维经费。

（4）迁移站点土建方案

立杆混凝土基础尺寸为600×600×800mm（地面下600mm，地上200mm）C25混凝土浇筑，立杆混凝土模板尺寸为600×600×200mm；立杆地笼钢筋采用4根DN20钢螺栓L=630mm（含10mm弯钩），地笼法兰采用400×400×10mm钢板，中间预留出线孔；金属围栏3263mm×1800mm×4，围栏采用铁艺式，四面封闭，西侧北角为入口门；金属围栏基础土方400mm×400mm×500mm；金属围栏基础混凝土围栏基础采用5个嵌入地下的梯形混凝土基础墩，预埋焊接件，围栏四边角及大门立柱各设一墩基础（上口300mm×300mm×200mm，下口400mm×400mm×500mm）；金属围栏混凝土模板为300mm×300mm×200mm，金属围栏基础主柱为立柱镀锌方钢采用80mm×80mm×1800mm；金属围栏门为1050mm×1800mm（含门五金配件）。

图 3-3-1 雨量站安装示意图

（5）布局优化站点名录

根据雨量站布局优化原则，对本年度迁移雨量站进行初步布设，各盟市在具体实施过程中可对站点位置结合实际情况进行调整，调整后的站点基础信息报水利厅。具体迁移位置见下表。

| 站点迁移名录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原站点位置 |  |  |  |  |  |  | 计划迁移位置 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 测站编码 | 测站名称 | 经度 | 纬度 | 盟市 | 旗县 | 序号 | 测站编码 | 测站名称 | 经度 | 纬度 | 盟市 | 旗县 |
| 1 | 40544560 | 前旗芙蓉矿 | 109.116667 | 40.750000 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 17 | 40544560 | 前旗芙蓉矿 | 109.011687 | 40.670178 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 |
| 2 | 40544120 | 北召沟 | 109.644444 | 40.997222 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 18 | 40544120 | 北召沟 | 109.588217 | 41.009527 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 |
| 3 | 40544310 | 榆树塔村 | 109.390000 | 40.912500 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 19 | 40544310 | 榆树塔村 | 109.482471 | 40.944041 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 |
| 4 | 40544360 | 十九份子村 | 109.183333 | 40.933333 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 20 | 40544360 | 十九份子村 | 109.328116 | 41.005200 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 |
| 5 | 40544490 | 呼和温都尔嘎查 | 109.559722 | 40.806944 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 21 | 40544490 | 呼和温都尔嘎查 | 109.469186 | 40.806166 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 |
| 6 | 40544520 | 点布斯格嘎查 | 108.851667 | 40.690833 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 22 | 40544520 | 点布斯格嘎查 | 108.835779 | 40.665818 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 |
| 7 | 40544680 | 105地质队 | 109.143889 | 40.640278 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 23 | 40544680 | 105地质队 | 109.128425 | 40.658462 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 |
| 8 | 40544730 | 西菜园村 | 108.923056 | 40.621944 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 24 | 40544730 | 西菜园村 | 108.880074 | 40.659160 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 |
| 9 | 40544750 | 樊家圪旦（先锋镇） | 109.205833 | 40.606944 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 25 | 40544750 | 樊家圪旦（先锋镇） | 109.171623 | 40.665582 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 |
| 10 | 40544580 | 原五完小 | 108.678611 | 40.708889 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 26 | 40544580 | 原五完小 | 108.742869 | 40.695659 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 |
| 11 | 40544610 | 乌日图嘎查 | 109.228056 | 40.669444 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 27 | 40544610 | 乌日图嘎查 | 109.306095 | 40.693968 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 |
| 12 | 40544660 | 太英格嘎查 | 108.947500 | 40.640556 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 28 | 40544660 | 太英格嘎查 | 108.910713 | 40.640757 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 |
| 13 | 01749100 | 呼和萨拉沟 | 106.400000 | 40.661944 | 巴彦淖尔市 | 磴口县 | 29 | 01749100 | 呼和萨拉沟 | 106.586988 | 40.701584 | 巴彦淖尔市 | 磴口县 |
| 14 | 40541360 | 石兰计村委 | 108.406111 | 41.267500 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 30 | 40541360 | 石兰计村委 | 108.158592 | 41.307912 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 |
| 15 | 40542377 | 海流图雨量站 | 108.509195 | 41.596350 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 31 | 40542377 | 海流图雨量站 | 108.385336 | 41.333766 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 |
| 16 | 40544481 | 额尔登布拉格雨量站 | 108.875401 | 40.792792 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 32 | 40544481 | 额尔登布拉格雨量站 | 108.919968 | 40.736603 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 |
| 17 | 40542788 | 沙德格雨量站 | 109.389315 | 40.818181 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 | 33 | 40542788 | 沙德格雨量站 | 109.453950 | 40.772912 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗 |
| 18 | 40540653 | 乌盖苏木东乌盖沟 | 107.306389 | 41.305556 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 34 | 40540653 | 乌盖苏木东乌盖沟 | 107.389788 | 41.243328 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 |
| 19 | 40541340 | 双荣村委 | 108.379722 | 41.266667 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 35 | 40541340 | 双荣村委 | 108.331698 | 41.336466 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 |
| 20 | 40540490 | 巴音宝力格镇东升庙 沟 | 107.083333 | 41.100000 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 36 | 40540490 | 巴音宝力格镇东升庙沟 | 107.033320 | 41.137754 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 |
| 21 | 40540335 | 呼和温都尔镇杨贵沟 | 106.809444 | 40.989722 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 37 | 40540335 | 呼和温都尔镇杨贵沟 | 106.813898 | 41.019060 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 |
| 22 | 40542630 | 二牛湾水库 | 109.100000 | 41.483333 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 | 38 | 40542630 | 二牛湾水库 | 109.261873 | 42.109268 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特中旗 |
| 23 | 40540495 | 巴音宝力格镇达拉盖 沟2 | 107.083611 | 41.331389 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 | 39 | 40540495 | 巴音宝力格镇达拉盖沟2 | 107.100237 | 41.185328 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特后旗 |

3.3 盟市级山洪灾害防御非工程措施体系运行维护

盟市级按照任务分工做好盟市级平台（软硬件、预警发布、网络等）、水利专网延伸至业务办公室、机房日常维护、视频会商系统运行维护，指导山洪灾害防治县完善群测群防体系等山洪灾害防御非工程措施体系运行维护工作。运维工作要满足《山洪灾害防治非工程措施运行维护指南》和《山洪灾害监测预警设施设备运行维护管理要求》等有关要求。

（1）各盟市水利部门要加强已建山洪灾害系统及监测预警等设备资产管理，根据有关规定和项目特点，做好验收登记、核算入账、维修保管、清查盘点、绩效管理等工作。

（2）各盟市水利部门要做好本级平台运行维护，要定期组织巡检，确保平台能够正常运行。

（3）基层地方人民政府承担山洪灾害主体责任，本次安排运维补助经费如不能完成山洪灾害防治体系运行维护，各盟市水利部门应向地方人民政府积极争取运维配套资金。

3.3.1 已建盟市级平台运行维护

各盟市运行维护单位对盟市级已建山洪灾害监测预警平台进行巡检，汛前至少对网络、软件、硬件、系统进行一次全年巡检，汛中、汛后定期检查设备的运行情况，排除设备故障，修复、更换出现故障的零部件等，保障设备功能正常，通讯网络安全稳定，机房基础设施安全可靠，对软件进行必要的更新、维护，确保监测预警平台运行正常，汛期在线率达到95%以上，及时缴纳互联网费用，保障网络畅通，确保市级平台能及时接收自动监测站点数据。保障水利专网延伸至水旱灾害防御业务办公室或值班室，并保持水利专网畅通，做好平台预警信息发布模块运维，责任人更新，预警指标等数据更新，确保预警信息及时有效发到责任人手中（具体维护内容遵照《山洪灾害防治非工程措施运行维护指南》和《山洪灾害监测预警设施设备运行维护管理要求》等相关要求）。

3.3.2  机房运维保障

各盟市应提供安全可靠的机房运行环境条件和稳定的、不间断的电源保障。定时对机房软硬件设备检查保养检修，及时发现、处理电源故障，保证电源设备正常运行、备份电源能够及时投入运行，确保信息通信设备供电正常。根据实际情况及时更换服务器。

3.3.3 视频会商系统运维保障

各盟市组织对本级视频会商系统运维保障，主要包括多点控制器、视频会商终端设备、RGB 矩阵切换器、图像拼接控制器、摄像头设备、云台设备、DLP 背投单元、音频设备、数字会议主席发言系统设备等设备运行维护；

运维内容：设备日常检测，运行日志填写；设备年检、常规维护，零部件、维护材料消耗；设备日常清洁，防静电除尘等。

运维要求：运维工作严格按照《山洪灾害防治非工程措施运行维护指南》进行维护，确保全年视频会商系统全年正常畅通。

四、保障措施

4.1 组织领导

按照水利部要求和自治区工作部署，自治区水利厅切实加强山洪灾害防治非工程措施运行维护的组织领导，细化工作举措，压紧压实责任分工，切实抓好项目的组织实施。各地、各级水利部门要认真做好运行维护的全过程管理，加强沟通协作，密切配合，共同努力，确保如期完成各项既定目标任务。

4.2 资金落实

各地要及时与财政部门沟通衔接，足额落实中央资金，保证项目顺利实施。加强资金使用管理，强化全过程监管，确保资金使用合法合规，要按照《内蒙古自治区 2026 年度山洪灾害防治项目建设及运维工作要求》任务分工分解下达资金，避免资金过于分散使用，确保资金真正用于项目建设及运维工作。要统筹好中央资金和自治区配套资金，提前开展招标等前期工作，保证项目建设进度和资金支付进度。

4.3 前期工作

山洪灾害防治非工程措施运维涉及水文、地理信息、计算机网络和软件、无线通信等专业，参与运行维护的部门、人员多，需要统筹规划、精心安排，做好前期工作，特别是相关技术要求、人员培训、数据资源管理等，切实保证前期工作质量。

4.4 监督检查

自治区水利厅将对山洪灾害防治非工程措施运维情况进行专项监督检查。采取经常性检查、随机抽查等形式，强化运维质量和进度监督。建立完善月报制度，加强信息跟踪反馈，及时了解运维进展情况。各地、各级水利部门要加强资金使用管理，强化全过程监管，防止截留、挤占和挪用运维资金，确保资金使用合法合规，保障资金切实发挥效益。

4.5 技术支持

各盟市、旗县水利部门要统筹协调，按规定采用委托专业单位或政府购买服务等方式，选择水文部门、专业运维机构等技术支撑单位，全过程提供专业化服务，保障运行维护工作效率和水平。

各盟市、旗县水利部门认真梳理山洪灾害防治非工程措施发挥的作用、存在的问题，从社会经济效益、防灾减灾效益、组织管理效益、环境保护效益等方面，进行山洪灾害防治非工程措施总结评估，提出切实可行的、行之有效的运维建议。

# 五、项目清单报价表

# 附表 1 自动监测站点运行维护费用报价表

- 雨量站

| 序号 | 适用范围 |  | 巴彦淖尔 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雨量站类型 |  |  | 翻斗式、GPRS/GSM 方式 |  |  |  |
|  |  |  | 单位 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 运 行 费 用 |  | / |  |  |  |
|  | 其中 | 通信费 | 元/年 |  |  |  |
|  |  | 委托看管费 | 元/月 |  |  |  |
| 2 | 维 护 费 用 |  | / |  |  |  |
|  | 其中 | 检查费 | 元/次 |  |  |  |
|  |  | 设施设备维护费 | 元/年 |  |  |  |
| 每年维护费用合计（1+2） |  |  |  |  |  |  |

（2）水位站

计量单位：元/站•年

| 序号 | 适用范围 |  | 巴彦淖尔 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水位站类型 |  |  | 雷达式、GPRS/GSM 方式 |  |  |  |
|  |  |  | 单位 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 运 行 费 用 |  | / |  |  |  |
|  | 其中 | 通信费 | 元/年 |  | 1 |  |
|  |  | 委托看管费 | 元/月 |  | 12 |  |
| 2 | 维 护 费 用 |  | / |  |  |  |
|  | 其中 | 检查费 | 元/次 |  | 2 |  |
|  |  | 设施设备维护费 | 元/年 |  | 1 |  |
| 每年维护费用合计（1+2） |  |  |  |  |  |  |

（3）声光电雨量站

计量单位：元/站•年

| 序号 | 适用范围 |  | 巴彦淖尔 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 声光电雨量站 |  |  | 4G 无线 |  |  |  |
|  |  |  | 单位 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 运 行 费 用 |  | / |  |  |  |
|  | 其中 | 通信费 | 元/年 |  | 1 |  |
|  |  | 委托看管费 | 元/月 |  | 12 |  |
| 2 | 维 护 费 用 |  | / |  |  |  |
|  | 其中 | 检查费 （元） | 元/次 |  | 3 |  |
|  |  | 设施设备维护费（元） | 元/年 |  | 1 |  |
| 每年维护费用合计（1+2） |  |  |  |  |  |  |

（4）声光电水位雨量一体站

计量单位：元/站•年

| 序号 | 适用范围 |  | 巴彦淖尔 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 声光电水位雨量一体站 |  |  | GPRS/GSM 方式 |  |  |  |
|  |  |  | 单位 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 运 行 费 用 |  | / |  |  |  |
|  | 其中 | 通信费 | 元/年 |  | 1 |  |
|  |  | 委托看管费 | 元/月 |  | 12 |  |
| 2 | 维 护 费 用 |  | / |  |  |  |
|  | 其中 | 检查费（元） | 元/次 |  | 3 |  |
|  |  | 设施设备维护费（元） | 元/年 |  | 1 |  |
| 每年维护费用合计（1+2） |  |  |  |  |  |  |

（5）一体站

计量单位：元/站•年

| 序号 | 适用范围 |  | 巴彦淖尔 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一体站类型 |  |  | GPRS/GSM 方式 |  |  |  |
|  |  |  | 单位 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 运 行 费 用 |  | / |  |  |  |
|  | 其中 | 通信费 | 元/年 |  | 1 |  |
|  |  | 委托看管费 | 元/月 |  | 12 |  |
| 2 | 维 护 费 用 |  | / |  |  |  |
|  | 其中 | 检查费（元） | 元/次 |  | 3 |  |
|  |  | 设施设备维护费（元） | 元/年 |  | 1 |  |
| 每年维护费用合计（1+2） |  |  |  |  |  |  |

# 附表 2 视频会商系统运行维护费用报价表

| 盟市级视频会商系统运行维护费报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目及费用名称 |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 合计 （元） |
| 多点控制器设备 | 运行费用 | 电费（元） | 电力消耗 | kW.h | 0.6 |  |  |  |
|  |  | 材料费（元） | 耗材 | 套 | 700 |  |  |  |
|  | 维护费用 | 零部件费（元） | 零部件 | 元 | 1 |  |  |  |
|  |  | 设备维护费 |  | 元 | 1 |  |  |  |
| 视频会商终端设备 | 运行费用 | 电费（元） | 电力消耗 | kW.h | 0.6 |  |  |  |
|  |  | 材料费（元） | 耗材 | 套 | 100 |  |  |  |
|  | 维护费用 | 零部件费（元） | 零部件 | 元 | 1 |  |  |  |
|  |  | 设备维护费 |  | 元 | 1 |  |  |  |
| RGB、AV矩阵切换器设备 | 运行费用 | 电费（元） | 电力消耗 | kW.h | 0.6 |  |  |  |
|  |  | 材料费（元） | 耗材 | 套 | 100 |  |  |  |
|  | 维护费用 | 零部件费（元） | 零部件 | 元 | 1 |  |  |  |
|  |  | 设备维护费 |  | 元 | 1 |  |  |  |
| 图像拼接控制器设备 | 运行费用 | 电费（元） | 电力消耗 | kW.h | 0.6 |  |  |  |
|  |  | 材料费（元） | 耗材 | 套 | 100 |  |  |  |
|  | 维护费用 | 零部件费（元） | 零部件 | 元 | 1 |  |  |  |
|  |  | 设备维护费 |  | 元 | 1 |  |  |  |
| 摄像头设备 | 运行费用 | 电费（元） | 电力消耗 | kW.h | 0.6 |  |  |  |
|  |  | 材料费（元） | 耗材 | 套 | 100 |  |  |  |
|  | 维护费用 | 零部件费（元） | 零部件 | 元 | 2 |  |  |  |
|  |  | 设备维护费 |  | 元 | 2 |  |  |  |
| 云台设备 | 运行费用 | 电费（元） | 电力消耗 | kW.h | 0.6 |  |  |  |
|  |  | 材料费（元） | 耗材 | 套 | 100 |  |  |  |
|  | 维护费用 | 零部件费（元） | 零部件 | 元 | 1 |  |  |  |
|  |  | 设备维护费 |  | 元 | 1 |  |  |  |
| DLP 背投单元设备（2块） | 运行费用 | 电费（元） | 电力消耗 | kW.h | 0.6 |  |  |  |
|  |  | 材料费（元） | 耗材 | 套 | 100 |  |  |  |
|  | 维护费用 | 零部件费（元） | 零部件 | 元 | 3 |  |  |  |
|  |  | 设备维护费 |  | 元 | 3 |  |  |  |
| 音频设备 | 运行费用 | 电费（元） | 电力消耗 | kW.h | 0.6 |  |  |  |
|  |  | 材料费（元） | 耗材 | 套 | 100 |  |  |  |
|  | 维护费用 | 零部件费（元） | 零部件 | 元 | 1 |  |  |  |
|  |  | 设备维护费 |  | 元 | 1 |  |  |  |
| 数字会议、主席发言系统设备 | 运行费用 | 电费（元） | 电力消耗 | kW.h | 0.6 |  |  |  |
|  |  | 材料费（元） | 耗材 | 套 | 100 |  |  |  |
|  | 维护费用 | 零部件费（元） | 零部件 | 元 | 1 |  |  |  |
|  |  | 设备维护费 |  | 元 | 1 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表 3 自动监测站点布局优化费用测算表

| 序号 | 项目名称 | 参数及功能 | 单位 | 数量 | 设备单价（元） | 建筑安装单价 （元） | 设备费 （元） | 建筑安装费（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站点布局优化土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 立杆土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 立杆土方 |  | m³ | 0.29 | / |  | / |  |  |
| 1.1.2 | 立杆混凝土基础 C25 | 600mm×600mm×800mm(地面下 600mm，地上 200mm) | m³ | 0.29 | / |  | / |  |  |
| 1.1.3 | 立杆混凝土模板 |  | ㎡ | 0.48 | / |  | / |  |  |
| 1.1.4 | 立杆地笼 | 钢筋采用 4 根 DN20 钢螺栓,L=630mm(含 10mm 弯钩)，地笼法兰采用400×400×10mm 钢板，中间预留出线孔 | 套 | 1.00 | / |  | / |  |  |
| 1.2 | 金属围栏土建工程 |  |  |  | / |  | / |  |  |
| 1.2.1 | 金属围栏 | 3263mm×1800mm×4，围栏采用铁艺式，四面封闭，西侧北角为入口门 | ㎡ | 21.60 | / |  | / |  |  |
| 1.2.2 | 金属围栏基础土方 |  | m³ | 0.40 | / |  | / |  |  |
| 1.2.3 | 金属围栏基础混凝土 C25 | 上口 300mm×300mm×200mm，下口 400mm×400mm×500mm 围栏基础采用 5 个嵌入地下的梯形混凝土基础墩，预埋焊接件，围栏四边角及大门立柱各设一墩基础 | m³ | 0.56 | / |  | / |  |  |
| 1.2.4 | 金属围栏混凝土基础模板 |  | ㎡ | 1.20 | / |  | / |  |  |
| 1.2.5 | 金属围栏基础主柱 | 立柱镀锌方钢采用80mm ×80mm×1800mm | 根 | 5.00 | / |  | / |  |  |
| 1.2.6 | 金属围栏门 | 金属围栏门 1050mm× 1800mm（含门五金配件） | 套 | 1.00 | / |  | / |  |  |
| 2 | 人工及运输费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 汽车里程费（往返） |  | km | 200.00 | / |  | / |  |  |
| 2.2 | 汽车路桥费 |  | 100km | 4.00 | / |  | / |  |  |
| 2.3 | 生活补助费 |  | 人/天 | 2.00 | / |  | / |  |  |
| 2.4 | 住宿费 |  | 人/天 | 2.00 | / |  | / |  |  |
| 2.5 | 汽车租赁费 |  | 辆/天 | 2.00 | / |  | / |  |  |
| 2.6 | 调试费 |  | 处 | 1.00 | / |  | / |  |  |
| 2.7 | 人工费 |  | 人/天 | 2.00 | / |  | / |  |  |
| 3 | 布局优化费用合计（1+2） |  |  |  |  |  |  |  |  |