## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：二连浩特市第二中学设施设备购置及消防改造项目-消防水池 拆除工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市第二中学设施设备购置及消防改造项目 |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
拆除不上人屋面
1 | 01B001 | 屋面拆除 | 拆除做法： 1、C20细石防水混凝土，内配φ4@150*150钢筋网片40厚 2、满铺0.4厚聚乙稀薄膜一层 3、3.0厚高聚物改性沥青防水卷材（SBS两层） 4、30厚1：2.5水泥砂浆找平层 5、150厚挤塑聚苯板，容重≥20kg/m3 6、20厚1：2.5水泥砂浆找平层 7、1：8水泥膨胀珍珠岩找2%坡，最薄处30 8、1.5厚聚氨酯防水涂料隔气层一道 9、20厚1：2.5水泥砂浆找平层 |  | m3 | 15.82
2 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:20km 3.装载机装工程废料，自卸汽车运建筑垃圾 |  | m3 | 18.98
外墙面拆除
3 | 01B002 | 外墙面涂料抹灰拆除 | 拆除做法： 1、柔性耐水腻子 2、喷或滚刷底涂料一遍 3、涂饰面层涂料二遍 |  | m2 | 58.21
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：二连浩特市第二中学设施设备购置及消防改造项目-消防水池 拆除工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市第二中学设施设备购置及消防改造项目 |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
4 | 01B003 | 外墙面保温拆除 | 拆除做法： 1、80厚岩棉板保温层,板表面及侧面涂界面剂，配套胶粘剂粘贴（密度不小于150kg/m3） 2、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3、柔性耐水腻子 4、喷或滚刷底涂料一遍 5、涂饰面层涂料二遍 |  | m3 | 2.47
5 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:暂按20km，距实结算 3.装载机装工程废料，自卸汽车运建筑垃圾 |  | m3 | 3.08
消防水池内拆除
6 | 01B004 | 消防水池地面拆除 | 拆除做法： 1、20厚1：3水泥砂浆保护层 2、2.1厚水泥渗透结晶防水涂料四遍成活 3、刷基层处理剂一遍 4、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 |  | m2 | 93.18
7 | 01B005 | 消防水池内墙面拆除 | 拆除做法： 1、20厚1：3水泥砂浆保护层 2、2.1厚水泥渗透结晶防水涂料四遍成活 3、刷基层处理剂一遍 4、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 |  | m2 | 263.1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：二连浩特市第二中学设施设备购置及消防改造项目-消防水池 拆除工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市第二中学设施设备购置及消防改造项目 |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 01B006 | 消防水池内顶棚拆除 | 拆除做法： 1、20厚1：3水泥砂浆保护层 2、2.1厚水泥渗透结晶防水涂料四遍成活 3、刷基层处理剂一遍 4、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 |  | m2 | 93.18
9 | 01B007 | 铁爬梯拆除 | 1.φ16间距300铁爬梯拆除 |  | t | 0.05
10 | 010103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:暂按20km，距实结算 3.装载机装工程废料，自卸汽车运建筑垃圾 |  | m3 | 9.67
消防水池顶板拆除
11 | 01B008 | 保温板拆除 | 拆除做法： 1、清理原有150厚聚苯板 2、拆除高分子聚乙烯丙纶0.9厚（两层） |  | m3 | 15.62
12 | 01B009 | 屋面炉渣拆除 | 1.拆除材料：400厚炉渣 |  | m2 | 104.14
13 | 01B010 | 拆除PVC通风管 | 1.PVC通风管拆除 2.直径：DN200 |  | m | 24.4
14 | 010103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:暂按20km，距实结算 3.装载机装工程废料，自卸汽车运建筑垃圾 |  | m3 | 68.93
围墙拆除
15 | 01B011 | 砖砌体拆除 | 1.拆除砌体的截面尺寸:370宽.1200高砖墙 2.砌体表面的附着物种类:抹灰涂料 |  | m3 | 18.65
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：二连浩特市第二中学设施设备购置及消防改造项目-消防水池 拆除工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市第二中学设施设备购置及消防改造项目 |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
16 | 01B012 | 墙体开洞 | 1.洞口尺寸：120*120 2.多孔砖墙开洞 |  | m3 | 0.1
17 | 010103002006 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:暂按20km，距实结算 3.装载机装工程废料，自卸汽车运建筑垃圾 |  | m3 | 22.5
防火门拆除
1、2、3#教学楼防火卷帘门
18 | 01B015 | 防火卷帘门拆除 | 1.卷帘门拆除 2.尺寸:3700*3000/3960*3000 3.其他:符合相关规范要求 |  | m2 | 89.58
19 | 010103002009 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:暂按20km，距实结算 3.装载机装工程废料，自卸汽车运建筑垃圾 |  | m3 | 9.32
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：二连浩特市第二中学设施设备购置及消防改造项目-消防水池 拆除工程 |  |  |  |  | 标段：二连浩特市第二中学设施设备购置及消防改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：二连浩特市第二中学设施设备购置及消防改造项目-消防水池 拆除工程 |  |  | 标段：二连浩特市第二中学设施设备购置及消防改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 安全文明施工费
1.2 | 011601007001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 施工现场安全文明施工、绿色施工所需的各项措施
1.3 | 011601006001 | 临时设施费 |  | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费 |  | 在雨季施工，引起防滑、防潮和排除雨水等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
1.5 | 011601013001 | 二次搬运费 |  | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
2 | 二 | 措施项目二
2.1
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：二连浩特市第二中学设施设备购置及消防改造项目-消防水池 拆除工程 |  | 标段：二连浩特市第二中学设施设备购置及消防改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：二连浩特市第二中学设施设备购置及消防改造项目-消防水池 拆除工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市第二中学设施设备购置及消防改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：二连浩特市第二中学设施设备购置及消防改造项目-消防水池 拆除工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市第二中学设施设备购置及消防改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：二连浩特市第二中学设施设备购置及消防改造项目-消防水池 拆除工程 |  |  | 标段：二连浩特市第二中学设施设备购置及消防改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计