## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：二连浩特市第二中学设施设备购置及消防改造项目附属工程 主消防控制室设备拆除及更换 |  |  |  | 标段：二连浩特市第二中学设施设备购置及消防改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 030904009001 | 拆除消防应急广播控制装置 | 1.名称：拆除消防应急广播控制装置 |  | 台 | 1
2 | 030908001001 | 拆除消防设备电源监控 | 1.名称：拆除消防设备电源监控 |  | 台 | 1
3 | 030904013001 | 拆除消防联动控制器 | 1.名称：拆除消防联动控制器 |  | 台 | 1
4 | 030904017001 | 拆除火灾报警控制器 | 1.名称：拆除火灾报警控制器 |  | 台 | 1
5 | 030904014001 | 拆除消防专用电话总机 | 1.名称：拆除消防专用电话总机 |  | 台 | 1
6 | 030907001001 | 拆除电气火灾监控器 | 1.名称：拆除电气火灾监控器 |  | 台 | 1
7 | 030904015001 | 拆除图形显示装置 | 1.名称：拆除图形显示装置 |  | 台 | 1
8 | 030901004003 | 拆除水位报警 | 1.名称:拆除水位报警 |  | 组 | 1
9 | 030904009002 | 区域报警控制器 | 1.名称:消防应急广播控制装置 |  | 台 | 1
10 | 030908001002 | 状态监控主机 | 1.名称:消防设备电源监控 |  | 台 | 1
11 | 030904013002 | 联动控制主机 | 1.名称：消防联动控制器 |  | 台 | 1
12 | 030904017002 | 报警联动一体机 | 1.名称:火灾报警控制器 |  | 台 | 1
13 | 030904014002 | 消防广播及对讲电话主机 | 1.名称：消防专用电话总机 |  | 台 | 1
14 | 030907001002 | 监控主机 | 1.名称:电气火灾监控器 |  | 台 | 1
15 | 030904015002 | 火灾报警控制微机 | 1.名称：图形显示装置 |  | 台 | 1
16 | 030901004004 | 报警装置 | 1.名称:水位报警 |  | 组 | 1
17 | 030909005001 | 消防电话系统调试 | 1.名称：消防电话系统调试 |  | 系统 | 1
18 | 030909004001 | 消防广播系统调试 | 1.名称：消防广播系统调试 |  | 系统 | 1
19 | 030909003001 | 自动报警系统调试 | 1.名称：自动报警系统调试 |  | 系统 | 1
20 | 030909009001 | 电气火灾监控系统调试 | 1.名称：电气火灾监控系统调试 |  | 系统 | 1
21 | 030909010001 | 消防电源监控系统调试 | 1.名称：消防电源监控系统调试 |  | 系统 | 1
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：二连浩特市第二中学设施设备购置及消防改造项目附属工程 主消防控制室设备拆除及更换 |  |  |  |  | 标段：二连浩特市第二中学设施设备购置及消防改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
1 | 电气火灾监控器 |  | 台 |  |  | 3500
2 | 消防专用电话总机 |  | 台 |  |  | 12500
3 | 火灾报警控制器 |  | 台 |  |  | 13000
4 | 消防设备电源监控 |  | 台 |  |  | 20000
5 | 消防联动控制器 |  | 台 |  |  | 40804
6 | 消防应急广播控制装置 |  | 台 |  |  | 12500
7 | 图形显示装置 |  | 台 |  |  | 20165
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：二连浩特市第二中学设施设备购置及消防改造项目附属工程 主消防控制室设备拆除及更换 |  |  | 标段：二连浩特市第二中学设施设备购置及消防改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 安全文明施工费
1.2 | 011601007001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 施工现场安全文明施工、绿色施工所需的各项措施
1.3 | 011601006001 | 临时设施费 |  | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费 |  | 在雨季施工，引起防滑、防潮和排除雨水等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
1.5 | 011601013001 | 二次搬运费 |  | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 031401001002 | 脚手架
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：二连浩特市第二中学设施设备购置及消防改造项目附属工程 主消防控制室设备拆除及更换 |  | 标段：二连浩特市第二中学设施设备购置及消防改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价 |  | 32700
2.1 | 专业工程暂估价 |  | 32700 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 人工增加费
合 计 |  |  | 32700 |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：二连浩特市第二中学设施设备购置及消防改造项目附属工程 主消防控制室设备拆除及更换 |  |  |  | 标段：二连浩特市第二中学设施设备购置及消防改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：二连浩特市第二中学设施设备购置及消防改造项目附属工程 主消防控制室设备拆除及更换 |  |  |  | 标段：二连浩特市第二中学设施设备购置及消防改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 查找1、2、3#教学楼,行政楼,综合楼室内消火栓系统主管道与原有自来水管道连接位置,并断开进行封堵 | 30000 | 2700 |  | 32700
本页小计 |  | 30000 | 2700 |  | 32700 | [5 empty] | -
合计 |  | 30000 | 2700 |  | 32700 | [5 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：二连浩特市第二中学设施设备购置及消防改造项目附属工程 主消防控制室设备拆除及更换 |  |  | 标段：二连浩特市第二中学设施设备购置及消防改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计