## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  |  | 冷库及加工车间-设备及冷库制冷工程
标段名称： |  |  | 2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目
招标工程量清单
| 编 制 人 | ： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人 | ： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间 | ：

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：冷库及加工车间-设备及冷库制冷工程 |  |  |  | 标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目 |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
冷库制冷系统
1 | 030112002001 | 风冷冷凝机组 | 1.名称:风冷冷凝机组 2.规格型号:ZFI39KQE 谷轮压缩机 3.包含设备、附件、安装、调试等 4.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | 台 | 1
2 | 030112002002 | 风冷冷凝机组 | 1.名称:风冷冷凝机组 2.规格型号:ZB-38KQ 谷轮压缩机 3.包含设备、附件、安装、调试等 4.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | 台 | 1
3 | 030112005001 | 冷风机 | 1.名称:冷风机 2.规格型号:DD-60 3.包含设备、附件、安装、调试等 4.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | 台 | 1
4 | 030814001001 | 蒸发铝排管 | 1.名称:蒸发铝排管 2.规格:25铝排管 国标氧化 3.包含设备、铝排管吊装、附件、安装、调试等 4.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | 套 | 1
5 | 031002001001 | 膨胀阀 | 1.名称:膨胀阀 2.规格:TDEX 3.包含阀门安装、附件、调试等 4.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | 个 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：冷库及加工车间-设备及冷库制冷工程 |  |  |  | 标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目 |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 031002001002 | 热氟化霜阀 | 1.名称:热氟化霜阀 2.规格:HTB22/25 3.包含阀门安装、附件、调试等 4.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | 个 | 3
7 | 031002001003 | 电磁阀 | 1.名称:电磁阀 2.规格:FDF-16 3.包含阀门安装、附件、调试等 4.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | 个 | 2
8 | 031001005001 | 制冷管道 | 1.名称:制冷管道 2.规格材质:紫铜管φ6～32 3.包含管道安装、定位、水压试验，水冲洗等 4.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | 套 | 2
9 | 080707009001 | 冷风机吊装支架 | 1.名称:冷风机吊装支架 2.规格型号:L角铁三脚架 3.根据现场实际需要，现场制作安装 4.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | 套 | 1
10 | 03B001 | 管道辅材 | 1.名称:管道辅材 2.管件及保温，且与设备配套 3.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | 套 | 1
11 | 031001005002 | 冷媒 | 1.名称:冷媒 2.规格材质:F22 3.包含添加，检查等 4.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | 瓶 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：冷库及加工车间-设备及冷库制冷工程 |  |  |  | 标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目 |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 030402011001 | 温度控制柜 | 1.名称:温度控制柜 2.规格型号:20HP 3.包含安装，基础，接地等 4.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | 台 | 2
13 | 040804002001 | 电线 电缆 | 1.名称:电线 电缆 2.规格型号:6㎡、2X075/4X075 3.包含线缆安装、检查、调试等 4.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | 套 | 1
14 | 03B002 | 安装辅材 | 1.名称:安装辅材 2.管道、设备支架及五金件、氧气、乙炔、焊接材料等所有辅材 3.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | 批 | 1
15 | 030416029001 | 其他项目调试 | 1.名称:安装调试费 2.包含分系统、总系统调试 3.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | 系统 | 1
车间设备
16 | 03B003 | 重型冷库货架 | 1.名称:重型冷库货架 2.规格:1.2m×0.5m×2m 四层500KG/层 3.满足20吨羊肉存放 4.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | 组 | 12
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：冷库及加工车间-设备及冷库制冷工程 |  |  |  | 标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目 |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
17 | 03B004 | 手动液压叉车 | 1.名称:手动液压叉车 2.规格:2吨/685*1150/油泵聚氨酯轮 3.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | 台 | 1
18 | 03B005 | 不锈钢平板推车 | 1.名称:不锈钢平板推车 2.规格:加厚食品级，尺寸120*80*106，304不锈钢 3.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | 台 | 2
19 | 03B006 | 不锈钢分割工作台 | 1.名称:不锈钢分割工作台 2.规格:1.8*0.8*0.8 食品级 3.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | 张 | 3
20 | 03B007 | 台式锯骨机 | 1.名称:台式锯骨机 2.规格:310型商用 220v/380v/2200w 3.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | 台 | 1
21 | 03B008 | 羊肉分割刀具套装 | 1.名称:羊肉分割刀具套装 2.规格:剔骨刀、砍刀、磨刀棒，2.2斤砍骨刀套装 3.羊肉分割修割 4.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | 套 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：冷库及加工车间-设备及冷库制冷工程 |  |  |  | 标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目 |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
22 | 03B009 | 不锈钢挂肉架 | 1.名称:不锈钢挂肉架 2.规格:可挂20只羊，具体规格根据实际情况定制 3.鲜肉悬挂、排酸 4.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | 套 | 3
23 | 03B010 | 不锈钢肉料车 | 1.名称:不锈钢肉料车 2.规格:带万向轮食品级，650*650*700 304三个轮子稳定 3.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | 台 | 2
24 | 03B011 | 商用高压清洗机 | 1.名称:商用高压清洗机 2.规格:220V/4千瓦，480斤压力，20米钢丝管 3.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | 台 | 1
25 | 040602048001 | 臭氧空气消毒机 | 1.名称:臭氧空气消毒机 2.规格、型号:壁挂式；180W,580*180*230，消毒面积150平米；臭氧产量15g/h 3.安装方式:距地1.8m安装 4.设备安装、场内运输、开箱检查、安装就位、找平、找正、调试 5.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：冷库及加工车间-设备及冷库制冷工程 |  |  |  | 标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目 |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
26 | 03B012 | 电子台秤 | 1.名称:电子台秤 2.规格:量程300kg(台面400*500) 3.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | 台 | 1
27 | 03B013 | 电子计价秤 | 1.名称:电子计价秤 2.规格:量程30kg；320*347*130 3.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | 台 | 2
28 | 03B014 | 电子计价秤 | 1.名称:电子计价秤 2.规格:量程30kg；320*347*130 3.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | 台 | 2
29 | 03B015 | 大单室真空包装机 | 1.名称:大单室真空包装机 2.规格:600型商用 3.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | 台 | 1
30 | 03B016 | 食品级周转筐 | 1.名称:食品级周转筐 2.规格:中号加厚，750*560*400（不带盖）可装50-60斤羊肉 3.满足图纸设计及施工规范要求，详见设计图纸 |  | 个 | 20
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：冷库及加工车间-设备及冷库制冷工程 |  |  |  |  | 标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
1 | 臭氧空气消毒机 | 180W,580*180*230，消毒面积150平米；臭氧产量15g/h | 台 |  |  | 242
2 | 不锈钢肉料车 | 带万向轮食品级，650*650*700 304三个轮子稳定 | 台 |  |  | 1201
3 | 商用高压清洗机 | 220V/4千瓦，480斤压力，20米钢丝管 | 台 |  |  | 1706
4 | 电子台秤 | 量程300kg(台面400*500) | 台 |  |  | 662
5 | 电子计价秤 | 量程30kg；320*347*130 | 台 |  |  | 98
6 | 大单室真空包装机 | 600型商用 | 台 |  |  | 4003
7 | 食品级周转筐 | 中号加厚，750*560*400（不带盖）可装50-60斤羊肉 | 个 |  |  | 73.21
8 | 重型冷库货架 | 1.2m×0.5m×2m 四层500 | 组 |  |  | 558.79
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。
材料暂估单价及调整表
工程名称：冷库及加工车间-设备及冷库制冷工程 |  |  |  |  | 标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
KG/层
9 | 手动液压叉车 | 2吨/685*1150/油泵聚氨酯轮 | 台 |  |  | 945
10 | 不锈钢平板推车 | 加厚食品级，尺寸120*80*106，304不锈钢 | 台 |  |  | 600
11 | 不锈钢分割工作台 | 1.8*0.8*0.8 食品级 | 张 |  |  | 776
12 | 台式锯骨机 | 310型商用 220v/380v/2200w | 台 |  |  | 3130
13 | 羊肉分割刀具套装 | 剔骨刀、砍刀、磨刀棒，2.2斤砍骨刀套装 | 台 |  |  | 242
14 | 不锈钢挂肉架 | 可挂20只羊，具体规格根据实际情况定制 | 台 |  |  | 263.4
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：冷库及加工车间-设备及冷库制冷工程 |  |  | 标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 031401010 | 文明施工费
1.2 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 031401012001 | 临时设施费
1.4 | 031401021001 | 雨季施工增加费
1.5 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 03B001 | 工程定位复测费
1.7 | 031401013001 | 二次搬运费
1.8 | 031401017001 | 特殊地区施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：冷库及加工车间-设备及冷库制冷工程 |  | 标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：冷库及加工车间-设备及冷库制冷工程 |  |  | 标段：2026年阿格坦乌素嘎查畜产品冷库冷链包装产业链建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计