## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗老年人室内门球场馆建设项目 |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
采暖
1 | 031001002001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足规范要求 |  | m | 209.02
2 | 031001002002 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足规范要求 |  | m | 19.54
3 | 031001002003 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足规范要求 |  | m | 37.34
4 | 031001002004 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足规范要求 |  | m | 24.4
5 | 031001002005 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN70 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足规范要求 |  | m | 110.5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗老年人室内门球场馆建设项目 |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 031001002006 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN80 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足规范要求 |  | m | 98.84
7 | 031001002007 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN100 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足规范要求 |  | m | 6
8 | 031208002001 | 其他管道绝热 | 1.绝热材料品种:聚氨酯发泡保温 2.绝热厚度:50mm 3.管道规格:DN50以内 |  | m3 | 4.21
9 | 031208002002 | 其他管道绝热 | 1.绝热材料品种:聚氨酯发泡保温 2.绝热厚度:50mm 3.管道规格:DN100以内 |  | m3 | 4.57
10 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.名称:玻璃钢保护层 |  | m2 | 255.33
11 | 080707009001 | 支架、吊架 | 1.名称:管道支架制作安装 |  | t | 0.278
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗老年人室内门球场馆建设项目 |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 031004002001 | 钢制散热器 | 1.类型:铜铝散热器 2.型号:暖气片出口中心距:900mm,长度:75mm,宽度:120mm。供水温度为95°C,回水温度70°C时,△t=64.5时,每片散热量为335w/片。 3.规格:8柱 4.散热器及散热器支管安装详见:K402-1-2相应内容。每组散热器安装方式为支腿(有足散热器厂家配套)加脱钩 |  | 组 | 3
13 | 031004002002 | 钢制散热器 | 1.类型:铜铝散热器 2.型号:暖气片出口中心距:900mm,长度:75mm,宽度:120mm。供水温度为95°C,回水温度70°C时,△t=64.5时,每片散热量为335w/片。 3.规格:12柱 4.散热器及散热器支管安装详见:K402-1-2相应内容。每组散热器安装方式为支腿(有足散热器厂家配套)加脱钩 |  | 组 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗老年人室内门球场馆建设项目 |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 031004002003 | 钢制散热器 | 1.类型:铜铝散热器 2.型号:暖气片出口中心距:900mm,长度:75mm,宽度:120mm。供水温度为95°C,回水温度70°C时,△t=64.5时,每片散热量为335w/片。 3.规格:15柱 4.散热器及散热器支管安装详见:K402-1-2相应内容。每组散热器安装方式为支腿(有足散热器厂家配套)加脱钩 |  | 组 | 35
15 | 031004002004 | 钢制散热器 | 1.类型:铜铝散热器 2.型号:暖气片出口中心距:900mm,长度:75mm,宽度:120mm。供水温度为95°C,回水温度70°C时,△t=64.5时,每片散热量为335w/片。 3.规格:25柱 4.散热器及散热器支管安装详见:K402-1-2相应内容。每组散热器安装方式为支腿(有足散热器厂家配套)加脱钩 |  | 组 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗老年人室内门球场馆建设项目 |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
16 | 031004002005 | 钢制散热器 | 1.类型:铜铝散热器 2.型号:暖气片出口中心距:900mm,长度:75mm,宽度:120mm。供水温度为95°C,回水温度70°C时,△t=64.5时,每片散热量为335w/片。 3.规格:16柱 4.散热器及散热器支管安装详见:K402-1-2相应内容。每组散热器安装方式为支腿(有足散热器厂家配套)加脱钩 |  | 组 | 3
17 | 031004002006 | 钢制散热器 | 1.类型:铜铝散热器 2.型号:暖气片出口中心距:900mm,长度:75mm,宽度:120mm。供水温度为95°C,回水温度70°C时,△t=64.5时,每片散热量为335w/片。 3.规格:22柱 4.散热器及散热器支管安装详见:K402-1-2相应内容。每组散热器安装方式为支腿(有足散热器厂家配套)加脱钩 |  | 组 | 18
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗老年人室内门球场馆建设项目 |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
18 | 031004002007 | 钢制散热器 | 1.类型:铜铝散热器 2.型号:暖气片出口中心距:900mm,长度:75mm,宽度:120mm。供水温度为95°C,回水温度70°C时,△t=64.5时,每片散热量为335w/片。 3.规格:3柱 4.散热器及散热器支管安装详见:K402-1-2相应内容。每组散热器安装方式为支腿(有足散热器厂家配套)加脱钩 |  | 组 | 4
19 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.名称:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 250
20 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.名称:自动排气阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 100
21 | 031002001003 | 金属阀门 | 1.名称:温控阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 50
22 | 031002007001 | 补偿器 | 1.类型:波纹补偿器 2.规格、压力等级:DN70 3.连接形式:法兰连接，含法兰 |  | 个 | 2
23 | 031002007002 | 补偿器 | 1.类型:波纹补偿器 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接，含法兰 |  | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗老年人室内门球场馆建设项目 |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
24 | 031002001004 | 金属阀门 | 1.类型:静态水力平衡阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接，含法兰 |  | 个 | 1
25 | 031002001005 | 金属阀门 | 1.类型:闸板阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接，含法兰 |  | 个 | 2
26 | 031002001006 | 金属阀门 | 1.类型:控制阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接，含法兰 |  | 个 | 1
27 | 031002001007 | 金属阀门 | 1.类型:热量表 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接，含法兰 |  | 个 | 1
28 | 031002001008 | 金属阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接，含法兰 |  | 个 | 6
29 | 031002001009 | 金属阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接，含法兰 |  | 个 | 2
30 | 031002001010 | 金属阀门 | 1.名称:细过滤器 2.规格、压力等级:DN100,60目 3.连接形式:法兰连接，含法兰 |  | 个 | 2
31 | 031002001011 | 金属阀门 | 1.名称:粗过滤器 2.规格、压力等级:DN100,6-10目 3.连接形式:法兰连接，含法兰 |  | 个 | 1
32 | 030601001001 | 温度仪表 | 1.名称:温度计 |  | 支 | 3
33 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 |  | 台 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗老年人室内门球场馆建设项目 |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
34 | 030207003001 | 暖风器 | 1.名称:电热风幕 2.规格、型号：DRLM10-8L/M 8KW 3.图集：12N1-168 |  | 台 | 2
35 | 031008001001 | 采暖工程系统调试 | 1.采暖系统调试 |  | 系统 | 1
排烟
36 | 011303003001 | 挡烟垂壁 | 1.名称:电动挡烟垂壁 2.材质:无机纤维防火布 3.其他：包含电动防火卷帘控制箱2个 |  | m2 | 90.31
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：采暖工程 |  |  | 标段：鄂托克前旗老年人室内门球场馆建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 031401010 | 文明施工费
1.2 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 031401012001 | 临时设施费
1.4 | 031401021001 | 雨季施工增加费
1.5 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 031401013001 | 二次搬运费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 031401001002 | 脚手架 |  | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：采暖工程 |  | 标段：鄂托克前旗老年人室内门球场馆建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费
15 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：采暖工程 |  |  | 标段：鄂托克前旗老年人室内门球场馆建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计