固阳县金山镇二社村委二社村自来水管道改造项目施工方案

以下工程量为初步估测工程量，请造价咨询公司依据该工程（以下）的工程量做出最高投标限价及工程量清单，工程完工后由工程造价部门重新审定。

- 自来水管道埋设：

- 挖掘机挖沟槽土方，下口宽0.8m，挖深1.7m,放坡系数0.5,挖土方工程量7024.88m³。

- 电动夯实机回填沟槽土方，回填土7024.88m³。

- 挖掘机进出场1台次。

- 拆除旧给水管道，重新铺设DE63的PE塑料给水，压力等级1.6MPa，管道长度2620m。

固阳县金山镇人民政府

2026年4月