## 表B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 电气工程 |  | 工程
招标工程量清单
| 招标人： |  | (盖章)
年 月 日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  |  | 电气工程
标段名称： |  |  | 林西县易地扶贫搬迁后续扶持东山产业园区分拣车间及设施农业建设项目
招标工程量清单
| 编 制 人 | ： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人 | ： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间 | ：

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：林西县易地扶贫搬迁后续扶持东山产业园区分拣车间及设施农业建设项目 |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
强电
1 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:12.0kW 3.规格:800*350 4.三项电能计量表*3 5.安装方式:距地1.4米 6.满足图纸设计及施工规范要求 |  | 台 | 1
2 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:节能灯 2.规格:1X50W(节能型) 3.安装方式:钢屋架上吊装 4.满足图纸设计及施工规范要求 |  | 套 | 18
3 | 030413001002 | 普通灯具 | 1.名称:防水防潮灯 2.规格:40W 3.安装方式:吊顶安装 4.满足图纸设计及施工规范要求 |  | 套 | 2
4 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:墙上暗装,底距地1.3米 4.满足图纸设计及施工规范要求 |  | 套 | 5
5 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.名称:四联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:墙上暗装,底距地1.3米 4.满足图纸设计及施工规范要求 |  | 套 | 1
6 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 |  | 个 | 6
7 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:BV-2.5mm2 3.材质:铜芯 4.满足图纸设计及施工规范要求 |  | m | 706.61
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：林西县易地扶贫搬迁后续扶持东山产业园区分拣车间及设施农业建设项目 |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 5.满足图纸设计及施工规范要求 |  | m | 268.46
9 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配 5.满足图纸设计及施工规范要求 |  | m | 9.89
10 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:DN50 4.配置形式:暗配 5.满足图纸设计及施工规范要求 |  | m | 4.99
11 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-4X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管内敷设 |  | m | 7.76
12 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:16mm2 |  | 个 | 1
13 | 030416006001 | 输配电装置系统 | 1.名称:输配电装置系统调试 2.满足图纸设计及施工规范要求 |  | 系统 | 1
防雷接地
14 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱MEB 2.满足图纸设计及施工规范要求 |  | 台 | 1
15 | 030410004001 | 均压环 | 1.名称:均压环 2.规格:建筑物基础底梁上的上下两层钢筋中的两根主筋与桩基础内主筋通长焊接形成的基础接地网 3.满足图纸设计及施工规范要求 |  | m | 127.04
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：林西县易地扶贫搬迁后续扶持东山产业园区分拣车间及设施农业建设项目 |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
16 | 030410003001 | 引下线 | 1.名称:引下线 2.规格:利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根φ16以上或四根φ10主筋通长焊接作为引下线 3.满足图纸设计及施工规范要求 |  | m | 19.52
17 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称:户内接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40X4 4.满足图纸设计及施工规范要求 |  | m | 57.19
18 | 030410002002 | 接地母线 | 1.名称:户外接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40X4 4.满足图纸设计及施工规范要求 |  | m | 6.05
19 | 030416027001 | 接地装置 | 1.名称:接地系统测试 2.满足图纸设计及施工规范要求 |  | 系统 | 1
制冷机组
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：林西县易地扶贫搬迁后续扶持东山产业园区分拣车间及设施农业建设项目 |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
20 | 030112001001 | 制冷机组 | 1.名称:8HP半封闭低温风冷机组 2.型号:4TCS-8.2（压缩机）+ FNV-120 冷凝器 3.低温型，适配-18℃，制冷剂R404A，380V三相，全铜管路 4.电控系统:冷库专用电控箱，8HP低温型（含精创 MTC-5080 温控器），含化霜控制、高低压保护、过载保护、门磁报警、急停开关 5.制冷辅件:电磁阀（ EVR6）+ 干燥过滤器（DML30）+ 视液镜 + 安全阀，含配套铜管、橡塑保温管、固定支架、密封件 6.制冷剂:R404A 制冷剂 10kg/组 |  | 台 | 1
21 | 030112005001 | 冷风机 | 1.名称:吊顶式冷风机 2.型号:DD-30 3.规格:电热化霜（6kW），内螺纹铜管，亲水铝箔，适配冷库容积84m³ |  | 台 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：林西县易地扶贫搬迁后续扶持东山产业园区分拣车间及设施农业建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一 |  | 包含本单位工程所有措施费用 |  | 426.83
本页小计 | [5 empty] | 426.83 | -
合 计 | [5 empty] | 426.83 | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  | 标段：林西县易地扶贫搬迁后续扶持东山产业园区分拣车间及设施农业建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：林西县易地扶贫搬迁后续扶持东山产业园区分拣车间及设施农业建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计