## Sheet1
序号 | 标的名称 | 规格/材质/标准 | 是否核心产品 | 是否节水产品 | 是否节能产品 | 单价 | 数量 | 单位 | 合计
1 | 拖布 | 铁杆、毛布头、螺栓连接 | 否 | 否 | 否 | 16 | 230 | 把 | 3680
2 | 拖地桶 | 塑料 | 否 | 否 | 否 | 27 | 230 | 个 | 6210
3 | 扫把 | 塑料、不锈钢杆 | 否 | 否 | 否 | 26 | 230 | 套 | 5980
4 | LED吸顶灯 | 12W，额定电压AC220-280V 铁底座塑料面板 | 否 | 否 | 否 | 25 | 1500 |  | 37500
5 | 面盆水嘴 | 陶瓷芯、三角阀、GB18145-2014 ，★提供中国强制性产品认证证书 | 否 | 是 | 否 | 48 | 1000 | 个 | 48000
6 | LED灯芯 | 20W，额定电压AC220-240V | 否 | 否 | 否 | 20 | 1000 | 个 | 20000
7 | 手冲阀 | JC/T 931-2003 铜芯 | 否 | 否 | 否 | 57 | 200 | 个 | 11400
8 | 马桶按钮 | 塑料 | 否 | 否 | 否 | 15 | 200 | 个 | 3000
9 | 继电器 | CDZ952DLB CDZ9-52P(带灯)DC24V | 否 | 否 | 否 | 16 | 200 | 个 | 3200
10 | 上水件 | 塑料 Q/ HFDL001-2023 | 否 | 否 | 否 | 25 | 1000 | 个 | 25000
11 | 铁网片 | 1米*2米铁制品 孔径2cmX2cm 丝径3.5mm | 否 | 否 | 否 | 50 | 200 | 块 | 10000
12 | 发泡泵 | MP50AC220V/50HZ | 否 | 否 | 否 | 310 | 100 | 台 | 31000
13 | 光电开关 | E18-D50N2 | 否 | 否 | 否 | 110 | 200 | 个 | 22000
14 | 对射光电 | E3ZG-R61-S | 否 | 否 | 否 | 170 | 100 | 个 | 17000
15 | 上水管 | 黄铜锻压帽、加强高温尼龙芯 EPDM内管80cm管长 | 否 | 否 | 否 | 12 | 300 |  | 3600
16 | 沙棒 | 石英砂 | 否 | 否 | 否 | 5 | 200 | 个 | 1000
17 | 尿斗下水管 | 塑料 硅胶管口，伸缩钢丝 | 否 | 否 | 否 | 22 | 100 | 根 | 2200
18 | 明装水箱 | GB/T 26730-2011 8036高压 | 否 | 否 | 否 | 81 | 400 | 个 | 32000
19 | 发泡控制盒 | LCZZ118 | 否 | 否 | 否 | 750 | 100 | 个 | 75000
20 | 四线控制盒 | 按采购人要求定制 | 否 | 否 | 否 | 980 | 100 | 个 | 98000
21 | 有无人门锁 | 不锈钢 | 否 | 否 | 否 | 25 | 300 | 个 | 7500
22 | 隔断合页 | 不锈钢 | 否 | 否 | 否 | 25 | 300 | 个 | 7500
23 | 隔断把手 | 不锈钢 | 否 | 否 | 否 | 25 | 500 | 个 | 12500
24 | 电磁感应器 | CJ/T 3081-1999、GB4706.1-1998 | 否 | 否 | 否 | 183 | 200 | 个 | 36600
25 | 粪堵 | 不锈钢 | 否 | 否 | 否 | 156 | 100 | 个 | 15600
26 | 30平板灯 | GB/T 17743、GB7001.1、GB 17625.1 30cmX30cm | 否 | 否 | 否 | 32 | 500 | 个 | 16000
27 | 面盆一体管 | 材质：ABS 钢制翻板 | 否 | 否 | 否 | 20 | 100 | 个 | 2000
28 | 球型门锁 | 材质：不锈钢 | 否 | 否 | 否 | 124 | 200 | 个 | 24800
29 | 电动喷雾器 | 材质：塑料、GB/T 10395.6-2006 20升20A锂电池 | 否 | 否 | 否 | 138 | 20 | 台 | 2760
30 | 硬盒抽纸 | GB/T 20808 优等品 GB15979 200抽/包 | 否 | 否 | 否 | 10 | 200 | 包 | 2000
31 | 软盒抽纸 | GB/T 20808 优等品 GB15979 200抽/包 | 否 | 否 | 否 | 4 | 200 | 包 | 800
32 | 84消毒液 | GB/T 36758-2018 500克/瓶 | 否 | 否 | 否 | 2.2 | 500 | 瓶 | 1100
33 | 洁厕灵 | GB/T 21241-2022 500克/瓶 | 否 | 否 | 否 | 5.3 | 500 | 瓶 | 2650
34 | 藏香 | Q/BDXSL001-2024 香料、香粉等，50盒/箱 | 否 | 否 | 否 | 625 | 50 | 箱 | 31250
35 | 卫生香球 | Q/SHX01-2018除臭剂配合香料精制300克/袋 | 否 | 否 | 否 | 5.2 | 2000 | 袋 | 10400
36 | 洗涤灵 | GB/T 9985 500克/瓶 | 否 | 否 | 否 | 3 | 1500 | 瓶 | 4500
37 | 洗衣粉 | WL-A、GB/T 13171.1-2022 500克/袋 | 否 | 否 | 否 | 3 | 500 | 袋 | 4500
38 | 发泡粉 | 易降解高分子表面活性剂、杀菌剂、香料等 10kg/桶 | 否 | 否 | 否 | 630 | 200 | 桶 | 126000
39 | 苍蝇药 | Q/LJND03-2021 500克/瓶 | 否 | 否 | 否 | 12 | 800 | 瓶 | 9600
40 | 洗手液 | GB/T 2654 500ml/瓶 | 否 | 否 | 否 | 5.5 | 200 | 瓶 | 1100
41 | 人体感应器 | GB2099.1-2008、GB1002-2008 | 否 | 否 | 否 | 160 | 50 | 个 | 8000
42 | 自喷漆 | Q/GDZYN1 380克/瓶 | 否 | 否 | 否 | 7.5 | 50 | 瓶 | 375
43 | 干手器 | 220V 50HZ900W | 否 | 否 | 否 | 260 | 20 | 台 | 5200
44 | PPR 32×25变径 | 聚氯乙烯、GB/T 10002.2-2023 | 否 | 否 | 否 | 8 | 30 | 个 | 240
45 | PPR 32×20变径 | 聚氯乙烯、GB/T 10002.2-2023 | 否 | 否 | 否 | 7 | 30 | 个 | 210
46 | PPR 32×25 三通 | 聚氯乙烯、GB/T 10002.2-2023 | 否 | 否 | 否 | 7.5 | 50 | 个 | 375
47 | PPR 32×20 三通 | 聚氯乙烯、GB/T 10002.2-2023 | 否 | 否 | 否 | 7 | 50 | 个 | 350
48 | PPR 40×25 三通 | 聚氯乙烯、GB/T 10002.2-2023 | 否 | 否 | 否 | 8.5 | 50 | 个 | 425
49 | PPR 40×20 三通 | 聚氯乙烯、GB/T 10002.2-2023 | 否 | 否 | 否 | 8 | 50 | 个 | 400
50 | PPR 40×32 三通 | 聚氯乙烯、GB/T 10002.2-2023 | 否 | 否 | 否 | 9 | 50 | 个 | 450
51 | PPR 20弯头 | 聚氯乙烯、GB/T 10002.2-2023 | 否 | 否 | 否 | 2 | 50 | 个 | 100
52 | PPR 20球阀 | 聚氯乙烯、GB/T 10002.2-2023 | 否 | 否 | 否 | 6 | 50 | 个 | 300
53 | PPR 20 三通 | 聚氯乙烯、GB/T 10002.2-2023 | 否 | 否 | 否 | 3 | 50 | 个 | 150
54 | PPR 20内外活接 | 聚氯乙烯、GB/T 10002.2-2023 | 否 | 否 | 否 | 5 | 50 | 个 | 250
55 | PVC 20弯头 | 聚氯乙烯、GB/T 10002.2-2023 | 否 | 否 | 否 | 1.8 | 50 | 个 | 90
56 | PVC 20内外活节 | 聚氯乙烯 | 否 | 否 | 否 | 5.7 | 50 | 个 | 285
57 | PVC 20管古 | 聚氯乙烯GB/T 10002.2-2023 | 否 | 否 | 否 | 1.6 | 50 | 个 | 80
58 | PVC 20管 | 聚氯乙烯、GB/T 10002.1-2023 4米/根1.6MPA | 否 | 否 | 否 | 10 | 50 | 根 | 500
59 | PVC 25管 | 聚氯乙烯、GB/T 10002.1-2023 4米/根1.6MPA | 否 | 否 | 否 | 17 | 50 | 根 | 850
60 | PVC 25弯头 | 聚氯乙烯、GB/T 10002.2-2023 | 否 | 否 | 否 | 3 | 50 | 个 | 150
61 | PVC 25球阀 | 聚氯乙烯、GB/T 10002.2-2023 | 否 | 否 | 否 | 8 | 50 | 个 | 400
62 | PVC 25三通 | 聚氯乙烯、GB/T 10002.2-2023 | 否 | 否 | 否 | 4 | 50 | 个 | 200
63 | PVC 25活接 | 聚氯乙烯、GB/T 10002.2-2023 | 否 | 否 | 否 | 6.5 | 50 | 个 | 325
64 | PVC 25管古 | 聚氯乙烯、GB/T 10002.2-2023 | 否 | 否 | 否 | 2 | 50 | 个 | 100
65 | PVC 32管古 | 聚氯乙烯、GB/T 10002.2-2023 | 否 | 否 | 否 | 2.7 | 50 | 个 | 135
66 | PVC 32三通 | 聚氯乙烯、GB/T 10002.2-2023 | 否 | 否 | 否 | 3 | 50 | 个 | 150
67 | PVC 32活接 | 聚氯乙烯、GB/T 10002.2-2023 | 否 | 否 | 否 | 7 | 50 | 个 | 350
68 | PVC 32管古 | 聚氯乙烯、GB/T 10002.2-2023 | 否 | 否 | 否 | 2.5 | 50 | 个 | 125
69 | PVC 32管 | 聚氯乙烯、GB/T 10002.1-2023 1.6MPA | 否 | 否 | 否 | 20 | 50 | 根 | 1000
70 | PVC 40弯头 | 聚氯乙烯 90度 | 否 | 否 | 否 | 4 | 50 | 个 | 200
71 | PVC 40球阀 | 聚氯乙烯 | 否 | 否 | 否 | 15 | 50 | 个 | 750
72 | PVC 40三通 | 聚氯乙烯、GB/T 10002.2-2023 | 否 | 否 | 否 | 4 | 50 | 个 | 200
73 | PVC 40活接 | 聚氯乙烯 | 否 | 否 | 否 | 8 | 50 | 个 | 400
74 | PVC 40管古 | 聚氯乙烯 | 否 | 否 | 否 | 3 | 50 | 个 | 150
75 | PVC 40管 | 聚氯乙烯、GB/T 10002.1-2023 1.6MPA | 否 | 否 | 否 | 21 | 50 | 根 | 1050
76 | PVC 50弯头 | 聚氯乙烯、GB/T 10002.1-2023 90度 | 否 | 否 | 否 | 5 | 50 | 个 | 250
77 | PVC 50球阀 | 聚氯乙烯、GB/T 10002.1-2023 | 否 | 否 | 否 | 20 | 50 | 个 | 1000
78 | PVC 50三通 | 聚氯乙烯、GB/T 10002.1-2023 | 否 | 否 | 否 | 6 | 50 | 个 | 300
79 | PVC 50活接 | 聚氯乙烯、GB/T 10002.1-2023 | 否 | 否 | 否 | 12 | 50 | 个 | 600
80 | PVC 50管古 | 聚氯乙烯、GB/T 10002.1-2023 | 否 | 否 | 否 | 4 | 50 | 个 | 200
81 | PVC 50管 | 聚氯乙烯、GB/T 10002.1-2023 1.6MPA | 否 | 否 | 否 | 30 | 50 | 根 | 1500
82 | PVC 63管 | 聚氯乙烯、GB/T 10002.1-2023 1.6MPA | 否 | 否 | 否 | 42 | 50 | 根 | 2100
83 | PVC 63弯头 | 聚氯乙烯、GB/T 10002.1-2023 90度 | 否 | 否 | 否 | 10 | 50 | 个 | 500
84 | PVC 63三通 | 聚氯乙烯、GB/T 10002.1-2023 | 否 | 否 | 否 | 12 | 50 | 个 | 600
85 | PVC 63管箍 | 聚氯乙烯、GB/T 10002.1-2023 | 否 | 否 | 否 | 7 | 50 | 个 | 350
86 | 大锤 | GB/T 13473-2008钢制 PPR | 否 | 否 | 否 | 65 | 5 | 把 | 325
87 | 电源盒 | GB/T 17466.1 | 否 | 否 | 否 | 130 | 80 | 个 | 10400
88 | 2×6铜线 | GB/T 5023-2008+JB/T 8734.2-2016 橡套 | 否 | 否 | 否 | 14 | 2000 | 米 | 28000
89 | 2×4铜线 | GB/T 5023-2008+JB/T 8734.2-2016 橡套 | 否 | 否 | 否 | 12 | 1000 | 米 | 12000
90 | 2×16铝电缆 | GB/T 12706.1-2020+GB/T 3956铝制 | 否 | 否 | 否 | 16 | 2000 | 米 | 32000
91 | 钻头 | GB/T 17984-2010+GB/T 6135含钴 | 否 | 否 | 否 | 13 | 50 | 个 | 650
92 | 电锤钻头 | GB/T 6335+T/ZZB1961-2020四坑 | 否 | 否 | 否 | 10 | 10 | 个 | 100
93 | 井盖钩 | GB/T 23858、GB/T 6402钢制 | 否 | 否 | 否 | 15 | 200 | 个 | 3000
94 | 撬棍 | GB/T 1531-2008钢制 | 否 | 否 | 否 | 75 | 10 | 根 | 750
95 | 铁丝 | YB/T 5292-2009+YB/T 5357-2019热镀锌 | 否 | 否 | 否 | 4 | 200 | 斤 | 800
96 | 手锤 | GB/T 13473-2008钢制 | 否 | 否 | 否 | 25 | 10 | 把 | 250
97 | 三相自吸水泵 | JB/T 6664-2017+GB/T 2305 2.5寸 4000W | 是 | 否 | 否 | 1400 | 50 | 台 | 70000
98 | 二相排污泵 | GB/T 25409 1.5KW 2寸 | 是 | 否 | 否 | 850 | 200 | 台 | 170000
99 | 三相水泵 | GB/T 12785 4KW 2寸 | 是 | 否 | 否 | 1800 | 20 | 台 | 36000
100 | 二相自吸泵 | GB/T 1305-2008 | 是 | 否 | 否 | 360 | 50 | 台 | 18000
101 | 厨房油污清洁剂 | GB/T 35833 500克/瓶 | 否 | 否 | 否 | 10 | 200 | 瓶 | 2000
102 | 空气清新剂 | Q/LXHK 01-2017 500克/瓶 | 否 | 否 | 否 | 5 | 200 | 瓶 | 1000
104 | 垃圾袋 | GB/T 24454-2005 PE 10卷/包 50个/卷 | 否 | 否 | 否 | 35元/包 | 600 | 包 | 21000
105 | 门帘 | QB/T 5665-2021 PVC软质 | 否 | 否 | 否 | 150 | 250 | 块 | 37500
106 | PVC电气胶带 | Q/XSJ 0204 | 否 | 否 | 否 | 3 | 200 | 卷 | 600
107 | 高压绝缘自粘带 | Q/HSS 002-2017 | 否 | 否 | 否 | 10 | 200 | 盘 | 2000
108 | 钳子 | QB/T 6290-2013 | 否 | 否 | 否 | 25 | 50 | 把 | 1250
109 | 改锥 | GB/T 10635-2013 | 否 | 否 | 否 | 7 | 50 | 个 | 350
110 | 板手 | GB/T 4393-2008 | 否 | 否 | 否 | 8 | 50 | 个 | 400
111 | 玻璃胶 | GB/T 14683-2017 | 否 | 否 | 否 | 13 | 100 | 个 | 1300
112 | 结构胶粘剂 | GB/T 7124.1+GB/T 18583-2008+企业Q/GLH001 用于钢、铁、铝、铝合金、不锈钢、PVC、尼龙（聚酰胺）、玻璃、聚酯树脂、聚氨酯、水泥、陶瓷、木材等同种或异种材料之间的粘接。 | 否 | 否 | 否 | 4 | 200 | 组 | 800
113 | 结构胶 | GB 16776-2025(强制) | 否 | 否 | 否 | 15 | 200 | 个 | 3000
114 | 钢丝球 | YB/T 5294 | 否 | 否 | 否 | 1 | 50 | 个 | 50
115 | 胶带纸 | GB/T 27708-2011、YZ/T 0160.1 200米/卷 | 否 | 否 | 否 | 18 | 50 | 卷 | 900
116 | 发泡胶 | JC/T 936-2004+GB 18583 | 否 | 否 | 否 | 15 | 50 | 桶 | 750
117 | 水不漏 | GB 23440-2009 II型 | 否 | 否 | 否 | 38 | 50 | 袋 | 1900
118 | 切割片 | GB 24943强制+JB/T 4175-2016 | 否 | 否 | 否 | 10 | 50 | 个 | 500
119 | 钢锯子 | QB/T 1108-2015 | 否 | 否 | 否 | 18 | 50 | 个 | 900
120 | 五孔插座 | GB/T 2099.1-2021 | 否 | 否 | 否 | 13 | 50 | 个 | 650
121 | 开关 | GB/T 16915.1-2024 | 否 | 否 | 否 | 12 | 50 | 个 | 600
122 | 2P空开 | GB/T 10963.1-2020 | 否 | 否 | 否 | 23 | 100 | 个 | 2300
123 | 3P空开 | GB/T 10963.1-2020 | 否 | 否 | 否 | 39 | 100 | 个 | 3900
124 | 2P漏电保护器 | GB/T 16917.1-2014 | 否 | 否 | 否 | 48 | 100 | 个 | 4800
125 | 3P漏电保护器 | GB/T 16917.1-2014 | 否 | 否 | 否 | 82 | 100 | 个 | 8200
126 | 消防门锁 | GB30051-2013+耐火试验 GB/T7633 | 否 | 否 | 否 | 145 | 100 | 套 | 14500
127 | 肯德基门锁 | QB21556.H+9B21556.2 | 否 | 否 | 否 | 180 | 100 | 套 | 18000
128 | 内门门锁 | GB21556.1-2008 | 否 | 否 | 否 | 138 | 100 | 套 | 13800
129 | 锁芯 | GB 21556.1-2008 | 否 | 否 | 否 | 80 | 100 | 个 | 8000
130 | 铁线管 | GB/T 3091-2025+T/CECS1731 | 否 | 否 | 否 | 95 | 50 | 根 | 4750
131 | 金属钉 | GB/T27704-2011钢制品 | 否 | 否 | 否 | 25 | 30 | 盒 | 750
132 | 塑料网 | GB/T 18840-2018聚乙烯 2米宽 | 否 | 否 | 否 | 20 | 300 |  | 6000
133 | 水龙头 | GB 18145-2014 | 否 | 否 | 否 | 15 | 500 | 个 | 7500
134 | 显示牌 | GB4943.1+GB21520 | 否 | 否 | 否 | 220 | 50 | 个 | 11000
135 | 不锈钢蹲坑 | QB/T 4674-2023不锈钢 ★ 提供中国强制性产品认证证书 | 否 | 是 | 否 | 390 | 50 | 个 | 19500
136 | 无障碍卫生间控制盒 | 按采购人要求定制 | 否 | 否 | 否 | 960 | 50 | 个 | 48000
137 | 防淋监控电源 | YG-3012 | 否 | 否 | 否 | 750 | 50 | 个 | 37500
138 | 脚踏阀 | JC/T 931-2003 铜芯 不锈钢体 | 否 | 否 | 否 | 75 | 200 | 个 | 15000
1489870