## 表B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 茂力格尔区域敬老院消防改造工程 |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  | (盖章)
年 月 日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 茂力格尔区域敬老院消防改造工程
标段名称： |  | 茂力格尔区域敬老院消防改造工程
招标工程量清单
| 编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## 表E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：茂力格尔区域敬老院消防改造工程 |  | 标段：茂力格尔区域敬老院消防改造工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程项目
1.1 | 单项工程
1.1.1 | 茂力格尔中心敬老院消防改造工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：材料检验试验费
3.6 | 其中：建筑工程能效测评费
3.7 | 其中：工程变更及现场签证
3.8 | 其中：提前竣工(赶工补偿)
3.9 | 其中：无负荷联合试运转费
3.10 | 其中：停窝工损失费
3.11 | 其中：施工期间未完工程保护费
3.12 | 其中：企业自有工人培训管理费
3.13 | 其中：建筑工人实名制费
3.14 | 其中：安全生产计提费
3.15 | 其中：人工增加费
4 | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工
程可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【茂力格尔中心敬老
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：茂力格尔区域敬老院消防改造工程 |  |  |  | 标段：茂力格尔区域敬老院消防改造工程 |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 030408001006 | 砌体拆除 | 1.砌体拆除 轻质墙板墙（消防控制室与值班室墙体拆除） |  | m2 | 16.5
2 | 030408001007 | 零星砌体 | 1.零星砌体 普通砖（消防控制室与值班室墙体分隔） |  | m3 | 3.96
3 | 030412004103 | 一般抹灰 | 1.一般抹灰 内墙 (14+6mm)（消防控制室与值班室墙体分隔） |  | m2 | 33
4 | 030412004104 | 拆除工程 金属门窗 | 1.拆除工程 金属门窗（消防控制室南侧门） |  | m2 | 2.54
5 | 030412004106 | 钢质防火门安装 | 1.钢质防火门安装（消防控制室南侧防火门） |  | m2 | 2.54
6 | 030412004109 | 门特殊五金 | 1.门特殊五金 闭门器 明装（消防控制室南侧防火门） |  | 个 | 1
7 | 030412004126 | 乳胶漆 | 1.乳胶漆 室内 墙面二遍（消防控制室与值班室墙体分隔） |  | m2 | 33
8 | 030412004127 | 灯具拆除 | 1.标志、诱导装饰灯具拆除 （应急照明系统改造） |  | 套 | 49
9 | 030412004111 | 应急灯 | 1.密封灯具安装 应急灯 |  | 套 | 18
10 | 030412004113 | 应急灯 | 1.标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 |  | 套 | 31
11 | 030412004115 | 镀锌钢管 | 1.镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN40（应急照明、防火门监控、电气火灾监控） |  | m | 600
12 | 030412004116 | 配线 | 1.管内穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面2.5mm2（应急照明、防火门监控、电气火灾监控） |  | m | 650
13 | 030412004117 | 接线盒 | 1.明装普通接线盒（应急照明、防火门监控、电气火灾监控） |  | 个 | 100
14 | 030412004118 | 应急照明集中电源 | 1.应急照明集中电源 |  | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：茂力格尔区域敬老院消防改造工程 |  |  |  | 标段：茂力格尔区域敬老院消防改造工程 |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 030405004001 | 应急照明控制器 | 1.应急照明控制器 |  | 台 | 1
16 | 030404035030 | 电气火灾监控器 | 1.电气火灾监控器 |  | 台 | 1
17 | 030404034015 | 电气火灾监控模块 | 1.电气火灾监控模块 |  | 个 | 5
18 | 030404035032 | 防火门监控主机 | 1.防火门监控主机 |  | 台 | 1
19 | 030404035031 | 防火门监控模块 | 1.防火门监控模块 |  | 个 | 6
20 | 030412004103 | 功率放大器 | 1.功率放大器（消防广播功放更换） |  | 台 | 1
21 | 030412004104 | 点型探测器安装 | 1.点型探测器安装 感烟（原走廊、消防控制室独立式感烟更换为多线制） |  | 个 | 4
22 | 030412004106 | 自动报警系统调试 | 1.自动报警系统调试256点以内 |  | 系统 | 1
23 | 030412004109 | 发电机自动启动装置 | 1.发电机自动启动装置 |  | 套 | 1
24 | 030412004126 | 湿式报警装置拆除 | 1.湿式报警装置拆除 公称直径100mm以内（报警阀老化更换） |  | 组 | 1
25 | 030412004127 | 湿式报警装置拆除 | 1.湿式报警装置 公称直径100mm以内 |  | 组 | 1
26 | 030412004111 | 单面清水砖墙 | 1.单面清水砖墙 2砖及2砖以上（消防控制室与其他部位防火分隔砌筑） |  | m3 | 3.96
27 | 030412004113 | 一般零星抹灰 | 1.一般零星抹灰（消防控制室南侧墙体恢复） |  | m2 | 83
28 | 030412004115 | 乳胶漆 | 1.乳胶漆 室内 墙面二遍 |  | m2 | 33
29 | 030412004116 | 砖墙开槽 | 1.砖墙开槽 管径≤50mm |  | m | 150
30 | 030412004117 | 混凝土楼板打孔(洞) 孔 | 1.混凝土楼板打孔(洞) 孔(洞)直径≤25mm |  | 个 | 40
31 | 030412004118 | 管道水压试验 | 1.管道水压试验 公称直径100mm以内 |  | m | 180
32 | 031001002001 | 镀锌钢管 | 1.镀锌钢管DN100埋地 |  | m | 10
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：茂力格尔区域敬老院消防改造工程 |  |  |  | 标段：茂力格尔区域敬老院消防改造工程 |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
33 | 030404035030 | 止回阀法兰阀门 | 1.止回阀法兰阀门 公称直径100mm以内（室外） |  | 个 | 2
34 | 030404034015 | 阀门拆除 | 1.阀门拆除 公称直径100mm以内（室外） |  | 个 | 2
35 | 030404035032 | 闸阀法兰阀门 | 1.闸阀法兰阀门 公称直径100mm以内（室外） |  | 个 | 2
36 | 030404035031 | 镀锌钢管 | 1.镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN20（储油间、发电机房增设应急照明） |  | m | 200
37 | 030412004103 | 消防水泵接合器拆除 | 1.消防水泵接合器拆除 地下式 DN100 |  | 套 | 1
38 | 030412004104 | 消防水泵接合器拆除 | 1.消防水泵接合器 地下式 DN100 |  | 套 | 1
39 | 030412004106 | 检查井 | 1.检查井 |  | 座 | 3
40 | 030412004109 | 室外地下式消火栓拆除 | 1.室外地下式消火栓拆除 公称直径100mm 消火栓位置 干管 |  | 套 | 1
41 | 030412004126 | 室外地下式消火栓 | 1.室外地下式消火栓 公称直径100mm 干管安装 |  | 套 | 1
42 | 030412004127 | 配线 | 1.管内穿动力线 铜芯 导线截面2.5mm2（储油间、发电机房增设应急照明） |  | m | 100
43 | 030412004111 | 拆除工程 金属门窗 | 1.拆除工程 金属门窗（发电机房） |  | m2 | 0.021
44 | 030412004113 | 钢质防火门安装 | 1.钢质防火门安装（发电机房） |  | m2 | 2.1
45 | 030412004115 | 钢质防火门安装 | 1.钢质防火门安装（储油间防火门） |  | m2 | 1.98
46 | 030412004116 | 模块 | 1.消防专用 模块 多输入多输出（消防泵控制模块） |  | 个 | 4
47 | 030412004117 | 火灾自动报警直启盘 | 1.火灾自动报警直启盘（消防泵） |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：茂力格尔区域敬老院消防改造工程 |  |  |  | 标段：茂力格尔区域敬老院消防改造工程 |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
48 | 030412004118 | 消防电话主机 | 1.消防电话主机10路以内 |  | 台 | 1
49 | 030404035030 | 广播喇叭及音箱、电话插孔调试 | 1.广播喇叭及音箱、电话插孔调试 |  | 个 | 7
50 | 030404034015 | 电话分机 | 1.消防报警电话插孔(电话)安装 电话分机 |  | 个 | 1
51 | 030404035032 | 柴油机供油管 | 1.柴油机供油管 |  | m | 20
52 | 030404035031 | 现浇混凝土 垫层 | 1.现浇混凝土 垫层（储油间） |  | m3 | 2
53 | 030412004103 | 混水砖墙 1砖 | 1.混水砖墙 1砖（储油间） |  | m3 | 3.5
54 | 030412004104 | 预制混凝土构件安装 | 1.预制混凝土构件安装 整体板（储油间） |  | m3 | 2.5
55 | 030412004106 | 预制板吊车进出场 | 1.预制板吊车进出场 |  | 台次 | 1
56 | 030412004109 | 一般抹灰 | 1.一般抹灰 内墙 (14+6mm)（储油间） |  | m2 | 13.05
57 | 030412004126 | 一般抹灰 | 1.一般抹灰 外墙 (14+6mm)（储油间） |  | m2 | 13.05
58 | 030412004127 | 乳胶漆 | 1.乳胶漆 室外 墙面二遍（储油间） |  | m2 | 13.05
59 | 030412004111 | 乳胶漆 | 1.乳胶漆 室内 墙面二遍（储油间） |  | m2 | 13.05
60 | 030412004113 | 应急灯 | 1.密封灯具安装 应急灯 |  | 套 | 3
61 | 030412004115 | 轻钢天棚龙骨吊顶 | 1.平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格300×300mm 平面（发电机房顶棚） |  | m2 | 30
62 | 030412004109 | 电接点压力表 | 1.电接点压力表 |  | 台(块) | 1
63 | 030412004126 | 双电源转换开关 | 1.双电源转换开关 |  | 台 | 1
64 | 030412004127 | 配电箱 | 1.成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.0m（消防水泵控制箱） |  | 台 | 2
65 | 030412004116 | 微型消防站 | 1.微型消防站 |  | 组 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：茂力格尔区域敬老院消防改造工程 |  |  |  | 标段：茂力格尔区域敬老院消防改造工程 |  |  | 第 5 页 共 5 页
合 计