## 表B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 音德尔中心敬老院消防改造工程 |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  | (盖章)
年 月 日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 音德尔中心敬老院消防改造工程
标段名称： |  | 音德尔中心敬老院消防改造工程
招标工程量清单
| 编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## 表E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：音德尔中心敬老院消防改造工程 |  | 标段：音德尔中心敬老院消防改造工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程项目
1.1 | 单项工程
1.1.1 | 音德尔镇中心敬老院消防改造工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：材料检验试验费
3.6 | 其中：建筑工程能效测评费
3.7 | 其中：工程变更及现场签证
3.8 | 其中：提前竣工(赶工补偿)
3.9 | 其中：无负荷联合试运转费
3.10 | 其中：停窝工损失费
3.11 | 其中：施工期间未完工程保护费
3.12 | 其中：企业自有工人培训管理费
3.13 | 其中：建筑工人实名制费
3.14 | 其中：安全生产计提费
3.15 | 其中：人工增加费
4 | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工
程可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【音德尔镇中心敬老
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：音德尔中心敬老院消防改造工程 |  |  |  | 标段：音德尔中心敬老院消防改造工程 |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 030408004001 | 图形显示装置 | 1.图形显示装置 |  | 台 | 1
2 | 040804001001 | 打印机 | 1.打印机（火灾自动报警控制器打印机更换） |  | 个 | 1
3 | 040804001021 | 宽行打印机安装、调试 | 1.宽行打印机安装、调试 |  | 台 | 1
4 | 040804001020 | 防火门监控主机 | 1.防火门监控主机 |  | 台 | 1
5 | 040804002001 | 防火门监控模块 | 1.防火门监控模块 |  | 个 | 22
6 | 040804002019 | 镀锌钢管 | 1.镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN25（防火门监控系统） |  | m | 300
7 | 030408001006 | 砖墙开槽 | 1.砖墙开槽 管径≤32mm（防火门监控系统） |  | m | 50
8 | 030408001007 | 一般零星抹灰 | 1.一般零星抹灰（防火门监控器、线管施工墙体恢复） |  | m2 | 50
9 | 030412004103 | 乳胶漆 | 1.乳胶漆 室内 墙面二遍（防火门监控器、线管施工墙体恢复） |  | m2 | 200
10 | 030412004104 | 手提式消防电话分机 | 1.手提式消防电话分机 |  | 个 | 1
11 | 030412004106 | 广播喇叭及音箱 | 1.广播喇叭及音箱、电话插孔调试 |  | 个 | 24
12 | 030412004109 | 防火门自动闭门器（更换） | 1.防火门自动闭门器（更换） |  | 台 | 5
13 | 030412004126 | 顺序器（更换） | 1.顺序器（更换） |  | 台 | 4
14 | 030412004127 | 钢质防火门 | 1.钢质防火门安装 |  | m2 | 2.39
15 | 030412004111 | 钢质防火门 | 1.钢质防火门安装 |  | m2 | 1.95
16 | 030412004113 | 钢质防火门 | 1.钢质防火门安装 |  | m2 | 2.84
17 | 030412004115 | 现浇混凝土 平板 | 1.现浇混凝土 平板（储油间楼板） |  | m3 | 0.58
18 | 030412004116 | 模块 | 1.消防专用 模块 单输入单输出（喷淋泵联动启动模块） |  | 个 | 1
19 | 030412004117 | 管道水压试验 | 1.管道水压试验 公称直径100mm以内 |  | m | 800
20 | 030412004118 | 场外运输 | 1.场外运输 2km以内 |  | t | 10
21 | 011402004001 | 金属构件油漆 | 1.金属构件油漆 |  | m2 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：音德尔中心敬老院消防改造工程 |  |  |  | 标段：音德尔中心敬老院消防改造工程 |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
22 | 030404035030 | 场外运输 | 1.场外运输 每增加1km |  | t | 15
23 | 030404034015 | 阀门 | 1.螺纹浮球阀安装 公称直径100mm以内（消防水池、消防水箱自动补水装置 |  | 个 | 2
24 | 030404035032 | 电动插入式安装液位 | 1.电动插入式安装液位 （消防控制室远程液位显示装置） |  | 台 | 2
25 | 030404035031 | 应急灯 | 1.密封灯具安装 应急灯（应急照明系统改造） |  | 套 | 19
26 | 030412004103 | 应急灯 | 1.密封灯具安装 应急灯 |  | 套 | 33
27 | 030412004104 | 应急灯 | 1.标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 |  | 套 | 20
28 | 030412004106 | 应急灯 | 1.标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 |  | 套 | 16
29 | 030412004109 | 应急灯 | 1.标志、诱导装饰灯具安装 吊杆式 |  | 套 | 2
30 | 030412004126 | 应急灯 | 1.安全出口灯 |  | 套 | 23
31 | 030412004127 | 配线 | 1.管内穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面1.5mm2（应急照明系统改造） |  | m | 400
32 | 030412004111 | 接线盒 | 1.明装普通接线盒 |  | 个 | 200
33 | 030412004113 | 镀锌钢管 | 1.镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN25（应急照明系统改造） |  | m | 400
34 | 030412004115 | 应急照明控制器 | 1.应急照明控制器 |  | 台 | 1
35 | 030412004116 | 应急照明电源 | 1.应急照明电源 |  | 台 | 4
36 | 030412004117 | 灯具拆除 | 1.标志、诱导装饰灯具拆除 吸顶(墙壁)式 |  | 套 | 101
37 | 030412004118 | 灯具拆除 | 1.标志、诱导装饰灯具拆除 吊杆式 |  | 套 | 2
38 | 030412002001 | 剔砖槽 | 1.剔砖槽管道公称直径40mm |  | m | 200
39 | 030404035030 | 点型探测器拆除 | 1.点型探测器拆除 感烟/感温（平房火灾自动报警系统改造） |  | 个 | 37
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：音德尔中心敬老院消防改造工程 |  |  |  | 标段：音德尔中心敬老院消防改造工程 |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
40 | 030404034015 | 按钮拆除 | 1.按钮拆除 火灾报警按钮（平房火灾自动报警系统改造） |  | 个 | 5
41 | 030404035032 | 消防广播(扬声器)拆除 | 1.消防广播(扬声器)拆除 扬声器 吸顶式(3W~5W)（平房火灾自动报警系统改造） |  | 个 | 5
42 | 030404035031 | 消防警铃、声光报警器拆除 | 1.消防警铃、声光报警器拆除（平房火灾自动报警系统改造） |  | 个 | 5
43 | 030412004103 | 消防专用模块(模块箱)拆除 | 1.消防专用模块(模块箱)拆除 模块 单输入/单输出（平房火灾自动报警系统改造） |  | 个 | 4
44 | 030412004104 | 区域报警控制箱拆除 | 1.区域报警控制箱拆除 报警控制箱(壁挂) 128点以内（平房火灾自动报警系统改造） |  | 台 | 2
45 | 030412004106 | 消防广播及电话主机(柜)拆除 | 1.消防广播及电话主机(柜)拆除 消防广播控制柜（平房火灾自动报警系统改造） |  | 台 | 1
46 | 030412004109 | 砖墙剔透眼 | 1.辅助工程 砖墙剔透眼 墙厚240mm（平房火灾自动报警系统改造） |  | 个 | 50
47 | 030412004126 | 剔砖槽 | 1.辅助工程 剔砖槽 管道公称直径40mm（平房火灾自动报警系统改造） |  | m | 200
48 | 030412004127 | 点型探测器安装 | 1.点型探测器安装 感烟（平房火灾自动报警系统改造） |  | 个 | 32
49 | 030412004111 | 点型探测器安装 | 1.点型探测器安装 感温（发电机房增设） |  | 个 | 2
50 | 030412004113 | 火灾报警按钮 | 1.火灾报警按钮 |  | 个 | 5
51 | 030412004115 | 消火栓报警按钮 | 1.消火栓报警按钮 |  | 个 | 5
52 | 030412004116 | 声光报警器 | 1.声光报警器 |  | 个 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：音德尔中心敬老院消防改造工程 |  |  |  | 标段：音德尔中心敬老院消防改造工程 |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
53 | 030412004117 | 火灾显示盘（平房增设） | 1.火灾显示盘（平房增设） |  | 个 | 2
54 | 030412004118 | 模块 | 1.消防专用 模块 单输入单输出（平房增设） |  | 个 | 2
55 | 030412004119 | 模块 | 1.消防专用 模块 单输入（主楼、泵房信号阀、压力开关模块故障更换） |  | 个 | 5
56 | 030404035030 | 总线隔离器 | 1.总线隔离器（平房增设） |  | 个 | 2
57 | 030404034015 | 广播模块 | 1.广播模块（平房增设） |  | 个 | 2
58 | 030404035032 | 扬声器 | 1.扬声器 吸顶式(3W-5W) |  | 个 | 6
59 | 030404035031 | 镀锌钢管 | 1.镀锌钢管埋地敷设 公称直径DN40（平房广播、电话系统） |  | m | 1000
60 | 030412004103 | 配线 | 1.管内穿多芯软导线 八芯 单芯导线截面1.5mm2（平房广播、电话系统） |  | m | 1000
61 | 030412004104 | 地面刨沟 | 1.动力配管混凝土地面刨沟 管径≤32mm（主楼至平房） |  | m | 200
62 | 030412004106 | 闸阀 | 1.明杆闸阀公称直径65mm以内（稳压泵房更换） |  | 个 | 2
63 | 030412004109 | 阀门拆除 | 1.阀门拆除 公称直径100mm以内（稳压泵房更换） |  | 个 | 2
64 | 030412004126 | 镀锌钢管 | 1.镀锌钢管 |  | m | 5
65 | 030412004127 | 现浇混凝土 楼梯 | 1.现浇混凝土 楼梯 直形（主楼北出口1.4m踏步、平台改造） |  | m2 | 1.5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：音德尔中心敬老院消防改造工程 |  |  |  | 标段：音德尔中心敬老院消防改造工程 |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
66 | 030412004111 | 现浇混凝土 独立基础 | 1.现浇混凝土 独立基础 混凝土 型钢组合混凝土构件 人工*1.2,机械*1.2（主楼北出口1.4m踏步、平台改造） |  | m3 | 0.6
67 | 030412004113 | 超薄型防火涂料 | 1.金属面 超薄型防火涂料 耐火时间1.5h、涂层厚度2.5mm（消防泵房、水箱间、锅炉房棚顶） |  | m2 | 320.32
68 | 030412004115 | 防火帽 | 1.防火帽 |  | 个 | 1
69 | 030412004116 | 微型消防站 | 1.微型消防站 |  | 套 | 1
70 | 030412004117 | 消防泵、喷淋泵维修 | 1.消防泵、喷淋泵维修。 |  | 元 | 1
71 | 030412004118 | 水箱拆除 | 1.水箱拆除 水箱总容量20m3以内（高位水箱。） |  | 个 | 1
72 | 030404035030 | 钢管、铜管、复合管拆除 | 1.钢管、铜管、复合管拆除 公称直径100mm以内 保护性拆除(指拆除后的主要材料或设备应进行重复使用或利用的拆除) |  | m | 5
73 | 030404035030 | 阀门拆除 | 1.阀门拆除 公称直径100mm以内 保护性拆除(指拆除后的主要材料或设备应进行重复使用或利用的拆除) |  | 个 | 5
74 | 030404034015 | 水箱 | 1.组装水箱安装 水箱总容量20m3以内。 |  | 台 | 1
75 | 030404035032 | 镀锌钢管 | 1.室内给排水镀锌钢管(沟槽连接) 公称直径100mm以内。（室内高位水箱管更换） |  | m | 5
76 | 030404035031 | 法兰阀门 | 1.低压法兰阀门 公称直径100mm以内（高位水箱阀门安装） |  | 个 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：音德尔中心敬老院消防改造工程 |  |  |  | 标段：音德尔中心敬老院消防改造工程 |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
77 | 030412004103 | 发电机自动启动装置 | 1.发电机自动启动装置。 |  | 台 | 1
78 | 030412004104 | 配电箱 | 1.成套配电箱安装 落地式 配电箱空箱体安装 |  | 台 | 1
79 | 030412004106 | 电气火灾监控系统控制器 | 1.电气火灾监控系统控制器。 |  | 台 | 1
80 | 030412004109 | 电气火灾监控模块 | 1.电气火灾监控模块。 |  | 个 | 6
81 | 030412004126 | 镀锌钢管 | 1.镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN25（电气火灾监控配线） |  | m | 100
82 | 030412004127 | 配线 | 1.管内穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面1.5mm2 |  | m | 100
83 | 030412004128 | 密封式铅酸蓄电池安装 | 1.密封式铅酸蓄电池安装 蓄电池容量≤1000A.h（发电机更换蓄电池） |  | 个 | 2
84 | 030412004129 | 自动报警系统调试 | 1.自动报警系统调试256点以内 |  | 系统 | 1
本页小计
合 计