分项报价表

一、层流净化系统设备及耗材明细

| 设备名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住院楼9楼 手术部净化空调 （天加） （初效过滤器每2个月更换2套） （中效过滤器每3个月更换1套） （高效过滤器每年更换1套） （回风网每年更换1套） |  |  | 天加室外机组7组 天加一拖二万级净化机组3台 天加百级手术室净化机组1台 天加负压手术室净化机组1台 天加外走廊净化机组1台 天加清洁走廊净化机组1台 双电源自动切换动力柜2台（净化机组） 双电源自动切换动力柜1台（制冷机组） 室外机组水泵电源控制柜1台 负压手术室机组电源控制柜1台 6#7#手术室机组电源控制柜1台 4#5#手术室机组电源控制柜1台 2#3#手术室机组电源控制柜1台 8#手术室机组电源控制柜1台 手术室清洁走廊机组电源控制柜1台 手术室外走廊机组电源控制柜1台 电极加湿器7套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格（mm) | 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 总价（元） |
| 1 | 初效过滤器 | 595*595*46 | 块 | 168 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 初效过滤器 | 595*290*46 | 块 | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 初效过滤器 | 493*595*46 | 块 | 108 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 初效过滤器 | 600*514*46 | 块 | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 初效过滤器 | 364*454*46 | 块 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 初效过滤器 | 505*595*46 | 块 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 中效过滤器 | 592*592*381 | 块 | 116 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 中效过滤器 | 592*287*381 | 块 | 96 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 中效过滤器 | 592*490*381 | 块 | 96 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 高效过滤器 | 590*305*292V型 | 台 | 38 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 高效过滤器 | 484*484*70 | 台 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 高效过滤器 | 250*250*70 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 回风网 | 585*320 | 块 | 27 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 回风网 | 385*615 | 块 | 26 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 回风网 | 415*583 | 块 | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 住院楼7楼 CCU净化空调 （天加） （初效过滤器每2个月更换2套） （中效过滤器每3个月更换1套） （高效过滤器每年更换1套） （回风网每年更换1套） |  |  | CCU空调新风机组1台 CCU空调净化机组1台 模块化风冷式冷（热）水机组1台 净化机组电源控制柜1台 主电源动力柜1台 电极加湿器1套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格（mm) | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |  |  |  |  |
| 1 | 初效过滤器 | 495*495*46 | 块 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 初效过滤器 | 501*514*46 | 块 | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 初效过滤器 | 595*595*46 | 块 | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 中效过滤器 | 595*595*381 | 块 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 中效过滤器 | 495*495*381 | 块 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 中效过滤器 | 501*514*381 | 块 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 高效过滤器 | 484*484*70 | 台 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 高效过滤器 | 250*250*70 | 台 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 回风网 | 385*615 | 块 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 住院楼1楼 新生儿净化空调 （天加） （初效过滤器每2个月更换2套） （中效过滤器每3个月更换1套） （高效过滤器每年更换1套） （回风网每年更换1套） |  |  | 天加室外机组2组 天加一拖一产房净化机组1台 天加一拖一新生儿净化机组1台 新生儿层流机组电源控制柜1台 室外机组水泵电源控制柜1台 电极加湿器2套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格（mm) | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 总价（元） |  |  |  |
| 1 | 初效过滤器 | 394*514*46 | 块 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 初效过滤器 | 595*595*46 | 块 | 38 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 初效过滤器 | 595*290*46 | 块 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 初效过滤器 | 493*595*46 | 块 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 中效过滤器 | 592*592*381 | 块 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 中效过滤器 | 592*287*381 | 块 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 中效过滤器 | 592*490*381 | 块 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 高效过滤器 | 484*484*70 | 台 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 高效过滤器 | 250*250*70 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 回风网 | 385*615 | 块 | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 住院楼1楼 妇产科净化空调 （天加） （初效过滤器每2个月更换2套） （中效过滤器每3个月更换1套） （高效过滤器每年更换1套） （回风网每年更换1套） |  |  | 天加室外机组1组 天加一拖一净化机组1台 电源动力柜1台 层流机组电源控制柜1台 室外机组水泵电源控制柜1台 电极加湿器1套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格（mm) | 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  | 总价（元） |  |  |
| 1 | 初效过滤器 | 595*595*46 | 块 | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 初效过滤器 | 484*514*46 | 块 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 初效过滤器 | 595*290*46 | 块 | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 初效过滤器 | 394*514*46 | 块 | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 中效过滤器 | 592*592*381 | 块 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 中效过滤器 | 592*490*381 | 块 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 中效过滤器 | 592*287*381 | 块 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 高效过滤器 | 484*484*70 | 台 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 高效过滤器 | 250*250*70 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 回风网 | 585*320 | 块 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 回风网 | 385*615 | 块 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 住院楼1楼 供应室净化空调 （天加） （初效过滤器每2个月更换2套） （中效过滤器每3个月更换1套） （高效过滤器每年更换1套） （回风网每年更换1套） |  |  | 天加室外机组2台 天加供应室新风机组1台 制冷水泵电源控制柜1台 供应室新风机组电源控制柜1台 供应室洁净区电源控制柜1台 电极加湿器2套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格（mm) | 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  | 总价（元） |  |  |
| 1 | 初效过滤器 | 484*514*46 | 块 | 28 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 初效过滤器 | 595*595*46 | 块 | 28 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 初效过滤器 | 393*514*46 | 块 | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 中效过滤器 | 592*592*381 | 块 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 中效过滤器 | 592*490*381 | 块 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 高效过滤器 | 484*484*70 | 台 | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 回风网 | 585*320 | 块 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合楼3楼 ICU ICU净化空调 （维克） （初效过滤器每2个月更换2套） （中效过滤器每3个月更换1套） （高效过滤器每年更换1套） （回风网每年更换1套） |  |  | 维克ICU净化机组2台 ICU净化机组电源控制柜2台 双电源自动切换动力柜1台 电极加湿器2套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格（mm) | 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  | 总价（元） |  |  |
| 1 | 初效过滤器 | 595*595*46 | 块 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 初效过滤器 | 394*514*46 | 块 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 初效过滤器 | 595*290*46 | 块 | 42 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 初效过滤器 | 400*595*46 | 块 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 中效过滤器 | 592*592*381 | 块 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 中效过滤器 | 592*490*381 | 块 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 中效过滤器 | 592*287*381 | 块 | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 高效过滤器 | 484*484*210 | 台 | 23 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 高效过滤器 | 320*320*210 | 台 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 回风网 | 585*320 | 块 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 回风网 | 385*615 | 块 | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 回风网 | 415*583 | 块 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合楼2楼 检验科 （维克） （初效过滤器每2个月更换2套） （中效过滤器每3个月更换1套） （高效过滤器每年更换1套） （回风网每年更换1套） |  |  | 维克PCR净化机组1台 维克检验科净化机组1台 PCR净化净化机组控制柜1台 检验科净化机组电源控制柜1台 双电源自动切换动力柜1台 电极加湿器2套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格（mm) | 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  | 总价（元） |  |  |
| 1 | 初效过滤器 | 390*390*46 | 块 | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 初效过滤器 | 490*795*46 | 块 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 初效过滤器 | 595*290*46 | 块 | 64 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 中效过滤器 | 592*287*381 | 块 | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 高效过滤器 | 484*484*70 | 台 | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 高效过滤器 | 320*320*70 | 台 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 回风网 | 385*615 | 块 | 19 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 回风网 | 415*583 | 块 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 住院楼2楼 病理科 （天加） （初效过滤器每2个月更换2套） （中效过滤器每3个月更换1套） （高效过滤器每年更换1套） （回风网每年更换1套） （活性炭过滤器每3个月更换1套） （防冻液每年更换1次） |  |  | 组合式空气处理机组8台 PCR智能通风控制系统1套 快速冰冻、标本储藏智能通风系统1套 细胞、免疫组化、暗室FISH只能通风控制系统1套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格（mm) | 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  | 总价（元） |  |  |
| 1 | 初效过滤器 | 493*493*46 | 块 | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 初效过滤器 | 595*595*46 | 块 | 108 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 初效过滤器 | 493*595*46 | 块 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 初效过滤器 | 493*290*46 | 块 | 84 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 中效过滤器 | 493*493*381 | 块 | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 中效过滤器 | 595*595*381 | 块 | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 中效过滤器 | 493*595*381 | 块 | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 中效过滤器 | 493*290*381 | 块 | 56 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 活性炭过滤器 | 287*592*292 | 台 | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 防冻液 | -40° | 升 | 2400 |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 医技楼1楼 急诊科 （国祥） （初效过滤器每2个月更换2套） （中效过滤器每3个月更换1套） （高效过滤器每年更换1套） （回风网每年更换1套） |  |  | 国祥净化室外机组2台 国祥净化机组变频控制柜2台 电源动力柜2台 电极加湿器2套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格（mm) | 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  | 总价（元） |  |
| 1 | 初效过滤器 | 287*592*46 | 块 | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 初效过滤器 | 490*592*46 | 块 | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 中效过滤器 | 592*490*381 | 块 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 中效过滤器 | 592*287*381 | 块 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 高效过滤器 | 940*565*75 | 台 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 高效过滤器 | 484*484*90 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 高效过滤器 | 320*320*90 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 回风网 | 350*350 | 块 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 回风网 | 450*450 | 块 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 回风网 | 550*650 | 块 | 4 |  |  |  |  |  |  |

二、项目维护人员费用

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 值班人员 | 人/年 | 3 |  |  |
| 以上分项价格合计（人民币）： 元 大写： |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）或授权委托人：        （签字）

日期：

注：各投标人须针对以上内容提供分项报价，分项报价表放置于投标文件其他材料部分。内蒙古自治区政府采购云平台系统内的分项报价表无需按照本格式填报。