## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：厨房电气工程 |  |  |  | 标段：准格尔旗养老服务中心沙圪堵敬老院及龙口敬老院维修及消防安全整改项目 |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:1APCF 3.规格:600*1800*400 4.安装方式:落地式安装 |  | 台 | 1
2 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:1ALCT 3.规格:400*400*150 4.安装方式:挂墙安装 底边距地1.5米 |  | 台 | 1
3 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:ALMF 3.规格:400*400*150 4.安装方式:挂墙安装 底边距地1.5米 |  | 台 | 1
4 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.名称:密闭式格栅荧光灯 2.型号:1X36W 3.安装方式:吸顶安装 |  | 套 | 15
5 | 030413003002 | 荧光灯 | 1.名称:双管荧光灯 2.型号:2X36W 3.安装方式:吸顶装 |  | 套 | 4
6 | 030413003003 | 荧光灯 | 1.名称:单管荧光灯 2.型号:1X36W 3.安装方式:吸顶装 |  | 套 | 4
7 | 030413003004 | 荧光灯 | 1.名称:带蓄电池三管荧光灯 2.型号:3X36W 3.规格:供电时间大于60min 4.安装方式:吸顶装 |  | 套 | 2
8 | 030413003005 | 荧光灯 | 1.名称:带蓄电池双管荧光灯 2.型号:2X36W 3.规格:供电时间大于60min 4.安装方式:吸顶装 |  | 套 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：厨房电气工程 |  |  |  | 标段：准格尔旗养老服务中心沙圪堵敬老院及龙口敬老院维修及消防安全整改项目 |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 030413003006 | 荧光灯 | 1.名称:带蓄电池单管荧光灯 2.型号:1X36W 3.规格:供电时间大于60min 4.安装方式:吸顶装 |  | 套 | 1
10 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:防水防潮灯(节能型) 2.型号 规格:7W IP54 3.安装方式:吸顶安装 |  | 套 | 2
11 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装距地1.3m安装 |  | 套 | 5
12 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式: 暗装距地1.3m安装 |  | 套 | 3
13 | 030413013003 | 照明开关、按钮 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装距地1.3m安装 |  | 套 | 2
14 | 030413013004 | 照明开关、按钮 | 1.名称:延时开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:吸顶安装 |  | 套 | 2
15 | 030413013005 | 照明开关、按钮 | 1.名称:防水双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:离地1.3m安装 |  | 套 | 1
16 | 030413013006 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联双控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:离地1.3m安装 |  | 套 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：厨房电气工程 |  |  |  | 标段：准格尔旗养老服务中心沙圪堵敬老院及龙口敬老院维修及消防安全整改项目 |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
17 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:五孔安全型插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地 0.6m |  | 套 | 22
18 | 030413014002 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:3孔带开关安全型插座 250V 16A 3.安装方式:距地2.0m |  | 套 | 3
19 | 030413014003 | 插座 | 1.名称:密闭插座(安全型) 2.规格:五孔安全型插座 250V 10A 3.安装方式:距地1.5m |  | 套 | 8
20 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒 2.材质:钢制 |  | 个 | 48
21 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 |  | 个 | 31
22 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号 规格:WDZ-YJY22-4x150+1x70 3.材质:铜芯 4.敷设方式:室内桥架敷设 |  | m | 73.3
23 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号 规格:WDZ-YJY22-4x150+1x70 3.材质:铜芯 4.敷设方式:直埋 |  | m | 28.07
24 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称:热缩式电力电缆头 2.型号:WDZ-YJY22-4x150+1x70 3.材质、类型:铜芯 |  | 个 | 4
25 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号 规格:ZR-YJV22-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:直埋 |  | m | 121.16
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：厨房电气工程 |  |  |  | 标段：准格尔旗养老服务中心沙圪堵敬老院及龙口敬老院维修及消防安全整改项目 |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
26 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1.名称:干包式电力电缆头 2.型号:ZR-YJV22-5x16 3.材质、类型:铜芯 |  | 个 | 2
27 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配 |  | m | 111.21
28 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 |  | m | 29
29 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明配 |  | m | 74.18
30 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗配 |  | m | 67.05
31 | 030412001005 | 配管 | 1.名称:入户配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC70 4.配置形式:暗配 |  | m | 3.3
32 | 030412001006 | 配管 | 1.名称:入户配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC150 4.配置形式:暗配 |  | m | 6.3
33 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 418.11
34 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ4 4.材质:铜芯 |  | m | 438.1
35 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:桥架内穿线 3.规格:WDZ-BYJ4 4.材质:铜芯 |  | m | 163.77
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：厨房电气工程 |  |  |  | 标段：准格尔旗养老服务中心沙圪堵敬老院及龙口敬老院维修及消防安全整改项目 |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
36 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ10 4.材质:铜芯 |  | m | 57.99
37 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:砖结构剔槽、抹灰 2.规格:管径≤20mm |  | m | 29
38 | 031301001002 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:砖结构剔槽、抹灰 2.规格:管径≤32mm |  | m | 67.05
39 | 030412003001 | 桥架 | 1.名称:托盘槽式桥架 2.规格:300*150 |  | m | 76.5
40 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:桥架支架制作安装 2.材质:钢制 |  | kg | 96.61
41 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:支架除轻锈刷油 2.油漆品种:刷防锈漆两遍 |  | kg | 96.61
42 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称:户外接地母线 2.材质:不锈钢扁钢 3.规格:40*4 |  | m | 10
43 | 030416006001 | 输配电装置系统 | 1.名称：输配电装置系统调试 交流供电 ≤1kV 2.其他:严格按照相关规范及图纸要求施工 |  | 系统 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表(含费率)
措施项目清单计价表
工程名称：厨房电气工程 |  |  | 标段：准格尔旗养老服务中心沙圪堵敬老院及龙口敬老院维修及消防安全整改项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一 | [5 empty] | 407.87 | 详见明细表E.3.2
1.1 | 031401010 | 文明施工费 | [5 empty] | 220.65 | 详见明细表E.3.2
1.1.1 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费 |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 |  | 0.8 | 106.99 | 详见明细表E.3.2
1.1.2 | 031401012001 | 临时设施费 |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 |  | 0.85 | 113.66 | 详见明细表E.3.2
1.2 | 031401021001 | 雨季施工增加费 |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 |  | 0.5 | 66.86 | 详见明细表E.3.2
1.3 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费 |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 |  | 0.8 | 106.99 | 详见明细表E.3.2
1.4 | 031401013001 | 二次搬运费 |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 |  | 0.1 | 13.37 | 详见明细表E.3.2
2 | 二 | 措施项目二 | [5 empty] | 627.37 | 详见明细表E.3.2
2.1 | 031401001001 | 脚手架 |  | 脚手架搭拆 |  |  |  | 627.37 | 详见明细表E.3.2
本页小计 | [7 empty] | 1035.24 | -
合 计 | [7 empty] | 1035.24 | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：厨房电气工程 |  | 标段：准格尔旗养老服务中心沙圪堵敬老院及龙口敬老院维修及消防安全整改项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价 |  | 5000
2.1 | 专业工程暂估价 |  | 5000 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 |  |  | 5000 |  |  |  | -

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：厨房电气工程 |  |  |  |  | 标段：准格尔旗养老服务中心沙圪堵敬老院及龙口敬老院维修及消防安全整改项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：厨房电气工程 |  |  |  | 标段：准格尔旗养老服务中心沙圪堵敬老院及龙口敬老院维修及消防安全整改项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：厨房电气工程 |  |  |  | 标段：准格尔旗养老服务中心沙圪堵敬老院及龙口敬老院维修及消防安全整改项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 水暖改造 | 4587.16 | 412.84 |  | 5000
本页小计 |  | 4587.16 | 412.84 |  | 5000 | [5 empty] | -
合计 |  | 4587.16 | 412.84 |  | 5000 | [5 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：厨房电气工程 |  |  |  | 标段：准格尔旗养老服务中心沙圪堵敬老院及龙口敬老院维修及消防安全整改项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：厨房电气工程 |  |  | 标段：准格尔旗养老服务中心沙圪堵敬老院及龙口敬老院维修及消防安全整改项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计