## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：准格尔旗准格尔召镇准格尔召村田园综合体城畔大集建设项目-室外电气 |  | 标段：准格尔旗准格尔召镇准格尔召村田园综合体城畔大集建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价（元）
1 | 分部分项工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗准格尔召镇准格尔召村田园综合体城畔大集建设项目-室外电气 |  |  |  | 标段：准格尔旗准格尔召镇准格尔召村田园综合体城畔大集建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50mm 4.配置形式:埋地敷设 |  | m | 30
2 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN50mm 4.配置形式:埋地敷设 |  | m | 31.2
3 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN25mm 4.配置形式:埋地敷设 |  | m | 130.6
4 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN20mm 4.配置形式:埋地敷设 |  | m | 141.5
5 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-5*6 3.敷设方式、部位:室外管内敷设 |  | m | 61.2
6 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:5*6 |  | 个 | 14
7 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV 3.规格:4 |  | m | 395.25
8 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV 3.规格:2.5 |  | m | 427.95
9 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:灯杆内穿线 2.型号:BV 3.规格:2.5 |  | m | 216
10 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:路灯配电箱AL-1 2.规格:500*650*160 |  | 台 | 1
11 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 |  | 根 | 12
12 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:40*4热镀锌扁钢 3.安装部位:户外 |  | m | 118.4
13 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:预留接线盒 |  | 个 | 6
14 | 030411005001 | 接线箱 | 1.名称:灯杆检修门 2.含1A微型空气断路器 |  | 个 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗准格尔召镇准格尔召村田园综合体城畔大集建设项目-室外电气 |  |  |  | 标段：准格尔旗准格尔召镇准格尔召村田园综合体城畔大集建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
15 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30混凝土 3.商砼运距：自行考虑 |  | m3 | 1.92
16 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:直径：6 级别：HPB300 |  | t | 0.007
17 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:6mm钢板 2.规格:290*290 |  | t | 0.048
18 | 010516001001 | 螺栓 | 1.螺栓种类:地脚螺栓 2.规格:M20 |  | 套 | 48
分部小计
措施项目
19 | 011702001001 | 基础 | 路灯基础模板安拆 |  | m2 | 18.43
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 蒙-8 分部分项工程量清单综合单价分析表（带子目）
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:准格尔旗准格尔召镇准格尔召村田园综合体城畔大集建设项目-室外电气 |  |  |  |  | 专业：第四册 电气设备安装工程 |  |  |  | 第1页 共2页
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 |  | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:准格尔旗准格尔召镇准格尔召村田园综合体城畔大集建设项目-室外电气 |  |  |  |  | 专业：第四册 电气设备安装工程 |  |  |  | 第2页 共2页
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 |  | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
合计

## 蒙-9 措施项目清单综合单价分析表（带子目）
措施项目清单综合单价分析表
工程名称:准格尔旗准格尔召镇准格尔召村田园综合体城畔大集建设项目-室外电气 | [6 empty] | 标段：准格尔旗准格尔召镇准格尔召村田园综合体城畔大集建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | [6 empty] | 综合合价
[6 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |  | 合计
本页小计
合 计
注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目
表—11

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：准格尔旗准格尔召镇准格尔召村田园综合体城畔大集建设项目-室外电气 |  |  | 标段：准格尔旗准格尔召镇准格尔召村田园综合体城畔大集建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.85
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
合 计
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：准格尔旗准格尔召镇准格尔召村田园综合体城畔大集建设项目-室外电气 |  | 标段：准格尔旗准格尔召镇准格尔召村田园综合体城畔大集建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合 计
表-13

## 蒙-6 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称:准格尔旗准格尔召镇准格尔召村田园综合体城畔大集建设项目-室外电气 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 编码 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  | 价格（元）
[7 empty] | 单价 | 合价
合计

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：准格尔旗准格尔召镇准格尔召村田园综合体城畔大集建设项目-室外电气 |  | 标段：准格尔旗准格尔召镇准格尔召村田园综合体城畔大集建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
14 | 安全生产计提费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：准格尔旗准格尔召镇准格尔召村田园综合体城畔大集建设项目-室外电气 |  |  | 标段：准格尔旗准格尔召镇准格尔召村田园综合体城畔大集建设项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2