内蒙古自治区2026年度山洪灾害

防治非工程措施运维实施方案

（涉及该项目内容摘取）

编制单位：内蒙古自治区水旱灾害防御技术中心

编制日期：         2026年1月

方案名称：《内蒙古自治区2026年度山洪灾害防治非工程措施运维实施方案》

编制单位：内蒙古自治区水旱灾害防御技术中心

审        定：包松林

审        核：刘春林

校        核：赵泽峰 姜姝婷

项目负责人：杨  彬

主要编写人员：刘子嘉  聂  帅  乌尼尔达来  姜兆芳

李丽娜  苗宏宇  王慧敏  金洪竹

参与人员：潘劭博 赵文贵 李倍诚 王若华 李彦忻 王  庆

白  音 郭宝丽 王晓雯 徐  慧 庄  健 杨  欢

王  智 邬海波 周  航 寇  雪 张美桃 马志远

高  扬 吕紫安 郭宇峥 昝曼华 周毓鹃 王苏雅

尚尔旭 姬云辰 蔚鹏飞 刘鑫达 赵春光 刘世轩

吴桐镜 武红磊 胡丽媛 张晓燕 杜建宇 李侗润

李  瑶 王嘉贝 聂和平 秦健云 王瑞骁 拓  颖

张  颖斛晓宇 张  媛

2.2运维任务

2.2.1自动监测站点运行维护

根据水利部《关于加强山洪灾害防御工作的指导意见》（水防〔2022〕97号）、《山洪灾害防治非工程措施运行维护指南》和《山洪灾害监测预警设施设备运行维护管理要求》等文件要求，按规定可采用委托专业单位或政府购买服务等方式，逐步推进山洪灾害自动监测站点运行维护、日常管理尽快实现集约化、专业化。

2026年度山洪灾害自动监测站点日常运行维护运维工作由盟市水利部门统一集中组织实施。同时，基层地方政府是山洪灾害防御的责任主体，各旗县区水利部门要实时主动监控自动监测站点运行情况，确保各级平台能接收展示自动监测站点数据，对发现的站点异常状况要及时上报相关盟市水利部门，联系运维单位进行维护。

本年度自动监测站点运行维护涉及全区3509个（除2025年新建站）自动监测站点（包括全部雨量站、水位站、一体站、图像视频站、声光电雨量站、声光电水位雨量一体站）。运行维护主要工作为定期和不定期对站点设备的运行状态进行全面检查和测试，发现和排除故障，更换存在问题的零部件并使用山洪灾害自动监测站点运维APP建立运维台账，明确记录每个监测站点的设备清单、设备型号、设备更换时间等详细运维过程；定期缴纳站点通信费用确保通信通畅；对异常数据处理，保障系统功能正常，同时自动监测站点数据传输模式仍然采用“一站多发”，保障汛期站点到报率（以自治区平台中到报率为准）要达到95%以上。

| 自动监测站点运行维护 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盟市 | 站点总数（个） | 雨量站（个） | 水位站（个） | 声光电雨量站（个） | 声光电水位雨量一体站（个） | 一体站（个） | 图像视频站（个） |
| 呼伦贝尔 | 360 | 243 | 9 | 21 | 7 | 30 | 50 |

2.2.2自动监测站点布局优化

针对现有自动监测雨量站位置相近、站址处于山洪灾害危险区下游、站点下游无危险区存在无效监测预警的情况，要求充分对接旗县区实际需求，进一步分析站点迁移可行性后，对无效监测预警的站点进行迁移，进一步优化站网布局。迁移后的站点要求同步并在山洪灾害自动监测站点运维APP中做好迁移记录，盟市同步做好自治区山洪平台内迁移后的站点与所处危险区关联关系，迁移后的站点基础信息同步更新至三级山洪灾害监测预警平台（自治区平台由水利厅防御中心统一收集后更新）。

| 自动监测站点布局优化 |  |
| --- | --- |
| 盟市 | 布局优化雨量站（个） |
| 全区合计 | 49 |
| 呼伦贝尔 | 49 |

2.2.3山洪灾害防治体系运维

根据水利部山洪灾害防治非工程措施运行维护工作要求，每年均需开展非工程措施运行维护。根据全区运维任务分工安排，12个盟市76个山洪灾害防治县区继续开展山洪灾害防御非工程措施体系运维工作。

- 盟市级山洪灾害防御非工程措施体系运行维护

盟市级山洪灾害防御非工程措施体系运行维护主要包括盟市级平台（软硬件、预警发布、网络等）、机房日常维护、视频会商系统运行维护。

应定期检查盟市级平台设备的运行情况，排除设备故障，修复、更换出现故障的零部件等，保障设备功能正常，通讯网络安全稳定，视频会商系统正常运行，机房基础设施安全可靠，对软件进行必要的更新、维护，确保监测预警平台运行正常。

各盟市应对管辖范围内的山洪灾害防治县开展群测群防体系指导工作，巩固基层山洪灾害防御基础，提升基层预报预警能力和自救水平。

- 旗县（区）级山洪灾害防御非工程措施体系运行维护

76个山洪灾害防治旗县（区）（详见附表2）旗县级山洪灾害防御非工程措施体系运行维护主要包括县级平台（软硬件、预警发布、网络等）、机房日常维护、县级视频会商系统运维、乡镇视频会商配套设备配备、简易监测预警设备及无线预警广播设备维护、开展本地区预警指标检验复核、危险区动态管理清单更新等。

应定期检查旗县级平台设备的运行情况，排除设备故障，修复、更换出现故障的零部件等，保障设备功能正常，通讯网络安全稳定，县级视频会商系统正常运行、乡镇视频会商设备正常使用，机房基础设施安全可靠，对软件进行必要的更新、维护，确保监测预警平台运行正常。

应经常性检查保养预警设施设备，定期测量和调整设备运行指标，及时修复、更换损坏的零部件，保障简易监测预警设备及无线预警广播设备功能正常，能够及时发布预警信息。

3.2自动监测站点日常运维

2026年度主要开展全区3509处（不包含2025年新建站点）山洪灾害防治自动监测站点（雨量站2551处、水位站225处、声光电雨量站228处、声光电水位雨量一体站76处、一体站294处、图像视频站135处）运行维护工作，自动监测站点运维内容主要包括：监测站点日常看管、设备年检、运行调试、通讯费用缴纳、故障设备维修、老旧设备更换、数据校准等内容。

根据水利部2022年3月印发的《关于加强山洪灾害防御工作的指导意见》（水防〔2022〕97号）有关要求，要采用统一购买服务的方式，逐步推进山洪灾害自动监测站点运行维护、日常管理尽快实现集约化、专业化，同时根据目前山洪灾害运维工作中实际存在的问题，2026年山洪灾害自动监测站点运维工作由盟市水利部门统一集中组织实施。各盟市日常运维自动监测站点明细见表3-1。

表3-1各盟市日常运维自动监测站点明细

| 盟市 | 站点总数（个） | 雨量站（个） | 水位站（个） | 声光电雨量站（个） | 声光电水位雨量一体站（个） | 一体站（个） | 图像视频站（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全区合计 | 3509 | 2551 | 225 | 228 | 76 | 294 | 135 |
| 呼伦贝尔 | 360 | 243 | 9 | 21 | 7 | 30 | 50 |

3.2.1总体要求

盟市水利部门统一组织实施本地区自动监测站点日常运维工作，运维工作要参照《水文自动测报系统技术规范》（SL61-2015）相关要求，及时清理雨量筒中的杂物、淤泥，清理水位计周边的水草、淤沙；对于工作中发现的站点问题，及时组织现场核查并反馈有关情况；定期校核水位、雨量等数据准确度；定期和不定期对设备的运行状态进行全面检查和测试，及时发现和排除故障，更换存在问题的零部件；及时缴纳站点通信费用，确保通信畅通，站点通信费用缴纳时间为1年；建立运维工作台账，自治区水利厅统一组织开发了自动监测站点运维APP，各地要组织运维单位利用APP开展运维工作，明确记录每个监测站点的设备清单、设备型号、设备更换时间等详细运维情况，对原有基础信息有误的站点要及时反馈相关信息；地方水文部门要配合对自动监测站点编码进行维护，对非水文编码和无编码的站点统一进行水文编码。

各盟市要做好上一年度运维衔接工作，山洪灾害自动监测站点数据传输采用“一站多发”，确保监测数据能够及时上传至各级山洪平台，汛期站点到报率（以自治区平台到报率为准）要达到95%以上。自动监测站点运行维护要满足自治区网络安全有关要求，为保证数据的安全性，监测数据必须按要求直传至各级水利部门建设的平台，严禁将监测数据传输至企业或公司数据平台。

定期巡检服务频次为：定期巡检服务每年至少进行三次。每年汛前完成一次现场巡检，汛期内完成二次现场巡检，每次巡检要覆盖全部站点。其中汛前巡检重点做好站点设备上线、设备清淤、设备校准等工作。每次巡检发现的系统故障需要在巡检结束后一个月内完成维护、维修工作，并提供巡检工作报告。

表3-2监测站点定期巡检主要内容

| 检查对象 | 检查内容 | 维护内容 |
| --- | --- | --- |
| 自动雨量站 | 外观检查 | 站点外观完好、堵塞物清理、传感器维护到位、平衡性良好、设备完整、除尘除锈 |
|  | 安全性检查 | 接地地阻正常、电源电压正常 |
|  | 通信状态检查 | 通信强度好、设备间线路正常、RTU 运行正常 |
|  | 数据检查 | 雨量校核、传输及时性，传感器经加水测试后正常报汛，且加水量值与监测预警平台接收数据一致 |
| 自动水位站 | 外观检查 | 站点外观完好、传感器维护到位、平衡性良好、设备完整、除尘除锈、堵塞物清理 |
|  | 安全性检查 | 接地地阻正常、电源电压正常、RTU 运行正常 |
|  | 通信状态检查 | 通信强度好、设备间线路正常 |
|  | 数据检查 | 水位校核、传输及时性 |
| 自动图像视频站 | 外观检查 | 站点外观完好、传感器维护到位、平衡性良好、设备完整、除尘除锈、影响观测的障碍物清理 |
|  | 安全性检查 | 接地地阻正常、电源电压正常 |
|  | 通信状态检查 | 通信强度好、设备间线路正常 |
|  | 数据检查 | 图像画面清晰、传输及时 |
| 其他类型的站点的运行维护内容与水雨情监测站点的运行维护内容类似，参照执行。 |  |  |

3.2.2自动雨量站

自动雨量站一般由传感器、传输单元、供电单元、防雷系统、基础设施等五个部分构成，数据传输方式一般采用 GPRS/GSM、超短波、卫星等。

（1）巡检频次

每年巡检至少3次，汛前完成1次现场巡检，汛期内完成2次现场巡检。

（2）巡检任务

设备加电运行、除尘、清理、电压测试、设备运行状况观察；硬件安装、设置、升级、故障修复；注水试验，数据调试等。

（3）应急维修

站点出现故障应及时进行维修调试，对部分设备损坏、丢失的站点及时更换相应设备。

（4）响应时间

遥测设备应急维修，运维单位应在2小时内响应，汛期雨量站24小时恢复，非汛期72小时内恢复正常。

（5）设备维护耗材管理

设备维护耗材应由设备管理单位统一管理，运维单位根据实际需求采购更换，并提交耗材更换证明材料。运维更换的耗材以及备品备件应交还管理单位统一保管。

3.2.3自动水位站

自动水位站一般由传感器、传输单元、供电单元、防雷系统、基础设施等五个部分构成，按照传感器类型一般可分为浮子式、压力式、雷达式、气泡式等，数据传输方式一般采用 GPRS/GSM、超短波、卫星等。

（1）巡检频次

每年巡检至少2次，汛前完成1次现场巡检，汛期内完成1次现场巡检。

（2）巡检任务

遥测水位（浮子式）：设备加电运行、除尘、清理、电压测试、设备运行状况观察；硬件安装、设置、升级、故障修复；码头及水尺清理、每年汛前对水位井清淤（浮子）1次、注水试验（雨量），人工水位校核，数据调试等。

遥测水位（雷达式）：设备加电运行、除尘、清理、电压测试、设备运行状况观察；硬件安装、设置、升级、故障修复；码头及水尺清理、清理雷达水位计下方的漂浮物、注水试验（雨量），人工水位校核，数据调试等。

遥测雨量：设备加电运行、除尘、清理、电压测试、设备运行状况观察；硬件安装、设置、升级、故障修复；注水试验，数据调试等。

（3）应急维修

站点出现故障应及时进行维修调试，对部分设备损坏、丢失的站点及时更换相应设备。

（4）响应时间

遥测设备应急维修，运维单位应在2小时内响应，汛期水位站24小时恢复，非汛期72小时内恢复正常。

（5）设备维护耗材管理

设备维护耗材应由设备管理单位统一管理，运维单位根据实际需求采购更换，并提交耗材更换证明材料。运维更换的耗材以及备品备件应交还管理单位统一保管。

3.2.4自动视频/图像监测站

自动视频/图像监测站一般由摄像头、编码器、视频存储介质、光端机、供电系统、安装基础支架、防雷接地等七个部分构成。

（1）巡检频次

每年巡检至少3次，汛前完成1次现场巡检，汛期内完成2次现场巡检。

（2）巡检任务

设备加电运行、除尘、清理、电压测试、设备运行状况观察；硬件安装、设置、升级、光纤电路的连接测试及维护；支架等零部件更换、故障处理修复等。

（3）应急维修

站点出现故障应及时进行维修调试，对部分设备损坏、丢失的站点及时更换相应设备。

（4）响应时间

视频监控设备应急维修，运维单位应在2小时内响应，汛期监测站24小时恢复，非汛期72小时内恢复正常。

（5）设备维护耗材管理

设备维护耗材应由设备管理单位统一管理，运维单位根据实际需求采购更换，并提交耗材更换证明材料。运维更换的耗材以及备品备件应交还管理单位统一保管。

（6）视频数据接入：

本年度视频站要实现4G网络传输并统一接入自治区山洪灾害监测预警平台。对本年度未接入自治区山洪灾害监测预警平台的视频站，下一年度不再安排运维经费。

| 类型 | IP | 端口 |
| --- | --- | --- |
| EHOME（4.0以下）视频接入地址 | 116.113.33.53 | 7660 |
| EHOME（5.0）视频接入地址 | 116.113.33.53 | 7031 |
| 国标协议发送 服务编号：34020000002000000001 | 116.113.33.53 | 5060 |

其他类型的站点的运行维护内容与水雨情监测站点的运行维护内容类似，参照执行。

3.3自动监测站点布局优化

各盟市需对现有站网（包括气象站、水文站等可用于山洪灾害监测预警的站点）布局进行评估，按照区域内山洪灾害雨水情监测现状，评估现有自动监测站点布局情况，分析需要迁移的自动监测站点名录，同步确定监测盲区，按照站岗放哨原则，确定迁移位置并进行迁移。

迁移后的站点要求同步并在山洪灾害自动监测站点运维APP中做好迁移记录，盟市同步做好自治区山洪平台内迁移后的站点与所处危险区关联关系，迁移后的站点基础信息同步更新至三级山洪灾害监测预警平台（自治区平台由水利厅防御中心统一收集后更新）。

各盟市自动监测站点布局优化数量见表3-3。

表3-3各盟市自动监测站点布局优化数量

| 自动监测站点布局优化 |  |
| --- | --- |
| 盟市 | 布局优化雨量站（个） |
| 全区合计 | 511 |
| 呼伦贝尔 | 49 |

- 站点迁移原则

站点迁移前应对现有站网布局进行评估，评估工作以内业分析为主，按照区域内山洪灾害雨水情监测现状，评估现有自动监测站点布局情况。

分析已建自动监测雨量站是否存在位置相近、与气象站位置重复、站点处于山洪灾害危险区下游、站点下游无危险区，以及控制性工程上游非山洪灾害监测预警范围内存在雨量站等情况，需对上述位置站点进行迁移调整。

- 迁移位置选址要求

1）观测场地应避开强风区，其周围应空旷、平坦、不受突变地形、树木和建筑物以及烟尘的影响。

2）观测场不能完全避开建筑物，树木等障碍物的影响时，要求雨量器（计）离开障碍物边缘的距离，至少为障碍物顶部与仪器口高差的2倍。

3）在山区，观测场不宜设在陡坡上、峡谷内和风口处，要选择相对平坦的场地，使承雨器口至山顶的仰角不大于30°。

4）杆式雨量器（计）应设置在当地雨期常年盛行风向的障碍物的侧风区，杆位离开障碍物边缘的距离，至少为障碍物高度的1.5倍。在多风的高山、出山口、近海岸地区的雨量站，不宜设置杆式雨量器（计）。

5）应测试观测场所在位置的通信条件。

6）原有观测场地如受各种建设影响已经不符合要求时，应重新选择，选择范围在2～3km2 内，并应符合上述要求。

- 迁移站点安装调试

雨量站整体迁移，新地点位置重新建设基础。运输过程中需保证仪器各部分完整无损，安装前检查确认仪器各部分传感器、显示记录器工作正常后，方可投入安装。安装完毕后需对雨量计进行调整，核准RTU显示雨量计数值与自治区山洪灾害监测预警平台数据相一致，保证汛期站点到报率（以自治区平台中到报率为准）达到95%以上。迁移后的站点要求同步并在山洪灾害自动监测站点运维APP中做好迁移记录，盟市同步做好自治区山洪平台内迁移后的站点与所处危险区关联关系相关工作。各盟市统一提交核定迁移后的站点基础信息后同步更新至三级山洪灾害监测预警平台，如出现基础信息不准确等情况，经核定视实际情况次年不再安排运维经费。

- 迁移站点土建方案

立杆混凝土基础尺寸为600×600×800mm（地面下600mm，地上200mm）C25混凝土浇筑，立杆混凝土模板尺寸为600×600×200mm；立杆地笼钢筋采用4根DN20钢螺栓L=630mm（含10mm弯钩），地笼法兰采用400×400×10mm钢板，中间预留出线孔；金属围栏3263mm×1800mm×4，围栏采用铁艺式，四面封闭，西侧北角为入口门；金属围栏基础土方400mm×400mm×500mm；金属围栏基础混凝土围栏基础采用5个嵌入地下的梯形混凝土基础墩，预埋焊接件，围栏四边角及大门立柱各设一墩基础（上口300mm×300mm×200mm，下口400mm×400mm×500mm）；金属围栏混凝土模板为300mm×300mm×200mm，金属围栏基础主柱为立柱镀锌方钢采用80mm×80mm×1800mm；金属围栏门为1050mm×1800mm（含门五金配件）。

图 3-3-1 雨量站安装示意图

- 迁移站点名录

根据雨量站迁移原则，对本年度迁移雨量站进行初步布设，各盟市在具体实施过程中可对站点位置结合实际情况进行调整，调整后的站点基础信息报水利厅。具体迁移位置见下表和图。

| 站点迁移名录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原站点位置 |  |  |  |  |  |  | 计划迁移位置 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 测站编码 | 测站名称 | 经度 | 纬度 | 盟市 | 旗县 | 序号 | 测站编码 | 测站名称 | 经度 | 纬度 | 盟市 | 旗县 |
| 276 | 10322300 | 库原 | 121.388667 | 49.881167 | 呼伦贝尔市 | 牙克石市 | 276 | 10322300 | 库原 | 121.385380 | 49.863900 | 呼伦贝尔市 | 牙克石市 |
| 277 | 10322400 | 岩山 | 121.268444 | 49.706528 | 呼伦贝尔市 | 牙克石市 | 277 | 10322400 | 岩山 | 121.301346 | 49.814032 | 呼伦贝尔市 | 牙克石市 |
| 278 | 10322600 | 西乌旗 | 121.395167 | 49.640250 | 呼伦贝尔市 | 牙克石市 | 278 | 10322600 | 西乌旗 | 121.414250 | 49.649622 | 呼伦贝尔市 | 牙克石市 |
| 279 | 11226050 | 大门庄 | 124.305833 | 48.990000 | 呼伦贝尔市 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗 | 279 | 11226050 | 大门庄 | 124.300520 | 48.994000 | 呼伦贝尔市 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗 |
| 280 | 10210100 | 西乌齐亚河 | 121.463400 | 50.780000 | 呼伦贝尔市 | 根河市 | 280 | 10210100 | 西乌齐亚河 | 121.454558 | 50.795174 | 呼伦贝尔市 | 根河市 |
| 281 | 10215600 | 金河 | 121.518600 | 51.335500 | 呼伦贝尔市 | 根河市 | 281 | 10215600 | 金河 | 121.463538 | 51.317097 | 呼伦贝尔市 | 根河市 |
| 282 | 11322550 | 双北村七组 | 122.433767 | 48.180467 | 呼伦贝尔市 | 扎兰屯市 | 282 | 11322550 | 双北村七组 | 122.432595 | 48.216677 | 呼伦贝尔市 | 扎兰屯市 |
| 283 | 11225820 | 宜里农场4队 | 124.029153 | 49.551422 | 呼伦贝尔市 | 鄂伦春自治旗 | 283 | 11225820 | 宜里农场4队 | 123.961673 | 49.586492 | 呼伦贝尔市 | 鄂伦春自治旗 |
| 284 | 10324600 | 八号农场 | 120.951667 | 49.302778 | 呼伦贝尔市 | 牙克石市 | 284 | 10324600 | 八号农场 | 120.766625 | 49.259185 | 呼伦贝尔市 | 牙克石市 |
| 285 | 11225860 | 卧罗河村二组 | 124.271958 | 49.473025 | 呼伦贝尔市 | 鄂伦春自治旗 | 285 | 11225860 | 卧罗河村二组 | 124.249538 | 49.504484 | 呼伦贝尔市 | 鄂伦春自治旗 |
| 286 | 11225940 | 葛根台 | 124.788889 | 49.430000 | 呼伦贝尔市 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗 | 286 | 11225940 | 葛根台 | 124.652070 | 49.593348 | 呼伦贝尔市 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗 |
| 287 | 11340320 | 塔政 | 121.196694 | 47.972389 | 呼伦贝尔市 | 牙克石市 | 287 | 11340320 | 塔政 | 121.173056 | 47.967139 | 呼伦贝尔市 | 牙克石市 |
| 288 | 11340340 | 东山 | 121.246389 | 47.960278 | 呼伦贝尔市 | 牙克石市 | 288 | 11340340 | 东山 | 121.211801 | 47.972625 | 呼伦贝尔市 | 牙克石市 |
| 289 | 10241300 | 北山屯（第八生产队） | 119.824284 | 50.247722 | 呼伦贝尔市 | 额尔古纳市 | 289 | 10241300 | 北山屯（第八生产队） | 119.839836 | 50.270878 | 呼伦贝尔市 | 额尔古纳市 |
| 290 | 10241500 | 第三生产队 | 120.078460 | 50.456706 | 呼伦贝尔市 | 额尔古纳市 | 290 | 10241500 | 第三生产队 | 120.097075 | 50.430041 | 呼伦贝尔市 | 额尔古纳市 |
| 291 | 10244550 | 天骄社区居委会 | 119.890859 | 51.334130 | 呼伦贝尔市 | 额尔古纳市 | 291 | 10244550 | 天骄社区居委会 | 119.593440 | 50.369550 | 呼伦贝尔市 | 额尔古纳市 |
| 292 | 10245600 | 太平屯 | 120.284574 | 51.496810 | 呼伦贝尔市 | 额尔古纳市 | 292 | 10245600 | 太平屯 | 120.314482 | 51.512454 | 呼伦贝尔市 | 额尔古纳市 |
| 293 | 10246150 | 临江村 | 119.972025 | 51.415216 | 呼伦贝尔市 | 额尔古纳市 | 293 | 10246150 | 临江村 | 120.044881 | 51.407704 | 呼伦贝尔市 | 额尔古纳市 |
| 294 | 10327000 | 乌东二小区 | 121.242944 | 48.875167 | 呼伦贝尔市 | 牙克石市 | 294 | 10327000 | 乌东二小区 | 121.260035 | 48.871233 | 呼伦贝尔市 | 牙克石市 |
| 295 | 10329200 | 免祥 | 121.059500 | 49.098944 | 呼伦贝尔市 | 牙克石市 | 295 | 10329200 | 免祥 | 121.083696 | 49.096116 | 呼伦贝尔市 | 牙克石市 |
| 296 | 10331000 | 护林 | 121.028022 | 49.364067 | 呼伦贝尔市 | 牙克石市 | 296 | 10331000 | 护林 | 120.948964 | 49.420996 | 呼伦贝尔市 | 牙克石市 |
| 297 | 10215800 | 孟贵河 | 122.084000 | 52.041900 | 呼伦贝尔市 | 根河市 | 297 | 10215800 | 孟贵河 | 122.132625 | 52.032035 | 呼伦贝尔市 | 根河市 |
| 298 | 10231500 | 五峰北林场 | 121.513153 | 50.782736 | 呼伦贝尔市 | 根河市 | 298 | 10231500 | 五峰北林场 | 121.547707 | 50.798748 | 呼伦贝尔市 | 根河市 |
| 299 | 10235500 | 小乌尔根屯（第八生产队） | 120.517074 | 50.382184 | 呼伦贝尔市 | 额尔古纳市 | 299 | 10235500 | 小乌尔根屯（第八生产队） | 120.521754 | 50.396894 | 呼伦贝尔市 | 额尔古纳市 |
| 300 | 10237500 | 南山屯（一0五生产队） | 120.175356 | 50.062957 | 呼伦贝尔市 | 额尔古纳市 | 300 | 10237500 | 南山屯（一0五生产队） | 120.087853 | 50.024576 | 呼伦贝尔市 | 额尔古纳市 |
| 301 | 11333280 | 铁东办事处 | 122.752017 | 48.018425 | 呼伦贝尔市 | 扎兰屯市 | 301 | 11333280 | 铁东办事处 | 122.778649 | 47.999123 | 呼伦贝尔市 | 扎兰屯市 |
| 302 | 11333300 | 近郊大队 | 122.798703 | 47.972183 | 呼伦贝尔市 | 扎兰屯市 | 302 | 11333300 | 近郊大队 | 122.819245 | 47.943412 | 呼伦贝尔市 | 扎兰屯市 |
| 303 | 11333340 | 甸心 | 122.526833 | 47.792867 | 呼伦贝尔市 | 扎兰屯市 | 303 | 11333340 | 甸心 | 122.529312 | 47.811358 | 呼伦贝尔市 | 扎兰屯市 |
| 304 | 11333440 | 龙头村三组 | 122.559667 | 47.629550 | 呼伦贝尔市 | 扎兰屯市 | 304 | 11333440 | 龙头村三组 | 122.536792 | 47.637192 | 呼伦贝尔市 | 扎兰屯市 |
| 305 | 11333460 | 关门砬子十组 | 122.622583 | 47.597833 | 呼伦贝尔市 | 扎兰屯市 | 305 | 11333460 | 关门砬子十组 | 122.643158 | 47.611292 | 呼伦贝尔市 | 扎兰屯市 |
| 306 | 11325063 | 中升 | 122.986417 | 48.075500 | 呼伦贝尔市 | 扎兰屯市 | 306 | 11325063 | 中升 | 122.945801 | 48.067827 | 呼伦贝尔市 | 扎兰屯市 |
| 307 | 11334050 | 蘑菇气水厂 | 122.355617 | 47.491150 | 呼伦贝尔市 | 扎兰屯市 | 307 | 11334050 | 蘑菇气水厂 | 122.395647 | 47.503145 | 呼伦贝尔市 | 扎兰屯市 |
| 308 | 10236010 | 坤库力村（110生产队） | 120.197062 | 50.092957 | 呼伦贝尔市 | 额尔古纳市 | 308 | 10236010 | 坤库力村（110生产队） | 120.286132 | 50.016883 | 呼伦贝尔市 | 额尔古纳市 |
| 309 | 11235900 | 特温浅 | 123.756667 | 48.923889 | 呼伦贝尔市 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗 | 309 | 11235900 | 特温浅 | 123.729184 | 48.924629 | 呼伦贝尔市 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗 |
| 310 | 11236100 | 前沃尔其 | 123.895000 | 48.725833 | 呼伦贝尔市 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗 | 310 | 11236100 | 前沃尔其 | 123.866970 | 48.677732 | 呼伦贝尔市 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗 |
| 311 | 11236150 | 喀牙都尔本 | 123.968889 | 48.752500 | 呼伦贝尔市 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗 | 311 | 11236150 | 喀牙都尔本 | 123.996596 | 48.777314 | 呼伦贝尔市 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗 |
| 312 | 11322450 | 南木铁道北 | 122.370433 | 48.176733 | 呼伦贝尔市 | 扎兰屯市 | 312 | 11322450 | 南木铁道北 | 122.368988 | 48.188302 | 呼伦贝尔市 | 扎兰屯市 |
| 313 | 11236688 | 北林泉 | 124.070556 | 48.878056 | 呼伦贝尔市 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗 | 313 | 11236688 | 北林泉 | 124.035379 | 48.864961 | 呼伦贝尔市 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗 |
| 314 | 11235760 | 兰巴库村 | 123.581839 | 49.177567 | 呼伦贝尔市 | 鄂伦春自治旗 | 314 | 11235760 | 兰巴库村 | 123.489186 | 49.120180 | 呼伦贝尔市 | 鄂伦春自治旗 |
| 315 | 11235600 | 北烟筒石 | 123.812608 | 49.311703 | 呼伦贝尔市 | 鄂伦春自治旗 | 315 | 11235600 | 北烟筒石 | 123.889394 | 49.335142 | 呼伦贝尔市 | 鄂伦春自治旗 |
| 316 | 11235750 | 卧罗迪 | 123.683581 | 49.196600 | 呼伦贝尔市 | 鄂伦春自治旗 | 316 | 11235750 | 卧罗迪 | 123.675852 | 49.196900 | 呼伦贝尔市 | 鄂伦春自治旗 |
| 317 | 11235770 | 吾都海拉松 | 123.750833 | 49.006667 | 呼伦贝尔市 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗 | 317 | 11235770 | 吾都海拉松 | 123.756498 | 49.054289 | 呼伦贝尔市 | 鄂伦春自治旗 |
| 318 | 11320925 | 莫尔顶村 | 123.312655 | 48.342646 | 呼伦贝尔市 | 阿荣旗 | 318 | 11320925 | 莫尔顶村 | 123.453874 | 48.309924 | 呼伦贝尔市 | 阿荣旗 |
| 319 | 11236672 | 山里屯 | 123.795152 | 48.538500 | 呼伦贝尔市 | 阿荣旗 | 319 | 11236672 | 山里屯 | 123.789990 | 48.468247 | 呼伦贝尔市 | 阿荣旗 |
| 320 | 11236675 | 万兴 | 123.616033 | 48.498634 | 呼伦贝尔市 | 阿荣旗 | 320 | 11236675 | 万兴 | 123.670885 | 48.533849 | 呼伦贝尔市 | 阿荣旗 |
| 321 | 11221450 | 古里农场二队 | 125.034361 | 50.008417 | 呼伦贝尔市 | 鄂伦春自治旗 | 321 | 11221450 | 古里农场二队 | 125.050171 | 50.012815 | 呼伦贝尔市 | 鄂伦春自治旗 |
| 322 | 11225720 | 阿东 | 123.804542 | 50.564831 | 呼伦贝尔市 | 鄂伦春自治旗 | 322 | 11225720 | 阿东 | 123.766240 | 50.531906 | 呼伦贝尔市 | 鄂伦春自治旗 |
| 323 | AEEA0002 | 上库力街道办事处 | 120.451321 | 50.257385 | 呼伦贝尔市 | 额尔古纳市 | 323 | AEEA0002 | 上库力街道办事处 | 120.501597 | 50.235315 | 呼伦贝尔市 | 额尔古纳市 |
| 324 | 10324700 | 莫拐 | 121.104000 | 49.604000 | 呼伦贝尔市 | 牙克石市 | 324 | 10324700 | 莫拐 | 121.207840 | 49.702746 | 呼伦贝尔市 | 牙克石市 |
| 325 | 10227500 | 科技园 | 117.671742 | 49.421986 | 呼伦贝尔市 | 扎赉诺尔区 | 325 | 10227500 | 科技园 | 117.648375 | 49.427545 | 呼伦贝尔市 | 扎赉诺尔区 |
| 326 | 10228300 | 西铁社区 | 117.699294 | 49.462558 | 呼伦贝尔市 | 扎赉诺尔区 | 326 | 10228300 | 西铁社区 | 117.662576 | 49.473607 | 呼伦贝尔市 | 扎赉诺尔区 |

3.4盟市级山洪灾害防御非工程措施体系运行维护

盟市级按照任务分工做好盟市级平台（软硬件、预警发布、网络等）、水利专网延伸至业务办公室、机房日常维护、视频会商系统运行维护，指导山洪灾害防治县完善群测群防体系等山洪灾害防御非工程措施体系运行维护工作。运维工作要满足《山洪灾害防治非工程措施运行维护指南》和《山洪灾害监测预警设施设备运行维护管理要求》等有关要求。

（1）各盟市水利部门要加强已建山洪灾害系统及监测预警等设备资产管理，根据有关规定和项目特点，做好验收登记、核算入账、维修保管、清查盘点、绩效管理等工作。

（2）各盟市水利部门要做好本级平台运行维护，要定期组织巡检，确保平台能够正常运行。

（3）基层地方人民政府承担山洪灾害主体责任，本次安排运维补助经费如不能完成山洪灾害防治体系运行维护，各盟市水利部门应向地方人民政府积极争取运维配套资金。

3.4.1已建盟市级平台运行维护

各盟市运行维护单位对盟市级已建山洪灾害监测预警平台进行巡检，汛前至少对网络、软件、硬件、系统进行一次全年巡检，汛中、汛后定期检查设备的运行情况，排除设备故障，修复、更换出现故障的零部件等，保障设备功能正常，通讯网络安全稳定，机房基础设施安全可靠，对软件进行必要的更新、维护，确保监测预警平台运行正常，汛期在线率达到95%以上，及时缴纳互联网费用，保障网络畅通，确保市级平台能及时接收自动监测站点数据。保障水利专网延伸至水旱灾害防御业务办公室或值班室，并保持水利专网畅通，做好平台预警信息发布模块运维，责任人更新，预警指标等数据更新，确保预警信息及时有效发到责任人手中（具体维护内容遵照《山洪灾害防治非工程措施运行维护指南》和《山洪灾害监测预警设施设备运行维护管理要求》等相关要求）。

3.4.2机房运维保障

各盟市应提供安全可靠的机房运行环境条件和稳定的、不间断的电源保障。定时对机房软硬件设备检查保养检修，及时发现、处理电源故障，保证电源设备正常运行、备份电源能够及时投入运行，确保信息通信设备供电正常。根据实际情况及时更换服务器。

3.4.3视频会商系统运维保障

各盟市组织对本级视频会商系统运维保障，主要包括多点控制器、视频会商终端设备、RGB矩阵切换器、图像拼接控制器、摄像头设备、云台设备、DLP背投单元、音频设备、数字会议主席发言系统设备等设备运行维护；

运维内容：设备日常检测，运行日志填写；设备年检、常规维护，零部件、维护材料消耗；设备日常清洁，防静电除尘等。

运维要求：运维工作严格按照《山洪灾害防治非工程措施运行维护指南》进行维护，确保全年视频会商系统全年正常畅通。

表4-4 各盟市运行维护项目资金分配明细表

表4-4-1 自动监测站点运行维护资金表

单位：万元

| 盟市 | 站点总数（个） | 雨量站（个） | 雨量站单价（万元） | 水位站（个） | 水位站单价（万元） | 声光电雨量站（个） | 声光电雨量站单价（万元） | 声光电水位雨量一体站（个） | 声光电水位雨量一体站单价（万元） | 一体站（个） | 一体站单价（万元） | 图像视频站（个） | 图像视频站单价（万元） | 总资金（万元） | 中央资金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 呼伦贝尔 | 360 | 243 | 0.406 | 9 | 0.3905 | 21 | 0.682 | 7 | 0.808 | 30 | 0.4605 | 50 | 0.3455 | 153.24 | 153.24 |

表4-4-2 自动监测站点布局优化资金表

单位：万元

| 盟市 | 雨量站 |  |  | 总资金（万元） | 中央资金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 布局优化雨量站（个） | 单价（万元） | 雨量站更新总价 |  |  |
| 呼伦贝尔 | 49 | 0.5377 | 26.35 | 26.35 | 26.35 |

表4-4-3 山洪灾害防治体系运维资金表

单位：万元

| 盟市 | 县级山洪灾害防御体系非工程措施体系运行维护（除自动监测站点外） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 盟市级平台（软硬件、预警发布、网络等）、机房等山洪灾害防御非工程措施体系运行维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 县级视频会商系统 |  |  | 简易雨量报警器 |  |  | 无线预警广播 |  |  | 平台机房运行维护 |  |  | 小计 |  |  | 视频会议运维 |  |  | 机房平台等运维 |  |  | 小计 |  |  |
|  | 旗县区（个） | 单价 （万元） | 总资金（万元） | 旗县区（个） | 单价 （万元） | 总资金（万元） | 旗县区（个） | 单价 （万元） | 总资金（万元） | 旗县区（个） | 单价 （万元） | 总资金（万元） | 万元 | 其中中央资金（万元） | 其中自治区资金（万元） | 盟市数（个） | 单价 （万元） | 总资金（万元） | 盟市数（个） | 单价 （万元） | 总资金（万元） | 万元 | 其中中央资金（万元） | 其中自治区资金（万元） |
| 呼伦贝尔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 4 | 3.5 |

5.运维管理

5.1运维模式

全区山洪灾害防治体系的运行维护工作由各级水利部门完成。运行维护模式为：水利厅防御中心负责自治区平台预警信息发布运维，同时协调自治区大数据中心做好本级平台、网络、机房等运行维护工作。盟市负责本级平台、机房、盟市视频会商系统、自动监测站点优化布局等运维任务，要督促指导旗县区做好群测群防、危险区动态管理清单更新、预警指标检验复核等工作。旗县区负责本级平台、机房、县级视频会商系统、乡镇视频会商配套设备、简易监测预警设备、无线预警广播、预警指标检验复核、危险区动态管理清单更新等运维任务。

5.2运维验收

本年度运维工程中要及时形成台账，全部运维工作完成后，各级水利部门要按照相关规范要求抓紧组织验收，并将验收鉴定书以及台账及时报水利厅防御处备案。

6.保障措施

6.1组织领导

按照水利部要求和自治区工作部署，自治区水利厅切实加强山洪灾害防治非工程措施运行维护的组织领导，细化工作举措，压紧压实责任分工，切实抓好项目的组织实施。各地、各级水利部门要认真做好运行维护的全过程管理，加强沟通协作，密切配合，共同努力，确保如期完成各项既定目标任务。

6.2资金落实

各地要及时与财政部门沟通衔接，足额落实中央资金，保证项目顺利实施。加强资金使用管理，强化全过程监管，确保资金使用合法合规，要按照《内蒙古自治区2025年度山洪灾害防治项目建设及运维工作要求》任务分工分解下达资金，避免资金过于分散使用，确保资金真正用于项目建设及运维工作。要统筹好中央资金和自治区配套资金，提前开展招标等前期工作，保证项目建设进度和资金支付进度。

6.3前期工作

山洪灾害防治非工程措施运维涉及水文、地理信息、计算机网络和软件、无线通信等专业，参与运行维护的部门、人员多，需要统筹规划、精心安排，做好前期工作，特别是相关技术要求、人员培训、数据资源管理等，切实保证前期工作质量。

6.4监督检查

自治区水利厅将对山洪灾害防治非工程措施运维情况进行专项监督检查。采取经常性检查、随机抽查等形式，强化运维质量和进度监督。建立完善月报制度，加强信息跟踪反馈，及时了解运维进展情况。各地、各级水利部门要加强资金使用管理，强化全过程监管，防止截留、挤占和挪用运维资金，确保资金使用合法合规，保障资金切实发挥效益。

6.5技术支持

各盟市、旗县水利部门要统筹协调，按规定采用委托专业单位或政府购买服务等方式，选择水文部门、专业运维机构等技术支撑单位，全过程提供专业化服务，保障运行维护工作效率和水平。

各盟市、旗县水利部门认真梳理山洪灾害防治非工程措施发挥的作用、存在的问题，从社会经济效益、防灾减灾效益、组织管理效益、环境保护效益等方面，进行山洪灾害防治非工程措施总结评估，提出切实可行的、行之有效的运维建议。

附表1 自动监测站点运行维护费用测算表

- 雨量站

计量单位：元/站•年

| 序号 | 适用范围 |  | 兴安盟、通辽、赤峰、乌兰察布、呼和浩特、鄂尔多斯、包头、巴彦淖尔、乌海、满洲里 |  |  |  | 呼伦贝尔、阿拉善、锡林郭勒 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雨量站类型 |  |  | 翻斗式、GPRS/GSM方式 |  |  |  | 翻斗式、GPRS/GSM方式 |  |  |  |
|  |  |  | 单位 | 单价 | 数量 | 小计 | 单位 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 运 行 费 用 |  |  |  |  | 780 |  |  |  | 780 |
|  | 其中 | 通信费 | 元/年 | 180 | 1 | 180 | 元/年 | 180 | 1 | 180 |
|  |  | 委托看管费 | 元/月 | 50 | 12 | 600 | 元/月 | 50 | 12 | 600 |
| 2 | 维 护 费 用 |  |  |  |  | 2680 |  |  |  | 3280 |
|  | 其中 | 检查费 | 元/次 | 450 | 3 | 1350 | 元/次 | 650 | 3 | 1950 |
|  |  | 设施设备维护费） | 元/年 | 1330 | 1 | 1330 | 元/年 | 1330 | 1 | 1330 |
| 每年维护费用合计（1+2） |  |  |  |  |  | 3460 |  |  |  | 4060 |

- 水位站

计量单位：元/站•年

| 序号 | 适用范围 |  | 兴安盟、通辽、赤峰、乌兰察布、呼和浩特、鄂尔多斯、包头、巴彦淖尔、乌海、满洲里 |  |  |  | 呼伦贝尔、阿拉善、锡林郭勒 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水位站类型 |  |  | 雷达式、GPRS/GSM方式 |  |  |  | 雷达式、GPRS/GSM方式 |  |  |  |
|  |  |  | 单位 | 单价 | 数量 | 小计 | 单位 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 运 行 费 用 |  |  |  |  | 780 |  |  |  | 780 |
|  | 其中 | 通信费 | 元/年 | 180 | 1 | 180 | 元/年 | 180 | 1 | 180 |
|  |  | 委托看管费 | 元/月 | 50 | 12 | 600 | 元/月 | 50 | 12 | 600 |
| 2 | 维 护 费 用 |  |  |  |  | 2725 |  |  |  | 3125 |
|  | 其中 | 检查费 | 元/次 | 500 | 2 | 1000 | 元/次 | 700 | 2 | 1400 |
|  |  | 设施设备维护费 | 元/年 | 1725 | 1 | 1725 | 元/年 | 1725 | 1 | 1725 |
| 每年维护费用合计（1+2） |  |  |  |  |  | 3505 |  |  |  | 3905 |

- 声光电雨量站

计量单位：元/站•年

| 序号 | 适用范围 | 兴安盟、通辽、赤峰、乌兰察布、呼和浩特、鄂尔多斯、包头、巴彦淖尔、乌海、满洲里 | 呼伦贝尔、阿拉善、锡林郭勒 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单价（元） |  | 22200 | 22200 |
| 1 | 折旧系数 | 2220 | 2220 |
|  | 0.1 |  |  |
| 2 | 远距离补贴（元） | 0 | 600 |
|  | 600 |  |  |
| 3 | 通信费（元） | 4000 | 4000 |
|  | 4000 |  |  |
| 每年维护费用合计（1+2+3） |  | 6220 | 6820 |

- 声光电水位雨量一体站

计量单位：元/站•年

| 序号 | 适用范围 | 兴安盟、通辽、赤峰、乌兰察布、呼和浩特、鄂尔多斯、包头、巴彦淖尔、乌海、满洲里 | 呼伦贝尔、阿拉善、锡林郭勒 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单价（元） |  | 34800 | 34800 |
| 1 | 折旧系数 | 3480 | 3480 |
|  | 0.1 |  |  |
| 2 | 远距离补贴（元） | 0 | 600 |
|  | 600 |  |  |
| 3 | 通信费（元） | 4000 | 4000 |
|  | 4000 |  |  |
| 每年维护费用合计（1+2+3） |  | 7480 | 8080 |

- 一体站

计量单位：元/站•年

| 序号 | 适用范围 |  | 兴安盟、通辽、赤峰、乌兰察布、呼和浩特、鄂尔多斯、包头、巴彦淖尔、乌海、满洲里 |  |  |  | 呼伦贝尔、阿拉善、锡林郭勒 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一体站类型 |  |  | GPRS/GSM方式 |  |  |  | GPRS/GSM方式 |  |  |  |
|  |  |  | 单位 | 单价 | 数量 | 小计 | 单位 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 运 行 费 用 |  |  |  |  | 780 |  |  |  | 780 |
|  | 其中 | 通信费 | 元/年 | 180 | 1 | 180 | 元/年 | 180 | 1 | 180 |
|  |  | 委托看管费 | 元/月 | 50 | 12 | 600 | 元/月 | 50 | 12 | 600 |
| 2 | 维 护 费 用 |  |  |  |  | 3225 |  |  |  | 3825 |
|  | 其中 | 检查费（元） | 元/次 | 500 | 3 | 1500 | 元/次 | 700 | 3 | 2100 |
|  |  | 设施设备维护费（元） | 元/年 | 1725 | 1 | 1725 | 元/年 | 1725 | 1 | 1725 |
| 每年维护费用合计（1+2） |  |  |  |  |  | 4005 |  |  |  | 4605 |

- 图像视频站

计量单位：元/站•年

| 序号 | 适用范围 |  | 兴安盟、通辽、赤峰、乌兰察布、呼和浩特、鄂尔多斯、包头、巴彦淖尔、乌海、满洲里 |  |  |  | 呼伦贝尔、阿拉善、锡林郭勒 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图像视频站类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 单位 | 单价 | 数量 | 小计 | 单位 | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 运 行 费 用 |  |  |  |  | 2060 |  |  |  | 2060 |
|  | 其中 | 通信费 | 元/年 | 1200 | 1 | 1200 | 元/年 | 1200 | 1 | 1200 |
|  |  | 委托看管费 | 元/月 | 50 | 12 | 600 | 元/月 | 50 | 12 | 600 |
|  |  | 耗材 | 元/套 | 260 | 1 | 260 | 元/套 | 260 | 1 | 260 |
| 2 | 维 护 费 用 |  |  |  |  | 1095 |  |  |  | 1395 |
|  | 其中 | 零部件 | 元/套 | 720 | 1 | 720 | 元/套 | 720 | 1 | 720 |
|  |  | 设施设备维护费（元） | 元/年 | 375 | 1 | 375 | 元/年 | 675 | 1 | 675 |
| 每年维护费用合计（1+2） |  |  |  |  |  | 3155 |  |  |  | 3455 |

附表2 视频会商系统运行维护费用测算表

- 盟市视频会商系统

| 盟市级视频会商系统运行维护费 |  |
| --- | --- |
| 运维项目 | 测算费用（元） |
| 多点控制器设备 | 5603 |
| 视频会商终端设备 | 1860 |
| RGB、AV矩阵切换器设备 | 720.4 |
| 图像拼接控制器设备 | 1234 |
| 摄像头设备（含耗材3套，2套零部件） | 780 |
| 云台设备 | 1031.2 |
| DLP背投单元设备（3块） | 7238.2 |
| 音频设备 | 707.2 |
| 数字会议、主席发言系统设备 | 826 |
| 总计 | 20000 |

附表3 站点迁移费用测算表

| 序号 | 项目名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工及运输费 |  |  |  |  | 2687 |
| 1.1 | 汽车里程费（往返） |  | km | 100 | 2.4 | 480 |
| 1.2 | 汽车路桥费 |  | 100km | 2 | 50 | 100 |
| 1.3 | 生活补助费 |  | 人/天 | 2 | 65 | 130 |
| 1.4 | 住宿费 |  | 人/天 | 2 | 150 | 300 |
| 1.5 | 汽车租赁费 |  | 辆/天 | 2 | 500 | 1000 |
| 1.6 | 调试费 |  | 处 | 1 | 390 | 390 |
| 1.7 | 人工费 |  | 人/天 | 2 | 143.5 | 287 |
| 2 | 站点迁移土建工程 |  |  |  |  | 2690 |
| 1.1 | 立杆土建工程 |  |  |  |  | 377.5 |
| 1.1.1 | 立杆土方 |  | m³ | 0.29 | 30 | 8.7 |
| 1.1.2 | 立杆混凝土基础C25 | 600mm×600mm×800mm（地面下600mm，地上200mm） | m³ | 0.288 | 450 | 129.6 |
| 1.1.3 | 立杆混凝土模板 |  | ㎡ | 0.48 | 40 | 19.2 |
| 1.1.4 | 立杆地笼 | 钢筋采用4根DN20钢螺栓，L=630mm（含10mm弯钩），地笼法兰采用400mm×400mm×10mm钢板，中间预留出线孔 | 套 | 1 | 220 | 220 |
| 1.2 | 金属围栏工程 |  |  |  |  | 2312.5 |
| 1.2.1 | 金属围栏 | 3263mm×1800mm×4，围栏采用铁艺式，四面封闭，西侧北角为入口门 | ㎡ | 21.6 | 60 | 1296 |
| 1.2.2 | 金属围栏基础土方 |  | m³ | 0.4 | 30 | 12 |
| 1.2.3 | 金属围栏基础混凝土C25 | 上口300mm×300mm×200mm，下口400mm×400mm×500mm，围栏基础采用5个嵌入地下的梯形混凝土基础墩，预埋焊接件，围栏四边角及大门立柱各设一墩基础 | m³ | 0.57 | 450 | 256.5 |
| 1.2.4 | 金属围栏混凝土模板 |  | ㎡ | 1.2 | 40 | 48 |
| 1.2.5 | 金属围栏基础主柱 | 立柱镀锌方钢80mm×80mm×1800mm | 根 | 5 | 100 | 500 |
| 1.2.6 | 金属围栏门 | 金属围栏门1050mm×1800mm（含门五金配件） | 套 | 1 | 200 | 200 |
| 3 | 迁移费用合计（1+2） |  |  |  |  | 5377 |