## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气配管配线工程 |  |  |  | 标段：职业学院地库改造 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
应急照明
1 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC50 3.配置形式:暗配 |  | m | 76.96
2 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC20 3.配置形式:暗配 |  | m | 920.8
3 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC20 3.配置形式:暗配 |  | m | 51.82
4 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:桥架 2.规格:200*100 |  | m | 141.03
5 | 031002002001 | 设备支架 | 1.电缆桥架支撑架制作 2.电缆桥架支撑架安装 |  | kg | 185.3
6 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管 3.规格:WDN-BY-2.5mm² |  | m | 113.9
7 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJY-3*4 |  | m | 279.58
8 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJY-4*25+1*16 |  | m | 426.78
9 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJY-5*16 |  | m | 86.78
10 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:干包式电力电缆头 2.规格:≤6mm2 |  | 个 | 10
11 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称:干包式电力电缆头 2.规格:≤16mm2 |  | 个 | 10
12 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称:干包式电力电缆头 2.规格:≤50mm2 |  | 个 | 2
13 | 030411004016 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管 3.规格:BTTRQ-2*2.5-SC20 |  | m | 1807.18
14 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:应急灯 2.型号:DC36V-6W 墙壁明装距地2.5m |  | 套 | 34
15 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:A型应急灯 2.型号:DC36V-6W 墙壁明装距地2.5m |  | 套 | 3
16 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口灯 |  | 套 | 14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气配管配线工程 |  |  |  | 标段：职业学院地库改造 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.型号:DC36V-1W 墙壁明装距地2.5m
17 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:楼层显示灯 2.型号:DC36V-1W 墙壁明装距地2.5m |  | 套 | 4
18 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示灯 2.型号:DC36V-1W 墙壁明装距地2.5m |  | 套 | 17
19 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.T8直管荧光灯 灯具自带蓄电池 2.220V 2*36W 3.吸顶安装 |  | 套 | 6
20 | 040801028001 | 小电器 | 照明开关 |  | 个 | 6
21 | 030411006002 | 接线盒 | 接线盒 |  | 个 | 93
22 | 040801006001 | 落地式控制箱 | AA1 |  | 台 | 1
23 | 040801009001 | 悬挂嵌入式配电箱 | ALE1/2/3 |  | 台 | 3
24 | 040801009002 | 悬挂嵌入式配电箱 | 1.AT-FJ1-5 宽*高*厚=600X1200X300 墙面0.5米明装 |  | 台 | 5
分部小计
火自报
25 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管 3.规格:WDN-RVS-2*1.5mm² |  | m | 2333.7
26 | 030411004019 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管 3.规格:WDN-RVVP-2*1.5mm² |  | m | 271.4
27 | 030411004018 | 配线 | 1.名称:控制线 2.配线形式:穿管 3.规格:KVV-5*1.5mm² |  | m | 231.5
28 | 030411004017 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管 3.规格:ZN-RVS-2*2.5mm² |  | m | 1485.6
29 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC20 3.配置形式:暗配 |  | m | 4322.2
30 | 030411002002 | 线槽 | 1.名称:桥架 2.规格:200*100 |  | m | 189.03
31 | 031002002002 | 设备支架 | 1.电缆桥架支撑架制作 |  | kg | 248.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气配管配线工程 |  |  |  | 标段：职业学院地库改造 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.电缆桥架支撑架安装
32 | 030904003001 | 按钮 | 1.消火栓报警按钮 |  | 个 | 16
33 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.消防报警电话插孔(电话） |  | 个 | 13
34 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.点型探测器感烟 |  | 个 | 88
35 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.点型探测器感烟 |  | 个 | 7
36 | 030904008001 | 短路隔离器 | 1.短路隔离器 |  | 个 | 12
37 | 030904006002 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.电话分机 |  | 个 | 7
38 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 1.输入输出模块 |  | 个 | 30
39 | 030904008008 | 模块(模块箱） | 1.水流指示器输入输出模块 |  | 个 | 3
40 | 030904008007 | 模块(模块箱） | 1.输出模块 |  | 个 | 3
41 | 030904008005 | 模块(模块箱） | 1.输出模块 |  | 个 | 3
42 | 030904008006 | 模块(模块箱） | 1.输入模块 |  | 个 | 20
43 | 030904008004 | 模块(模块箱） | 1.PYF模块 |  | 个 | 15
44 | 030904008009 | 模块(模块箱） | 1.280℃模块 |  | 个 | 6
45 | 080903008001 | 区域显示器 | 1.区域显示器 |  | 台 | 3
46 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.声光报警器 |  | 个 | 4
47 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 1.消防广播(扬声器） |  | 个 | 14
48 | 030904008003 | 接线箱 | 1.消防接线箱 |  | 个 | 3
49 | 030904008010 | 接线箱 | 1.DB接线箱 |  | 个 | 4
50 | 030904013001 | 联动控制主机 | 1.联动控制主机 |  | 台 | 1
51 | 030411006001 | 接线盒 | 1.接线盒 |  | 个 | 251
52 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.自动报警系统调试 |  | 系统 | 1
分部小计
措施项目
53 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气配管配线工程 |  |  | 标段：职业学院地库改造 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气配管配线工程 |  | 标段：职业学院地库改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电气配管配线工程 |  |  | 标段：职业学院地库改造 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气配管配线工程 |  |  | 标段：职业学院地库改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气配管配线工程 |  | 标段：职业学院地库改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合 计
表-13

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：电气配管配线工程 |  | 标段：职业学院地库改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-23 主要材料和工程设备选用表
主要材料和工程设备选用表
工程名称：电气配管配线工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 |  | 规格型号 | 备注
1 | sc钢管 | m | [5 empty] | DN20
2 | BTTRQ-2*2.5 | m
3 | 铜芯塑料绝缘软电线 | m | [5 empty] | BVR-4mm2
4 | 镀锌地线夹 | 套 | [5 empty] | 20
5 | 终端盒或接线盒 | 个
6 | 点型探测器感烟 | 个
7 | 联动控制主机 | 台
8 | 短路隔离器 | 套
9 | 输入输出模块 | 个
10 | 区域显示器 | 台
11 | 应急灯 | 套
12 | WDN-RVS-2*1.5mm² | m |  |  | 华旗 | 内蒙古褚诚线缆有限公司
13 | KVV-5*1.5mm² | m
14 | ZN-RVS-2*2.5mm² | m
15 | 电力电缆YJY-3*4 | m
16 | 电力电缆 | m | [5 empty] | YJY-4*25+1*16
17 | 电力电缆 | m | [5 empty] | YJY-5*16
18 | 电缆桥架 | m | [5 empty] | 200*100
19 | 成套配电箱ALE1/2/3 | 台
20 | 成套配电箱AT-FJ1-5 | 台
注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。