## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：电力、通信及路灯工程 |  | 标段：准格尔经济开发区经三路巷道改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价（元）
1 | 分部分项工程
1.1 | 电力工程
1.2 | 电信工程
1.3 | 路灯照明工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力、通信及路灯工程 |  |  |  | 标段：准格尔经济开发区经三路巷道改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
电力工程
1 | 040803003001 | 电缆排管 | 1.名称:电力排管 2.规格:3XMPP200+1XMPP100 3.排管排列形式:2排2列 4.管枕设置：满足设计要求及相关规范 |  | m | 337.4
2 | 040803003002 | 电缆排管 | 1.名称:电力排管 2.规格:2XSC200 3.排管排列形式:1排2列 4.管枕设置：满足设计要求及相关规范 |  | m | 38.5
3 | 040205001001 | 直通电力井 | 1.材料品种:直通电力井 2.规格尺寸:3000*1600*1900mm 3.具体详见《内蒙古电力公司配电网工程典型设计10KV电缆分册（2020版）》第138至140页（E-1-9) 4.含电力电缆专用井盖、支架、接地装置和防水等所有内容 |  | 座 | 2
4 | 040205001002 | 三通电力井 | 1.材料品种:三通电力井 2.规格尺寸:5000*1600*1900mm 3.具体详见《内蒙古电力公司配电网工程典型设计10KV电缆分册（2020版）》第165至169页（E-3-3) 4.含电力电缆专用井盖、支架、接地装置和防水等所有内容 |  | 座 | 4
5 | 040205001003 | 四通电力井 | 1.材料品种:四通电力井 2.规格尺寸:5000*（1600/1600）*1900mm 3.具体详见《内蒙古电力公司配电网工程典型设计10KV电缆分册（2020版）》第185至189页（E-4-3) 4.含电力电缆专用井盖、支架、接地装置和防水等所有内容 |  | 座 | 2
6 | 040205018001 | 电缆标志桩 | 1.类型:电缆标志桩 2.材料品种:混凝土 |  | 个 | 18
7 | 040205018002 | 电缆标志牌 | 1.类型:电缆标志牌 |  | 个 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力、通信及路灯工程 |  |  |  | 标段：准格尔经济开发区经三路巷道改造工程 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
电信工程
8 | 040803003003 | 通信排管 | 1.名称:通信排管 2.规格:3*（UPVC-7*32)+1*UPVC100,壁厚≥6mm 3.排管排列形式:2排2列 4.管枕设置：满足设计要求及相关规范 |  | m | 331
9 | 040803003004 | 通信排管 | 1.名称:通信排管 2.规格:2XSC100 3.排管排列形式:1排2列 4.管枕设置：满足设计要求及相关规范 |  | m | 38
10 | 040205001004 | 直通通信井 | 1.材料品种:直通通信井 2.规格尺寸:3380*2580*1800mm 3.具体详见DBJ03-22-2014-12D9 P129-P130 4.含井盖、支架及防水等所有内容 |  | 座 | 2
11 | 040205001005 | 三通通信井 | 1.材料品种:三通通信井 2.规格尺寸:4380*2600*1800mm 3.具体详见DBJ03-22-2014-12D9 P129-P130 4.含井盖、支架及防水等所有内容 |  | 座 | 4
12 | 040205001006 | 四通通信井 | 1.材料品种:四通通信井 2.规格尺寸:4280*2880*1800mm 3.具体详见DBJ03-22-2014-12D9 P129-P130 4.含井盖、支架及防水等所有内容 |  | 座 | 2
分部小计
路灯照明工程
13 | 040803002001 | 电缆保护管 | 1.规格:φ100*4mm 2.材质:CPVC电缆保护管 3.敷设方式:埋地 |  | m | 733.39
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力、通信及路灯工程 |  |  |  | 标段：准格尔经济开发区经三路巷道改造工程 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
14 | 040803002002 | 电缆保护管 | 1.规格:φ100*4mm 2.材质:热镀锌管 3.敷设方式:埋地 |  | m | 60
15 | 040803002003 | 电缆保护管 | 1.规格:φ50 2.材质:HDPE 3.敷设方式:基础预埋 |  | m | 14.4
16 | 040803001001 | 电缆 | 1.型号:YJV 2.规格:5*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管内敷设 5.电压等级(kV):1.0KV 6.含电缆头、标志牌 |  | m | 751.72
17 | 040804002001 | 配线 | 1.型号:BVV 2.规格:2.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:管内敷设 |  | m | 330
18 | 040205018003 | 电缆标志桩 | 1.类型:电缆标志桩 2.材料品种:混凝土 3.规格、型号:120*150*1000mm |  | 个 | 37
19 | 040805002001 | 路灯 | 1.灯杆材质、高度:热镀锌喷塑9米，壁厚5mm一次成型 2.灯架形式及臂长:1m 3.光源数量、技术要求:60W LED灯 4.灯具外壳防腐，灯具为Ⅰ类，防护等级达到IP65以上;路灯灯杆采用金属加工，经过热浸锌和喷塑处理;灯杆应适用于室外环境，要求防护等级达到IP65 5.含维护门附防盗锁，独立熔断器，LED照明控制装置、预埋件等配套附件 |  | 套 | 24
20 | 040303002001 | 路灯基础 | 1.名称：路灯基础 2.混凝土等级：C25 3.规格：800*800*1800mm 4.含模板、运输等费用 |  | m3 | 27.65
21 | 040806001001 | 接地极 | 1.材质:热镀锌角钢 2.规格:50*50*5,L=2.5米 3.土质:普通土 |  | 根 | 24
22 | 040806002001 | 接地母线 | 1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:-40*4 3.安装部位:室外 |  | m | 60
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力、通信及路灯工程 |  |  |  | 标段：准格尔经济开发区经三路巷道改造工程 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电力、通信及路灯工程 |  |  | 标段：准格尔经济开发区经三路巷道改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 041109001 | 安全文明施工费
1.1 | 041109001001 | 文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
1.2 | 041109001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.85
2 | 041109004001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 041109007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
4 | 041109003001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电力、通信及路灯工程 |  | 标段：准格尔经济开发区经三路巷道改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
14 | 安全生产计提费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电力、通信及路灯工程 |  | 标段：准格尔经济开发区经三路巷道改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13