康巴什区未来学校课间体育互动区建设项目

工程量清单编制说明

一、工程概况

1、工程名称：康巴什区未来学校课间体育互动区建设项目

2、 建设地点：鄂尔多斯市康巴什区未来学校校内

3、工程性质：课间体育互动区建设项目，主要包含场地拆除、基层处理、面层铺装、新增挡墙及台阶、绿化移植恢复、路灯移位等内容。

4、编制背景：本工程无正式施工图纸，所有工程量均依据现场实测实量数据计算，施工做法依据建设单位描述及现场踏勘情况计取。

二、编制范围

本清单为现场改造工程全部内容，具体分部如下：

1、拆除工程：原环保砖硬化、花岗岩铺装、路缘石、花池、坐凳、混凝土栏杆、木桩等拆除及垃圾外运，工程量按现场实际拆除范围实测实量计算。

2、新建、修复工程：场地基层处理（原土夯实、砂砾石垫层、C30混凝土基层）、硅PU运动场面层、花岗岩台阶、挡墙、环保砖恢复等，做法及工程量依据建设单位描述及现场实测尺寸计取。

3、园林绿化工程：绿篱、灌木移植及养护，按现场实际苗木数量、规格及建设单位确认的移植范围计取。

4、安装工程：路灯安装及基础、电力电缆敷设等，按现场实际点位、长度及建设单位确认的规格型号计取。

三、编制依据：

1、GB/T 50500-2024《建设工程工程量清单计价标准》及各专业计量规范。

2、与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料。

四、报价说明

1、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致，如有不一致按否决其投标处理；

2、税金、安全生产计提费、人工增加费（含规费）均为不可竞争性费用，投标人严格按清单列明金额计取，不得调整。

3、本说明未尽事项，以“计价规范”、“计价管理办法”、“工程量计算规范”“招标文件”以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

3、投标人应自行踏勘现场，充分理解场地、交通、管线、环保、城管等要求，费用含在报价内。

4、本说明未尽事项，以“计价规范”、“计价管理办法”、“工程量计算规范”“招标文件”以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

四、其他说明：

1、本项目未设置暂列金额。

2、本项目设置计日工，详见场地改造工程计日工表。

3、弃土及废料运距，施工单位自行考虑。