## 表B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 准格尔旗明德学校校园安全用电隐患整改-土建工程 |  | 工程
招标工程量清单
| 招标人： |  | (盖章)
年 月 日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  |  | 准格尔旗明德学校校园安全用电隐患整改-土建工程
标段名称： |  |  | 准格尔旗明德学校校园安全用电隐患整改
招标工程量清单
| 编 制 人 | ： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人 | ： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间 | ：

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：准格尔旗明德学校校园安全用电隐患整改-土建工程 |  |  |  | 标段：准格尔旗明德学校校园安全用电隐患整改 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
监控
1 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1、拆除人行道 面包砖面层、结合层 及10cm厚混凝土垫层 |  | m2 | 480
2 | 040204001001 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:人行道面包砖（6cm） 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:3cm厚DSM15预拌地面砂浆结合层，10cm厚C20混凝土垫层 |  | m2 | 336
小配电室
3 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.拆除砖砌体墙 |  | m3 | 3.24
4 | 011607001001 | 刚性层拆除 | 1.拆除木结构楼板顶及屋面水泥砂浆找平层 |  | m2 | 5
5 | 010401003001 | 新建配电室 | 1、新建砖混配电室（包括土石方工程、基础、砌筑240mm墙，内外墙面抹灰及涂料、15cm厚C20钢筋混凝土屋面及屋面防水、混凝土地面及塑料卷材地面、安装工程、室外工程等，暂估综合单价1480元/m2） |  | m2 | 40
6 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1、砸砖墙开门洞2.2*1.5m |  | m3 | 0.79
7 | 010802004001 | 钢质防火门 | 1、名称：钢制乙级防火门2.2*1.5m |  | m2 | 3.3
8 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、锯缝机切缝 缝深15cm |  | m | 30
9 | 041001001002 | 拆除路面 | 1、拆除混凝土类路面层 小型机械拆除 无筋 厚15cm内 |  | m2 | 9
10 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、15cmC30混凝土路面硬化 塑料膜养护 |  | m2 | 9
教学西楼
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：准格尔旗明德学校校园安全用电隐患整改-土建工程 |  |  |  | 标段：准格尔旗明德学校校园安全用电隐患整改 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、墙面满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍等 |  | m2 | 10.6
12 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1、吊顶拆除、恢复600×600矿棉板面层（利旧） |  | m2 | 240
储藏室
13 | 041001001003 | 拆除路面 | 1、锯缝机切缝 缝深10cm |  | m | 300
14 | 041001001004 | 拆除路面 | 1、拆除混凝土类路面层 小型机械拆除 无筋 厚15cm内 |  | m2 | 90
15 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1、15cmC30混凝土路面硬化 塑料膜养护 |  | m2 | 90
全校线路排查
16 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、墙面满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍等 |  | m2 | 124.6
17 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、废弃材料清理归堆。 2、垃圾装车，外运至垃圾处理厂。运距自行考虑 |  | m3 | 5.6
18 | 010103002002 | 垃圾消纳费 | 1.垃圾消纳费，暂按80元每立方暂估，最后凭票据实结算 |  | m3 | 5.6
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：准格尔旗明德学校校园安全用电隐患整改-土建工程 |  |  | 标段：准格尔旗明德学校校园安全用电隐患整改 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 安全文明施工费
1.2 | 011601007001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施费;施工现场为达到环保要求所需的各项措施
1.3 | 011601006001 | 临时设施费 |  | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的指设、移拆、维修、消理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费 |  | 在雨季施工，引起防滑、防潮和排降雨等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容
1.5 | 011601013001 | 二次搬运费 |  | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
2 | 二 | 措施项目二
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：准格尔旗明德学校校园安全用电隐患整改-土建工程 |  | 标段：准格尔旗明德学校校园安全用电隐患整改 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：准格尔旗明德学校校园安全用电隐患整改-土建工程 |  |  |  | 标段：准格尔旗明德学校校园安全用电隐患整改 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：准格尔旗明德学校校园安全用电隐患整改-土建工程 |  |  | 标段：准格尔旗明德学校校园安全用电隐患整改 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计