## 设备
服务清单明细表（报价表）
名称：医疗设备计量与检测服务采购项目
序号 | 计量器具名称 | 检测类型 | 计量单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 （元） | 备注
1 | 多参数监护仪 | 强制检定 | 台 | 991 | / | /
2 | 心电图机 | 强制检定 | 台 | 116 | / | /
3 | 电子血压计 | 强制检定 | 台 | 290 | / | /
4 | 血压计 | 强制检定 | 台 | 399 | / | /
5 | 验光仪 | 强制检定 | 台 | 4 | / | /
6 | 焦度计 | 强制检定 | 台 | 1 | / | /
7 | 压力表 | 强制检定 | 台 | 126 | / | /
8 | 遥测监护仪 | 强制检定 | 台 | 43 | / | /
9 | 验光镜片箱 | 强制检定 | 台 | 4 | / | /
10 | 电子计价秤 | 强制检定 | 台 | 2 | / | /
11 | 戥子 | 强制检定 | 台 | 1 | / | /
12 | 非接触式眼压计 | 强制检定 | 台 | 8 | / | /
13 | 输液泵、注射泵 | 校准 | 台 | 990
14 | 心脏除颤器 | 校准 | 台 | 45
15 | 离心机（高速） | 校准 | 台 | 10
16 | 离心机 | 校准 | 台 | 74
17 | 梅毒旋转仪 | 校准 | 台 | 1
18 | 超声诊断仪 | 检定 | 台 | 57
19 | 医用数字摄影（CR、DR）系统X射线辐射源 | 检定 | 台 | 10
20 | 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）X射线辐射源 | 检定 | 台 | 12
21 | 医用磁共振成像（MRI）系统 | 检定 | 台 | 6
22 | 医用诊断数字减影血管造影（DSA）系统X射线辐射源 | 检定 | 台 | 4
23 | 乳腺机 | 校准 | 台 | 1
24 | 医用诊断全景牙科X射线辐射源 | 校准 | 台 | 1
25 | PCR仪 | 校准 | 台 | 8
26 | 核酸提取仪 | 校准 | 台 | 2
27 | 酶标分析仪 | 检定 | 台 | 8
28 | pH计 | 检定 | 台 | 1
29 | 移液器 | 检定/校准 | 台 | 100
30 | 游标卡尺 | 校准 | 台 | 2
31 | 紫外可见分光光度计 | 检定 | 台 | 1
32 | 电导率仪 | 检定 | 台 | 1
33 | 电子天平（1） | 检定/校准 | 台 | 2
34 | 电子天平（2） | 检定/校准 | 台 | 5
35 | 架盘天平 | 检定 | 台 | 1
36 | 砝码 | 检定 | 台 | 1
37 | 生物安全柜 | 校准 | 台 | 50
38 | 洁净工作台 | 校准 | 台 | 24
39 | 呼吸机 | 校准 | 台 | 93
40 | 精密压力表 | 检定 | 台 | 5
41 | 视力表灯箱 | 校准 | 台 | 5
42 | 视力表投影仪 | 校准 | 台 | 1
43 | 血液透析机 | 校准 | 台 | 82
44 | 压力蒸汽灭菌器 | 校准 | 台 | 17
45 | 二氧化碳培养箱 | 校准 | 台 | 2
46 | 恒温培养箱 | 校准 | 台 | 5
47 | 恒温箱 | 校准 | 台 | 5
48 | 温湿度表 | 校准 | 台 | 18
49 | 玻璃液体温度计（1） | 检定 | 台 | 1
50 | 玻璃液体温度计（2） | 检定 | 台 | 4
51 | 玻璃液体温度计（3） | 检定 | 台 | 1
52 | 水浴箱 | 校准 | 台 | 8
53 | 裂隙灯显微镜 | 校准 | 台 | 20
54 | 瞳距仪/瞳距尺 | 校准 | 台 | 3
55 | 高频电刀 | 校准 | 台 | 25
56 | 婴儿培养箱 | 校准 | 台 | 23
57 | 体重秤（1） | 校准 | 台 | 68
58 | 体重秤（2） | 校准 | 台 | 12
59 | 冷库 | 验证 | 台 | 5
60 | 医用冷藏箱 | 验证 | 台 | 37
61 | 医用冷藏冷冻箱 | 验证 | 台 | 19
62 | 医用冷柜 | 验证 | 台 | 15
63 | 医用超低温冷藏箱 | 验证 | 台 | 5
64 | PET-CT | 校准 | 台 | 1
65 | SPETCT | 校准 | 台 | 2
66 | 放射骨密度仪（1） | 校准 | 台 | 2
67 | 超声骨密度仪（2） | 校准 | 台 | 1
68 | 合计
说明：1.单价含强制检定费、校准费、检定费、验证费、测试费、检测仪器仪表使用费、计量与检测服务材料费、交通费、检测报告费、配合项目验收、应急保障、税金等一切费用 2.投标人应根据此表填写投标报价（检测类型为强制检定的不得进行报价），且单价及合价不得超过（不含等于）招标控制价，并将此表附在投标文件中，投标文件中未附此表的其投标文件将被否决。