## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  |  | 采暖维修改造工程
标段名称： |  |  | 阿左旗农牧大楼暖气、消防维修改造项目
招标工程量清单
| 编 制 人 | ： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人 | ： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间 | ：

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：采暖维修改造工程 |  |  |  | 标段：阿左旗农牧大楼暖气、消防维修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
拆除工程
1 | 011612002001 | 采暖入口装置拆除 | 1.采暖入口装置拆除 2.详见设计图纸 |  | 套 | 1
2 | 011612001001 | 管道拆除 | 1.原有采暖管道拆除：焊接钢管 2.规格：DN150 3.详见设计图纸 |  | m | 21.9
3 | 011612001002 | 管道拆除 | 1.原有采暖管道拆除：焊接钢管 2.规格：DN100 3.详见设计图纸 |  | m | 242.4
4 | 011612001003 | 管道拆除 | 1.原有采暖管道拆除：焊接钢管 2.规格：DN50 3.详见设计图纸 |  | m | 1056.3
5 | 011612001004 | 管道拆除 | 1.原有采暖管道拆除：焊接钢管 2.规格：DN25 3.详见设计图纸 |  | m | 668.2
6 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 | 1.拆除原有钢制柱式散热器：15片以内 2.详见设计图纸 |  | 套 | 342
7 | 011612002003 | 卫生洁具拆除 | 1.拆除原有钢制柱式散热器：35片以内 2.详见设计图纸 |  | 套 | 35
新做工程
8 | 031001003001 | 无缝钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN125 3.连接形式:焊接连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足实验要求 5.除锈刷油:清除表面污垢、灰尘、锈斑及焊渣 6.安装部位:干管 7.介质:采暖主管道 |  | m | 288
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：采暖维修改造工程 |  |  |  | 标段：阿左旗农牧大楼暖气、消防维修改造项目 |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 031001003002 | 无缝钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:焊接连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足实验要求 5.除锈刷油:清除表面污垢、灰尘、锈斑及焊渣 6.安装部位:干管 7.介质:采暖主管道 |  | m | 61.86
10 | 031001003003 | 无缝钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN80 3.连接形式:焊接连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足实验要求 5.除锈刷油:清除表面污垢、灰尘、锈斑及焊渣 6.安装部位:干管 7.介质:采暖主管道 |  | m | 211
11 | 031001003004 | 无缝钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:焊接连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足实验要求 5.除锈刷油:清除表面污垢、灰尘、锈斑及焊渣 6.安装部位:干管 7.介质:采暖主管道 |  | m | 257.49
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：采暖维修改造工程 |  |  |  | 标段：阿左旗农牧大楼暖气、消防维修改造项目 |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 031001003005 | 无缝钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:焊接连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足实验要求 5.除锈刷油:清除表面污垢、灰尘、锈斑及焊渣 6.安装部位:干管 7.介质:采暖主管道 |  | m | 97.1
13 | 031001003006 | 无缝钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN40 3.连接形式:焊接连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足实验要求 5.除锈刷油:清除表面污垢、灰尘、锈斑及焊渣 6.安装部位:干管 7.介质:采暖主管道 |  | m | 81.17
14 | 031001003007 | 无缝钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN32 3.连接形式:焊接连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足实验要求 5.除锈刷油:清除表面污垢、灰尘、锈斑及焊渣 6.安装部位:干管 7.介质:采暖主管道 |  | m | 121.7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：采暖维修改造工程 |  |  |  | 标段：阿左旗农牧大楼暖气、消防维修改造项目 |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 031001003008 | 无缝钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:焊接连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足实验要求 5.除锈刷油:清除表面污垢、灰尘、锈斑及焊渣 6.安装部位:干管 7.介质:采暖主管道 |  | m | 1353.82
16 | 031001002001 | 镀锌钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN40 3.连接形式:丝接连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足试验要求 5.安装部位:立管、支管 6.介质:采暖管道 |  | m | 18
17 | 031001002002 | 镀锌钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN32 3.连接形式:丝接连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足试验要求 5.安装部位:立管、支管 6.介质:采暖管道 |  | m | 363
18 | 031001002003 | 镀锌钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:丝接连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足试验要求 5.安装部位:立管、支管 6.介质:采暖管道 |  | m | 1256.5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：采暖维修改造工程 |  |  |  | 标段：阿左旗农牧大楼暖气、消防维修改造项目 |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
19 | 031001002004 | 镀锌钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN20 3.连接形式:丝接连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足试验要求 5.安装部位:立管、支管 6.介质:采暖管道 |  | m | 259.57
20 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.油漆品种:一道防锈底漆，两道面漆 |  | m2 | 492.91
21 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.油漆品种:一道防锈底漆 |  | m2 | 169.88
22 | 031004002001 | 钢制散热器 | 1.类型:钢四柱散热器 2.型号:25片 3.规格:GZ406 |  | 组 | 79
23 | 031004002002 | 钢制散热器 | 1.类型:钢四柱散热器 2.型号:24片 3.规格:GZ406 |  | 组 | 12
24 | 031004002003 | 钢制散热器 | 1.类型:钢四柱散热器 2.型号:23片 3.规格:GZ406 |  | 组 | 15
25 | 031004002004 | 钢制散热器 | 1.类型:钢四柱散热器 2.型号:22片 3.规格:GZ406 |  | 组 | 18
26 | 031004002005 | 钢制散热器 | 1.类型:钢四柱散热器 2.型号:21片 3.规格:GZ406 |  | 组 | 15
27 | 031004002006 | 钢制散热器 | 1.类型:钢四柱散热器 2.型号:20片 3.规格:GZ406 |  | 组 | 66
28 | 031004002007 | 钢制散热器 | 1.类型:钢四柱散热器 2.型号:19片 3.规格:GZ406 |  | 组 | 24
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：采暖维修改造工程 |  |  |  | 标段：阿左旗农牧大楼暖气、消防维修改造项目 |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
29 | 031004002008 | 钢制散热器 | 1.类型:钢四柱散热器 2.型号:18片 3.规格:GZ406 |  | 组 | 39
30 | 031004002009 | 钢制散热器 | 1.类型:钢四柱散热器 2.型号:17片 3.规格:GZ406 |  | 组 | 5
31 | 031004002010 | 钢制散热器 | 1.类型:钢四柱散热器 2.型号:16片 3.规格:GZ406 |  | 组 | 97
32 | 031004002011 | 钢制散热器 | 1.类型:钢四柱散热器 2.型号:15片 3.规格:GZ406 |  | 组 | 22
33 | 031004002012 | 钢制散热器 | 1.类型:钢四柱散热器 2.型号:13片 3.规格:GZ406 |  | 组 | 12
34 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1.管道支架制作安装 2.详见图纸 |  | kg | 1364.15
35 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.管道支架刷油 2.一道防锈底漆，两道面漆 3.详见图纸 |  | kg | 1364.15
36 | 031208002001 | 其他管道绝热 | 1.绝热材料品种:离心玻璃棉管壳（48K） 2.绝热厚度:60mm 3.管道外径:125mm以下 |  | m3 | 20.73
37 | 031208002002 | 其他管道绝热 | 1.绝热材料品种:离心玻璃棉管壳（48K） 2.绝热厚度:60mm 3.管道外径:50mm以下 |  | m3 | 2.69
38 | 031002001001 | 静态流量平衡阀 DN125 | 1.类型:静态流量平衡阀 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:详见图纸 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：采暖维修改造工程 |  |  |  | 标段：阿左旗农牧大楼暖气、消防维修改造项目 |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
39 | 031002012001 | 热量表 | 1.类型:热量表 2.规格:DN125 3.连接形式:详见图纸 |  | 个 | 1
40 | 031002001002 | 焊接球阀 DN125 | 1.类型:焊接球阀 2.型号:Q61H-16C 3.规格、压力等级:DN125 4.连接形式:详见图纸 |  | 个 | 4
41 | 031002001003 | 焊接球阀 DN100 | 1.类型:焊接球阀 2.型号:Q61H-16C 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:详见图纸 |  | 个 | 2
42 | 031002001004 | 焊接球阀 DN80 | 1.类型:焊接球阀 2.型号:Q61H-16C 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:详见图纸 |  | 个 | 2
43 | 031002001005 | 焊接球阀 DN65 | 1.类型:焊接球阀 2.型号:Q61H-16C 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:详见图纸 |  | 个 | 4
44 | 031002001006 | 平衡阀 DN100 | 1.类型:平衡阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:详见图纸 |  | 个 | 2
45 | 031002001007 | 平衡阀 DN65 | 1.类型:平衡阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:详见图纸 |  | 个 | 4
46 | 031002007001 | 波纹伸缩器 DN125 | 1.类型:波纹伸缩器 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:详见图纸 |  | 个 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：采暖维修改造工程 |  |  |  | 标段：阿左旗农牧大楼暖气、消防维修改造项目 |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
47 | 031002007002 | 波纹伸缩器 DN80 | 1.类型:波纹伸缩器 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:详见图纸 |  | 个 | 3
48 | 031002007003 | 波纹伸缩器 DN65 | 1.类型:波纹伸缩器 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:详见图纸 |  | 个 | 1
49 | 031002001008 | 截止阀 DN25 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:详见图纸 |  | 个 | 404
50 | 031002001009 | 截止阀 DN32 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:详见图纸 |  | 个 | 52
51 | 031002001010 | 截止阀 DN40 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:详见图纸 |  | 个 | 16
52 | 031002001011 | 散热器恒温阀 DN25 | 1.类型:高阻恒温阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:详见图纸 |  | 个 | 404
53 | 031002001012 | 手动跑风阀 DN25 | 1.类型:手动跑风阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:详见图纸 |  | 个 | 404
54 | 031002001013 | 自动排气阀 DN20 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:详见图纸 |  | 个 | 114
55 | 031002001014 | 自动排气阀 DN80 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:详见图纸 |  | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：采暖维修改造工程 |  |  |  | 标段：阿左旗农牧大楼暖气、消防维修改造项目 |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
56 | 031002001015 | 自动排气阀 DN125 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:详见图纸 |  | 个 | 1
57 | 031301002001 | 穿楼板打孔 | 1.名称:打孔 2.规格:管道直径DN125 3.部位:楼板 |  | 个 | 5
58 | 031301002002 | 穿楼板打孔 | 1.名称:打孔 2.规格:管道直径DN80 3.部位:楼板 |  | 个 | 10
59 | 031301002003 | 穿楼板打孔 | 1.名称:打孔 2.规格:管道直径DN40 3.部位:楼板 |  | 个 | 20
60 | 031301002004 | 穿楼板打孔 | 1.名称:打孔 2.规格:管道直径DN32 3.部位:楼板 |  | 个 | 50
61 | 031301002005 | 穿楼板打孔 | 1.名称:打孔 2.规格:管道直径DN25 3.部位:楼板 |  | 个 | 340
62 | 031301002006 | 穿楼板打孔 | 1.名称:打孔 2.规格:管道直径DN20 3.部位:楼板 |  | 个 | 32
63 | 031301002007 | 穿墙打孔 | 1.名称:打孔 2.规格:管道直径DN125 3.部位:穿墙 |  | 个 | 4
64 | 031301002008 | 穿墙打孔 | 1.名称:打孔 2.规格:管道直径DN100 3.部位:穿墙 |  | 个 | 4
65 | 031301002009 | 穿墙打孔 | 1.名称:打孔 2.规格:管道直径DN80 3.部位:穿墙 |  | 个 | 8
66 | 031301002010 | 穿墙打孔 | 1.名称:打孔 2.规格:管道直径DN65 3.部位:穿墙 |  | 个 | 39
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：采暖维修改造工程 |  |  |  | 标段：阿左旗农牧大楼暖气、消防维修改造项目 |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
67 | 031301002011 | 穿墙打孔 | 1.名称:打孔 2.规格:管道直径DN50 3.部位:穿墙 |  | 个 | 19
68 | 031301002012 | 穿墙打孔 | 1.名称:打孔 2.规格:管道直径DN40 3.部位:穿墙 |  | 个 | 10
69 | 031301002013 | 穿墙打孔 | 1.名称:打孔 2.规格:管道直径DN32 3.部位:穿墙 |  | 个 | 11
70 | 031301002014 | 穿墙打孔 | 1.名称:打孔 2.规格:管道直径DN25 3.部位:穿墙 |  | 个 | 131
71 | 031301003001 | 套管 DN125 | 1.名称:穿墙穿板套管 2.材质:钢制 3.规格:管道公称直径DN125 |  | 个 | 9
72 | 031301003002 | 套管 DN100 | 1.名称:穿墙穿板套管 2.材质:钢制 3.规格:管道公称直径DN100 |  | 个 | 4
73 | 031301003003 | 套管 DN80 | 1.名称:穿墙穿板套管 2.材质:钢制 3.规格:管道公称直径DN80 |  | 个 | 18
74 | 031301003004 | 套管 DN65 | 1.名称:穿墙穿板套管 2.材质:钢制 3.规格:管道公称直径DN65 |  | 个 | 39
75 | 031301003005 | 套管 DN50 | 1.名称:穿墙穿板套管 2.材质:钢制 3.规格:管道公称直径DN50 |  | 个 | 19
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：采暖维修改造工程 |  |  |  | 标段：阿左旗农牧大楼暖气、消防维修改造项目 |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
76 | 031301003006 | 套管 DN40 | 1.名称:穿墙穿板套管 2.材质:钢制 3.规格:管道公称直径DN40 |  | 个 | 30
77 | 031301003007 | 套管 DN32 | 1.名称:穿墙穿板套管 2.材质:钢制 3.规格:管道公称直径DN32 |  | 个 | 50
78 | 031301003008 | 套管 DN25 | 1.名称:穿墙穿板套管 2.材质:钢制 3.规格:管道公称直径DN25 |  | 个 | 472
79 | 031301003009 | 套管 DN20 | 1.名称:穿墙穿板套管 2.材质:钢制 3.规格:管道公称直径DN25 |  | 个 | 32
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：采暖维修改造工程 |  |  |  |  | 标段：阿左旗农牧大楼暖气、消防维修改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：采暖维修改造工程 |  |  | 标段：阿左旗农牧大楼暖气、消防维修改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 安全文明施工费
1.2 | 011601007001 | 安全文明施工与环境保护费
1.3 | 011601006001 | 临时设施费
1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费
1.5 | 011601013001 | 二次搬运费
1.6 | 011601012001 | 特殊地区施工增加费
1.7 | 011601011001 | 夜间施工增加费
1.8 | 011601011002 | 白天在地下室施工增加费
1.9 | 011601010002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 031401001001 | 脚手架
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：采暖维修改造工程 |  | 标段：阿左旗农牧大楼暖气、消防维修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 78263.67 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 人工增加费
合 计 |  |  | 78263.67 |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：采暖维修改造工程 |  |  |  | 标段：阿左旗农牧大楼暖气、消防维修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  | 78263.67
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - |  | 78263.67
合 计 |  | - | - |  | 78263.67
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：采暖维修改造工程 |  |  |  | 标段：阿左旗农牧大楼暖气、消防维修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：采暖维修改造工程 |  |  |  | 标段：阿左旗农牧大楼暖气、消防维修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：采暖维修改造工程 |  |  | 标段：阿左旗农牧大楼暖气、消防维修改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计