## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：林西县社会福利院除险加固项目-建筑拆除 |  |  |  | 标段：林西县社会福利院除险加固项目 |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.拆除部位：拆除木质门 2.其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | m2 | 390.18
2 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.拆除部位式：拆除金属窗 2.其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | m2 | 502.2
3 | 011601001004 | 砖砌体拆除 | 1.拆除部位：拆除门洞口处砖墙 2.其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | m3 | 14.11
4 | 011601001005 | 砖砌体拆除 | 1.拆除部位：拆除女儿墙砖 2.其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | m3 | 1.38
5 | 011601001006 | 砖砌体拆除 | 1.拆除部位：拆除6-8轴交D-D/1处卫生间砖墙 2.其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | m3 | 9.79
6 | 030413002002 | 凿（压)槽 | 1.拆除部位：敷设该开关及管线处卫生间墙体需开槽敷设 2.其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | m | 462
7 | 011609001003 | 栏杆、栏板拆除 | 1.拆除部位：在扩大洞口时需将门口走廊处无障碍扶手切除0.2m 2.其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | m | 3.6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：林西县社会福利院除险加固项目-建筑拆除 |  |  |  | 标段：林西县社会福利院除险加固项目 |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 011605001004 | 平面块料拆除 | 1.拆除部位：居室、卧室、客厅、门卫、配电室 2.拆除陶瓷地砖(防滑)地面及以下做法： 3.8~10厚(防滑)地砖 4.20厚1:3干硬性水泥砂浆 5.素水泥浆一道 6.60厚C20豆石混凝士 7.150厚碎石灌M5水泥砂浆 8.素土夯实(0.9米深） 9.其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | m2 | 328.51
9 | 011605001005 | 平面块料拆除 | 1.拆除部位：卫生间、厨房 2.拆除陶瓷地砖(防滑、防水)地面及以下做法： 3.8~10厚(防滑)地砖 4.30厚1:3干硬性水泥砂浆 5.2.0厚聚氨酯防水涂料 6.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层 7.素水泥浆一道 8.60厚C20豆石混凝士 9.150厚碎石灌M5水泥砂浆 10.素土夯实(0.9米深) 11.其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | m2 | 97.49
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：林西县社会福利院除险加固项目-建筑拆除 |  |  |  | 标段：林西县社会福利院除险加固项目 |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 011605001006 | 平面块料拆除 | 1.拆除部位：走廊、门厅、楼梯间 2.拆除花岗岩+橡塑(防滑)地面及以下做法： 3.2厚橡胶板 4.20厚花岗石板 5.30厚1:3干硬性水泥砂浆 6.素水泥浆一道 7.60厚C20豆石混凝士 8.150厚碎石灌M5水泥砂浆 9.素土夯实(0.9米深） 10.其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | m2 | 248.79
11 | 011605001007 | 平面块料拆除 | 1.拆除部位：拆除原有PVC塑胶地板软包 2.其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | m2 | 521.54
12 | 011609001004 | 栏杆、栏板拆除 | 1.拆除部位：所有C2424安装前需拆除窗内侧方钢管栏杆 2.其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | m | 31.2
13 | 011606003003 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除部位：拆除1-4走廊、前室原有矿棉板吊顶 2.其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | m2 | 575.4
14 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.拆除部位：病床电梯处 2.其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | m3 | 4.22
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：林西县社会福利院除险加固项目-建筑拆除 |  |  |  | 标段：林西县社会福利院除险加固项目 |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 011606003004 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除部位：食堂原有PVC吊顶 2.其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | m2 | 366
16 | 01B001 | 建筑垃圾楼层垂直运输 | 1.建筑垃圾楼层垂直运输 15m以内 |  | m3 | 150.52
17 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:投标人自行考虑 |  | m3 | 353.39
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：林西县社会福利院除险加固项目-建筑拆除 |  |  | 标段：林西县社会福利院除险加固项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目 |  | 包含本单位工程所有措施费用
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：林西县社会福利院除险加固项目-建筑拆除 |  | 标段：林西县社会福利院除险加固项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：林西县社会福利院除险加固项目-建筑拆除 |  |  | 标段：林西县社会福利院除险加固项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计