## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗中心敬老院提升改造项目 |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
强电
1 | 030412003001 | 桥架 | 1.名称:强电金属桥架 2.型号:200*100mm 3.含包括防火隔板、盖板、弯头、三通等连接件；包含桥架支吊架、防火封堵、软管、防火涂料保护、跨接及接地线、支吊架除锈刷漆；穿过防护密闭墙和密闭墙的管线作防护密闭、密闭处理 4.其他要求详见图纸，满足图纸设计要求 |  | m | 8.95
2 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式钢管 3.规格:JDG32 4.配置形式:暗配 5.含预埋管线时可能发生的开槽、补槽、开洞、补洞、防火封堵等所有内容 |  | m | 284.78
3 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.含预埋管线时可能发生的开槽、补槽、开洞、补洞、防火封堵等所有内容 |  | m | 413.74
4 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.含预埋管线时可能发生的开槽、补槽、开洞、补洞、防火封堵等所有内容 |  | m | 105.14
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗中心敬老院提升改造项目 |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
5 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.含预埋管线时可能发生的开槽、补槽、开洞、补洞、防火封堵等所有内容 |  | m | 21.45
6 | 030412001005 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:暗配 5.含预埋管线时可能发生的开槽、补槽、开洞、补洞、防火封堵等所有内容 |  | m | 28.68
7 | 030412001006 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.含预埋管线时可能发生的开槽、补槽、开洞、补洞、防火封堵等所有内容 |  | m | 458.36
8 | 030412001007 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:PCV25 3.配置形式:暗配 4.含预埋管线时可能发生的开槽、补槽、开洞、补洞、防火封堵等所有内容 |  | m | 190.84
9 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号规格:NG-5*6mm2 3.含预留 |  | m | 84.09
10 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号规格:NG-5*16mm2 3.含预留 |  | m | 42.08
11 | 030409001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号规格:WDZN-YJY-4*4mm2 3.含预留 |  | m | 7.05
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗中心敬老院提升改造项目 |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 030409001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号规格:WDZN-YJY-5*10mm2 3.含预留 |  | m | 14.95
13 | 030409001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号规格:WDZN-YJY-5*6mm2 3.含预留 |  | m | 117.23
14 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.型号:≤10mm2 3.电压(kV):1KV |  | 个 | 20
15 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.敷设方式:穿管 3.型号:WDZ-BYJ-2.5mm2 |  | m | 1427.19
16 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.敷设方式:穿管 3.型号:WDZ-BYJ-4mm2 |  | m | 54.72
17 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.敷设方式:穿管 3.型号:WDZN-BYJ-2.5mm2 |  | m | 1807.18
18 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.敷设方式:桥架敷设 3.型号:WDZN-BYJ-2.5mm2 |  | m | 166.35
19 | 030412004005 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.敷设方式:穿管 3.型号:WDZN-BYJ-4mm2 |  | m | 356.47
20 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称：六类双绞线 2.型号、规格：CAT6.UTP 3.敷设方式：管内敷设 |  | m | 102.36
21 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:排风照明一体灯(卫生间) 2.型号:300*600mm 3.其他:详见图纸 |  | 套 | 36
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗中心敬老院提升改造项目 |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
22 | 030413001002 | 普通灯具 | 1.名称:平板灯 2.型号:600*600mm 3.安装方式:嵌顶安装 |  | 套 | 15
23 | 030413001003 | 普通灯具 | 1.名称:LED平板灯 2.型号:1500*120 3.安装方式:嵌顶安装 |  | 套 | 23
24 | 030413001004 | 普通灯具 | 1.名称:LED平板灯 2.型号:1300*150 3.安装方式:嵌顶安装 |  | 套 | 14
25 | 030413001005 | 普通灯具 | 1.名称:LED平板灯 2.型号:3100*150 3.安装方式:嵌顶安装 |  | 套 | 9
26 | 030413001006 | 普通灯具 | 1.名称:LED筒灯 2.型号:详见图纸 3.安装方式:嵌顶安装 |  | 套 | 321
27 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称:灯带 2.安装方式:嵌顶安装 3.其他:详见图纸 |  | m | 167.84
28 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.名称: 单管荧光灯 2.型号:1X36W 3.规格:自带蓄电池,持续供电时间不小于30min 4.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 16
29 | 030413003002 | 荧光灯 | 1.名称: 防水防尘单管荧光灯 2.型号:1X36W 3.规格:自带蓄电池,持续供电时间不小于30min 4.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 10
30 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:墙上暗装,底距地1.4米 |  | 套 | 14
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗中心敬老院提升改造项目 |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
31 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.名称:双联开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:墙上暗装,底距地1.4米 |  | 套 | 15
32 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:单相二三极插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:墙上暗装,底距地0.3米 |  | 套 | 3
33 | 030413014002 | 拆除插座 | 1.名称:拆除单相二三极插座 2.规格:250V 10A |  | 套 | 107
34 | 030413014003 | 插座 | 1.名称:单相二三极插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:墙上暗装,底距地1.4米 4.其他：利旧 |  | 套 | 107
35 | 030502010001 | 信息、网络插座 | 1.名称:电视插座 2.规格型号：满足设计和建设使用要求 3.安装方式:距所在平面1.4m/嵌墙暗装 4.其他：利旧 |  | 个 | 101
36 | 030502010002 | 拆除信息、网络插座 | 1.名称:拆除电视插座 |  | 个 | 101
37 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 688
38 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒 2.材质:86型 钢制 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 240
39 | 03B001 | 设备及管线拆除 | 1.内容:照明开关、插座、配电箱、配管、线缆、接线盒、灯具等强电范围内所有设备的拆除、移位及利旧安装及剔槽等 2.包含建筑垃圾外运 |  | 项 | 1
40 | 030416006001 | 输配电装置系统 | 1.输配电装置系统 |  | 系统 | 8
应急照明
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗中心敬老院提升改造项目 |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
41 | 030412001008 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.含预埋管线时可能发生的开槽、补槽、开洞、补洞、防火封堵等所有内容 |  | m | 927.95
42 | 030412004006 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.敷设方式:穿管 3.型号:WDZN-RYS-2x2.5mm2 |  | m | 971.95
43 | 030413006001 | 高度标志灯、障碍灯 | 1.名称:安全出口标志灯 2.型号:LED-1W-DC36V A型 3.安装形式:门上安装,门上0.2米壁挂 |  | 套 | 2
44 | 030413006004 | 高度标志灯、障碍灯 | 1.名称:方向标志灯(单向不可调) 2.型号:LED-1W-DC36V A型 3.安装形式:墙上暗装,底距地0.5米 |  | 套 | 6
45 | 030413006005 | 高度标志灯、障碍灯 | 1.名称:集中电源集中控制型消防应急照明灯具 2.型号:LED-5W-DC36V A型 3.安装形式:壁装,底距地2.5米 |  | 套 | 2
46 | 030413006006 | 高度标志灯、障碍灯 | 1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:LED-1W-DC36V A型 3.安装形式:门上安装,门上0.2米壁挂 |  | 套 | 9
47 | 030413006007 | 高度标志灯、障碍灯 | 1.名称:消防应急照明灯具 2.型号:LED-10W-DC36V A型 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 191
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗中心敬老院提升改造项目 |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
48 | 030412006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 210
49 | 03B002 | 设备及管线拆除 | 1.内容:包含：配电箱、管线、接线盒、灯具等应急照明范围内所有设备、管线的拆除、移位及利旧安装及剔槽等 2.包含建筑垃圾外运 |  | 项 | 1
火灾报警系统
50 | 030412001009 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.含预埋管线时可能发生的开槽、补槽、开洞、补洞、防火封堵等所有内容 |  | m | 362.65
51 | 030412001010 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.含预埋管线时可能发生的开槽、补槽、开洞、补洞、防火封堵等所有内容 |  | m | 234.4
52 | 030412004007 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.敷设方式:穿管 3.型号:WDZN-RVS-2X1.5mm2 |  | m | 443.75
53 | 030412004008 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.敷设方式:穿管 3.型号:WDZN-RYS-2X1.5mm2 |  | m | 114.96
54 | 030412004009 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.敷设方式:穿管 3.型号:WDZN-BYJ-2.5mm2 |  | m | 129.92
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗中心敬老院提升改造项目 |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
55 | 030412004011 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.敷设方式:穿管 3.型号:WDZN-RVS-2X2.5mm2 |  | m | 225.56
56 | 030412004012 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.敷设方式:穿管 3.型号:WDZN-RVVP-2X1.0mm2 |  | m | 160.74
57 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.规格型号:J-SAP-JBF-301/P 3.安装方式:距地1.5米墙上明装 |  | 个 | 5
58 | 030907005001 | 隔离器 | 1.名称:短路隔离器 2.规格型号:满足设计和建设使用要求 3.安装方式:消防接线箱内安装 |  | 个 | 1
59 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:感烟火灾探测器 2.规格型号:JBF-3100 3.安装方式:吸顶安装 |  | 个 | 45
60 | 030904005001 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:火警电话 2.规格型号:HY5716B 3.安装方式:距地1.5米墙上暗装 |  | 个 | 4
61 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:消火栓按钮 2.规格型号:J-SAP-M-VM332A 3.安装方式:消火栓左上角 |  | 个 | 7
62 | 030904004001 | 声光报警器 | 1.名称:组合声光报警装置 2.规格型号:VM3372B 3.安装方式:距地2.5米墙上明装 |  | 个 | 2
63 | 030412006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 64
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗中心敬老院提升改造项目 |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
64 | 03B003 | 设备及管线拆除 | 1.内容:包含：配电箱、配管、线缆、接线盒、消防器具等火灾报警范围内所有设备、管线的拆除、移位及利旧安装及剔槽等 2.包含建筑垃圾外运 |  | 项 | 1
65 | 030909003001 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试(点以内) 256 |  | 系统 | 1
床头呼叫
66 | 030501005001 | 插箱、机柜、台架 | 1.名称:网络机柜 2.含层板、挡板、浪涌保护器、满足设备供电数量的PDU、通风器等 3.含光纤配线架及语音配线架 4.其他要求详见图纸 |  | 台 | 1
67 | 030502003002 | 双绞线缆 | 1.名称：六类双绞线 2.型号、规格：CAT6.UTP 3.敷设方式：管内敷设 |  | m | 13706.56
68 | 030412004014 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.敷设方式:穿管 3.型号:RVV3x1.0mm2 |  | m | 10148.13
69 | 030412001011 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.含预埋管线时可能发生的开槽、补槽、开洞、补洞、防火封堵等所有内容 |  | m | 2859.45
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗中心敬老院提升改造项目 |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
70 | 030412003005 | 桥架 | 1.名称:消防金属桥架(防火) 2.型号:200*100mm 3.含包括防火隔板、盖板、弯头、三通等连接件；包含桥架支吊架、防火封堵、软管、防火涂料保护、跨接及接地线、支吊架除锈刷漆；穿过防护密闭墙和密闭墙的管线作防护密闭、密闭处理 4.其他要求详见图纸，满足图纸设计要求 |  | m | 16.15
71 | 030904014001 | 消防广播及对讲电话主机 | 1.名称:IP床位分机 2.规格:满足图纸要求 3.安装方式:安装于病床设备带上 |  | 台 | 160
72 | 030904014002 | 消防广播及对讲电话主机 | 1.名称:IP门口机 2.规格:满足图纸要求 3.安装方式:嵌入式安装,底部距地面1.4米 |  | 台 | 71
73 | 030904014003 | 消防广播及对讲电话主机 | 1.名称:IP网络可视对讲主机 2.规格:满足图纸要求 3.安装方式:放置于桌面上 |  | 台 | 3
74 | 030505017001 | 显示设备 | 1.名称:病员一览表 2.规格:满足图纸要求 3.安装方式:壁挂式安装,底部距地面1.5米 |  | 台 | 3
75 | 030904003003 | 按钮 | 1.名称:洗手间防水按钮 2.规格:满足图纸要求 3.安装方式:固定在86底盒上,底部距地面0.6米 |  | 个 | 106
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗中心敬老院提升改造项目 |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
76 | 030413007001 | 医疗专用灯 | 1.名称:门灯 2.规格:满足图纸要求 3.安装方式:病房门外侧上方0.2米居中磁吸式安装 |  | 套 | 80
77 | 030412006005 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 423
电梯工程
78 | 030107001001 | 电梯 | 1.更换医用电梯 2.载重:1600kg；速度:1.6m/s；停站层数:3层；电梯轿厢尺寸:1400*2400mm；预留井道尺寸:2300*2850mm 3.含原有电梯拆除，新建等所有工作内容 4.详见设计图纸 |  | 部 | 1
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  |  | 标段：鄂托克前旗中心敬老院提升改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：鄂托克前旗中心敬老院提升改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 安全文明施工费
1.2 | 011601007001 | 安全文明施工与环境保护费
1.3 | 011601006001 | 临时设施费
1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费
1.5 | 011601013001 | 二次搬运费
2 | 二 | 措施项目二
2.1
2.2 | 031401001001 | 脚手架 |  | 1.脚手架
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：鄂托克前旗中心敬老院提升改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗中心敬老院提升改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗中心敬老院提升改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：鄂托克前旗中心敬老院提升改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计