工程量清单编制说明

一、工程概况

工程名称：2026年毕业生宿舍楼内维修工程

工程地点：内蒙古大学

二、编制范围

1.本次改造包括宿舍墙面天棚刮腻子，走廊墙面天棚刮腻子乳胶漆。

2.建设内容具体以甲方提供做法表和工程量清单包含内容为准。

三、编制依据

1.《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及配套计算标准；

2.《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于执行<建设工程工程量清单计价标准>及配套工程量计算标准的通知》内建标函〔2025〕340号；

3.配套招标甲方提供做法表、做法表答疑文件；

4.与建设项目相关的标准、规范、技术资料；

5.国家及内蒙古自治区的其它有关工程造价的法律、法规文件；

6.其他相关资料。

四、其他相关说明

1.投标人依据工程量清单、招标文件、用户需求书有关要求、施工现场的实际情况并结合投标人自身技术和管理水平、经营状况、机械配备以及拟采用的施工组织设计或施工方案及相关规定和材料市场信息价格自主确定报价。

2.投标人报价时应考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序及费用。

3.工程量清单中各项目名称不应看作是该项工程项目工作所需的每一项作业和每一种材料、设备的定义与描述。

4.本工程量清单应与投标人须知、合同条件、主要技术条件及工程规范和甲方提供做法表一起使用。

5.投标人应充分阅读招标文件中的相关技术条款，满足文件中约定的技术标准要求后进行报价。

6.因施工产生的污水、废水、建筑垃圾等的处置由投标人负责，相关费用由投标人综合考虑包含在投标报价中，不单独计量支付。

7.各种材料的试验、检验费由投标人综合考虑。

8.各种材料（设备）、成品构件及半成品在施工现场的运距结合实际情况综合考虑。

9.投标人应充分考察现场位置、现存建筑和设施的状况、毗邻的财产和周边设施的状况、现场的通道、仓储和临设用地、现场材料装卸等对工程施工的影响情况。工程量清单中措施项目为常规做法考虑列项，如施工组织设计或施工方案中存在与工程量清单措施项目不一致所发生的费用，投标人应将该费用综合考虑进投标总价，结算时不再调整。投标人根据招标文件、招标甲方提供做法表及投标人的施工组织设计文件等相关资料填报措施项目，除发生重大设计变化及本说明中其他情况外，漏报、错报或少报的措施费用均不再调整。

10.投标人应在招标人规定的工期内完成本合同内容，投标人应结合自身的施工计划合理安排工程施工，自行考虑有可能发生的夜间施工及赶工费用，所发生的费用应计入投标人的投标报价中。

11.工程建设过程中现场的安全文明施工与环境保护、临时设施应达到相关文件对安全文明施工相关要求的规定。安全文明施工费必须按照国家及省级、行业建设主管部门的规定计算。

12.“暂列金额明细表”中所列暂列金额（不包括计日工金额）中已经包含与其对应的企业管理费、利润、规费，但不含税金。投标人应按本招标文件规定，将此类暂列金额直接纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的税金，不需要考虑除税金以外的其他任何费用。

13.暂列金额为380875.95元（含税）；

14.工程量清单中对应的项目特征已包括甲方提供做法表所要求的全部工作内容和按现行《建设工程工程量清单计价标准》中相应项目编码、项目名称所对应的全部工作内容，以及为完成该工作内容而发生的各种辅助工作。

15.工程量清单项目特征描述未详尽之处，详见甲方提供做法表、招标文件技术标准和要求相关章节、现行《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及其配套的计算标准。