## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：水源井电气工程 |  |  |  | 标段：大榆树乡羊圈湾村委会小苏计村人居环境提升治理项目（供水） |  |  | 第 14 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 030402004001 | 避雷器 | 1.名称:避雷器 2.型号:FS4-10 3.电压(kV):10KV |  | 组 | 1
2 | 030402002001 | 熔断器 | 1.名称:跌落式熔断器 2.型号:RW4-10 50\50A 3.电压(kV):10KV |  | 组 | 1
3 | 030411004001 | 导线 | 1.名称:10kV绝缘架空导线 2.型号:YJV22-10KV-3*25 |  | km | 0.02
4 | 040804001008 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：SC50 3.埋地 |  | m | 15
5 | 040802001001 | 电杆组立 | 1.材质:水泥杆 2.规格:暂按10M以内 |  | 根 | 2
6 | 040802002001 | 横担组装 | 1.名称:双根横担 2.规格:L-75*7*2000 |  | 组 | 1
7 | 040801001002 | 杆上变压器 | 1.名称：杆上变压器 2.规格：S13-30KVA |  | 台 | 1
8 | 040801004002 | 成套配电柜 | 1.名称：配电柜 2.规格：XL-21，800*1800*400 3.落地安装（基础槽钢10#） |  | 台 | 1
9 | 050306004002 | 电气控制柜 | 1.名称：水源井控制柜 2.规格：1000*1200*300 3.落地安装（基础槽钢10#） |  | 台 | 1
10 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称：等电位联结端子箱 2.规格：400*500*200 3.安装高度：0.5m |  | 台 | 1
11 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称：密闭型单管荧光灯 2.规格：1*36w 3.吸顶 |  | 套 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：水源井电气工程 |  |  |  | 标段：大榆树乡羊圈湾村委会小苏计村人居环境提升治理项目（供水） |  |  | 第 15 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 040801029002 | 照明开关 | 1.名称：双联单控开关 2.规格：86系列250V/10A 3.距地1.3米 |  | 个 | 1
13 | 080507003001 | 监控计算机 | 1.名称：电源井监控终端 2.规格：DATA-9201 3.距地1.5m |  | 套 | 1
14 | 040804001004 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：SC40 3.明配 |  | m | 8.5
15 | 040804001005 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：SC25 3.明配 |  | m | 5
16 | 040804001006 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：SC20 3.明配 |  | m | 25
17 | 040804001007 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：JDG25 3.明配 |  | m | 11.1
18 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆YJV-4*10 |  | m | 17
19 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆终端头YJV-4*10 |  | 个 | 2
20 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆YJV-5*4 |  | m | 8
21 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆终端头YJV-5*4 |  | 个 | 2
22 | 040804002001 | 配线 | 1.名称：配线 2.规格：BV-2.5mm2 |  | m | 42
23 | 040804002002 | 配线 | 1.名称：配线 2.规格：KVV22-4*2.5mm2 |  | m | 5
24 | 040804002003 | 配线 | 1.名称：配线 2.规格：KVV-4*1.5mm2 |  | m | 41.6
25 | 040804002004 | 配线 | 1.名称：配线 2.规格：RVVP-2*1.0mm2 |  | m | 20
26 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称：UTP5 |  | m | 11.1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：水源井电气工程 |  |  |  | 标段：大榆树乡羊圈湾村委会小苏计村人居环境提升治理项目（供水） |  |  | 第 16 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
27 | 040205019001 | 监控摄像机 | 1.名称：监控摄像机 |  | 台 | 1
28 | 040804004001 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 |  | 个 | 5
29 | 040806002001 | 接地母线 | 1.名称：热镀锌扁钢40*4 |  | m | 70.7
30 | 040806002002 | 接地母线 | 1.名称：热镀锌扁钢25*4 |  | m | 16.2
31 | 040806001002 | 接地极 | 1.名称：热镀锌钢管50*4 2.规格：L=2500mm |  | 根 | 8
32 | 040807003001 | 接地装置 | 1.类别:接地系统测试 |  | 系统 | 1
33 | 040807001001 | 变压器系统 | 1.型号:S13-30KVA 2.容量(kV·A):30KVA |  | 系统 | 1
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：水源井电气工程 |  |  |  |  | 标段：大榆树乡羊圈湾村委会小苏计村人居环境提升治理项目（供水） | [5 empty] | 第 17 页 共 34 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
1 | 杆上变压器S13-30KVA |  | 台 |  |  | 22000
2 | 水源井控制柜1000*1200*300 |  | 台 |  |  | 5000
3 | 配电柜XL-21 |  | 台 |  |  | 8000
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：水源井电气工程 |  |  | 标段：大榆树乡羊圈湾村委会小苏计村人居环境提升治理项目（供水） |  | 第 18 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 041201017 | 文明施工费
1.2 | 041201017001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 041201016001 | 临时设施费
1.4 | 041201020001 | 雨季施工增加费
1.5 | 041201024001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 04B001 | 工程定位复测费
1.7 | 041201023001 | 二次搬运费
2 | 二 | 措施项目二
2.1
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：水源井电气工程 |  | 标段：大榆树乡羊圈湾村委会小苏计村人居环境提升治理项目（供水） |  |  |  | 第 19 页 共 34 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：水源井电气工程 |  |  | 标段：大榆树乡羊圈湾村委会小苏计村人居环境提升治理项目（供水） |  | 第 20 页 共 34 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计