## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：办公楼维修安装电气工程 |  |  |  | 标段：红格尔苏木旧办公楼修缮改造项目 |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
电气工程
1 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:总配电箱 2.型号:ALZ 3.规格:600*800*200 4.安装方式:明装，距地1.5m |  | 台 | 1
2 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:AL1-1 3.规格:500*950*160 4.安装方式:明装，距地1.5m |  | 台 | 1
3 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:AL1-2 3.规格:500*830*160 4.安装方式:明装，距地1.5m |  | 台 | 1
4 | 030402011004 | 成套配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:AL2-1 3.规格:500*830*160 4.安装方式:明装，距地1.5m |  | 台 | 1
5 | 030402011005 | 成套配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:AL2-2 3.规格:500*830*160 4.安装方式:明装，距地1.5m |  | 台 | 1
6 | 030402011006 | 应急照明配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:YJX 3.规格:500*800*200 4.安装方式:明装，距地1.2m |  | 台 | 1
7 | 030412003001 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:100*100 |  | m | 85.12
8 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:桥架支架制安 2.材质:型钢 |  | kg | 31.53
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：办公楼维修安装电气工程 |  |  |  | 标段：红格尔苏木旧办公楼修缮改造项目 |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-4*120+1*70 3.材质:铜制 |  | m | 8.68
10 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*50+1*25 3.材质:铜制 |  | m | 12.24
11 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*25+1*16 3.材质:铜制 |  | m | 31.54
12 | 030409001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*4 3.材质:铜制 |  | m | 21.22
13 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:YJV22-4*120+1*70 3.材质、类型:铜制 |  | 个 | 1
14 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:YJV-4*50+1*25 3.材质、类型:铜制 |  | 个 | 2
15 | 030409003003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:YJV-4*25+1*16 3.材质、类型:铜制 |  | 个 | 6
16 | 030409003004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:YJV-3*4 3.材质、类型:铜制 |  | 个 | 2
17 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:SC32 |  | m | 5.08
18 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:SC20 |  | m | 209.27
19 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:PVC20 |  | m | 1028.71
20 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:BV2.5 3.配线线制:管内配线 |  | m | 1062.08
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：办公楼维修安装电气工程 |  |  |  | 标段：红格尔苏木旧办公楼修缮改造项目 |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
21 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:BV4 3.配线线制:管内配线 |  | m | 1960.3
22 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:NHBV4 3.配线线制:管内配线 |  | m | 423.74
23 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:NHBV2.5 3.配线线制:管内配线 |  | m | 45.44
24 | 030412004005 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:BV2.5 3.配线线制:线槽配线 |  | m | 156.84
25 | 030412004006 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:BV4 3.配线线制:线槽配线 |  | m | 1781.86
26 | 030413001001 | 吸顶灯 | 1.名称:吸顶灯 2.型号:带人体感应和光控制开关 3.规格:15W |  | 套 | 1
27 | 030413003001 | 单管日光灯 | 1.名称:单管日光灯 2.规格:25W 3.安装方式:吸顶安装 |  | 套 | 1
28 | 030413003002 | 双管日光灯 | 1.名称:双管日光灯 2.规格:2*18W 3.安装方式:吸顶安装 |  | 套 | 5
29 | 030413003003 | 双管日光灯 | 1.名称:双管日光灯 2.规格:2*25W 3.安装方式:吸顶安装 |  | 套 | 15
30 | 030413003004 | 三管日光灯 | 1.名称:三管日光灯 2.规格:3*25W 3.安装方式:吸顶安装 |  | 套 | 9
31 | 030413001002 | 吸顶灯(防水防潮型) | 1.名称:吸顶灯(防水防潮型) 2.型号:18W |  | 套 | 8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：办公楼维修安装电气工程 |  |  |  | 标段：红格尔苏木旧办公楼修缮改造项目 |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
32 | 030413001003 | 吸顶灯(防水防潮型) | 1.名称:吸顶灯(防水防潮型) 2.型号:80W |  | 套 | 1
33 | 030413001004 | 走廊方形吸顶灯 | 1.名称:走廊方形吸顶灯 2.型号:15W |  | 套 | 20
34 | 030413001005 | 卫生间排风扇 | 1.名称:卫生间排风扇 |  | 套 | 4
35 | 030413002001 | 应急照明灯 | 1.名称:应急照明灯 2.规格:6W 3.安装方式:吸顶式 |  | 套 | 14
36 | 030413002002 | 应急照明灯 | 1.名称:应急照明灯 2.规格:6W 3.安装方式:壁装距地2.4m |  | 套 | 4
37 | 030413002003 | 安全出口标志灯 | 1.名称:安全出口标志灯 2.规格:1W 3.安装方式:墙上壁装，门上0.1m |  | 套 | 1
38 | 030413002004 | 疏散出口标志灯 | 1.名称:疏散出口标志灯 2.规格:1W 3.安装方式:墙上壁装，门上0.1m |  | 套 | 2
39 | 030413002005 | 安全疏散指示标志灯 | 1.名称:安全疏散指示标志灯 2.规格:1W 3.安装方式:壁装距地0.5m |  | 套 | 10
40 | 030413002006 | 双面多信息复合标志灯 | 1.名称:双面多信息复合标志灯 2.规格:1W 3.安装方式:吊装，距地2.5m |  | 套 | 2
41 | 030413002007 | 楼层指示标志灯 | 1.名称:楼层指示标志灯 2.规格:1W 3.安装方式:吊装，距地2.5m |  | 套 | 2
42 | 030413013001 | 带指示灯单联大翘板开关 | 1.名称:带指示灯单联大翘板开关 2.规格:250V-10A 3.安装方式:壁装距地1.3m |  | 套 | 21
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：办公楼维修安装电气工程 |  |  |  | 标段：红格尔苏木旧办公楼修缮改造项目 |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
43 | 030413013002 | 带指示灯双联大翘板开关 | 1.名称:带指示灯双联大翘板开关 2.规格:250V-10A 3.安装方式:壁装距地1.3m |  | 套 | 12
44 | 030413013003 | 带指示灯三联大翘板开关 | 1.名称:带指示灯三联大翘板开关 2.规格:250V-10A 3.安装方式:壁装距地1.3m |  | 套 | 1
45 | 030413013004 | 带指示灯四联大翘板开关 | 1.名称:带指示灯四联大翘板开关 2.规格:250V-10A 3.安装方式:壁装距地1.3m |  | 套 | 1
46 | 030413013005 | 带指示灯单联防溅水大翘板开关 | 1.名称:带指示灯单联防溅水大翘板开关 2.规格:250V-10A 3.安装方式:壁装距地1.3m |  | 套 | 1
47 | 030413014001 | 单相二三孔插座 | 1.名称:单相二三孔插座 2.规格:250V-10A 3.安装方式:壁装 |  | 套 | 50
48 | 030413014002 | 单相二三孔插座（防水型） | 1.名称:单相二三孔插座 2.规格:250V-10A 3.安装方式:壁装 |  | 套 | 5
49 | 030413014003 | 热水器插座 | 1.名称:热水器插座 2.规格:250V-16A 3.安装方式:壁装 |  | 套 | 4
50 | 030413014004 | 电暖气插座 | 1.名称:电暖气插座 2.规格:250V-10A 3.安装方式:壁装 |  | 套 | 44
51 | 030413014005 | 抽油烟机插座 | 1.名称:抽油烟机插座 2.规格:250V-10A 3.安装方式:壁装 |  | 套 | 2
52 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 |  | 个 | 200
弱电工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：办公楼维修安装电气工程 |  |  |  | 标段：红格尔苏木旧办公楼修缮改造项目 |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
53 | 030502001001 | 网络设备箱 | 1.名称:网络设备箱 2.规格:500*700*160 3.安装方式:壁装距地1.5m |  | 台 | 1
54 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:SC50 3.配置形式:埋地 |  | m | 11.32
55 | 030412001005 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:PVC20 |  | m | 213.79
56 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:UTP4 |  | m | 802.83
57 | 030502005001 | 2芯室内多模光纤 | 1.名称:2芯室内多模光纤 2.敷设方式:线槽敷设 |  | m | 14.77
58 | 030502005002 | 4芯室内多模光纤 | 1.名称:4芯室内多模光纤 2.敷设方式:线槽敷设 |  | m | 14.77
59 | 030502002001 | 信息插座 | 1.名称:信息插座 2.安装方式:壁装距地0.3m |  | 个 | 36
60 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 |  | 个 | 36
防雷接地
61 | 030410001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:钢管 3.规格:de50 L=2500mm |  | 根 | 3
62 | 030410002001 | 户内接地母线 | 1.名称:户内接地母线 2.材质:扁钢-40*4 |  | m | 10.22
63 | 030410002002 | 户外接地母线 | 1.名称:户外接地母线 2.材质:扁钢-40*4 |  | m | 27.78
64 | 030410007001 | 总等电位箱MEB | 1.名称:总等电位箱MEB 2.规格:400*400*160 |  | 台 | 1
65 | 030410007002 | 局部等电位箱LEB | 1.名称:局部等电位箱LEB 2.规格:135*75*60 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：办公楼维修安装电气工程 |  |  |  | 标段：红格尔苏木旧办公楼修缮改造项目 |  |  | 第 7 页 共 7 页
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：办公楼维修安装电气工程 |  |  |  |  | 标段：红格尔苏木旧办公楼修缮改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：办公楼维修安装电气工程 |  |  | 标段：红格尔苏木旧办公楼修缮改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 安全文明施工费
1.2 | 011601007001 | 安全文明施工与环境保护费
1.3 | 011601006001 | 临时设施费
1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费
1.5 | 011601013001 | 二次搬运费
2 | 二 | 措施项目二
2.1
2.2 | 031401001001 | 脚手架
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：办公楼维修安装电气工程 |  | 标段：红格尔苏木旧办公楼修缮改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：办公楼维修安装电气工程 |  |  |  | 标段：红格尔苏木旧办公楼修缮改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：办公楼维修安装电气工程 |  |  |  | 标段：红格尔苏木旧办公楼修缮改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：办公楼维修安装电气工程 |  |  |  | 标段：红格尔苏木旧办公楼修缮改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：办公楼维修安装电气工程 |  |  | 标段：红格尔苏木旧办公楼修缮改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计