## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 鄂温克公安局看守所室内综合训练场
标段名称： |  | 鄂温克公安局看守所室内综合训练场
招标工程量清单
| 编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## 表E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目内容 |  |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程项目
1.1 | 鄂温克公安局看守所室内综合训练场
1.1.1 | 拆除工程
1.1.2 | 土石方工程
1.1.3 | 建筑与装饰工程
1.1.4 | 给排水工程
1.1.5 | 消防工程
1.1.6 | 采暖燃气工程
1.1.7 | 电气设备安装工程
1.1.8 | 弱电工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：材料检验试验费
3.6 | 其中：建筑工程能效测评费
3.7 | 其中：工程变更及现场签证
3.8 | 其中：提前竣工(赶工补偿)
3.9 | 其中：无负荷联合试运转费
3.10 | 其中：停窝工损失费
3.11 | 其中：施工期间未完工程保护费
3.12 | 其中：企业自有工人培训管理费
3.13 | 其中：建筑工人实名制费
3.14 | 其中：安全生产计提费
3.15 | 其中：人工增加费
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工
程可按本表汇总计算。
工程项目清单汇总表
工程名称：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 | 第 2 页 共 2 页
4 | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工
程可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【拆除工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
拆除原地窖
1 | 010605003001 | 彩钢瓦屋面 拆除 | 原彩钢瓦屋面 拆除 |  | m2 | 161.55
2 | 010701001001 | 屋架 拆除 | 原屋架 拆除 |  | 榀 | 4
3 | 010401002001 | 实心砖墙 拆除 | 原砌体墙拆除 |  | m3 | 103.9
4 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 拆除 | 原地窖门拆除 |  | m2 | 2.2
5 | 010401001001 | 砖基础 | 原砖墙基础拆除 |  | m3 | 24
6 | 011101002001 | 细石混凝土楼地面 | 原混凝土地面及垫层拆除 |  | m3 | 37.8
拆除原有护坡
7 | 050201009001 | 植草砖(格)地面 拆除 | 拆除六角植草砖 |  | m2 | 118.5
8 | 010101001001 | 拆除原护坡 | 铲除护坡土方 |  | m3 | 141.09
9 | 010103002001 | 余方弃置 | 护坡土方外运及消纳，运距自行考虑 |  | m3 | 141.09
拆除水泥路面
10 | 040203007002 | 拆除水泥混凝土 | 拆除20cm厚混凝土路面 |  | m2 | 17
11 | 040203007003 | 锯缝机切缝 | 锯缝机切缝 |  | m | 34
建筑垃圾外运
12 | 010103002002 | 余方弃置 | 拆除垃圾清运、外运及消纳，运距自行考虑 |  | m3 | 206.91
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【拆除工程】
材料暂估单价及调整表
工程名称：拆除工程 |  |  |  |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【拆除工程】
措施项目清单计价表
工程名称：拆除工程 |  |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 安全文明施工费
1.2 | 011601007001 | 安全文明施工与环境保护费
1.3 | 011601006001 | 临时设施费
1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费
1.5 | 011601013001 | 二次搬运费
1.6 | 011601012001 | 特殊地区施工增加费
1.7 | 011601011001 | 夜间施工增加费
1.8 | 011601011002 | 白天在地下室施工增加费
1.9 | 011601010002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【拆除工程】
其他项目清单计价表
工程名称：拆除工程 |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【拆除工程】
暂列金额明细表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【拆除工程】
专业工程暂估价明细表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【拆除工程】
计日工表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1 | 计日工 | 工日 | 1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【拆除工程】
总承包服务费计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额 | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.5.1 增值税计价表【拆除工程】
增值税计价表
工程名称：拆除工程 |  |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【土石方工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土石方工程 |  |  |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 010103001001 | 平整场地 | 机械场地平整 |  | m2 | 341.62
2 | 010103001002 | 基底钎探 | 基底钎探 |  | m2 | 69.36
3 | 010102001001 | 挖基坑土方 | 1.挖掘机挖一般土方 一、二类土 2.清单量包含土方工作面、放坡工程量 |  | m3 | 907.3
4 | 010102007001 | 回填方 | 回填砂 |  | m3 | 10.75
5 | 010102007002 | 回填方 | 机械碾压 填土 |  | m3 | 842.85
6 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、装载机土方装车 2、运距:投标人根据施工现场自行考虑 |  | m3 | 64.45
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【土石方工程】
材料暂估单价及调整表
工程名称：土石方工程 |  |  |  |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【土石方工程】
措施项目清单计价表
工程名称：土石方工程 |  |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 文明施工费
1.2 | 011601007001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 011601006001 | 临时设施费
1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费
1.5 | 011601014001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 01B001 | 工程定位复测费
1.7 | 011601013001 | 二次搬运费
1.8 | 011601012001 | 特殊地区施工增加费
1.9 | 011601011001 | 夜间施工增加费
1.10 | 011601011002 | 白天在地下室施工增加费
1.11 | 011601010002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 011601003001 | 履带式挖掘机进出场费 1m3以内
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【土石方工程】
其他项目清单计价表
工程名称：土石方工程 |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【土石方工程】
暂列金额明细表
工程名称：土石方工程 |  |  |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【土石方工程】
专业工程暂估价明细表
工程名称：土石方工程 |  |  |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【土石方工程】
计日工表
工程名称：土石方工程 |  |  |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1 | 计日工 | 工日 | 1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【土石方工程】
总承包服务费计价表
工程名称：土石方工程 |  |  |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额 | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.5.1 增值税计价表【土石方工程】
增值税计价表
工程名称：土石方工程 |  |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【建筑与装饰工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
混凝土工程
1 | 010501001001 | 基础垫层 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20 3.包括混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护及输送 |  | m3 | 6.94
2 | 010505001001 | 垫层模板 | 基础垫层 复合模板 |  | m2 | 14.12
3 | 010502001001 | 独立基础 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3.包括混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护及输送 |  | m3 | 26
4 | 010505002001 | 基础模板 | 独立基础 复合模板 木支撑 |  | m2 | 53.32
5 | 010502005001 | 基础联系梁 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3.包括混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护及输送 |  | m3 | 8.87
6 | 010505003001 | 基础联系梁模板 | 基础梁 复合模板 钢支撑 |  | m2 | 88.73
7 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3.包括混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护及输送 |  | m3 | 12.78
8 | 010502025001 | 现浇混凝土 二次灌浆 | 60mmC40微膨胀细石混凝土后灌注 |  | m3 | 0.28
9 | 010505004001 | 柱面模板 | 矩形柱 复合模板 钢支撑 |  | m2 | 89.3
10 | 010502029001 | 散水 | 做法参见12J1散水 152-散2,下铺300mm厚中砂防冻层 |  | m2 | 65
11 | 010502032001 | 台阶 | 做法参见12J1台阶 155-台6,下铺300mm厚中砂防冻层 |  | m2 | 14.62
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 010505018001 | 台阶模板 | 台阶 复合模板木支撑 |  | m2 | 14.62
钢筋工程
13 | 010506001001 | 现浇混凝土基础钢筋 | 现浇混凝土基础 带肋钢筋HRB400以内 直径12mm |  | t | 0.059
14 | 010506001005 | 现浇混凝土基础钢筋 | 现浇混凝土基础 带肋钢筋HRB400以内 直径14mm |  | t | 0.79
15 | 010506001002 | 现浇混凝土基础联系梁钢筋 | 现浇混凝土基础联系梁 带肋钢筋HRB400以内 直径12mm |  | t | 0.285
16 | 010506001003 | 现浇混凝土基础联系梁钢筋 | 现浇混凝土基础联系梁 带肋钢筋HRB400以内 直径16mm |  | t | 0.846
17 | 010506001004 | 现浇混凝土基础联系梁钢筋 | 现浇混凝土基础联系梁 箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径8mm |  | t | 0.218
18 | 010506002001 | 现浇混凝土柱钢筋 | 现浇混凝土柱 带肋钢筋HRB400以内 直径18mm |  | t | 1.161
19 | 010506002003 | 现浇混凝土柱钢筋 | 现浇混凝土柱 箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径8mm |  | t | 0.879
金属结构工程
20 | 010602001001 | 钢屋架 | 1、Q355B焊接H型钢 门式刚架 2、金属结构制作、运输、安装 3、喷砂除锈,除锈质量等级不低于Sa2.5级。 |  | t | 10.43
21 | 010607003001 | 钢檩条（WLT/QLT/ML/MK/CK/FBLT) | 1、Q235B 镀锌 焊接C型钢 钢檩条 2、金属结构制作、运输、安装 |  | t | 6.635
22 | 010607002001 | 钢支撑、钢拉条(SC/ZC/LT/XLT/CG) | 1、Q235B 镀锌 圆钢 钢支撑、钢拉条 2、金属结构制作、运输、安装 |  | t | 0.684
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
23 | 010607002002 | 钢支撑、钢拉条(XG/CG) | 1、Q235B 镀锌 钢管 钢支撑、钢拉条 2、金属结构制作、运输、安装 |  | t | 0.777
24 | 010608001001 | 钢雨棚 | 1、Q235B 镀锌 焊接C型钢 钢雨棚 2、金属结构制作、运输、安装 |  | t | 0.208
25 | 010506025001 | 预埋铁件 | 预埋螺栓安装 |  | t | 0.214
26 | 011402003001 | 金属面油漆 | 1、环氧富锌底漆两遍 2、环氧云铁中间漆两遍 3、聚氨酯面漆两遍 4、漆膜总厚度不小于125um |  | m2 | 248.51
27 | 011404005001 | 金属面喷刷防火涂料 | 1.构件名称:钢柱、柱间支撑 2.耐火等级要求:2.5h 3.涂料品种、遍数或厚度:非膨胀型防火涂料 |  | m2 | 103.22
28 | 011404005002 | 金属面喷刷防火涂料 | 1.构件名称:钢梁、水平支撑、系杆、檩条 2.耐火等级要求:1.0h 3.涂料品种、遍数或厚度:非膨胀型防火涂料 |  | m2 | 677.86
29 | 010608002001 | 高强螺栓 | 10.9级摩擦型连接高强度螺栓 M20 |  | 套 | 144
30 | 010605003001 | 雨棚板 | 雨棚屋面 1、雨棚屋面压型钢板 2、轻钢檩条（另计） 3、钢梁（另计） 4、雨棚装饰板 |  | m2 | 7.8
门窗工程
31 | 010802002001 | 加厚铝合金型材门 | 加厚铝合金型材门 |  | m2 | 16.2
32 | 010802003001 | 防盗门 | 保温防盗门 |  | m2 | 3.3
33 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | 三玻断桥铝窗 |  | m2 | 80.19
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
屋面工程
34 | 010605003002 | 钢屋面板 | 1、0.6 厚外层压型钢板 2、1.2厚聚氯乙烯（PVC)防水卷材GL型（玻璃纤维内增强背衬型） 3、200 厚玻璃棉 4、 0.3厚聚丙烯膜隔汽层 5、0.6厚内层压型钢板 |  | m2 | 366.37
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
35 | 010605002001 | 钢板墙板 | 金属岩棉夹芯板隔墙，150mm厚 |  | m2 | 365.78
36 | 010605003004 | 钢屋面板 | 雨棚泛水板 |  | m2 | 4.79
楼地面装饰工程
37 | 011101003001 | 自流平楼地面 | 1、专业PVC运动地板（塑胶运动地板),专用胶粘剂粘贴 2、3厚水泥基自流平找平 3、涂刷自流平界面剂 4、30厚C20细石混凝土，随打随抹平 5、1.2厚合成高分子防水涂料 6、刷基层处理剂一道 7、50厚C15混凝土垫层随打随抹平 8、150厚碎石灌M5水泥砂浆 9、素土夯实 |  | m2 | 329.2
路面恢复
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【建筑与装饰工程】
材料暂估单价及调整表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【建筑与装饰工程】
措施项目清单计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 文明施工费
1.2 | 011601007001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 011601006001 | 临时设施费
1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费
1.5 | 011601014001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 01B001 | 工程定位复测费
1.7 | 011601013001 | 二次搬运费
1.8 | 011601012001 | 特殊地区施工增加费
1.9 | 011601011001 | 夜间施工增加费
1.10 | 011601011002 | 白天在地下室施工增加费
1.11 | 011601010002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 011601001001 | 脚手架
2.2 | 011601002001 | 垂直运输
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【建筑与装饰工程】
其他项目清单计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【建筑与装饰工程】
暂列金额明细表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【建筑与装饰工程】
专业工程暂估价明细表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【建筑与装饰工程】
计日工表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1 | 计日工 | 工日 | 1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【建筑与装饰工程】
总承包服务费计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额 | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.5.1 增值税计价表【建筑与装饰工程】
增值税计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【给排水工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 031003014001 | 给、排水附件 | 1.类型:地漏 2.规格:De110 |  | 个 | 1
2 | 031003003001 | 洗脸盆 | 1.类型:洗脸盆 2.规格:详见图纸 |  | 组 | 1
3 | 031003008001 | 其他成品卫生器具 | 1.类型:拖布池 2.规格:详见图纸 |  | 组 | 1
4 | 031002006001 | 除污器(过滤器) | 1.型号:除污器 2.规格:De40 3.连接形式:螺纹 |  | 组 | 1
5 | 031002011001 | 水表 | 1.类型:水表 2.规格:De40 |  | 组 | 1
6 | 031002001004 | 金属阀门 | 1.类型:截止阀 DN20 2.规格、压力等级:1.6Mpa 3.连接形式:螺纹 |  | 个 | 3
7 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.类型:截止阀 De40 2.规格、压力等级:1.6Mpa 3.连接形式:螺纹 |  | 个 | 4
8 | 031002001003 | 金属阀门 | 1.类型:止回阀 De40 2.规格、压力等级:1.6Mpa 3.连接形式:螺纹 |  | 个 | 1
9 | 031001008005 | 塑料管 | 1.材质:排水白色硬聚氯乙烯管（UPVC） 2.规格:De110 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 |  | m | 6.64
10 | 031001008001 | 塑料管 | 1.材质:排水白色硬聚氯乙烯管（UPVC） 2.规格:De160 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 |  | m | 3.9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 031001008004 | 塑料管 | 1.材质:室外排水管硬聚氯乙烯HDPE双壁波纹管 2.规格:De200 3.连接形式:柔性胶圈接口 4.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 |  | m | 2.5
12 | 031001008007 | 塑料管 | 1.材质:室内给水PPR管 2.规格:De25 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 |  | m | 5.3
13 | 031001008006 | 塑料管 | 1.材质:室内给水PPR管 2.规格:De32 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 |  | m | 9.59
14 | 031001008003 | 塑料管 | 1.材质:室内给水PPR管 2.规格:De40 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 |  | m | 51.15
15 | 031001008002 | 塑料管 | 1.材质:室外给水PPR管 2.规格:De110 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 |  | m | 1.33
16 | 010502028002 | 检查井 | 1.检查井（保温井盖）12S8-15 |  | 座 | 1
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【给排水工程】
材料暂估单价及调整表
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【给排水工程】
措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 031401010 | 文明施工费
1.2 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 031401012001 | 临时设施费
1.4 | 031401021001 | 雨季施工增加费
1.5 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 03B001 | 工程定位复测费
1.7 | 031401013001 | 二次搬运费
1.8 | 031401017001 | 特殊地区施工增加费
1.9 | 031401020001 | 夜间施工增加费
1.10 | 031401020002 | 白天在地下室施工增加费
1.11 | 031401021002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 031401001001 | 脚手架
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【给排水工程】
其他项目清单计价表
工程名称：给排水工程 |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【给排水工程】
暂列金额明细表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【给排水工程】
专业工程暂估价明细表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【给排水工程】
计日工表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1 | 计日工 | 工日 | 1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【给排水工程】
总承包服务费计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额 | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.5.1 增值税计价表【给排水工程】
增值税计价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【消防工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.消防软管卷盘箱内设：长20m橡胶软管一条,软管内径为19mm， 喷嘴直径为6mm的Rc1/2的铜球阀做喷头。 消防软管卷盘箱内阀门距建筑地面1.1米，卷盘箱均为明管明箱， 消防软管卷盘箱尺寸：650x200x800（mm）。 所有消防竖管上均应设置阀门且阀门均为常开，并有明显的启闭标志。 消防软管卷盘箱-12S4-17 型号：SG24AZ |  | 套 | 3
2 | 030910001001 | 灭火器 | 1.形式:MF/ABC3-2A灭火器 |  | 具 | 6
3 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.类型:蝶阀 DN100 2.规格、压力等级:2.0Mpa 3.连接形式:详见图纸 |  | 个 | 1
4 | 031003010002 | 倒流防止器 | 1.型号:倒流防止器 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 套 | 1
5 | 031003010001 | 倒流防止器 | 1.型号:倒流防止器 2.规格:DN32 3.连接形式:法兰连接 |  | 套 | 3
6 | 031002001003 | 金属阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.室外地下消火栓：共计1座消火栓井，井径1.5M X1.5M，深3.6M消火栓井及分段阀门井净尺寸：1.5M X1.5M,土建做法详见07MS101-2-66设备安装图详见12S4-8-规格SA100/65-1.0室外地下式消火栓应设置永久性固定标识 |  | 套 | 1
8 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:消火栓钢管 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接 |  | m | 4.04
9 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:消火栓钢管 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN32 3.连接形式:沟槽连接 |  | m | 12.2
10 | 030804001002 | 低压碳钢管件 | 1.名称:90°弯头 2.规格:DN100 |  | 个 | 1
11 | 030804001003 | 低压碳钢管件 | 1.名称:90°弯头 2.规格:DN32 |  | 个 | 6
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【消防工程】
材料暂估单价及调整表
工程名称：消防工程 |  |  |  |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【消防工程】
措施项目清单计价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 031401010 | 文明施工费
1.2 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 031401012001 | 临时设施费
1.4 | 031401021001 | 雨季施工增加费
1.5 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 03B001 | 工程定位复测费
1.7 | 031401013001 | 二次搬运费
1.8 | 031401017001 | 特殊地区施工增加费
1.9 | 031401020001 | 夜间施工增加费
1.10 | 031401020002 | 白天在地下室施工增加费
1.11 | 031401021002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 031401001001 | 脚手架
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【消防工程】
其他项目清单计价表
工程名称：消防工程 |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【消防工程】
暂列金额明细表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【消防工程】
专业工程暂估价明细表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【消防工程】
计日工表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1 | 计日工 | 工日工日 | 1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【消防工程】
总承包服务费计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额 | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.5.1 增值税计价表【消防工程】
增值税计价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【采暖燃气工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：采暖燃气工程 |  |  |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
入户装置
1 | 031002012001 | 热量表 | 1.类型:采暖入户装置图集12N1-13(设热量表) |  | 组 | 1
管道及其他
2 | 031004001001 | 铸铁散热器 | 1.类型:散热器 2.型号:BWZT8-600-1.0-WS(内腔无砂型) 3.规格:20片/组 4.安装方式:挂式 |  | 组 | 18
3 | 031004001002 | 铸铁散热器 | 1.类型:散热器 2.型号:BWZT8-600-1.0-WS(内腔无砂型) 3.规格:25片/组 4.安装方式:挂式 |  | 组 | 9
4 | 030207003001 | 暖风器 | 1.高温辐射节能电热幕 2.型号：JF-8G/6-4KWC |  | 台 | 3
5 | 031001002001 | 镀锌钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN70 3.压力等级:1.6Mpa 4.连接形式:丝扣 |  | m | 49.74
6 | 031001002002 | 镀锌钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN50 3.压力等级:1.6Mpa 4.连接形式:丝扣 |  | m | 93.67
7 | 031001002003 | 镀锌钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN40 3.压力等级:1.6Mpa 4.连接形式:丝扣 |  | m | 21.49
8 | 031001002004 | 镀锌钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN32 3.压力等级:1.6Mpa 4.连接形式:丝扣 |  | m | 16.03
9 | 031001002005 | 镀锌钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN25 3.压力等级:1.6Mpa 4.连接形式:丝扣 |  | m | 481.81
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：采暖燃气工程 |  |  |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 080707009001 | 支架、吊架 | 1.管道支架制作安装 2.除轻锈 3.防锈漆两遍、非金属性涂料两遍 |  | kg | 197.96
11 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.类型:温控阀 DN25 2.规格、压力等级:2.0Mpa 3.连接形式:详见图纸 |  | 个 | 27
12 | 031002001003 | 金属阀门 | 1.类型:闸阀 DN25 2.规格、压力等级:2.0Mpa 3.连接形式:详见图纸 |  | 个 | 50
13 | 031002001008 | 金属阀门 | 1.类型:闸阀 DN32 2.规格、压力等级:2.0Mpa 3.连接形式:详见图纸 |  | 个 | 2
14 | 031002001007 | 金属阀门 | 1.类型:铜质闸阀 DN50 2.规格、压力等级:2.0Mpa 3.连接形式:详见图纸 |  | 个 | 4
15 | 031002001005 | 金属阀门 | 1.类型:铜制自动排气阀 DN25 2.规格、压力等级:2.0Mpa 3.连接形式:详见图纸 |  | 个 | 2
16 | 031002001004 | 金属阀门 | 1.类型:手动放风阀安装φ10 2.规格、压力等级:2.0Mpa 3.连接形式:详见图纸 |  | 个 | 27
17 | 031008001001 | 采暖工程系统调试 | 1.采暖工程系统调试 |  | 系统 | 1
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【采暖燃气工程】
材料暂估单价及调整表
工程名称：采暖燃气工程 |  |  |  |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【采暖燃气工程】
措施项目清单计价表
工程名称：采暖燃气工程 |  |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 031401010 | 文明施工费
1.2 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 031401012001 | 临时设施费
1.4 | 031401021001 | 雨季施工增加费
1.5 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 03B001 | 工程定位复测费
1.7 | 031401013001 | 二次搬运费
1.8 | 031401017001 | 特殊地区施工增加费
1.9 | 031401020001 | 夜间施工增加费
1.10 | 031401020002 | 白天在地下室施工增加费
1.11 | 031401021002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 031401001001 | 脚手架
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【采暖燃气工程】
其他项目清单计价表
工程名称：采暖燃气工程 |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【采暖燃气工程】
暂列金额明细表
工程名称：采暖燃气工程 |  |  |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【采暖燃气工程】
专业工程暂估价明细表
工程名称：采暖燃气工程 |  |  |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【采暖燃气工程】
计日工表
工程名称：采暖燃气工程 |  |  |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1 | 计日工 | 工日 | 1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【采暖燃气工程】
总承包服务费计价表
工程名称：采暖燃气工程 |  |  |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额 | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.5.1 增值税计价表【采暖燃气工程】
增值税计价表
工程名称：采暖燃气工程 |  |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【电气设备安装工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 AE-1-1 2.型号:详见图纸 |  | 台 | 1
2 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 AL-1-1 2.型号:详见图纸 |  | 台 | 1
3 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 RFM-1 2.型号:详见图纸 |  | 台 | 1
4 | 030402011004 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 RFM-2 2.型号:详见图纸 |  | 台 | 1
5 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯LED型 2.规格:2X1W 3.安装方式:墙壁 |  | 套 | 5
6 | 030413002002 | 装饰灯 | 1.名称:单向疏散指示灯LED型 2.规格:2X1W 3.安装方式:墙壁 |  | 套 | 4
7 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:深照型灯 2.规格:1X40W 3.类型:DS |  | 套 | 15
8 | 030413001002 | 普通灯具 | 1.名称:天棚灯 2.规格:1X40W 3.类型:吸顶 |  | 套 | 3
9 | 030413002003 | 装饰灯 | 1.名称:自带电源事故照明灯LED型 2.规格:2X9W 3.安装方式:墙壁 |  | 套 | 8
10 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:安全型双联二三极暗装插座 2.规格:250V/10A |  | 套 | 14
11 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称:暗装单极开关 2.规格:250V/6A |  | 套 | 1
12 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.名称:暗装双极开关 2.规格:250V/6A |  | 套 | 1
13 | 030412006001 | 接线盒 | 1.接线盒 |  | 个 | 35
14 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:NH-BV2.5 |  | m | 387.73
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZR-BV4 |  | m | 219.95
16 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZR-BV6 |  | m | 530.7
17 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:NH-BV6 |  | m | 17.92
18 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式:暗配 |  | m | 236.14
19 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:25 4.配置形式:暗配 |  | m | 103.62
20 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:40 4.配置形式:暗配 |  | m | 33.93
21 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电线电缆 2.型号:ZR-YJV22-（5X16） 3.敷设方式:管内穿放 |  | m | 3.4
22 | 030409006001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC 3.规格:80 4.敷设方式:埋地 |  | m | 3.4
23 | 030408008001 | 铺砂、盖保护板(砖) | 1.电缆沟槽挖填 2.铺砂、盖砖 |  | m | 3.4
24 | 030410005001 | 接闪带 | 1.热镀锌圆钢避雷带 12D10-40 |  | m | 115.79
25 | 030410005002 | 避雷引下线 | 1.避雷引下线 断接卡子作法见 12D10-54 断接卡子制作安装4套 |  | m | 23.06
26 | 030410002001 | 接地母线 | 1.户内接地母线 40X4镀锌扁钢 |  | m | 83.84
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
27 | 030405014001 | 端子箱 | 1.等电位端子箱 |  | 台 | 1
28 | 080605001001 | 系统调试 | 1.输配电装置系统调试 交流供电 ≤1kV |  | 系统 | 1
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【电气设备安装工程】
材料暂估单价及调整表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【电气设备安装工程】
措施项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 031401010 | 文明施工费
1.2 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 031401012001 | 临时设施费
1.4 | 031401021001 | 雨季施工增加费
1.5 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 03B001 | 工程定位复测费
1.7 | 031401013001 | 二次搬运费
1.8 | 031401017001 | 特殊地区施工增加费
1.9 | 031401020001 | 夜间施工增加费
1.10 | 031401020002 | 白天在地下室施工增加费
1.11 | 031401021002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 031401001001 | 脚手架
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【电气设备安装工程】
其他项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【电气设备安装工程】
暂列金额明细表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【电气设备安装工程】
专业工程暂估价明细表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【电气设备安装工程】
计日工表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1 | 计日工 | 工日 | 1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【电气设备安装工程】
总承包服务费计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额 | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.5.1 增值税计价表【电气设备安装工程】
增值税计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【弱电工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 030506010001 | 监控摄像设备 | 1.名称:摄像机 2.规格:详见图纸 |  | 台 | 1
2 | 030502010001 | 信息、网络插座 | 1.名称:双端口信息插座TO 2.规格:详见图纸 |  | 个 | 1
3 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:25 4.配置形式:暗配 |  | m | 7.08
4 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVV2*1.0 |  | m | 3.54
5 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.类别:UTP-6 |  | m | 14.16
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【弱电工程】
材料暂估单价及调整表
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【弱电工程】
措施项目清单计价表
工程名称：弱电工程 |  |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 031401010 | 文明施工费
1.2 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 031401012001 | 临时设施费
1.4 | 031401021001 | 雨季施工增加费
1.5 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 03B001 | 工程定位复测费
1.7 | 031401013001 | 二次搬运费
1.8 | 031401017001 | 特殊地区施工增加费
1.9 | 031401020001 | 夜间施工增加费
1.10 | 031401020002 | 白天在地下室施工增加费
1.11 | 031401021002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 031401001001 | 脚手架
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【弱电工程】
其他项目清单计价表
工程名称：弱电工程 |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【弱电工程】
暂列金额明细表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【弱电工程】
专业工程暂估价明细表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【弱电工程】
计日工表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1 | 计日工 | 工日 | 1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【弱电工程】
总承包服务费计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额 | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.5.1 增值税计价表【弱电工程】
增值税计价表
工程名称：弱电工程 |  |  | 标段：鄂温克公安局看守所室内综合训练场 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计