## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：房屋修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗公安消防大队训练馆改造项目 |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
拆除工程
1 | 011102003001 | 平面块料拆除 | 1.拆除原有塑胶地面 |  | m2 | 768.74
2 | 011203003001 | 立面块料拆除 | 1.拆除原有面砖踢脚线 |  | m2 | 13.746
3 | 011201001002 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除原有墙面抹灰层及腻子饰面 |  | m2 | 667.89
4 | 010802001001 | 金属门窗拆除 | 1.拆除原有金属窗 |  | m2 | 255.01
5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距由投标人自行考虑计入，综合单价应包含清理、下楼、集中堆放、垃圾外运费用（至指定堆放点）、二次搬运装车费用等 3.报价含本次改造内容拆除内容产生的垃圾，工程量由施工方根据各单体拆除情况自行考虑计算。 |  | m3 | 23.41
新建工程
地面
6 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:C25 3mm厚水泥砂浆1:3找平 2.灌注密封胶铺设20cm玻璃网格布防裂 |  | m2 | 768.74
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：房屋修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗公安消防大队训练馆改造项目 |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 011103001001 | 塑胶地面 | 1.分层施工流程（5mm标准型） 2.划线:三分线弧度误差≤2mm，标准尺寸28*15m 3.面层:2~3道喷漆，压力0.6~0.8MPa禁区加砂增强 4.加强层:0.5~1mm，提升耐磨（高频必做） 5.弹性层:分2~3道刮涂，每道≤2mm，间隔12小时固化 6.底漆:渗透底漆，增强附着力 |  | m2 | 768.74
8 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度:120mm 2.2厚配套专用界面砂浆批刮 3.7厚1:3水泥砂浆 4.6厚1:2水泥砂浆 5.3~4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘接层 6.5~7厚面砖，水泥浆擦缝或填缝剂填缝 |  | m2 | 13.75
墙面
9 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.5厚1:0.5：2.5水泥石灰膏砂浆找平 2.9厚1:3水泥砂浆（墙体满挂玻纤网格布，不同材质交接处挂300mm宽钢丝网） |  | m2 | 667.89
10 | 011403003001 | 刮腻子 | 1.腻子种类:2-3厚柔性耐水腻子 2.刮腻子遍数:2 |  | m2 | 289.02
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：房屋修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗公安消防大队训练馆改造项目 |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:墙面 2.腻子种类:2-3厚柔性耐水腻子 3.刮腻子要求:分2遍批刮、磨平 4.涂料品种、喷刷遍数:刷无机涂料固底漆一遍，干燥后喷涂或刮涂内墙无机涂料两遍，直到墙面平整，颜色均匀 |  | m2 | 100.69
12 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 | 1.基层材料种类、规格:12厚石膏板铺贴 2.面层材料品种、规格、颜色:成品PVC板材 3.配套PVC线条收边 |  | m2 | 278.18
门窗工程
13 | 010810001001 | 窗帘 | 1.窗帘材质:麻绒遮阳帘 2.含电动装置，燃烧性能不低于B2级别 3.预留电源，含窗帘盒制作安装 |  | m2 | 743.18
14 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗户密封维修 2.门窗的面板缝隙采用中性硅酮或耐候密封胶密 封，玻璃或非透明面板四周采用中性耐候密封胶密封，开启扇采用双道中性硅酮或耐候密封胶密封 3.做法详见12J3-1-1-K8、12J3-1-2-K8 |  | m2 | 390
其他工程
15 | 050307009001 | 标志牌 | 1.墙面中国消防救援旗帜选用不锈钢板材喷涂制作安装 2.详见图纸设计 |  | 套 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：房屋修缮工程 |  |  | 标段：鄂托克前旗公安消防大队训练馆改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 安全文明施工费
1.2 | 011601007001 | 安全文明施工与环境保护费
1.3 | 011601006001 | 临时设施费
1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费
1.5 | 011601013001 | 二次搬运费
2 | 二 | 措施项目二
2.1
2.2 | 011601002001 | 垂直运输 |  | 1.为完成图纸及清单包含的全部施工内容所需的垂直运输，由投标单位自行考虑按项报价。
2.3 | 011601001001 | 脚手架 |  | 1.为完成图纸及清单包含的全部施工内容所需的脚手架费用，由投标单位自行考虑按项报价。
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：房屋修缮工程 |  | 标段：鄂托克前旗公安消防大队训练馆改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价 |  | 54500
2.1 | 专业工程暂估价 |  | 54500 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 人工增加费
合 计 |  |  | 54500 |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：房屋修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗公安消防大队训练馆改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：房屋修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗公安消防大队训练馆改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 屋面修缮 | 50000 | 4500 |  | 54500
本页小计 |  | 50000 | 4500 |  | 54500 | [5 empty] | -
合计 |  | 50000 | 4500 |  | 54500 | [5 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：房屋修缮工程 |  |  |  | 标段：鄂托克前旗公安消防大队训练馆改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：房屋修缮工程 |  |  | 标段：鄂托克前旗公安消防大队训练馆改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计