局部中药熏蒸治疗仪技术参数

★1、输出通道：双喷头。

2、额定输入功率≤2500W

3、预加热时间：≤20min。

4、功率调节：≥4档

5、治疗时间：治疗时间1～60min连续可调，治疗结束有声光提示

6、预热温度可调，最高设定温度≥90℃

★7、具有散热系统。

8、加液总容量：≥2L。

★9、具备废液排放功能，排放方式不限。

★10、具有自动漏电保护、自动防干烧功能（水位监测）、双重超温保护。

★11、具备患者皮肤温度实时监测与超温保护功能（实现方式不限，提供产品说明书或检测报告证明）

注：★参数需提供佐证材料，产品彩页或技术白皮书或产品注册证或产品使用说明书或检测报告等证明材料。