## Sheet1
行政中心办公楼消防系统设备更换项目分项报价表
采购编号： {采购编号} 项目名称： {项目名称} 包号： 投标人名称： {供应商名称}
货币及单位:人民币/元
品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 总价 | 备注
| 1 | 消火栓 | DN65 |  |  |  |  | 330 | 个 |  | 炭钢旋转栓头
| 2 | 阀门 | DN65 |  |  |  |  | 330 | 个 |  | 球墨铸铁蝶阀
| 3 | 喷淋头 | DN20 |  |  |  |  | 150 | 个 |  | 白钢
| 4 | 管道 | DN150 |  |  |  |  | 300 | 米 |  | 镀锌
| 5 | 管道 | DN125 |  |  |  |  | 300 | 米 |  | 镀锌
| 6 | 管道 | DN100 |  |  |  |  | 245 | 米 |  | 镀锌
| 7 | 管道 | DN50 |  |  |  |  | 280 | 米 |  | 镀锌
| 8 | 管道 | DN25 |  |  |  |  | 700 | 米 |  | 镀锌
| 9 | 末端试水阀门 | DN25 |  |  |  |  | 87 | 个
| 10 | 末端试水压力表 | DN15 |  |  |  |  | 87 | 个
| 11 | 电缆 | 96*2.5 |  |  |  |  | 360 | 米
| 12 | 电缆 | RVS2*2.5 |  |  |  |  | 5600 | 米
| 13 | 电缆 | RVS2*2.5 |  |  |  |  | 2900 | 米
| 14 | 电缆 | RVS2*2.5 |  |  |  |  | 2900 | 米
| 15 | 电缆 | RVS2*2.5 |  |  |  |  | 2600 | 米
| 16 | 金属线槽 | 10*50 |  |  |  |  | 680 | 米
| 17 | 金属线管 | DN20 |  |  |  |  | 2400 | 张
| 18 | 消防应急柜 | 55KW |  |  |  |  | 1 | 台 |  | XBD5.0/30G-L 55kw 柜体1400×700×480
| 19 | 双电源柜 | 220A |  |  |  |  | 1 | 台 |  | 柜体1400×700×480
| 20 | 消防应急柜 | 35KW |  |  |  |  | 1 | 台 |  | XBD5.0/30G-L 35kw 柜体1400×700×480
| 21 | 柜体 | 1400*700*480 |  |  |  |  | 3 | 台
| 22 | 消防控制巡检柜 | 1400*700*480 |  |  |  |  | 1 | 台
| 23 | 电缆 | GDJ50*4-35+1 |  |  |  |  | 120 | 米
| 24 | 控制电缆 | 8*1.5 |  |  |  |  | 120 | 米
| 25 | 阀门 | DN150 |  |  |  |  | 8 | 台 |  | 球墨铸铁闸阀
| 26 | 阀门 | DN125 |  |  |  |  | 4 | 台 |  | 球墨铸铁闸阀
| 27 | 安全阀 | DN150 |  |  |  |  | 2 | 台 |  | 球墨铸铁闸阀
| 28 | 湿式报警阀组 | [5 empty] | 12 | 组 |  | 球墨铸铁蝶阀
| 29 | 压力表 | 1.6MPa |  |  |  |  | 2 | 个 |  | 1.6MPa
| 30 | 电接点 | 1.6MPa |  |  |  |  | 2 | 个 |  | 1.6MPa
| 31 | 2.5不锈钢底板 | 1000x2000 |  |  |  |  | 4 | 张
| 32 | 2.5不锈钢底板 | 500x2000 |  |  |  |  | 1 | 张
| 33 | 2.0侧一方板 | 1000x1000 |  |  |  |  | 12 | 张
| 34 | 2.0侧一方板 | 500x1000 |  |  |  |  | 2 | 张
| 35 | 1.5侧二方板 | 1000x1000 |  |  |  |  | 12 | 张
| 36 | 1.5侧二方板 | 500x1000 |  |  |  |  | 2 | 张
| 37 | 1.2侧三方板 | 1000x1000 |  |  |  |  | 12 | 张
| 38 | 1.2侧三方板 | 500x1000 |  |  |  |  | 2 | 张
| 39 | 1.0顶盖方板 | 1000x1000 |  |  |  |  | 8 | 张
| 40 | 1.0顶盖方板 | 500x1000 |  |  |  |  | 2 | 张
| 41 | 2.0角钢拉筋 | 2120x40 |  |  |  |  | 13 | 根
| 42 | 1.5角钢拉筋 | 2120x40 |  |  |  |  | 7 | 根
| 43 | 2.0小拉筋 | 500x32 |  |  |  |  | 44 | 根
| 44 | 1.5小拉筋 | 500x32 |  |  |  |  | 44 | 根
| 45 | 1.2U型立柱 | 2120x80 |  |  |  |  | 6 | 根
| 46 | 人孔加工费 | 3000 |  |  |  |  | 1 | 个
| 47 | 外排梯 | 3000 |  |  |  |  | 1 | 个
| 48 | 内排梯 | 3000 |  |  |  |  | 1 | 个
| 49 | 不锈钢液位计 | 4分 |  |  |  |  | 1 | 套
| 50 | ER316L焊丝 | 2 |  |  |  |  | 3 | 公斤
| 51 | 镀锌槽钢 | 10# |  |  |  |  | 26 | 米
| 52 | 法兰及配管 | [5 empty] | 1 | 套
| 53 | 阀门 | DN100 |  |  |  |  | 4 | 台 |  | 球墨铸铁闸阀
| 54 | 阀门 | DN40 |  |  |  |  | 6 | 台 |  | 球墨铸铁闸阀
| 55 | 压力表 | 1.6MPa |  |  |  |  | 2 | 个 |  | 1.6MPa
| 56 | 电接点 | 1.6MPa |  |  |  |  | 2 | 个
| 57 | 安全阀 | DN100 |  |  |  |  | 1 | 个
| 58 | 风机 | 7.5KW |  |  |  |  | 4 | 台
| 59 | 防火阀 | 280度 |  |  |  |  | 65 | 个
| 60 | 控制阀 | 70度 |  |  |  |  | 9 | 台
| 61 | 防火卷帘门 | [5 empty] | 2 | 套
| 62 | 点型光电感烟火灾探测器 | [5 empty] | 只 | 3018
| 63 | DZ-05底座 | [5 empty] | 个 | 274
| 64 | 手动火灾报警按钮 | [5 empty] | 套 | 345
| 65 | 消火栓按钮 | [5 empty] | 套 | 296
| 66 | 火灾声光警报器 | [5 empty] | 只 | 322
| 67 | 输入/输出模块 | [5 empty] | 个 | 60
| 68 | 直控盘终端器 | [5 empty] | 个 | 120
| 69 | 火灾报警控制器/消防联动控制器(3630点) | [5 empty] | 套 | 2 |  | 提供一组常开和一组常闭触点，实现直接控制盘与外部控制设备的电气隔离；用两线实现启动控制及回答、短路、断路检测；仅限直接控制盘配套使用。
| 70 | 总线制操作盘 | [6 empty] | 2
| 71 | 直接控制盘 | [6 empty] | 2
| 72 | 直接控制盘 | [5 empty] | 台 | 6
| 73 | 总线制操作盘（单发） | [5 empty] | 块 | 6
| 74 | 立式柜 | [5 empty] | 台 | 4 |  | 1800*500*500
| 75 | 火灾显示盘 | [5 empty] | 台 | 88 |  | 总线型，汉字液晶显示，可循环显示最多999条报警信息，二线制回路供电。
| 76 | 消防控制室图形显示装置 | [5 empty] | 台 | 1 |  | 通讯选择：RS422优先；短线也可以RS232 串口参数：波特率2400、8‑N‑1
| 77 | 接口卡 | [5 empty] | 块 | 1
| 78 | 无线远程联网卡 | [5 empty] | 块 | 2
| 79 | 消防应急广播设备 | [5 empty] | 台 | 1 |  | A5立柜式安装，广播控制器1台；含0台功率放大器，可按工程实际需求最多配套15台功率放大器（需要另选），且最多不超过6400W，不含A5标准机柜（需要另选）该报价单的产品名称与自愿性3C广播系统的名称一致，认证标签贴在GST-GBFB-200A/MP3的广播控制器上。
| 80 | 广播功率放大器 | [5 empty] | 台 | 4
| 81 | 明装吸顶室内扬声器 | [5 empty] | 只 | 275
| 82 | 扬声器监视模块 | [5 empty] | 个 | 40
| 83 | 消防电话 | [5 empty] | 台 | 1
| 84 | 消防电话分机 | [5 empty] | 个 | 40
| 85 | 手持电子编码器 | [5 empty] | 台 | 1
| 86 | 应急照明控制器 | [5 empty] | 台 | 1
| 87 | 应急照明集中电源 | [5 empty] | 台 | 14
| 88 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | [5 empty] | 只 | 770
| 89 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | [5 empty] | 只 | 250
| 90 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | [5 empty] | 只 | 252
| 91 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | [5 empty] | 只 | 198
合计
投标人签章：（加盖公章） 日 期: {日期}
备注：以上报价均含运输、安装、调试以及现场人工费用 质保期2年 以上设备需具有符合国标认证检测的报告。 本项目中所需线缆材料等，因各家投标单位设计方案不同，数量有一定差异，请各家投标单位结合自己的设计方案对本项目做出预算报价