嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程

工程量清单编制说明

一、工程概况： 1、项目名称：嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程 2、建设地点：乌审旗嘎鲁图镇 3、建设内容：管线交叉处的雨水管线工程、污水管线工程、弱电管线工程、供暖管线工程、燃气管线工程、自来水管线工程、中水管线工程的改造工程。 二、编制范围：施工图纸内的全部内容。 三、清单编制依据： 1、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算标准》（GB/T 50854-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T 50856-2024）、《市政工程工程量计算标准》（GB/T 50857-2024）、《园林绿化工程量计算标准》（GB/T 50858-2024）。 2、关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知（内建标【2019】113号）。 3、关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知（内建标函〔2025〕340号）。 4、建设单位提供的施工图纸及其他相关资料。 5、与本工程有关的图集、规范、技术资料等。 四、其它说明： 1、规费按照相应费率以人工增加费计入其他项目费中。 2、本工程暂列金为128043.18元（不含税），暂列金额为不可竞争性费用，详见嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程-暂列金暂列金额明细表，暂列金需计税后计入总造价。 3、本工程不设专业工程暂估价，不设材料暂估价。 4、本工程不设建筑工人实名制费用。 5、本工程材料检验试验费按内蒙古自治区建设工程费用定额(20l7届)规定计取，详见嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程其他项目清单计价表。 6、本工程设有计日工，详见嘎鲁图镇萨拉乌苏街及南部片区部分污水管网改造工程计日工表。 7、安全生产费应根据《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》（内建标〔2025〕98号）通知要求计提，费率标准应符合我区相关规定且不可竞争。本工程计提比例为1.5%。 8、投标人分部分项工程量清单的组价应结合清单项目特征描述及现场勘查情况， 包含现场所有工序、工作内容的全部费用。 9、按项编制的措施项目清单投标人可根据施工需要、现场情况、项目复杂程度、施工方案等进行报价，按项编制的措施项目清单完整性及准确性均应由投标单位负责。 10、其他未尽事宜投标人结合现场实际情况综合考虑并满足相关规范要求。