## 服务项目清单
服务项目清单
项目名称：玉泉区2026年路灯改造维修服务
序号 | 服务项目 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 预算单价 | 合价
1 | 维修光源电器 | 1.名称 :更换250W灯泡 2.型号 :纳灯灯泡 | 套 | 1300 | 105.43 | 137059
2 | 维修光源电器 | 1.名称 :更换400W灯泡 2.型号 :纳灯灯泡 | 套 | 45 | 108.73 | 4892.85
3 | 维修光源电器 | 1.名称 :更换节能灯泡 2.型号 :LED灯泡 | 套 | 45 | 141.73 | 6377.85
4 | 维修光源电器 | 1.名称 :更换250W整流器 2.型号 :铜质 | 套 | 1228 | 267.8 | 328858.4
5 | 维修光源电器 | 1.名称 :更换400W整流器 2.型号 :铜质 | 套 | 50 | 322.8 | 16140
6 | 维修光源电器 | 1.名称 :更换触发器 | 套 | 1636 | 69.66 | 113963.76
7 | 空气开关 | 1.名称 :更换空气开关 2.型号： 16A以内 | 个 | 181 | 46.13 | 8349.53
8 | 空气开关 | 1.名称 :拆除、安装空气开关（利旧） 2.型号： 16A以内 | 个 | 363 | 34.03 | 12352.89
9 | 空气开关 | 1.名称 :更换空气开关 2.型号： 63A以内、16A以上 | 个 | 10 | 184 | 1840
10 | 空气开关 | 1.名称 :拆除、安装空气开关（利旧） 2.型号：63A以内、16A以上 | 个 | 20 | 48 | 960
11 | 更换护套线 | 1.拆除原有护套线，新做铜芯2*4mm²以内（甲供） | m | 2000 | 3.83 | 7660
12 | 更换护套线 | 1.拆除原有护套线，新做铜芯2*4mm²以内 | m | 200 | 10.83 | 2166
13 | 常规照明灯 | 1.名称 :更换灯具 2.型号 :250W、400W纳灯灯具总成 | 套 | 18 | 704.08 | 12673.44
14 | 常规照明灯 | 1.名称 :更换灯具 2.型号 :LED灯具总成 | 套 | 727 | 429.07 | 311933.89
15 | 常规照明灯 | 1.名称 :更换宫灯（大召） 2.型号 宫灯总成 | 套 | 18 | 649.07 | 11683.26
16 | 拆除灯杆（拆除灯杆） | 1、拆除灯杆 2、灯杆高度： 15m以内 | 根 | 2 | 440 | 880
17 | 拆除路灯基础 | 1.混凝土种类 :预拌混凝土 2.拆除混凝土基础，建筑工程废料运距投标单位自行考虑，垃圾消纳费自行考虑 | 基 | 2 | 330 | 660
18 | 组装、安装路灯 | 1.名称 :路灯（甲供） 2.灯杆高度 :灯高15m以下 | 套 | 2 | 565 | 1130
19 | 独立基础（路灯基础） | 1.混凝土种类 :预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.预埋件安装 | m3 | 2 | 2800 | 5600
20 | 更换铁质检修门 | 1.规格尺寸：综合考虑 | 套 | 90 | 97.76 | 8798.4
21 | 安装铁质检修门 | 1.规格尺寸：综合考虑（利旧） | 套 | 1181 | 48.22 | 56947.82
22 | 更换投光灯 | 1.名称 :更换投光灯 2.型号 :纳灯投光灯 | 套 | 18 | 704.08 | 12673.44
23 | 更换投光灯 | 1.名称 :更换投光灯 2.型号 :LED投光灯 | 套 | 72 | 429.1 | 30895.2
24 | 维修投光灯 | 1.名称 :拆除、安装投光灯（利旧） 2.型号 :LED投光灯 | 套 | 181 | 99 | 17919
25 | 更换点光源 | 1.名称 :更换点光源 2.型号 :点光源、瓦楞灯 | 套 | 363 | 113.65 | 41254.95
26 | 维修点光源 | 1.名称 :拆除、安装点光源（利旧） 2.型号 :点光源、瓦楞灯 | 套 | 545 | 88 | 47960
27 | 更换洗墙灯、线条灯 | 1.名称 :更换洗墙灯、线条灯 2.型号 :洗墙灯、线条灯 | 套 | 72 | 184.05 | 13251.6
28 | 维修洗墙灯、线条灯 | 1.名称 :拆除、安装洗墙灯、线条灯（利旧） 2.型号 :洗墙灯、线条灯 | 套 | 181 | 77 | 13937
29 | 更换地埋灯 | 1.名称 :更换地埋灯 | 套 | 1 | 579.34 | 579.34
30 | 控制器 | 1.名称:更换电源盒（主令控制器） | 台 | 18 | 348.5 | 6273
31 | 控制器 | 1.名称:拆除、安装电源盒（主令控制器）（利旧） | 台 | 38 | 81.4 | 3093.2
32 | 控制器 | 1.名称:更换时控器 | 台 | 3 | 451.71 | 1355.13
33 | 控制器 | 1.名称:拆除、安装时控器（利旧） | 台 | 45 | 84 | 3780
34 | 维修光源电器 | 1.名称 :更换各类交流接触器 | 套 | 2 | 559.79 | 1119.58
35 | 线槽 | 1.名称 :更换原有线槽 2.材质 :金属 3.规格 :综合 | m | 90 | 54.63 | 4916.7
36 | 桥架 | 1.名称 :更换桥架 2.材质 :金属 3.规格 :综合 | m | 90 | 70.75 | 6367.5
37 | 配管 | 1.名称:拆除安装电线明管 2.材质:综合 3.规格:规格综合 | m | 90 | 44.31 | 3987.9
38 | 土方开挖 | 1.名称 :开挖电缆沟 2.新建路灯工程、疏通路灯管线、维修路灯管线 | m³ | 272 | 71.5 | 19448
39 | 土方开挖 | 1.名称 :检查坑、穿线坑 2.新建路灯工程、疏通路灯管线、维修路灯管线 | m³ | 490 | 93.5 | 45815
40 | 路面工程 | 1.名称 :拆除、恢复便道砖（利旧） 2.15cm厚水稳基层 | m² | 181 | 198 | 35838
41 | 路面工程 | 1.名称 :拆除、恢复混凝土路面、沥青路面 2.20cm厚水稳基层 3.含切割路面 | m² | 181 | 440 | 79640
42 | 电缆保护管（钢管DN100） | 1.名称 :电缆保护管 2.材质 :钢管 3.规格:DN100 | m | 272 | 87.19 | 23715.68
43 | 电缆保护管（钢管DN100）（甲供） | 1.名称 :电缆保护管 2.材质 :钢管 3.规格:DN100 | m | 272 | 53.9 | 14660.8
44 | 电缆保护管CPVC | 1.名称 :电缆保护管 2.材质 :塑料管 3.规格:DN110 | m | 545 | 50.25 | 27386.25
45 | 电缆保护管CPVC（甲供） | 1.名称 :电缆保护管 2.材质 :塑料管 3.规格:DN110 | m | 545 | 33 | 17985
46 | 电缆 | 1.拆除原有电缆，重新敷设电缆 2.电缆规格：铜芯3*4mm² | m | 845 | 41.28 | 34881.6
47 | 电缆 | 1.拆除原有电缆，重新敷设电缆 2.电缆规格：铜芯5*4mm² | m | 636 | 51.18 | 32550.48
48 | 电缆 | 1.拆除原有电缆，重新敷设电缆 2.电缆规格：铜芯5*6mm² | m | 636 | 65.48 | 41645.28
49 | 电缆 | 1.拆除原有电缆，重新敷设电缆 2.电缆规格：铜芯5*10mm² | m | 272 | 92.98 | 25290.56
50 | 电缆 | 1.拆除原有电缆，重新敷设电缆 2.电缆规格：铜芯5*16mm² | m | 272 | 118.28 | 32172.16
51 | 电缆 | 1.拆除原有电缆，重新敷设电缆 2.电缆规格：铜芯5*25mm² | m | 181 | 187.58 | 33951.98
52 | 电缆（甲供、利旧） | 1.拆除原有电缆，重新敷设电缆（甲供、利旧） 2.电缆规格：铜芯5*25mm²以内 | m | 5909 | 31.38 | 185424.42
53 | 电缆 | 1.拆除原有电缆，重新敷设电缆 2.电缆规格：铝芯5*16mm² | m | 272 | 35.78 | 9732.16
54 | 电缆 | 1.拆除原有电缆，重新敷设电缆 2.电缆规格：铝芯5*25mm² | m | 727 | 42.38 | 30810.26
55 | 电缆 | 1.拆除原有电缆，重新敷设电缆 2.电缆规格：铝芯5*35mm2 | m | 272 | 48.98 | 13322.56
56 | 电缆 | 1.拆除原有电缆，重新敷设电缆 2.电缆规格：铝芯5*50mm2 | m | 181 | 53.38 | 9661.78
57 | 电缆 | 1.拆除原有电缆，重新敷设电缆（甲供、利旧） 2.电缆规格：铝芯5*50mm2以内 | m | 2727 | 29.18 | 79573.86
58 | 电缆（甲供、利旧） | 1.拆除原有电缆，重新敷设电缆（甲供、利旧） 2.电缆规格：铝芯5*50mm2以上 | m | 9 | 25.67 | 231.03
59 | 热缩铜芯电缆中间头(16-35mm² ) | 1.热缩铜芯电缆中间头(16-35mm² ) 2.材料自备 | 个 | 5 | 156.2 | 781
60 | 热缩铝芯电缆中间头(16-35mm² ) | 1.热缩铝芯电缆中间头(16-35mm² ) 2.材料自备 | 个 | 272 | 124.3 | 33809.6
61 | 干包铜芯电缆终端头(4-10mm² ) | 1.干包铜芯电缆终端头(4-10mm² ) 2.材料自备 | 个 | 272 | 85.8 | 23337.6
62 | 干包铜芯电缆终端头(16-35mm² ) | 1.干包铜芯电缆终端头(16-35mm² ) 2.材料自备 | 个 | 109 | 140.97 | 15365.73
63 | 干包铝芯电缆终端头(16-35mm² ) | 1.干包铝芯电缆终端头(16-35mm² ) 2.材料自备 | 个 | 1363 | 112.56 | 153419.28
64 | 更换路灯控制箱 | 1.路灯控制箱 2.材料自备 | 座 | 1 | 32000 | 32000
65 | 电缆故障点测试 | 1.名称:使用专业仪器进行电缆故障点定位 | 点 | 327 | 1980 | 647460
66 | 电缆检测 | 1.名称:使用专业仪器进行电缆故障检测 | 根次 | 3818 | 74 | 282532
67 | 高压维修 | 1.名称:变压器、变压器进、出线等维修 | 次 | 20 | 22000 | 440000
68 | 接地系统 | 1.名称:接地母线敷设 2.材料：-40×4镀锌扁钢 | 米 | 110 | 57.31 | 6304.1
69 | 接地系统 | 1.名称:接地极安装 2.材料：接地模块 | 块 | 35 | 523.52 | 18323.2
70 | 人工 | 1.零星维修 2.普工 | 工日 | 90 | 308 | 27720
71 | 人工 | 1.零星维修 2.技工 | 工日 | 45 | 418 | 18810
72 | 机械 | 1.零星维修 2.客货车 | 台班 | 45 | 374 | 16830
73 | 机械 | 1.零星维修 2.随车吊 | 台班 | 9 | 1200 | 10800
74 | 机械 | 1.零星维修 2.升降车 | 台班 | 9 | 1320 | 11880
75 | 机械 | 1.零星维修 2.挖掘机、破碎锤 | 台班 | 4 | 1650 | 6600
| 合计（预算总价） |  | 元 |  |  | 3800000