内蒙古科技大学17#、18#学生公寓楼改造项目澄清

- 内蒙古科技大学17#公寓楼改造的“房屋修缮工程工程清单”中《分部分项工程项目清单计价表》中外墙面工程中“外墙面1”的序号为第99项“保温隔热墙面”对应的“项目特征描述”中2. 保温隔热方式及材料名称: “聚苯板”调整为“岩棉板”，其它工程量、明细表、最高投标限价等均不变。

- 内蒙古科技大学17#公寓楼改造的“房屋修缮工程工程清单”中《分部分项工程项目清单计价表》中外墙面工程中“外墙面2”的序号为第104项“保温隔热墙面”对应的“项目特征描述”中2. 保温隔热方式及材料名称: “聚苯板”调整为“岩棉板”，其他工程量、明细表、最高投标限价等均不变。

- 内蒙古科技大学18#公寓楼改造的“房屋修缮工程工程清单”中《分部分项工程项目清单计价表》中外墙面工程中“外墙面1”的序号为第99项“保温隔热墙面”对应的“项目特征描述”中2. 保温隔热方式及材料名称: “聚苯板”调整为“岩棉板”，其它工程量、明细表、最高投标限价等均不变。

- 内蒙古科技大学18#公寓楼改造的“房屋修缮工程工程清单”中《分部分项工程项目清单计价表》中外墙面工程中“外墙面2”的序号为第104项“保温隔热墙面”对应的“项目特征描述”中2. 保温隔热方式及材料名称: “聚苯板”调整为“岩棉板”，其它工程量、明细表、最高投标限价等均不变。