## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 兴和县文化中心图书馆装修及内部设施配套建设项目
标段名称： |  | 兴和县文化中心图书馆装修及内部设施配套建设项目
招标工程量清单
| 编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## 表E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：兴和县文化中心图书馆装修及内部设施配套建设项目 |  | 标段：兴和县文化中心图书馆装修及内部设施配套建设项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程项目
1.1 | 兴和县文化中心图书馆装修及内部设施配套建设项目
1.1.1 | 建筑与装饰工程
1.1.2 | 拆除部分
1.1.3 | 安装工程
1.1.4 | 暂列金
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：材料检验试验费
3.6 | 其中：建筑工程能效测评费
3.7 | 其中：工程变更及现场签证
3.8 | 其中：提前竣工(赶工补偿)
3.9 | 其中：无负荷联合试运转费
3.10 | 其中：停窝工损失费
3.11 | 其中：施工期间未完工程保护费
3.12 | 其中：企业自有工人培训管理费
3.13 | 其中：建筑工人实名制费
3.14 | 其中：安全生产计提费
3.15 | 其中：人工增加费
4 | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工
程可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【建筑与装饰工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：兴和县文化中心图书馆装修及内部设施配套建设项目 |  |  | 第 1 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
一层
新做隔墙
1 | 011207001001 | 轻质隔墙 | 1.骨架、边框材料种类、规格:100mm轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格:双层12mm石膏板 3.满刮2mm厚耐水腻子找平2遍 4.无机涂料/防水无机涂料一底二面 5.详见图纸及规范要求 |  | m2 | 59.76
地面
2 | 011102003001 | 5mmPVC地面 | 1.5mm厚PVC卷材饰面; 2.2mmPVC卷材专用胶; 3.100~130mm地砖完成面 4.详见图纸及规范要求 |  | m2 | 728.02
3 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.10mm厚地砖,DTG擦缝; 2.60厚DS-M20干拌砂浆找平层; 3.钢筋混凝土楼板,修补清扫平整。 4.详见图纸及规范要求 |  | m2 | 728.02
4 | 011104002001 | 一层实木地板 | 1.15厚企口复合木地板地面; 2.5mm厚聚乙烯泡沫塑料衬垫; 3.双层15mm防火阻燃板基层 4.40x40x4镀锌角钢架 5.100~130mm地砖完成面 6.详见图纸及规范要求 |  | m2 | 72.34
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：兴和县文化中心图书馆装修及内部设施配套建设项目 |  |  | 第 2 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
5 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:80mm 2.基层材料种类、规格:9厘板基层 3.面层材料品种、规格:灰色不锈钢 4.详见图纸及规范要求 |  | m | 195.98
墙面
6 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.无机涂料/防水无机涂料一底二面 2.满刮2mm厚耐水腻子找平2遍 3.10厚轻质石膏找平 4.详见图纸及规范要求 |  | m2 | 608.74
7 | 011205001008 | 墙、柱面装饰板 | 1.15mm厚成品木饰面板专用挂件挂装;(A级做法:6mm厚成品KD 耐燃涂装木皮板+硅酸钙板粘贴) 2.15厚阻燃板达到B1级,须防潮处理;(A级做法:15厚石膏基高 性能纤维板基层) 3.竖向50#覆面轻钢龙骨,@≤400mm (完成面厚度大于≥100mm部位竖向龙骨采用75#竖龙骨,保证 墙面的牢固安全性); 4.U型支撑卡膨胀螺钉与墙面固定,竖向间距≤600mm; 5.沿顶、沿地轻钢龙骨膨胀螺栓固定,固定点@≤600mm; 6.基层处理:墙面聚合物水泥砂浆修平抹平墙面 7.详见图纸及规范要求 |  | m2 | 120.43
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：兴和县文化中心图书馆装修及内部设施配套建设项目 |  |  | 第 3 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 011205001009 | 铝方通隔断 | 1.铝方通隔断 2.详见图纸及规范要求 |  | m2 | 17.65
顶面
9 | 011302001003 | 平面吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:9.5mm石膏板 3.面板材料品种、规格:9.5mm石膏板 4.详见图纸及规范要求 |  | m2 | 246.68
10 | 011404002003 | 天棚喷刷涂料 | 1.刮腻子遍数:2 2.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆2遍 3.详见图纸及规范要求 |  | m2 | 246.68
11 | 011404002004 | 天棚喷刷涂料 | 1.刮腻子遍数:2 2.涂料品种、喷刷遍数:灰色无机涂料 3.详见图纸及规范要求 |  | m2 | 428.71
12 | 011302004001 | 格栅吊顶 | 铝方通吊顶 详见图纸及规范要求 |  | m2 | 428.71
13 | 011303001002 | 成品装饰带 | 玫瑰金不锈钢 详见图纸及规范要求 |  | m | 45
14 | 011302001004 | 平面吊顶天棚 | 白色透光膜 详见图纸及规范要求 |  | m2 | 16.9
15 | 011302002001 | 吊顶天棚 | 1.9.5mm双层石膏板 按展开面积计算 2.详见图纸及规范要求 |  | m2 | 5.65
16 | 011303001001 | 灯槽 | 1、Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定 2、CB60*27覆面龙骨@400 3、石膏板灯槽 4、详见图纸及规范要求 |  | m | 111.53
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：兴和县文化中心图书馆装修及内部设施配套建设项目 |  |  | 第 4 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
17 | 010606001001 | 吊顶反支撑 | 1.吊顶反支撑制作安装 2.镀锌角钢40*40*4 |  | t | 2.435
其他
18 | 010809001001 | 窗台板 | 1.人造石窗台板20mm 2.详见图纸及规范要求 |  | m2 | 5
19 | 010808004001 | 成品门窗套 | 1.实木复合窗套 2.详见图纸及规范要求 |  | m2 | 19.8
20 | 010801001001 | 木质门 | 1.门洞口尺寸:1200*2400 2.门类型:实木复合门 3.详见图纸及规范要求 |  | m2 | 33.84
21 | 010801001002 | 木质门 | 1.门洞口尺寸:1200*2200 2.门类型:实木复合门 3.详见图纸及规范要求 |  | m2 | 2.2
22 | 01B012 | RFID防盗门禁 | 1.RFID防盗门（一对两扇） 2.1.间距3.5米每增加一道门距离增加3.5米； 3.内置蜂鸣器和红蓝双色指示灯； 4.内置红外运动传感器，智能判断人员运动方向，支持人数统计； 5.EAS侦测支持真EAS和仿真EAS两种方式，支持自定义报警规则； 6.低功耗设计。 7.详见图纸及规范要求 |  | 樘 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：兴和县文化中心图书馆装修及内部设施配套建设项目 |  |  | 第 5 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
23 | 010401008001 | 地台砌筑 | 1.零星砌砖名称、部位:地台 2.砖品种、规格、强度等级:标准砖 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 |  | m3 | 0.67
24 | 010501002001 | 楼地面垫层 | 1.厚度:60mm 2.材料品种、强度要求、配比:C20细石混凝土 |  | m3 | 4.36
25 | 010102007002 | 回填方 | 1.填方部位:地台 2.材料品种:陶粒混凝土 |  | m3 | 15.98
26 | 010802001001 | 隔热断桥铝合金门80系列 | 隔热断桥铝合金门80系列 详见图纸及规范要求 |  | m2 | 20.88
二层
地面
27 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1.5mm厚PVC卷材饰面; 2.2mmPVC卷材专用胶粘; 3.100~130mm地砖完成面 4.详见图纸及规范要求 |  | m2 | 580.44
28 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1.10mm厚地砖,DTG擦缝; 2.10mm厚DTA砂浆粘结层; 3.20厚DS-M20干拌砂浆找平层; 4.90mm厚A型复合轻质垫层; 5.钢筋混凝土楼板,修补清扫平整 6.详见图纸及规范要求 |  | m2 | 580.44
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：兴和县文化中心图书馆装修及内部设施配套建设项目 |  |  | 第 6 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
29 | 011104002002 | 实木地板 | 1.15厚企口复合木地板地面; 2.5mm厚聚乙烯泡沫塑料衬垫; 3.双层15mm防火阻燃板基层 4.40x40x4镀锌角钢架 5.100~130mm地砖完成面 6.详见图纸及规范要求 |  | m2 | 17.89
30 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:80mm 2.基层材料种类、规格:9厘板基层 3.面层材料品种、规格:灰色不锈钢 4.详见图纸及规范要求 |  | m | 435.17
31 | 011104002003 | 实木地板 | 1.15厚企口复合木地板地面; 2.5mm厚聚乙烯泡沫塑料衬垫; 3.双层15mm防火阻燃板基层 |  | m2 | 87.77
墙面
32 | 011404001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.无机涂料/防水无机涂料一底二面 2.满刮2mm厚耐水腻子找平2遍 3.10厚轻质石膏找平 4.详见图纸及规范要求 |  | m2 | 942.22
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：兴和县文化中心图书馆装修及内部设施配套建设项目 |  |  | 第 7 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
33 | 011205001010 | 墙、柱面装饰板 | 1.15mm厚成品木饰面板专用挂件挂装;(A级做法:6mm厚成品KD 耐燃涂装木皮板+硅酸钙板粘贴) 2.15厚阻燃板达到B1级,须防潮处理;(A级做法:15厚石膏基高 性能纤维板基层) 3.竖向50#覆面轻钢龙骨,@≤400mm (完成面厚度大于≥100mm部位竖向龙骨采用75#竖龙骨,保证 墙面的牢固安全性); 4.U型支撑卡膨胀螺钉与墙面固定,竖向间距≤600mm; 5.沿顶、沿地轻钢龙骨膨胀螺栓固定,固定点@≤600mm; 6.基层处理:墙面聚合物水泥砂浆修平抹平墙面 7.详见图纸及规范要求 |  | m2 | 65.4
34 | 011205001011 | 铝方通隔断 | 铝方通隔断 详见图纸及规范要求 |  | m2 | 12.49
顶面
35 | 011302001005 | 平面吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:9.5mm石膏板 3.面板材料品种、规格:9.5mm石膏板 4.详见图纸及规范要求 |  | m2 | 256.27
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：兴和县文化中心图书馆装修及内部设施配套建设项目 |  |  | 第 8 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
36 | 011404002005 | 天棚喷刷涂料 | 1.刮腻子遍数:2 2.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆2遍 3.详见图纸及规范要求 |  | m2 | 256.27
37 | 011404002006 | 天棚喷刷涂料 | 1.刮腻子遍数:2 2.涂料品种、喷刷遍数:灰色无机涂料 3.详见图纸及规范要求 |  | m2 | 411.94
38 | 011302004002 | 格栅吊顶 | 铝方通吊顶 详见图纸及规范要求 |  | m2 | 411.94
39 | 011302002002 | 吊顶天棚 | 1.9.5mm双层石膏板 按展开面积计算 2.详见图纸及规范要求 |  | m2 | 2.83
40 | 010606001004 | 吊顶反支撑 | 1.吊顶反支撑制作安装 2.镀锌角钢40*40*4 |  | t | 2.395
其他
41 | 01B010 | 绿植造型架 | 1.金属网内填鹅卵石 2.绿植造型 3.详见图纸及规范要求 |  | m | 6.2
42 | 011507001001 | 金属网 | 1.二层吧台金属网 2.详见图纸及规范要求 |  | m2 | 2.46
43 | 011508001003 | 美术字 | 1.自修室金属发光字（包含配套英文） 2.详见图纸及规范要求 |  | 个 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：兴和县文化中心图书馆装修及内部设施配套建设项目 |  |  | 第 9 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
44 | 01B018 | 图书馆环保仿真树 | 图书馆专用环保仿真榕树（1.8 米高 + 1 米幅冠 + 1.8 米宽）参数表 基础尺寸 整体高1.8 米（树干高度 1.2 米 + 树冠高度 0.6 米） 树干直径 底部直径 15-18cm，向上渐变至 8-10cm 仿真自然树干比例，结构稳固 环保材质 树干材质 高绿值环保树脂（生物基原料占比≥30%）+ 天然纤维增强层 符合 GB/T 39229 生物基产品标准，无重金属析出，VOC 释放量≤5g/L（远低于 GB 18583 标准），无刺激性异味 树枝材质 防锈镀锌钢骨架（表面喷涂环保粉末涂料） 涂料符合欧盟 RoHS 2.0 标准，无铅、汞等有害重金属，防锈耐腐蚀，长期使用无有害物质释放 叶片材质 食品级 PET 环保胶片（厚度 0.12mm）无毒无味，符合 GB 4806 食品接触用塑料标准，不含邻苯二甲酸酯，可回收利用，燃烧无有毒气体排放 粘接剂 水性环保胶（甲醛释放量≤0.02mg/m³）符合 GB 18583-2008 胶粘剂环保标准，无苯、甲苯等有害溶剂，适配图书馆密闭 |  | 颗 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：兴和县文化中心图书馆装修及内部设施配套建设项目 |  |  | 第 10 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
钢结构
45 | 010102001001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：一、二类土 2.基础钎探 3.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 4.其他完成此项工作的一切费用 |  | m3 | 63.88
46 | 010102007001 | 回填方 | 砂石垫层 详见图纸及规范要求 |  | m3 | 39.67
47 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：素土 2.装车、外运 3.运距：投标人根据现场实际情况自行考虑 4.施工机械：自行考虑（含消纳费） |  | m3 | 24.21
48 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.厚度:100mm 2.材料品种、强度要求、配比:预拌混凝土C20 3.详见图纸及规范要求 |  | m3 | 5.15
49 | 010505001001 | 垫层模板 | 1.模板及支撑所用材料施工单位自行考虑 2.包含模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等工序 3.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 4.其他完成此项工作的一切费用 |  | m2 | 8.52
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：兴和县文化中心图书馆装修及内部设施配套建设项目 |  |  | 第 11 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
50 | 010502001001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.包括混凝土制作、运输、泵送、浇筑、振捣及养护 4.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 5.其他完成此项工作的一切费用 |  | m3 | 22.44
51 | 010505002001 | 基础模板 | 1.模板及支撑所用材料施工单位自行考虑 2.包含模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等工序 3.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 4.其他完成此项工作的一切费用 |  | m2 | 22.84
52 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.包括混凝土制作、运输、泵送、浇筑、振捣及养护 4.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 5.其他完成此项工作的一切费用 |  | m3 | 2.27
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：兴和县文化中心图书馆装修及内部设施配套建设项目 |  |  | 第 12 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
53 | 010505004001 | 柱面模板 | 1.模板及支撑所用材料施工单位自行考虑 2.包含模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等工序 3.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 4.其他完成此项工作的一切费用 |  | m2 | 10.08
54 | 010502025001 | 钢柱柱脚混凝土 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.包括混凝土制作、运输、泵送、浇筑、振捣及养护 4.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 5.其他完成此项工作的一切费用 |  | m3 | 0.81
55 | 010505004002 | 柱面模板 | 1.模板及支撑所用材料施工单位自行考虑 2.包含模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等工序 3.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 4.其他完成此项工作的一切费用 |  | m2 | 3.6
56 | 010506001001 | 现浇混凝土基础钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ14 2.连接方式:绑扎、机械连接、焊接等 |  | t | 1.01
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：兴和县文化中心图书馆装修及内部设施配套建设项目 |  |  | 第 13 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
57 | 010506002002 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ20 2.连接方式:绑扎、机械连接、焊接等 |  | t | 0.283
58 | 010506002003 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 φ8 2.连接方式:绑扎、机械连接、焊接等 |  | t | 0.161
59 | 010603002002 | 钢柱 | 1.箱400X400x16x16 Q355B 2.金属构件运输运距 施工单位自行考虑 3.详见图纸及规范要求 |  | t | 4.522
60 | 010604001001 | 钢梁GL1 | 1.框架梁HW300*300*10*15 2.金属构件运输运距 施工单位自行考虑 3.详见图纸及规范要求 |  | t | 6.935
61 | 010604001003 | 钢梁GL2 | 1.框架梁HW350*350*12*19 2.金属构件运输运距 施工单位自行考虑 3.详见图纸及规范要求 |  | t | 2.06
62 | 010604001004 | 钢梁GL3 | 1.框架梁HW400*400*13*21 2.金属构件运输运距 施工单位自行考虑 3.详见图纸及规范要求 |  | t | 6.386
63 | 010604001005 | 钢梁GL4 | 1.框架梁HW458*417*30*50 2.金属构件运输运距 施工单位自行考虑 3.详见图纸及规范要求 |  | t | 3.17
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：兴和县文化中心图书馆装修及内部设施配套建设项目 |  |  | 第 14 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
64 | 010604001006 | 钢梁GCL1 | 1.框架梁HW350*350*12*19 2.金属构件运输运距 施工单位自行考虑 3.详见图纸及规范要求 |  | t | 2.06
65 | 010604001007 | 钢梁GCL2 | 1.框架梁HN350*175*7*11 2.金属构件运输运距 施工单位自行考虑 3.详见图纸及规范要求 |  | t | 3.715
66 | 010604001008 | 钢梁GCL3 | 1.框架梁HN250*125*6*9 2.金属构件运输运距 施工单位自行考虑 3.详见图纸及规范要求 |  | t | 2.211
67 | 010604001009 | 钢梁GCL4 | 1.框架梁HN300*150*6.5*9 2.金属构件运输运距 施工单位自行考虑 3.详见图纸及规范要求 |  | t | 0.79
68 | 010603002001 | 柱脚钢板 | 1.-700*700*36钢板 2.详见图纸及规范要求 |  | t | 0.798
69 | 010506025001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:φ28 Q235B 2.详见图纸及规范要求 |  | t | 0.034
70 | 010608002002 | 高强螺栓 | 1.高强螺栓M24 2.详见图纸及规范要求 |  | 套 | 40
71 | 010608002001 | 高强螺栓 | 1.高强螺栓M20 2.详见图纸及规范要求 |  | 套 | 116
72 | 010607010001 | 零星钢构件 | 1.连接处钢板 2.详见图纸及规范要求 |  | t | 0.524
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：兴和县文化中心图书馆装修及内部设施配套建设项目 |  |  | 第 15 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
73 | 011404005001 | 金属面喷刷防火涂料 | 1.耐火等级要求:耐火时间1.5h 2.涂料品种、遍数或厚度:20mm 3.详见图纸及规范要求 |  | m2 | 1026.7
74 | 011402003001 | 金属面油漆 | 1.两道醇酸调和漆(面漆),涂层厚度40~50微米,其中最后一道面漆应在安装完成后工地涂制 2.详见图纸及规范要求 |  | m2 | 1026.7
75 | 010607004001 | 钢平台 | 1.踏步板(及平台板)采用5mm钢板焊接 2.详见图纸及规范要求 |  | t | 23.154
76 | 010607006001 | 钢梯 | 1.箱300X200x8x8 箱200X200x6x6 Q235B 2.金属构件运输运距 施工单位自行考虑 3.详见图纸及规范要求 |  | t | 4.035
77 | 010502013001 | 组合楼板 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.包含砼运输及泵送费； 4.砼运距投标人自行考虑； 5.详见图纸及规范要求 |  | m3 | 19.04
78 | 010605001001 | 钢板楼板 | 1.楼承板YX-75-230-690(I)-1.2板 2.详见图纸及规范要求 |  | m2 | 292.91
79 | 010505007001 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.模板形式:楼板模板 计算侧模 2.详见图纸及规范要求 |  | m2 | 6.86
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：兴和县文化中心图书馆装修及内部设施配套建设项目 |  |  | 第 16 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
80 | 010506006001 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 8 2.详见图纸及规范要求 |  | t | 0.721
81 | 010506006002 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 6 2.详见图纸及规范要求 |  | t | 1.292
82 | 011503001001 | 玻璃栏杆 | 1.玻璃栏杆高度1200mm 12厚6+6安全夹胶玻璃 玻璃或不锈钢杆件间距≤110mm 1.2厚不锈钢扶手 2.详见图纸及规范要求 |  | m | 32.9
外门头装修
83 | 011205001012 | 墙面铝板 | 1.30x30x3镀锌方钢 铝板专用挂件 2.2mm白色铝板（含底板） |  | m2 | 42.44
84 | 011205001013 | 墙面冲孔铝板 | 1.30x30x3镀锌方钢 铝板专用挂件 2.2mm白色冲孔铝板 |  | m2 | 6.72
85 | 011205001014 | 墙面白色条形铝板 | 1.30x30x3镀锌方钢 铝板专用挂件 2.2mm条形铝板 |  | m2 | 19.88
86 | 011205001015 | 墙面铝板 | 1.30x30x3镀锌方钢 铝板专用挂件 2.2mm厚桔色铝板 |  | m2 | 45.06
87 | 01B011 | 成不一体成形不锈钢花槽 | 成不一体成形不锈钢花槽 |  | m | 13.4
88 | 011508001004 | 美术字（兴和县图书馆） | 1.亚克力发光字体(广告厂家深化安装) |  | 个 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：兴和县文化中心图书馆装修及内部设施配套建设项目 |  |  | 第 17 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
89 | 011205001016 | 墙、柱面装饰板 | 1.15mm厚成品木饰面板专用挂件挂装;(A级做法:6mm厚成品KD 耐燃涂装木皮板+硅酸钙板粘贴) 2.15厚阻燃板达到B1级,须防潮处理;(A级做法:15厚石膏基高 性能纤维板基层) 3.竖向50#覆面轻钢龙骨,@≤400mm (完成面厚度大于≥100mm部位竖向龙骨采用75#竖龙骨,保证 墙面的牢固安全性); 4.U型支撑卡膨胀螺钉与墙面固定,竖向间距≤600mm; 5.沿顶、沿地轻钢龙骨膨胀螺栓固定,固定点@≤600mm; 6.基层处理:墙面聚合物水泥砂浆修平抹平墙面 |  | m2 | 2.14
电动窗帘
90 | 010810003001 | 窗帘轨 | 电动轨道铺设、基机拨线（含电机） |  | m | 78.42
91 | 010810001001 | 窗帘（纱帘） | 1.配套纱带 锦纶 70%-聚酯红维30%B1及阻燃版透光垂感款 |  | m2 | 258.79
92 | 010810001002 | 窗帘（布帘） | 1.窗帘面料：麻含量85%+聚脂纤维15%2mm厚B1及阻燃（离火自熄） |  | m2 | 258.79
定制书架
93 | 01B001 | DSJ7-01 | 1.规格：943*350*3400 2.详细参数及布置要求见家具图纸 3.按投影面积计算 |  | ㎡ | 115.42
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：兴和县文化中心图书馆装修及内部设施配套建设项目 |  |  | 第 18 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
94 | 01B002 | DSJ7-02 | 1.规格：943*350*3100 2.详细参数及布置要求见家具图纸 3.按投影面积计算 |  | ㎡ | 43.85
95 | 01B003 | DJS7-03 | 1.规格：943*350*3100 2.详细参数及布置要求见家具图纸 3.按投影面积计算 |  | ㎡ | 163.7
96 | 01B004 | 楼梯两侧（内） | 1.规格：13400*350*3400 2.详细参数及布置要求见家具图纸 3.按投影面积计算 |  | ㎡ | 91.12
97 | 01B005 | 科技阅览室 | 1.规格：5000*350*3400 2.详细参数及布置要求见家具图纸 3.按投影面积计算 |  | ㎡ | 17
98 | 01B006 | 藏书室 | 1.规格：14400*350*3400 2.详细参数及布置要求见家具图纸 3.按投影面积计算 |  | ㎡ | 48.96
99 | 01B007 | 自习室 | 1.规格：5400*350*3400 2.详细参数及布置要求见家具图纸 3.按投影面积计算 |  | ㎡ | 18.36
100 | 01B008 | 楼梯两侧（外）书架 | 1.规格：13400*350*6000 2.详细参数及布置要求见家具图纸 3.按投影面积计算 |  | ㎡ | 160.8
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【建筑与装饰工程】
材料暂估单价及调整表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 标段：兴和县文化中心图书馆装修及内部设施配套建设项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
1 | 图书馆环保仿真树 |  | 颗 |  |  | 25000
2 | 成不一体成形不锈钢花槽 |  | m |  |  | 1200
3 | PVC橡胶地板 | 5mm | m2 |  |  | 188
4 | PVC橡胶地板 | 5mm | m2 |  |  | 188
5 | 藏书室 |  | ㎡ |  |  | 1200
6 | 自习室 |  | ㎡ |  |  | 1200
7 | DSJ7-01 |  | ㎡ |  |  | 1200
8 | 楼梯两侧 |  | ㎡ |  |  | 1200
9 | 科技阅览室 |  | ㎡ |  |  | 1200
10 | 楼梯两侧（外）书架 |  | ㎡ |  |  | 1200
11 | DJS7-03 |  | ㎡ |  |  | 1200
12 | RFID防盗门禁 |  | 樘 |  |  | 13200
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【建筑与装饰工程】
措施项目清单计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：兴和县文化中心图书馆装修及内部设施配套建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 文明施工费
1.2 | 011601007001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 011601006001 | 临时设施费
1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费
1.5 | 011601014001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 01B001 | 工程定位复测费
1.7 | 011601013001 | 二次搬运费
1.8 | 011601012001 | 特殊地区施工增加费
1.9 | 011601011001 | 夜间施工增加费
1.10 | 011601011002 | 白天在地下室施工增加费
1.11 | 011601010002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 011601001001 | 脚手架
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【建筑与装饰工程】
其他项目清单计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：兴和县文化中心图书馆装修及内部设施配套建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【建筑与装饰工程】
暂列金额明细表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：兴和县文化中心图书馆装修及内部设施配套建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【建筑与装饰工程】
专业工程暂估价明细表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：兴和县文化中心图书馆装修及内部设施配套建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【建筑与装饰工程】
计日工表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：兴和县文化中心图书馆装修及内部设施配套建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【建筑与装饰工程】
总承包服务费计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：兴和县文化中心图书馆装修及内部设施配套建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额 | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【建筑与装饰工程】
直接发包的专业工程明细表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：兴和县文化中心图书馆装修及内部设施配套建设项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表【建筑与装饰工程】
发包人提供材料一览表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 标段：兴和县文化中心图书馆装修及内部设施配套建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价（元） |  | 有效损耗率 (%) | 备注
本页小计 | [7 empty] | - | -
合 计 | [7 empty] | - | -

## 表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一【建筑与装饰
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  |  | 标段：兴和县文化中心图书馆装修及内部设施配套建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Cₒ（元） |  | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息 Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整金额 ΔP（元）
本页小计
合 计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险 幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【拆除部分】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：拆除部分 |  |  |  | 标段：兴和县文化中心图书馆装修及内部设施配套建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 01B001 | 拆除吊顶 | 1.拆除设备间吊顶 2.包含拆下可用的材料和渣土废弃材料运至场内指定地点 |  | ㎡ | 157.77
2 | 01B002 | 拆除墙体 | 1.拆除原有墙体 2.包含拆下可用的材料和渣土废弃材料运至场内指定地点 |  | m3 | 41.26
3 | 01B003 | 铲除腻子 | 1.铲除原墙面腻子 2.包含拆下可用的材料和渣土废弃材料运至场内指定地点 |  | m2 | 1500
4 | 01B004 | 拆除踢脚线 | 1.铲除踢脚线 2.包含拆下可用的材料和渣土废弃材料运至场内指定地点 |  | m | 200
5 | 01B005 | 拆除门 | 1.拆除金属门窗 2.包含拆下可用的材料和渣土废弃材料运至场内指定地点 |  | 樘 | 3
6 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、楼层运出垃圾 2、外运垃圾运距投标人自行考虑，包括垃圾消纳费 |  | m3 | 87.11
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【拆除部分】
材料暂估单价及调整表
工程名称：拆除部分 |  |  |  |  | 标段：兴和县文化中心图书馆装修及内部设施配套建设项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【拆除部分】
措施项目清单计价表
工程名称：拆除部分 |  |  | 标段：兴和县文化中心图书馆装修及内部设施配套建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 安全文明施工费
1.2 | 011601007001 | 安全文明施工与环境保护费
1.3 | 011601006001 | 临时设施费
1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费
1.5 | 011601013001 | 二次搬运费
1.6 | 011601012001 | 特殊地区施工增加费
1.7 | 011601011001 | 夜间施工增加费
1.8 | 011601011002 | 白天在地下室施工增加费
1.9 | 011601010002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【拆除部分】
其他项目清单计价表
工程名称：拆除部分 |  | 标段：兴和县文化中心图书馆装修及内部设施配套建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【拆除部分】
暂列金额明细表
工程名称：拆除部分 |  |  |  | 标段：兴和县文化中心图书馆装修及内部设施配套建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【拆除部分】
专业工程暂估价明细表
工程名称：拆除部分 |  |  |  | 标段：兴和县文化中心图书馆装修及内部设施配套建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【拆除部分】
计日工表
工程名称：拆除部分 |  |  |  | 标段：兴和县文化中心图书馆装修及内部设施配套建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【拆除部分】
总承包服务费计价表
工程名称：拆除部分 |  |  |  | 标段：兴和县文化中心图书馆装修及内部设施配套建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额 | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【拆除部分】
直接发包的专业工程明细表
工程名称：拆除部分 |  | 标段：兴和县文化中心图书馆装修及内部设施配套建设项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表【拆除部分】
发包人提供材料一览表
工程名称：拆除部分 |  |  |  |  | 标段：兴和县文化中心图书馆装修及内部设施配套建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价（元） |  | 有效损耗率 (%) | 备注
本页小计 | [7 empty] | - | -
合 计 | [7 empty] | - | -

## 表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一【拆除部分】
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：拆除部分 |  |  |  |  | 标段：兴和县文化中心图书馆装修及内部设施配套建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Cₒ（元） |  | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息 Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整金额 ΔP（元）
本页小计
合 计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险 幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【安装工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：兴和县文化中心图书馆装修及内部设施配套建设项目 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
强电部分
1 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:1AL、2AL 2.安装方式:1.5米明装 |  | 台 | 2
2 | 030412003001 | 桥架 | 1.名称:防火线槽 2.规格:100*100 |  | m | 51.52
3 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 |  | m | 1277.31
4 | 030412004002 | 配线 | 1.型号:WDZB-BYJ 2.规格:2.5 3.材质:铜 |  | m | 3831.93
5 | 030412004003 | 配线 | 1.型号:WDZB-BYJ 2.规格:4 3.材质:铜 |  | m | 439.02
6 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:600*600mm平板灯 2.型号:36W |  | 套 | 20
7 | 030413001002 | 普通灯具 | 1.名称:LED条形灯 2.型号:18W |  | 套 | 111
8 | 030413001003 | 普通灯具 | 1.名称:筒灯 2.型号:15W |  | 套 | 112
9 | 030413001004 | 普通灯具 | 1.名称:射灯 2.型号:15W |  | 套 | 53
10 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.名称：灯带 |  | 米 | 366.5
11 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联单控开关 |  | 套 | 9
12 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.名称:双联单控开关 |  | 套 | 22
13 | 030413014004 | 插座 | 1.名称:五孔地面插座 |  | 套 | 84
14 | 030413014003 | 插座 | 1.名称:五孔插座 |  | 套 | 51
15 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 431
16 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 |  | 个 | 163
17 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:墙面开槽 |  | m | 72.7
弱电部分
18 | 030501005001 | 机柜 | 1.名称:光纤配线架 2.安装方式:距地0.5米暗装 |  | 台 | 1
19 | 030412003002 | 桥架 | 1.名称:防火线槽 2.规格:100*100 |  | m | 79.19
20 | 030501021001 | 无线设备 | 1.名称:无线AP |  | 台 | 10
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：兴和县文化中心图书馆装修及内部设施配套建设项目 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
21 | 030502010001 | 信息、网络插座 | 1.名称:AV插座 |  | 个 | 12
22 | 030502010002 | 信息、网络插座 | 1.名称:TD插座 |  | 个 | 5
23 | 030502010003 | 信息、网络插座 | 1.名称:TP插座 |  | 个 | 2
24 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称:UTP6 |  | m | 425.6
25 | 030502017001 | 双绞线缆测试 | 1.双绞线缆测试 |  | 链路 | 42
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【安装工程】
材料暂估单价及调整表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：兴和县文化中心图书馆装修及内部设施配套建设项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
1 | 无线AP |  | 套 |  |  | 1048
2 | 灯带 |  | 套 |  |  | 35
3 | LED条形灯 |  | 套 |  |  | 150
4 | 射灯 |  | 套 |  |  | 110
5 | 600*600mm平板灯 |  | 套 |  |  | 180
6 | 筒灯 |  | 套 |  |  | 95
7 | 成套配电箱 |  | 台 |  |  | 1500
8 | 光纤配线架 |  | 个 |  |  | 2500
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【安装工程】
措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：兴和县文化中心图书馆装修及内部设施配套建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 031401010 | 文明施工费
1.2 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 031401012001 | 临时设施费
1.4 | 031401021001 | 雨季施工增加费
1.5 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 031401013001 | 二次搬运费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 031401001001 | 脚手架
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【安装工程】
其他项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  | 标段：兴和县文化中心图书馆装修及内部设施配套建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价 |  | 168000
2.1 | 专业工程暂估价 |  | 168000 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 |  |  | 168000 |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【安装工程】
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：兴和县文化中心图书馆装修及内部设施配套建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【安装工程】
专业工程暂估价明细表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：兴和县文化中心图书馆装修及内部设施配套建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
| 地暖 | 32110.09 | 2889.91 |  | 35000
| 消防改造 | 122018.35 | 10981.65 |  | 133000
本页小计 |  | 154128.44 | 13871.56 |  | 168000 | [5 empty] | -
合计 |  | 154128.44 | 13871.56 |  | 168000 | [5 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【安装工程】
计日工表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：兴和县文化中心图书馆装修及内部设施配套建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【安装工程】
总承包服务费计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：兴和县文化中心图书馆装修及内部设施配套建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额 | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【安装工程】
直接发包的专业工程明细表
工程名称：安装工程 |  | 标段：兴和县文化中心图书馆装修及内部设施配套建设项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表【安装工程】
发包人提供材料一览表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：兴和县文化中心图书馆装修及内部设施配套建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价（元） |  | 有效损耗率 (%) | 备注
本页小计 | [7 empty] | - | -
合 计 | [7 empty] | - | -

## 表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一【安装工程】
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：兴和县文化中心图书馆装修及内部设施配套建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Cₒ（元） |  | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息 Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整金额 ΔP（元）
本页小计
合 计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险 幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【暂列金】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暂列金 |  |  |  | 标段：兴和县文化中心图书馆装修及内部设施配套建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【暂列金】
材料暂估单价及调整表
工程名称：暂列金 |  |  |  |  | 标段：兴和县文化中心图书馆装修及内部设施配套建设项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【暂列金】
措施项目清单计价表
工程名称：暂列金 |  |  | 标段：兴和县文化中心图书馆装修及内部设施配套建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 文明施工费
1.2 | 011601007001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 011601006001 | 临时设施费
1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费
1.5 | 011601014001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 01B001 | 工程定位复测费
1.7 | 011601013001 | 二次搬运费
1.8 | 011601012001 | 特殊地区施工增加费
1.9 | 011601011001 | 夜间施工增加费
1.10 | 011601011002 | 白天在地下室施工增加费
1.11 | 011601010002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【暂列金】
其他项目清单计价表
工程名称：暂列金 |  | 标段：兴和县文化中心图书馆装修及内部设施配套建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 394606.37 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 |  |  | 394606.37 |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【暂列金】
暂列金额明细表
工程名称：暂列金 |  |  |  | 标段：兴和县文化中心图书馆装修及内部设施配套建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额 | 2630709.14 | 15 |  | 394606.37
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - |  | 394606.37
合 计 |  | - | - |  | 394606.37
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【暂列金】
专业工程暂估价明细表
工程名称：暂列金 |  |  |  | 标段：兴和县文化中心图书馆装修及内部设施配套建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【暂列金】
计日工表
工程名称：暂列金 |  |  |  | 标段：兴和县文化中心图书馆装修及内部设施配套建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【暂列金】
总承包服务费计价表
工程名称：暂列金 |  |  |  | 标段：兴和县文化中心图书馆装修及内部设施配套建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额 | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【暂列金】
直接发包的专业工程明细表
工程名称：暂列金 |  | 标段：兴和县文化中心图书馆装修及内部设施配套建设项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表【暂列金】
发包人提供材料一览表
工程名称：暂列金 |  |  |  |  | 标段：兴和县文化中心图书馆装修及内部设施配套建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价（元） |  | 有效损耗率 (%) | 备注
本页小计 | [7 empty] | - | -
合 计 | [7 empty] | - | -

## 表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一【暂列金】
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：暂列金 |  |  |  |  | 标段：兴和县文化中心图书馆装修及内部设施配套建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Cₒ（元） |  | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息 Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整金额 ΔP（元）
本页小计
合 计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险 幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。